- Anexa nr. 21

- la Documentația standard aprobată prin

- Ordinul Ministrului Finanțelor

- nr. 115 din 15 septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul   Achiziționarea serviciilor de mentenanță și profilaxie a sistemului de supraveghere video pentru anul 2022

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă__Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii.

Achiziționarea serviciilor  de mentenanță și profilaxie a sistemului de supraveghere video pentru anul 2022, conform anunțului de participare.

2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor.

Asigurarea serviciilor de mentenanță și profilaxie a sistemului de supraveghere video din cadrul BAC 2022, conform necesităţilor Agenţiei.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Tabelul nr. 1.1

Sarcina tehnică pentru prestarea serviciilor de mentenanță și profilaxie a sistemului de supraveghere video

Deservirea profilactică a sistemului de supraveghere video trebuie efectuată pentru restabilirea și menținerea sistemului în stare funcțională în perioada 15.04.2022 – 15.10.2022. În perioada desfășurării examenelor de BAC sistemul de supraveghere video trebuie să fie în stare funcțională la 100%.

Deservirea profilactică a sistemului de supraveghere video presupune nu doar controlul asupra funcționalității camerelor video, curățarea lentilelor acestora, gresarea articulațiilor pivotante, dar și controlul asupra funcționalității dispozitivelor de imprimare, transmisiune și de control.

Deservirea profilactică a sistemului supravegherii video digitale include:

- Verificarea funcționalității sistemului de supraveghere video în ansamblu

- Diagnosticarea unor posibile defecțiuni ale utilajului de supraveghere video și reparația curentă la faţa locului

- Efectuarea analizei uzurii echipamentelor și prezentarea informației în scris despre componenţa și cantitatea utilajului de rezervă și accesoriilor necesare

- Asigurarea fondului temporar de înlocuire a întregii liste de utilaj stabilit pentru menținerea funcţionării neîntrerupte a sistemului de supraveghere video în proporție de 15% din totalul utilajului (pentru fiecare poziţie în parte), destinat lucrărilor unice de profilaxie, în proporţie de sută la sută, a utilajului, indicat în Tabelul 1.2 si lista centrelor de BAC Tabelul 1.3

- Elaborarea instrucţiunilor privind ordinea acţiunilor, inclusiv în procesul exploatării sistemelor în regim de lucru, în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, la fel, elaborarea altei documentaţii tehnice necesare şi coordonarea acesteia (la cererea părții contractante)

- Efectuarea instructajului personalului ce asigură exploatarea sistemelor pentru fiecare centrul de BAC separat.

- Efectuarea setărilor şi menţinerea funcţionării corecte a produsului program software principal (SP) al sistemului, efectuarea copierii de rezervă a SP şi bazelor de  date, în conformitate cu cele trei niveluri aprobate de securitate a datelor şi de protecţie a informaţiei cu caracter personal.

- Profilaxia camerelor video

- Efectuarea examinării externe a componentelor Sistemului în vederea depistării defecţiunilor mecanice, coroziei, murdăriei, verificării rezistenţei fixărilor etc.

- Verificarea rezistenţei şi fiabilităţii montajului

- Examinarea vizuală a cuplajelor

- Verificarea fişelor de comutare

- Curăţarea lentilelor şi suprafeţelor de sticlă, de praf şi murdărie

- Ștergerea corpului camerelor video

- Ajustarea şi setarea camerelor video si obiectivelor

- Gresarea elementelor mobile

- Verificarea alimentării camerei în regim de lucru cu exploatare la maxim

- Verificarea corespunderii între  imaginea video şi caracteristicile declarate (interfaţa Web, SP al clientului, înregistrarea în arhivă)

- Setarea detectorului mişcării (zonele de detectare, setarea sensibilităţii, graficul de lucru al detectorului)

- Verificarea funcţionalităţii microfonului încorporat (interfaţa Web, SP al clientului, înregistrarea în arhivă)

- Verificarea caracteristicilor de amplitudine şi frecvenţă ale microfonului

- Profilaxia contactelor pe cardul memoriei

- Verificarea integrităţii arhivei  pe cardul memoriei

- Setarea graficelor înregistrărilor pe cardul memoriei

- Setarea regulilor copierii de rezervă pe cardul memoriei

- Profilaxia NVR-ului (înregistratorului video digital)

- Curăţarea elementelor externe şi interne ale serverelor

- Diagnosticarea, curăţarea şi reparaţia sistemului de ventilare şi răcire a serverului

- Verificarea curăţeniei grilelor de ventilare şi curăţarea lor la necesitate

- Examinarea vizuală a condensatoarelor blocului de alimentare în vederea depistării pieselor defectate

- Verificarea tensiunii curentului electric de la blocul de alimentare

- Gresarea elementelor mobile

- Verificarea funcţionalităţii interfeţelor de comutare

- Verificarea funcţionalităţii interfeţelor de reţea

- Verificarea funcţionalităţii ieşirilor video

- Verificarea funcţionalităţii produsului program

- Verificarea parametrilor de sistem şi setărilor produsului program specializat

- Verificarea standardelor de codificare a înregistrării

- Diagnosticarea resurselor de sistem, verificarea matricei de disc în vederea depistării erorilor

- Verificarea integrităţii arhivei pe hard-discuri

- Verificarea hard-discurilor în vederea depistării sectoarelor BAD

- Analiza tabelei S.M.A.R.T.

- Setarea graficelor înregistrării

- Setarea regulilor copierii de rezervă

- Profilaxia sistemului de alimentare

- Examinarea exterioară a liniilor de conexiune, cutiilor de joncţiune, prizelor de control şi tranziţiilor flexibile

- Verificarea stării cablajului de alimentare, calităţii conexiunii firelor şi cablurilor în panourile electrice de distribuţie, sirenei, întrerupătoarelor, la fel, verificarea fiabilităţii fixării firelor şi cablurilor

- Verificarea (măsurarea) parametrilor alimentaţiei electrice

- Măsurarea parametrilor tensiunii şi intensităţii curentului electric de la sursele de alimentare de rezervă

- Verificarea nivelului de încărcare a bateriilor de acumulare de la sursele de alimentare de rezervă

- Verificarea condiţiilor de exploatare a bateriilor de acumulare: temperaturii, umidităţii

- Verificarea funcţionalităţii sursei de alimentare: în cazul alimentării de la reţeaua de curent electric alternativ şi alimentării de la sursa de rezervă

- Controlul poziţiei de lucru a întrerupătoarelor şi  comutatoarelor, funcţionalităţii  indicatoarelor luminiscente la alimentare de bază şi de rezervă

- Controlul surselor de alimentare de bază şi de rezervă şi verificarea comutării în regim automat a alimentării de la intrarea de lucru la cea de rezervă

- Profilaxia traseelor de cablu

- Examinarea externă a tuturor nodurilor, mecanismelor, dispozitivelor şi lanţurilor în vederea depistării deteriorărilor şi defecţiunilor mecanice

- Verificarea integrităţii conductorilor în cablu, la fel, a integrităţii izolaţiei între conductori şi izolarea exterioară

- Controlul  ecranării firului, lipsa punţilor de scurtcircuitare, intercalărilor de fire de alt tip

- Lichidarea defecţiunilor mecanice, înlăturarea intercalărilor de fire, torsiunilor, săgeţilor de încovoiere a cablurilor

- Profilaxia canalelor de legătură

- Canalele de legătură între camerele de supraveghere video şi locul instalării serverului de dirijare  a camerelor trebuie să asigure o viteză nu mai mică de 10Мb/sec. fiecare

- întârzierea în canalul de comunicare între server şi camerele în aceeaşi direcţie nu trebuie să depăşească 300 de milisecunde.

- Variaţia de întârziere (jitter) în canalul de comunicare dintre camerele de luat vederi şi serverul nu trebuie să depăşească 50 de milisecunde.

- Pierderea pachetelor în canalul de legătură între camere şi server trebuie să fie mai mic de 1%.

Utilajul supus serviciilor de profilaxie si deservire

Tabelul nr. 1.2

| Nr. d/o | Bunurile/serviciile | Cantitatea și locul livrării/prestării lor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Software Centralizat TRASSIR | 1buc / Chișinău |
| 2 | Camera video IP interna (Hikvision) | 1359 buc |
| 3 | Card de memorie MicroSDHC 32 GB | 1359 buc |
| 4 | Videoregistrator de rețea NVR (TRASSIR MiniNVR IP) | 113 buc |
| 5 | Switch MANAGED (Planet) | 139 buc |
| 6 | UPS | 153 buc |
| 7 | Cablu de alimentare | 84603 m |
| 8 | Cablu video | 100294 m |
| 9 | Sursa de alimentare cu rezerva a camerelor IP | 114 buc |
| 10 | Router 1Gbps. MikroTik | 93 buc |
| 11 | Cablu canal din plastic (Cablu canal din plastic cu marimile 25 х 16mm) | 14855 m |
| 12 | Cablu canal din plastic (Cablu canal din plastic cu marimile 40 х 25mm) | 10308.8 m |
| 13 | Box termoplastic | 1348 buc |
| 14 | Dulap metalic (Lățime x Înălțime x Adâncime 500x700x300mm.) | 113 buc |
| 15 | Servicii de mentenantă, deplasare, cazare | 1 |

Tabelul nr. 1.3  Lista centrelor de Bacalaureat și evaluare preconizate  serviciilor de profilaxie si deservire

| Nr. | RaionCB | LocalitateCB | Centrul de bacalaureat | Adresa institutiei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ANENII NOI | ŢÎNŢĂRENI | Instituţie Publică Gimnaziul "Ion Creangă" | S. Ţînţăreni, 0265 33445 |
| 2 | BASARABEASCA | BASARABEASCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "ALEXANDR PUŞKIN" | or.Basarabeasca, str. Naberejnaia 3, 0297 21998 |
| 3 | BĂLŢI | BĂLŢI | Liceul Teoretic "B.P.HAŞDEU" | mun. Bălţi, str. Cehov 19, tel. 023133324 |
| 4 | BĂLŢI | BĂLŢI | Liceul Teoretic "M.EMINESCU" | mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 81, tel 023122565 |
| 5 | BĂLŢI | BĂLŢI | Liceul Teoretic "LUCIAN BLAGA" | mun.Bălţi, str. Pușkin 69, tel.0231 2-33-32 |
| 6 | BĂLŢI | BĂLŢI | Liceul Teoretic "V.ALECSANDRI" | mun. Bălţi, str. Konev 16A tel. 023175541 |
| 7 | BRICENI | BRICENI | Liceul Teoretic nr.1 Briceni | or. Briceni, str. 28 Martie, 3 / 247 23236 247 23237 |
| 8 | CAHUL | CAHUL | Liceul Teoretic "D. Cantemir" | or. Cahul, Ion Luca Caragiale 33./029 93 22 83 |
| 9 | CAHUL | CAHUL | Liceul Teoretic "Ioan Vodă" | or. Cahul str. Ştefan cel Mare 118/ 029934289 |
| 10 | CAHUL | VĂLENI | Gimnaziul "Ştefan cel Mare" | Cahul, s. Văleni, Uliţa Mare, 0299 61 450 |
| 11 | CANTEMIR | CANTEMIR | Instituţia Publică Gimnaziul "M.Eminescu" | or. Cantemir, Trandafirilor 10 tel.027361512 |
| 12 | CĂLĂRAŞI | CĂLĂRAŞI | Şcoala profesională Călăraşi | or. Călăraşi, str. Ștefan cel Mare 42/024422454 |
| 13 | CĂUŞENI | CĂUŞENI | Liceul Teoretic "M.EMINESCU" | or. Căuşeni, str. A. Mateevici 18, 0 243 22393 |
| 14 | CĂUŞENI | ZAIM | Liceul Teoretic "A.MATEEVICI" | Căuşeni, s. Zaim, 0 243 72292 |
| 15 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" | Chişinău, str. Hristo Botev 9/2, 022778918; 022761777 |
| 16 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Movilă" | Chişinău, Botanica Veche, 11A 022-55-99-01 |
| 17 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Traian" | Chişinău, Cuza Vodă 36, tel. 022-66-14-01, fax: 022-44-99 |
| 18 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" | Chişinău, str. Plaiului, 17, tel. 022556140 |
| 19 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Liceul "Nicolae Iorga" | Chişinău, VALEA CRUCII 4/1, TEL. 0-22-76-60-53 |
| 20 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Liceul Teoretic "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU" | Chişinău, Zelinski 34/022550497 |
| 21 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Liceul Teoretic "DIMITRIE CANTEMIR" | Chişinău, Dacia 28/3 772544 |
| 22 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Liceul Teoretic "Mihai Grecu" | Chişinău, str.Valea Crucii 4/2 022-76-86-61 |
| 23 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar" | Chişinău, str. Decebal 74/022550215 |
| 24 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Liceul Teoretic cu profil sportiv "Gloria" | Chişinău, str.Teilor, 7, 022 777-830 |
| 25 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin" | Chişinău, str.Petru Movilă 20,(022) 213564 |
| 26 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu" | Chişinău, str. Deleanu 5/4, 022516346, 022516373 |
| 27 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Rareş" | Chişinău, N. Costin 63, 022-51-84-53 |
| 28 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret" | mun. Chişinău, str. Maria Cebotari, 53 tel. (022) 22-60-11 |
| 29 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Liceul Teoretic "Antioh Cantemir" | Chişinău, str. T. Ciorbă,5, 022-23-52-55 |
| 30 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Liceul Teoretic "Anton Cehov" | Chişinău, Alba Iulia 200/2, tel.022517136 |
| 31 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Liceul Teoretic "N.V.Gogol" | Chişinău, str.Sciusev,90, tel.022-23-87-42 director, 022-23-83-82 secretar |
| 32 | CHIŞINĂU | sect. CENTRU | Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" | Chişinău, str. Bucureşti 64 / tel. 22-64-30 |
| 33 | CHIŞINĂU | sect. CENTRU | Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă | Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 32, tel.:(022)225014 |
| 34 | CHIŞINĂU | sect. Ciocana | Instituţia Publică Liceul Teoretic "OLIMP" | Chişinău, str.P.Zadnipru 7/1, tel.:(022)338334 |
| 35 | CHIŞINĂU | sect. Botanica | Instituţia Publică Liceul Teoretic " Mihai Eminescu " | Chişinău, str. Varșovia 2, tel. 022 553096 |
| 36 | CHIŞINĂU | sect. Ciocana | Liceul Teoretic "Dacia" | Chişinău, P.Zadnipru 16/4, tel.339087 |
| 37 | CHIŞINĂU | sect. Ciocana | Liceul Teoretic "Gaudeamus" | Chişinău, str. P. Zadnipru 14/4 022331054, 022331067 |
| 38 | CHIŞINĂU | sect. Ciocana | Liceul Teoretic cu profil de arte "Mihail Berezovschi" | Chişinău, Igor Vieru 15/2, 48-41-91, 48-22-69 |
| 39 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "ALECU RUSSO" | Chişinău, str.A.Russo10, 022441001 |
| 40 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "G.Călinescu" | or. Chişinău, str. Ceucari 7 |
| 41 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "George Meniuc" | Chişinău, str. Albişoara 84, tel. 022291700 |
| 42 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "Ion Creangă" | Chişinău, str.Studentilor 8/2, tel.: (022)325335 |
| 43 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | Chişinău, STR. AVRAM IANCU, 36, tel.(022)543041 |
| 44 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" | or. Chişinău, Miron Costin 3 / 022442035 |
| 45 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Chişinău, Florilor 6,022-44-61-23 |
| 46 | CHIŞINĂU | sect. Râșcani | Liceul Teoretic "Nicolae Milescu Spătarul" | Chişinău, st. Florilor 14/3, 022324900-director, 022325969-dir. Adjunct |
| 47 | CIMIŞLIA | CIMIŞLIA | Instituţia Publică GIMNAZIUL "ALEXANDR PUŞKIN" | or. Cimişlia, Str. Decebal, tel. 024122146 |
| 48 | CRIULENI | CRIULENI | Liceul Teoretic "Boris Dînga" | or.Criuleni str.Biruinţa 2A,tel. 248 22197 |
| 49 | CRIULENI | ONIŢCANI | Gimnaziul ONIŢCANI | s.Oniţcani, raionul Criuleni,248 79280 |
| 50 | DONDUŞENI | ŢAUL | Gimnaziul Ţaul | Donduşeni, sat. Ţaul, 0 251 61381 |
| 51 | DROCHIA | DROCHIA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | or. Drochia, Independenţei 36A, 25222957 |
| 52 | DROCHIA | DROCHIA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" | or. Drochia, Al-dru cel Bun 21, 25226183 |
| 53 | DUBĂSARI | MARCĂUŢI, | Gimnaziul Marcăuţi | Dubăsari, s. Marcăuți, Tel: (0 248) 57-219 |
| 54 | DUBĂSARI | DUBĂSARI | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" | or. Dubăsari, str. Țărmului, 1B, Tel: (0 248) 52-490 |
| 55 | DUBĂSARI | PÎRÎTA | Gimnaziul Pîrîta | Dubăsari, s. Pîrîta, Tel: (0 248) 46-518 |
| 56 | EDINEŢ | EDINEŢ | Instituţie Publică Liceul Teoretic "M.Eminescu" | or. Edineţ, str.Şoseaua Bucovinei nr.33/tel(0246)27096; (0246)27097 |
| 57 | EDINEŢ | EDINEŢ | Instituţie Publică Liceul Teoretic "Pan Halippa" | or. Edineţ, str.Independenţei nr 1/tel(0246)22654; (0246)22754 |
| 58 | FĂLEŞTI | FĂLEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "MIHAI EMINESCU" | or. Făleşti, str. Al. Lăpuşneanu 1, tel. 0259 22183 |
| 59 | FLOREŞTI | FLOREŞTI | Liceul Teoretic "A. Cehov" | or. Floreşti, str. C. Porumbescu ,12 tel: (250)22272 |
| 60 | FLOREŞTI | FLOREŞTI | Liceul Teoretic "M. Eminescu" | or. Floreşti, str. M.Eminescu,150, tel: (250)21262, (250)25975 |
| 61 | GLODENI | GLODENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "LEV TOLSTOI" | or. Glodeni, str. Decebal 16, 0 249 22297 |
| 62 | HÎNCEŞTI | HÎNCEŞTI | Liceul Teoretic "M. Eminescu" | or. Hînceşti, str.M.Eminescu, nr.43/026922285 |
| 63 | IALOVENI | IALOVENI | Liceul Teoretic "Petre Ştefănucă" | or. Ialoveni, str. Basarabia 1, 0 268 22477 |
| 64 | IALOVENI | RĂZENI | Liceul Teoretic "Ion Pelivan" | Ialoveni, comuna Răzeni, 0 268 74866 |
| 65 | LEOVA | LEOVA | Instituţia Publică Liceul Teoretic ”Constantin Spătaru” | or. Leova, str. Ştefan cel Mare 56 |
| 66 | NISPORENI | NISPORENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Boris Cazacu" | or. Nisporeni, str. Al. Cel Bun 75, 0264 23936; 060120830 |
| 67 | NISPORENI | NISPORENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mircea Eliade" | or. Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale 1, 0264 22108; 068107035 |
| 68 | OCNIŢA | OCNIŢA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "MIHAIL SADOVEANU" | or. Ocniţa, str. Independenţei , 0 271 22372 |
| 69 | ORHEI | ORHEI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "ALECU RUSSO" | or. Orhei, str. V. Lupu 13, 0 235 23473 |
| 70 | ORHEI | ORHEI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "ONISIFOR GHIBU" | or. Orhei, str. V. Lupu 149, 0 235 24720 |
| 71 | REZINA | REZINA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" | or. Rezina, str. 1 Mai 11/1 / 025421780 |
| 72 | REZINA | REZINA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Olimp" | or. Rezina, str.27 august 48 A/ 025424403 |
| 73 | RÎŞCANI | RECEA | Liceul Teoretic RECEA | Rîşcani, s. Recea, str. Cunoştinţelor 6 |
| 74 | RÎŞCANI | RÎŞCANI | Liceul Teoretic "DIMITRIE CANTEMIR" | or. Rîşcani, str. Muzicescu 18 |
| 75 | SÎNGEREI | SÎNGEREI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "DIMITRIE CANTEMIR" | or. Sîngerei, str. N. Testemițeanu, 12 |
| 76 | SOROCA | SOROCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Constantin Stere" | or. Soroca, str. D.Cantemir, 26, tel. 0230 22457 |
| 77 | SOROCA | SOROCA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Rareş" | or. Soroca, str. N.Testemiţeanu, 2, tel. 0230 22589 |
| 78 | STRĂŞENI | STRĂŞENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "ION VATAMANU" | or. Străşeni, str. MIHAI. EMINESCU 87 / 0-237 2 22 58 |
| 79 | STRĂŞENI | STRĂŞENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "MIHAI EMINESCU" | or. Străşeni, str. MIHAI. EMINESCU 187 / 0-237 2 96 88 |
| 80 | ŞOLDĂNEŞTI | ŞOLDĂNEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "A. Mateevici" | or. Şoldăneşti, str.31 august,2 / 0-272-255-24 |
| 81 | ŞTEFAN VODĂ | ŞTEFAN VODĂ | GIMNAZIUL RUS "DM. CANTEMIR" | or. Ştefan Vodă, str. Ştefan cel Mare 1, 0 242 23221 |
| 82 | TARACLIA | CORTEN | Liceul Teoretic "SFÎNTUL PAISII HILENDARSCHI" | or. Taraclia, s. Corten, str. Chirova, 16/ 291-7-23-19 |
| 83 | TARACLIA | TARACLIA | GIMNAZIUL "OLIMPII PANOV" | or. Taraclia, str. Cotovscogo, 27 / (294) 2-36-32 |
| 84 | TELENEŞTI | VEREJENI | GIMNAZIUL "NICOLAE POPA" | s. Verejeni, 0258 67-2-88 |
| 85 | UNGHENI | UNGHENI | Liceul Teoretic "GHEORGHE ASACHI" | or.Ungheni str.Crestiuc 47 |
| 86 | UNGHENI | UNGHENI | Liceul Teoretic " MIHAI EMINESCU " | or.Ungheni, str. Naţională 1, 0236 22486 |
| 87 | UTA GĂGĂUZIA | UTA GĂGĂUZIA | Liceul Teoretic "V.MOŞCOV", or. CEADÎR-LUNGA | or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 112, 0 291 21737 |
| 88 | UTA GĂGĂUZIA | UTA GĂGĂUZIA | Liceul Teoretic RAIONAL "M.GUBOGLO", or. CEADÎR-LUNGA | or. Ceadîr-Lunga, str. Sîrtmaci 44, 0 291 22178 |
| 89 | UTA GĂGĂUZIA | UTA GĂGĂUZIA | Liceul Teoretic "D.CARACIOBAN", mun. COMRAT | or. Comrat, str-la Şcolinîi 6, 0 298 25856 |
| 90 | UTA GĂGĂUZIA | UTA GĂGĂUZIA | Liceul Teoretic RAIONAL "G.A.GAIDARJI", mun. COMRAT | or. Comrat, str. Lenin 198, 0 298 24144 |
| 91 | UTA GĂGĂUZIA | UTA GĂGĂUZIA | GIMNAZIUL "S.RUDENCO", or. VULCĂNEŞTI | or. Vucăneşti, str. Sov. Armii 57, 0 293 34074 |
| 92 | CHIŞINĂU | sect. Ciocana | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Zadnipru" | Chişinău, M. Spataru 9/3 tel. 338654 |
| 93 | FĂLEŞTI | FĂLEŞTI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "A. Pușkin" | or. Făleşti, str. Ștefan cel Mare |
| 94 | GLODENI | GLODENI | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Vasile Coroban" | or. Glodeni, str. M.Eminescu, 9 |
| 95 | CIMIŞLIA | CIMIŞLIA | Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ion Creangă" | or. Cimişlia, Str. Ştefan cel Mare 15 |
| 96 | CHIŞINĂU | sect. Buiucani | Liceul Academic Român-Englez "Mircea Eliade" | Chişinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 33, tel.022-23-39-36 |
| 97 | CHIŞINĂU | sect. CENTRU | Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" | Chişinău, str. Mihai Eminescu, 54/ tel. 22-223551 |

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Se aplică. Se va prezenta în specificația de preț.

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor | Cod CPV | U/M | Cantitatea | Specificația tehnică, Standarde de referință | Valoarea estimată inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de mentenanță și profilaxie sistemului de supraveghere video | 50343000-1 | Serviciu | 1 | Caietul de sarcini | 1.021.800 |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform cerințelor din pct. 16 din Anunțul de participare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform cerințelor din pct. 16 din Anunțul de participare.

- Condiţiile de contractare

Contractul se încheie între autoritatea contractantă şi ofertantul câştigător în termen de 6   zile de la data determinării ofertei câştigătoare.

- Achitarea va fi efectua integral, în baza facturii fiscale şi a actului de predare-primire a serviciilor.

- Precizări

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a tuturor parametrilor;

- preţul serviciilor se indică în lei MD;

- preţul trebuie să conţină toate cheltuielile, inclusiv TVA, alte taxe, şi trebuie să fie valabile pe toată perioada de executare a contractului;

- preţul serviciilor se indică: cu TVA şi fără TVA;

- preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie.

- cheltuielile suplimentare, dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar.

Autoritatea contractantă _Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare

Data    14.03.2022

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Conducătorul grupului de lucru:   Lilia IVANOV