LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Desfaceri |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 560,000 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 560,000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.(caprioi , popi , grinzi , cosooabe ) partial | m3 | 1,500 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, (sort metalic ) | m2 | 4,500 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 62,000 |
| 6 | RpCJ35F | Desfaceriea stresinii (carniz )din tencuieli pe dranca | m2 | 62,000 |
|  |  | 2. Acoperisul |  |  |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din cosoroabe, talpi, capriori prelungitori | m3 | 1,500 |
| 8 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,500 |
| 9 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci 50x50mm de rasinoase , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 575,000 |
| 10 | CE30A | Executarea nivelului in plan cu ajutorul panelor ,inclusiv contrasipci | m2 | 575,000 |
| 11 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri (asteriala ) | 100m2 | 3,650 |
| 12 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente (asteriala ) | 100m2 | 3,650 |
| 13 | CE40A | Montarea schindurilor din rasinoase la dolii cu tratament antiseptic | m3 | 0,480 |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,480 |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 590,000 |
| 16 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 575,000 |
| 17 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( opritori de zapada ) | m | 82,000 |
| 18 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % Minvata semirigida gr. 150mm | m2 | 451,000 |
| 19 | CE17A | Folie PHV de protectie | m2 | 451,000 |
| 20 | CE31A | Punti de trecere din scinduri de rasinoase gr. 40mm cu lat. 400mm L=35m | m2 | 14,000 |
| 21 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente (punti de trecere) ) | 100m2 | 0,140 |
| 22 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 | 88,000 |
| 23 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la stresina | m2 | 88,000 |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 100,000 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip bras din tabla protejata anticoroziv | m | 54,000 |
| 26 | CE42A | Executarea lucarnelor (acces la cerdac ) | buc | 1,000 |
| 27 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata , executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 15,000 |
| 28 | CK30B | Confectionarea jaluzelelor la frontoane din lemn si instalare | m2 | 3,200 |
|  |  | 3. Termoizolare pereti la anexa |  |  |
| 29 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 3.0 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 160,600 |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 160,600 |
| 31 | IzF54С | Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor | m2 | 160,600 |
| 32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 139,800 |
| 33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 139,800 |
| 34 | CI11A | Placaje din piatra artificiala(Soclu) tip Cosauti | m2 | 20,800 |
|  |  | 4. Pereu |  |  |
| 35 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 11,000 |
| 36 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 5-20mm gr80mm | m3 | 4,400 |
| 37 | CA02C | Pereu din beton B20 f25 cu b=100mm si lat. 1.0m | m3 | 5,500 |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 11,400 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereu d4 BpI ochi 150x150mm | kg | 58,300 |
| 40 | CK26B | Glafuri (deversoare) montate la ferestre din aluminiu cu latimea pina la 20cm | m | 15,000 |