## ANEXA 1
Anexa nr. 1 la Caiet de Sarcini nr._____ din _____________2023
PMI-2023, tab.cat.B-Generare-Mentenanță, p.79
Reparația curentă a motoarelor electrice 0,4 kB 60, kB Sursa nr.2
Обоснование расчета сметы: Прейскурант №5 "Основные цены на ремонт основного и вспомогательного оборудования. Ремонт электродвигателей". г.Кишинев, 1998г. Прейскурант Департамента Энергетики " Оптовые цены на виброналадочные работы" , Часть II, г. Кишинев,1995г.
Nr. | Simbol norme | Denumirea lucrărilor | Unitate de masură | Cantitate
Электродвигатели напряжением 0,4 кВ
I | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 0,5 до 1 кВт
Прейскурант №5
1.1 | 0301010205 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 0,8 кВт ,1000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
1.2 | 0301010206 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 1 кВт ,1500 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 0,5 до 1 кВт с к=4,07
II | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 1 до 1,6 кВт
Прейскурант №5
2.1 | 0301010306 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 1,1 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 1 до 1,6 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 1 до 1,6 кВт с к=4,07
III | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 2,2 до 3 кВт
Прейскурант №5
3.1 | 0301010506 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 3 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 2,2 до 3 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 2,2 до 3 кВт с к=4,07
IV | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 3 до 5 кВт
Прейскурант №5
4.1 | 0301010606 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 4 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
4.2 | 0301010605 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 4,5 кВт , 1000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
4.3 | 0301010606 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 4,8 кВт , 1500 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 3 до 5 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 3 до 5 кВт с к=4,07
V | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 5 до 7,5 кВт
Прейскурант №5
5.1 | 0301010706 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 5,5 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
5.2 | 0301010705 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 5,6 кВт , 1000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
5.3 | 0301010706 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 7 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 5 до 7,5 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 5 до 7,5 кВт с к=4,07
VI | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 10 до 14 кВт
Прейскурант №5
6.1 | 0301010906 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 13 кВт , 3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
6.2 | 0301010906 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 14 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 2
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 10 до 14 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 10 до 14 кВт с к=4,07
VII | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 14 до 20 кВт
Прейскурант №5
7.1 | 0301011006 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 15 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
7.2 | 0301011006 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 18,5 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
7.3 | 0301011006 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 20 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 2
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 14 до 20 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 14 до 20 кВт с к=4,07
VIII | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 20 до 25 кВт
Прейскурант №5
8.1 | 0301011106 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 22 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 2
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 20 до 25 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 20 до 25 кВт с к=4,07
IX | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 25 до 30 кВт
Прейскурант №5
9.1 | 0301011206 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 30 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 25 до 30 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 25 до 30 кВт с к=4,07
X | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 30 до 40 кВт
Прейскурант №5
10.1 | 0301011306 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 37 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
10.2 | 0301011306 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 40 кВт , 3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 30 до 40 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 30 до 40 кВт с к=4,07
XI | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 50 до 75 кВт
Прейскурант №5
11.1 | 0301011506 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 55 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 3
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
11.2 | 0301011506 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 75 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 50 до 75 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 50 до 75 кВт с к=4,07
XII | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 75 до 100 кВт
Прейскурант №5
12.1 | 0301011605 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 100 кВт , 1000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
12.2 | 0301011604 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 100 кВт , 750 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 75 до 100 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 75 до 100 кВт с к=4,07
XIII | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 100 до 125 кВт
Прейскурант №5
13.1 | 0301011704 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 110 кВт , 750 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
13.2 | 0301011706 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 125 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатели мощностью свыше 100 до 125 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатели мощностью свыше 100 до 125 кВт с к=4,07
XVII | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 125 до 200 кВт
Прейскурант №5
17.1 | 0301011806 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 160 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 125 до 200 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 125 до 200 кВт с к=4,07
Электродвигатели напряжением 6 кВ
I | Двигатели напряжением 6 кВ и мощностью 250 кВт, 1500 об./мин
Прейскурант №5
1.1 | 0302010215 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока без заменой обмотки статора. Мощность 250 кВт , 1500 об./мин. | шт. | 1
1.2 | 0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секций).Демонтаж секций обмотки , подготовка к укладке, укладка секций новой обмотки . Сборка схемы. Пайка и изолировка. Покрытие обмотки лаком. Испытание. | 10 секций | 6
1.3 | 0302060708 | Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока из старогодной меди: длина 2,5 м, ширина до 23 мм высота- свыше 40мм до 45 мм, к =1,3 согласно п.4 примечания к таблице 0302 | 1м | 150
1.4 | 0302070301 | Изготовление пазовых клиньев | комплект | 1
1.5 | 0302080215 | Переклиновка пазов статора | статор | 1
1.6 | 0302120101 | Сушка обмотки статора | статор | 1
1.7 | 0302150201 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателя | 10 бандажей | 32
1.8 | 0302190101 | Снятие и установка полумуфты на вал ротора. Проверка радиального осевого биения муфты, целостности и посадки на вал. Снятие полумуфты, зачистка посадочного места вала и шпоночного паза. Нагрев и установка полумуфты на вал. диаметр посадочного вала до 100 мм | полумуфта | 1
1.9 | 0302140201 | Испытание активной стали статора | статор | 1
1.10 | 0302040208 | Ремонт короткозамкнутого ротора | шт. | 1
Прейскурант 26-06-19, чаcть II
1.11 | 01155090102 | Динамическая балансировка ротора весом до 1 тонны ( на станке) с установкой грузов. Дополнительно к оптовой цене - надбавки к ней с коэффициентами к=0,3 и к=0,53 -согласно примечаний 1 и 2 к таблице 011509 | шт. | 1
Всего по работам , Электродвигатель мощностью 250 кВт, 1500 об./мин.
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего по работам Электродвигатель мощностью 250 кВт, 1500 об./мин. с к=4,07
Материалы
1.12 |  | Лента стеклослюдонитовая ЛСК-110 | кг | 28.5
1.13 |  | Литол -24 | кг | 2.5
1.14 |  | Припой | кг | 0.5
1.15 |  | Пропан бутан | кг | 20
1.16 |  | Кислород | баллон | 1
1.17 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 3
1.18 |  | Стеклолента | м | 80
1.19 |  | Стеклотекстолит | кг | 2.8
1.20 |  | Растворитель | л | 5
1.21 |  | Шнур лавсановый | м | 200
1.22 |  | Ветошь | кг | 2
1.23 |  | Лак МЛ-92 | кг | 16
1.24 |  | Гетинакс 3 мм | кг | 8
1.25 |  | Лакоткань | м | 6
1.26 |  | Сварочные электроды | кг | 2
1.27 |  | Лента киперная | м | 220
1.28 |  | Электрокартон 1мм, 7мм, 2 мм | кг | 2
1.29 |  | Медь | кг | 36
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
1.30 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 1800
Всего, Электродвигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин.
II | Двигатели напряжением 6 кВ и мощностью 320 кВт, 3000 об./мин
Прейскурант №5
2.1 | 0302010315 | Ремонт трехфазного асинхронного двигателя без замены обмоток . Разборка с выводом ротора. Очистка, дефектация. Покрытие обмоток лаком. Сборка и испытание. | шт. | 1
2.2 | 0302020103 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секций).Демонтаж секций обмотки , подготовка к укладке, укладка секций новой обмотки . Сборка схемы. Пайка и изолировка. Покрытие обмотки лаком. Испытание. | 10 секций | 6
2.3 | 0302060708 | Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока из старогодной меди: длина 2,5 м, ширина до 23 мм В- свыше 40мм до 45 мм, к =1,3 согласно п.4 примечания к таблице 0302 | 1м | 150
2.4 | 0302070301 | Изготовление пазовых клиньев | комплект | 1
2.5 | 0302080315 | Переклиновка пазов статора | статор | 1
2.6 | 0302120101 | Сушка обмотки статора | статор | 1
2.7 | 0302150301 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателя | 10 бандажей | 22
2.8 | 0302190101 | Снятие и установка полумуфты на вал ротора. Проверка радиального осевого биения муфты, целостности и посадки на вал. Снятие полумуфты, зачистка посадочного места вала и шпоночного паза. Нагрев и установка полумуфты на вал. диаметр посадочного вала до 100 мм | полумуфта | 1
2.9 | 0302140201 | Испытание активной стали статора | статор | 1
2.10 | 0302040308 | Ремонт короткозамкнутого ротора | шт. | 1
Прейскурант 26-06-19, чаcть II
2.11 | 0115090102 | Динамическая балансировка ротора весом до 1 тонны ( на станке) с установкой грузов. Дополнительно к оптовой цене - надбавки к ней с коэффициентами к=0,3 и к=0,53 -согласно примечаний 1 и 2 к таблице 011509 | шт. | 1
Всего по работам , Электродвигатель мощностью 320 кВт, 3000 об./мин.
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего по работам Электродвигатель мощностью 320 кВт, 3000 об./мин. с к=4,07
Materiale
2.12 |  | Лента стеклослюдонитовая ЛСК-110 | кг | 46
2.13 |  | Литол -24 | кг | 2
2.14 |  | Припой | кг | 0.5
2.15 |  | Пропан бутан | кг | 20
2.16 |  | Кислород | баллон | 1
2.17 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 3.2
2.18 |  | Стеклолента | м | 80
2.19 |  | Стеклотекстолит | кг | 3.4
2.20 |  | Растворитель | л | 4
2.21 |  | Шнур лавсановый | м | 280
2.22 |  | Ветошь | кг | 2
2.23 |  | Лак МЛ-92 | кг | 16
2.24 |  | Гетинакс 3 мм | кг | 14
2.25 |  | Лакоткань | м | 6
2.26 |  | Медь | кг | 36
2.27 |  | Электрокартон 1мм, 7мм, 2 мм | кг | 5
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
2.28 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 1800
Всего, Электродвигатель мощностью 320 кВт, 3000 об/мин.
III | Двигатели напряжением 6 кВ и мощностью 630 кВт, 1500 об./мин
Прейскурант №5
3.1 | 0302010415 | Ремонт трехфазного асинхронного двигателя без замены обмоток . Разборка с выводом ротора. Очистка, дефектация. Покрытие обмоток лаком. Сборка и испытание. | шт. | 1
3.2 | 0302020106 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секций).Демонтаж секций обмотки , подготовка к укладке, укладка секций новой обмотки . Сборка схемы. Пайка и изолировка. Покрытие обмотки лаком. Испытание. | 10 секций | 7.2
3.3 | 0302060908 | Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока из старогодноц меди: длина 3,5 м, ширина от 21 мм до 23 мм В- свыше 50мм до 55 мм Коеффициент к =1,3 согласно п.4 примечания к таблице 0302 | 1м | 252
3.4 | 0302100101 | Устранение повреждений участка активной стали ротора | участок | 18
3.5 | 0302080415 | Переклиновка пазов статора | шт. | 1
3.6 | 0302120101 | Сушка обмотки статора | шт. | 1
3.7 | 0302150501 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателя | 10 бандажей | 24
3.8 | 0302040508 | Ремонт ротора асинхронного электродвигателя | шт. | 1
Прейскурант 26-06-19, чаcть II
3.9 | 0115090102 | Динамическая балансировка ротора весом до 1 тонны ( на станке) с установкой грузов. Дополнительно к оптовой цене - надбавки к ней с коэффициентами к=0,3 и к=0,53 -согласно примечаний 1 и 2 к таблице 011509 | шт. | 1
Всего по работам , Электродвигатель мощностью 630 кВт, 1500 об./мин.
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего по работам Электродвигатель мощностью 630 кВт, 1500 об./мин. с к=4,07
Materiale
3.10 |  | Лента стеклослюдонитовая ЛСК-110 | кг | 63
3.11 |  | Припой | кг | 0.5
3.12 |  | Литол -24 | кг | 2.5
3.13 |  | Медь | кг | 60.5
3.14 |  | Пропан бутан | кг | 20
3.15 |  | Кислород | баллон | 1
3.16 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 4.8
3.17 |  | Стеклолента | м | 560
3.18 |  | Стеклотекстолит | кг | 4
3.19 |  | Растворитель 646 | л | 7
3.20 |  | Шнур лавсановый | м | 400
3.21 |  | Ветошь | кг | 3
3.22 |  | Лак МЛ-92 | кг | 19
3.23 |  | Лакоткань | м | 14
3.24 |  | Лента киперная | м | 251
3.25 |  | Электрокартон 1мм, 7мм, 2 мм | кг | 5
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
3.26 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно Решению ANRE) | кВт*ч | 2000
Всего, Электродвигатель мощностью 630 кВт, 1500 об/мин.

## ANEXA 2
Anexa nr. 2 la Caiet de Sarcini nr._____ din _____________2023
PMI-2023, tab.cat.B-D-Mentenanță, p.9
Reparația curentă a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere. Distribuția. Motoare electrice.
Обоснование расчета сметы: Прейскурант №5 "Основные цены на ремонт основного и вспомогательного оборудования. Ремонт электродвигателей". г.Кишинев, 1998г. Прейскурант Департамента Энергетики " Оптовые цены на виброналадочные работы" , Часть II, г. Кишинев,1995г.
Nr. | Simbol norme | Denumirea lucrărilor | Unitate de masură | Cantitate
Электродвигатели напряжением 0,4 кВ
I | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 40 до 50 кВт
Прейскурант №5
1.1 | 0301011406 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 45 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 40 до 50 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 40 до 50 кВт с к=4,07
II | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 75 до 100 кВт
Прейскурант №5
2.1 | 0301011606 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 90 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 75 до 100 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 75 до 100 кВт с к=4,07
III | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 125 до 200 кВт
Прейскурант №5
3.1 | 0301011806 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 160 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
3.2 | 0301011806 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 200 кВт , 1500-3000 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 125 до 200 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 125 до 200 кВт с к=4,07
IV | Двигатели напряжением 0,4 кВ и мощностью свыше 200 до 235 кВт
Прейскурант №5
4.1 | 0301011906 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 315 кВт , 1500 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
4.2 | 0301011906 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 320 кВт , 1500 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
4.3 | 0301011906 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока с заменой обмотки статора. Мощность 355 кВт , 1500 об./мин. | шт. | 1
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Оук., п.6, к таблице 0301. | С коэффициентами к=1,2 за отсутствие крана на ремонтной площадке
Всего, Электродвигатель мощностью свыше 200 до 355 кВт
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью свыше 200 до 355 кВт с к=4,07
Электродвигатели напряжением 6 кВ
I | Двигатели напряжением 6 кВ и мощностью 250 кВт, 1500 об./мин
Прейскурант №5
1.1 | 0302010215 | Ремонт трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором переменного тока без заменой обмотки статора. Мощность 250 кВт , 1500 об./мин. | шт. | 1
1.2 | 0302020104 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секций).Демонтаж секций обмотки , подготовка к укладке, укладка секций новой обмотки . Сборка схемы. Пайка и изолировка. Покрытие обмотки лаком. Испытание. | 10 секций | 6
1.3 | 0302060708 | Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока из старогодной меди: длина 2,5 м, ширина до 23 мм высота- свыше 40мм до 45 мм, к =1,3 согласно п.4 примечания к таблице 0302 | 1м | 150
1.4 | 0302070301 | Изготовление пазовых клиньев | комплект | 1
1.5 | 0302080215 | Переклиновка пазов статора | статор | 1
1.6 | 0302120101 | Сушка обмотки статора | статор | 1
1.7 | 0302150201 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателя | 10 бандажей | 32
1.8 | 0302190101 | Снятие и установка полумуфты на вал ротора. Проверка радиального осевого биения муфты, целостности и посадки на вал. Снятие полумуфты, зачистка посадочного места вала и шпоночного паза. Нагрев и установка полумуфты на вал. диаметр посадочного вала до 100 мм | полумуфта | 1
1.9 | 0302140201 | Испытание активной стали статора | статор | 1
1.10 | 0302040208 | Ремонт короткозамкнутого ротора | шт. | 1
Прейскурант 26-06-19, чаcть II
1.11 | 01155090102 | Динамическая балансировка ротора весом до 1 тонны ( на станке) с установкой грузов. Дополнительно к оптовой цене - надбавки к ней с коэффициентами к=0,3 и к=0,53 -согласно примечаний 1 и 2 к таблице 011509 | шт. | 1
Всего, Электродвигатель мощностью 250 кВт, 1500 об./мин.
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью 250 кВт, 1500 об./мин. с к=4,07
| Материалы | Материалы
1.12 |  | Лента стеклослюдонитовая ЛСК-110 | кг | 28.5
1.13 |  | Литол -24 | кг | 2.5
1.14 |  | Припой | кг | 0.5
1.15 |  | Пропан бутан | л | 20
1.16 |  | Кислород | баллон | 1
1.17 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 3
1.18 |  | Стеклолента | м | 80
1.19 |  | Стеклотекстолит | кг | 2.8
1.20 |  | Растворитель | л | 5
1.21 |  | Шнур лавсановый | м | 200
1.22 |  | Ветошь | кг | 2
1.23 |  | Лак МЛ-92 | кг | 16
1.24 |  | Гетинакс 3 мм | кг | 8
1.25 |  | Лакоткань | м | 6
1.26 |  | Сварочные электроды | кг | 2
1.27 |  | Лента киперная | м | 220
1.28 |  | Электрокартон | кг | 2
1.29 |  | Медь | кг | 36
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
1.30 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 1800
Всего, Электродвигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин.
II | Двигатели напряжением 6 кВ и мощностью 355 кВт, 1500 об./мин
Прейскурант №5
2.1 | 0302010315 | Ремонт трехфазного асинхронного двигателя без замены обмоток . Разборка с выводом ротора. Очистка, дефектация. Покрытие обмоток лаком. Сборка и испытание. | шт. | 1
2.2 | 0302020103 | Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секций).Демонтаж секций обмотки , подготовка к укладке, укладка секций новой обмотки . Сборка схемы. Пайка и изолировка. Покрытие обмотки лаком. Испытание. | 10 секций | 6
2.3 | 0302060708 | Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока из старогодной меди: длина 2,5 м, ширина до 23 мм В- свыше 40мм до 45 мм, к =1,3 согласно п.4 примечания к таблице 0302 | 1м | 150
2.4 | 0302070301 | Изготовление пазовых клиньев | комплект | 1
2.5 | 0302080315 | Переклиновка пазов статора | статор | 1
2.6 | 0302120101 | Сушка обмотки статора | статор | 1
2.7 | 0302150301 | Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателя | 10 бандажей | 22
2.8 | 0302190101 | Снятие и установка полумуфты на вал ротора. Проверка радиального осевого биения муфты, целостности и посадки на вал. Снятие полумуфты, зачистка посадочного места вала и шпоночного паза. Нагрев и установка полумуфты на вал. диаметр посадочного вала до 100 мм | полумуфта | 1
2.9 | 0302140201 | Испытание активной стали статора | статор | 1
2.10 | 0302040308 | Ремонт короткозамкнутого ротора | шт. | 1
Прейскурант 26-06-19, чаcть II
2.11 | 0115090102 | Динамическая балансировка ротора весом до 1 тонны ( на станке) с установкой грузов. Дополнительно к оптовой цене - надбавки к ней с коэффициентами к=0,3 и к=0,53 -согласно примечаний 1 и 2 к таблице 011509 | шт. | 1
Итого
Всего, Электродвигатель мощностью 355 кВт, 1500 об./мин.
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего, Электродвигатель мощностью 355кВт, 1500 об./мин. с к=4,07
Materiale
2.12 |  | Лента стеклослюдонитовая ЛСК-110 | кг | 46
2.13 |  | Литол -24 | кг | 2
2.14 |  | Припой | кг | 0.5
2.15 |  | Пропан бутан | л | 20
2.16 |  | Кислород | баллон | 1
2.17 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 3.2
2.18 |  | Стеклолента | м | 80
2.19 |  | Стеклотекстолит | кг | 3.4
2.20 |  | Растворитель | л | 4
2.21 |  | Шнур лавсановый | м | 280
2.22 |  | Ветошь | кг | 2
2.23 |  | Лак МЛ-92 | кг | 16
2.24 |  | Гетинакс 3 мм | кг | 14
2.25 |  | Лакоткань | м | 6
2.26 |  | Медь | кг | 36
2.27 |  | Электрокартон 1мм, 7мм, 2 мм | кг | 5
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
2.28 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 1800
Всего, Электродвигатель мощностью 355 кВт, 1500 об/мин.

## ANEXA 3
Anexa nr. 3 la Caiet de Sarcini nr._____ din _____________2023
PMI-2023, tab.cat.B-D-Mentenanță, p.9
Reparația curentă a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere. Distribuția. Transformatoare 6,0/0,4 kV
Обоснование расчета сметы: Прейскурант Департамента Энергетики. Часть 7. "Основные цены на ремонт и модернизацию основного и вспомогательного энергетического оборудованияю Ремонт трансформаторов и реакторов". г.Кишинев, 1998г.
Nr. | Simbol norme | Denumirea lucrărilor | Unitate de masură | Cantitate
Трансформаторы трехфазные двухобмоточные до 10 кВ, переключемые без возбуждения, c перемоткой
I |  | Трансформатор 63 кВА
1.1 | 0101010601 | Трансформатор трехфазный двухобмоточный нпряжением до 10 кВ, переключаемый без возбуждения, ПБВ | шт. | 1
1.2 | 0103010101 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса НН напряжением до 1 кВ, внутренний диаметр обмотки до 130 мм | 1 виток | 250
1.3 | 0103020601 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса ВН напряжением свыше 1 кВ, внутренний диаметр обмотки до 240 мм | 10 витков | 66.15
1.4 | 0104010103 | Переизолировка обмоточного провода сечением от 20 мм² до 30 мм² | 1000 м | 0.78
1.5 | 0104020101 | Переизолировка проводов отводов.Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции. | 10м | 1
1.6 | 0105010101 | Изготовление главной изоляции. | комплект | 1
1.7 | 0106140201 | Расширитель трансформатора без пленочной защиты масла диаметром от 200 мм до 500 мм | шт. | 1
1.8 | 0106020101 | Ремонт вводов | шт. | 7
1.9 | 0106220101 | Ремонт бака трансформатора | шт. | 1
1.10 | 0109030101 | Испытание трансформатора до 10 кВ | шт. | 1
Итого работа
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=4,07
Materiale
1.11 |  | Комплект резиновых прокладок | комплект | 1
1.12 |  | Провод обмоточный алюм. | кг | 46
1.13 |  | Метизы | кг | 1.6
1.14 |  | Припой ПОС | кг | 0.1
1.15 |  | Кабель гибкий | м | 8
1.16 |  | Бумага кабельная | кг | 10
1.17 |  | Лакоткань | м | 2.8
1.18 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 1.5
1.19 |  | Электрокартон | кг | 4.8
1.20 |  | Лента киперная | м | 50
1.21 |  | Лак МЛ-92 | кг | 0.2
1.22 |  | Растворитель | л | 2
1.23 |  | Кислород | баллон | 1
1.24 |  | Пропан бутан | л | 20
1.25 |  | Ветошь | кг | 3
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
1.26 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 470
ВСЕГО, Трансформатор 63 кВА
II |  | Трансформатор 250 кВА
2.1 | 0101011001 | Трансформатор трехфазный двухобмоточный нпряжением до 10 кВ, переключаемый без возбуждения, ПБВ | шт. | 1
2.2 | 0103010402 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса НН напряжением до 1 кВ, внутренний диаметр обмотки 160 мм | 1 виток | 170
2.3 | 0103020801 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса ВН напряжением свыше 1 кВ, внутренний диаметр обмотки до 270 мм | 10 витков | 71.5
2.4 | 0104010104 | Переизолировка обмоточного провода сечением от 30 мм² до 40 мм² | 1000 м | 0.65
2.5 | 0104020201 | Переизолировка проводов отводов.Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции. | 10м | 1
2.6 | 0105010301 | Изготовление главной изоляции. | комплект | 1
2.7 | 0106140201 | Расширитель трансформатора без пленочной защиты масла диаметром от 200 мм до 500 мм | шт. | 1
2.8 | 0106020101 | Ремонт вводов | шт. | 7
2.9 | 0106220101 | Ремонт бака трансформатора | шт. | 1
2.10 | 0109030101 | Испытание трансформатора до 10 кВ | шт. | 1
Итого работа
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=4,07
Materiale
2.11 |  | Комплект резиновых прокладок | комплект | 1
2.12 |  | Провод обмоточный алюм. | кг | 72
2.13 |  | Метизы | кг | 2.8
2.14 |  | Припой ПОС | кг | 0.1
2.15 |  | Кабель гибкий | м | 6
2.16 |  | Бумага кабельная | кг | 22
2.17 |  | Лакоткань | м | 7
2.18 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 2
2.19 |  | Электрокартон | кг | 12.4
2.20 |  | Лента киперная | м | 180
2.21 |  | Лак МЛ-92 | кг | 0.3
2.22 |  | Растворитель | л | 0.5
2.23 |  | Пропан бутан | л | 20
2.24 |  | Кислород | баллон | 1
2.25 |  | Ветошь | кг | 3
2.26 |  | Электроды | кг | 0.7
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
2.27 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 630
ВСЕГО, Трансформатор 250 кВА
III |  | Трансформатор 400 кВА
3.1 | 0101011201 | Трансформатор трехфазный двухобмоточный нпряжением до 10 кВ, переключаемый без возбуждения, ПБВ | шт. | 1
3.2 | 0103010402 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса НН напряжением до 1 кВ, внутренний диаметр обмотки 160 мм | 1 виток | 180
3.3 | 0103020901 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса BН напряжением свыше 1 кВ, внутренний диаметр обмотки до 300 мм | 10 витков | 74
3.4 | 0104010105 | Переизолировка обмоточного провода сечением cвыше 40 мм² НН | 1000 м | 0.65
3.5 | 0104010103 | Переизолировка обмоточного провода сечением cвыше 20 мм² ВН | 1000 м | 3.05
3.6 | 0104020201 | Переизолировка проводов отводов.Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции. | 10м | 1
3.7 | 0105010301 | Изготовление главной изоляции. | комплект | 1
3.8 | 0106140201 | Расширитель трансформатора без пленочной защиты масла диаметром от 200 мм до 500 мм | шт. | 1
3.9 | 0106020101 | Ремонт вводов | шт. | 7
3.10 | 0106220101 | Ремонт бака трансформатора | шт. | 1
3.11 | 0109030101 | Испытание трансформатора до 10 кВ | шт. | 1
Итого работа
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=4,07
Materiale
3.12 |  | Комплект резиновых прокладок | комплект | 1
3.13 |  | Провод обмоточный алюм. | кг | 78
3.14 |  | Метизы | кг | 3.6
3.15 |  | Припой ПОС | кг | 0.2
3.16 |  | Кабель гибкий | м | 10
3.17 |  | Бумага кабельная | кг | 15
3.18 |  | Лакоткань | м | 6
3.19 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 3
3.20 |  | Электрокартон | кг | 13.5
3.21 |  | Лента киперная | м | 270
3.22 |  | Лак МЛ-92 | кг | 3
3.23 |  | Растворитель | л | 3
3.24 |  | Пропан бутан | л | 20
3.25 |  | Кислород | баллон | 1
3.26 |  | Ветошь | кг | 3.5
3.27 |  | Электроды | кг | 1
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
3.28 |  | Электроэнергия для технологических нужд (Цена 1 кВт*ч - согласно решения АНРЭ) | кВт*ч | 990
ВСЕГО, Трансформатор 400 кВА

## ANEXA 5
Anexa nr. 5 la Caiet de Sarcini nr._____ din _____________2023
PMI-2023, tab.cat.B-D-Mentenanță, p.10
Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3. Distribuția. SP-3, SP-10 |  |  |  |  | Reparația capitală a Transformatoarelor de putere 2T (TMBM 1000/6) de la SP-10 și 1T (TMBM630/10) de la SP-3
Обоснование расчета сметы: Прейскурант Департамента Энергетики. Часть 7. "Основные цены на ремонт и модернизацию основного и вспомогательного энергетического оборудованияю Ремонт трансформаторов и реакторов". г.Кишинев, 1998г.
Nr. | Simbol norme | Denumirea lucrărilor | Unitate de masură | Cantitate
I |  | Трансформатор 630 кВА
1.1 | 0101011401 | Трансформатор трехфазный двухобмоточный нпряжением до 10 кВ, переключаемый без возбуждения, ПБВ | шт. | 1
1.2 | 0103010403 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса НН напряжением до 1 кВ, внутренний диаметр обмотки 160 мм | 1 виток | 180
1.3 | 0103020901 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса ВН напряжением свыше 1 кВ, внутренний диаметр обмотки до 300 мм | 10 виток | 54.5
1.4 | 0104010105 | Переизолировка обмоточного провода сечением cвыше 40 мм² НН | 1000 м | 1.35
1.5 | 0104010104 | Переизолировка обмоточного провода сечением cвыше 30 мм² ВН | 1000 м | 1.51
1.6 | 0104020201 | Переизолировка проводов отводов.Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции. | 10м | 1
1.7 | 0105010401 | Изготовление главной изоляции. | комплект | 1
1.8 | 0106140201 | Расширитель трансформатора без пленочной защиты масла диаметром от 200 мм до 500 мм | шт. | 1
1.9 | 0106020101 | Ремонт вводов | шт. | 7
1.10 | 0106220101 | Ремонт бака трансформатора | шт. | 1
1.11 | 0109030101 | Испытание трансформатора до 10 кВ | шт. | 1
Итого работа
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=4,07
Materiale
1.12 |  | Комплект резиновых прокладок | комплект | 1
1.13 |  | Провод обмоточный алюминиевый | кг | 102
1.14 |  | Метизы | кг | 5.3
1.15 |  | Припой ПОС | кг | 0.2
1.16 |  | Кабель гибкий | м | 10
1.17 |  | Бумага кабельная | кг | 15
1.18 |  | Лакоткань | м | 7.3
1.19 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 4
1.20 |  | Электрокартон | кг | 13.5
1.21 |  | Лента киперная | м | 220
1.22 |  | Лак МЛ-92 | кг | 3
1.23 |  | Растворитель | л | 3
1.24 |  | Пропан бутан | л | 20
1.25 |  | Кислород | баллон | 1
1.26 |  | Ветошь | кг | 3.5
1.27 |  | Электроды | кг | 1
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
ВСЕГО, Трансформатор 630 кВА
II |  | Трансформатор 1000 кВА
2.1 | 0101011601 | Трансформатор трехфазный двухобмоточный нпряжением до 10 кВ, переключаемый без возбуждения, ПБВ, 1 группа сложности | шт. | 1
2.2 | 0103010403 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса НН напряжением до 1 кВ, внутренний диаметр обмотки 160 мм | 1 виток | 215
2.3 | 0103021001 | Восстановление витков обмоток. Обмотки класса ВН напряжением свыше 1 кВ, внутренний диаметр обмотки свыше 300 мм | 10 виток | 118.5
2.4 | 0104010105 | Переизолировка обмоточного провода сечением cвыше 40 мм² НН | 1000 м | 1.45
2.5 | 0104010104 | Переизолировка обмоточного провода сечением cвыше 30 мм² ВН | 1000 м | 1.75
2.6 | 0104020201 | Переизолировка проводов отводов.Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции. | 10м | 1
2.7 | 0105010501 | Изготовление главной изоляции. | комплект | 1
2.8 | 0106140201 | Расширитель трансформатора без пленочной защиты масла диаметром до 500 мм | шт. | 1
2.9 | 0106020101 | Ремонт вводов | шт. | 7
2.10 | 0106220201 | Ремонт бака трансформатора | шт. | 1
2.11 | 0109030101 | Испытание трансформатора до 10 кВ | шт. | 1
Итого работа
| Оук.,п.3 | к=1,2 за работу в условиях электростанции
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=4,07
Materiale
2.12 |  | Комплект резиновых прокладок | комплект | 1
2.13 |  | Провод обмоточный алюминиевый | кг | 160
2.14 |  | Метизы | кг | 5.3
2.15 |  | Припой ПОС | кг | 0.2
2.16 |  | Кабель гибкий | м | 10
2.17 |  | Бумага кабельная | кг | 26
2.18 |  | Лакоткань | м | 8.9
2.19 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 5
2.20 |  | Электрокартон | кг | 13.5
2.21 |  | Лента киперная | м | 220
2.22 |  | Лак МЛ-92 | кг | 5
2.23 |  | Растворитель | л | 3.5
2.24 |  | Пропан бутан | л | 20
2.25 |  | Кислород | баллон | 0.6
2.26 |  | Ветошь | кг | 4
2.27 |  | Электроды | кг | 1
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
ВСЕГО, Трансформатор 1000 кВА

## ANEXA 4
Anexa nr. 4 la Caiet de Sarcini nr._____ din _____________2023
PMI-2023, tab.cat.B-D-Mentenanță, p.9
Reparația curentă a generatoarelor, motoarelor electrice, transformatoarelor de putere. Distribuția. Generatoare
Обоснование расчета сметы: Прейскурант №5 "Основные цены на ремонт основного и вспомогательного оборудования. Ремонт электродвигателей". г.Кишинев, 1998г. Прейскурант 26-06-19. " Основные цены на ремонт средства механизации" , Москва,1989г.
Nr. | Simbol norme | Denumirea lucrărilor | Unitate de masură | Cantitate
I |  | Передвижной генератор
Прейскурант № XVII-1989
1.1 | 0504010102 | Ремонт передвижного агрегата | шт. | 1
1.2 | 0508020101 | Ремонт выпрямителя ВД | шт. | 1
1.3 | 0503020101 | Ремонт пониж. трансфарматора | шт. | 1
1.4 | 0509010101 | Ремонт автомата отключения | шт. | 6
Итого работа
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=5,05
Прейскурант № 5
1.5 | 0301020803 | Ремонт с заменой обмоток статора и ротора, заменой изношененных деталей при мощности двигателя до 30 кВт, 3000 об/мин. Сборка и испытание электрадвигателя | шт. | 1
| Приказ №52 от 30.03.2023 | Всего Работа с к=4,07
Materiale
1.6 |  | Эмаль провод ПЭТ-155, диаметром 0,5 мм | кг | 30
1.7 |  | Лак МЛ-92 | кг | 4
1.8 |  | Литол-24 смазка | кг | 1.5
1.9 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 2
1.10 |  | Растваритель | л | 5
1.11 |  | Электрокартон | кг | 1
1.12 |  | Кислород | балон | 0.25
1.13 |  | Пропан бутан | л | 5
1.14 |  | Наконечник 16 мм2 | шт. | 9
1.15 |  | Наканечник 25 мм2 | шт. | 6
1.16 |  | Термоусадка d=12 | m | 2
1.17 |  | Ветошь | кг | 1
1.18 |  | Лакоткань | м | 2
1.19 |  | Припой ПВ-3 | кг | 0.15
1.20 |  | Стеклолента | м | 80
1.21 |  | Провод ПВ-3 | м | 10
1.22 |  | Подшипник | шт. | 2
Итого Материалов
|  | Транспортные расходы | 5%
Всего Материалы
ВСЕГО, Передвижные генераторы