ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea    Echipamentelor şi consumabilelor electrice, iluminat şi cabluri  prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

2. IDNO: 1003600153267

3. Adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

4. Numărul de telefon/fax: 022-27-03-09 - Secția achiziții;

Persoana de contact  Pancioha Veaceslav  -   068577883;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: amtcentru.contracte@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în  SIA “RSAP”.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziţie comună): Autoritate contractantă

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Bandă anti-alunecare Tesa 25 mm x 5 m transparent |  | buc | 4 |  | 500,00 |
| 1.2 | Bandă de izolat din PVC (15x20 negru) |  | buc | 50 |  | 334,00 |
| 1.3 | Bandă de izolat din tesatura |  | buc | 20 |  | 183,00 |
| 1.4 | Benzi velcro 150 x 25 mm 10 buc negru nailon, pentru arangarea cablu, set-10 buc |  | set | 30 |  | 500,00 |
|  | Total lotul 1: |  |  |  |  | 1517,00 |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Clemă izolatoare СИЗ-1 16.5 x 26.5 mm 4 - 10 mm² IEK |  | buc | 1000 |  | 250,00 |
|  | Total lotul 2: |  |  |  |  | 250,00 |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Coliere pentru cablu (3*200, cut- 100 buc) |  | cut | 20 |  | 250,00 |
| 3.2 | Coliere pentru cablu (3*300, cut- 100 buc) |  | cut | 20 |  | 283,00 |
|  | Total lotul 3: |  |  |  |  | 533,00 |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Conector tip VVago 2P 2 * 0.8 - 2.5 mm² |  | buc | 500 |  | 833,00 |
| 4.2 | Conector tip VVago 3P, 3P 21 х 61 х 205 mm |  | buc | 200 |  | 333,00 |
|  | Total lotul 4: |  |  |  |  | 1166,00 |
|  | Lot 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Cutie de metal pentru întrerupător (automate) cu 12cuiburi pe perete (in perete), cu cheie (800*650*170) |  | buc | 10 |  | 5833,00 |
| 5.2 | Cutie de metal pentru întrerupător (automate) cu 12cuiburi pe perete (pe perete), cu cheie |  | buc | 5 |  | 2916,00 |
|  | Total lotul 5: |  |  |  |  | 8749,00 |
|  | Lot 6 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Diblu cu expansiune 10*60 (cut - 100 buc) |  | cut | 4 |  | 200,00 |
| 6.2 | Diblu cu expansiune 6*40 (cut - 100 buc) |  | cut | 10 |  | 291,00 |
| 6.3 | Diblu cu expansiune 6*80 (cut - 100 buc) |  | cut | 4 |  | 200,00 |
| 6.4 | Diblu cu expansiune 8*100 (cut - 100 buc) |  | cut | 2 |  | 166,00 |
| 6.5 | Diblu cu expansiune 8*40 (cut - 100 buc) |  | cut | 2 |  | 83,00 |
| 6.6 | Diblu cu expansiune 8*60 (cut - 100 buc) |  | cut | 2 |  | 100,00 |
|  | Total lotul 6: |  |  |  |  | 1040,00 |
|  | Lot 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Doză p-u priza adancimea 50 mm, cu suruburi |  | buc | 300 |  | 1000,00 |
|  | Total lotul 7: |  |  |  |  | 1000,00 |
|  | Lot 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Indicator LED , WC cu indicator dame, barbati , cu acumulator , 220 V, inscriptia culoarea alba pe fon verde |  | buc | 10 |  | 1250,00 |
| 8.2 | Indicator LED evacuare urgenta, IESIRE, cu acumulator , 220 V, inscriptia culoarea alba pe fon verde |  | buc | 15 |  | 1875,00 |
|  | Total lotul 8: |  |  |  |  | 3125,00 |
|  | Lot 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Lampa de masa LED, Puterea 10-11 W, tensiunea 220, culoarea alba |  | buc | 3 |  | 500,00 |
|  | Total lotul 9: |  |  |  |  | 500,00 |
|  | Lot 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Set tuburi termocontractibile 100buc. Colorate |  | set | 10 |  | 583,00 |
|  | Total lotul 10: |  |  |  |  | 583,00 |
|  | Lot 11 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Sonerie fara fir |  | buc | 4 |  | 500,00 |
|  | Total lotul 11: |  |  |  |  | 500,00 |
|  | Lot 12 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Splitter (adaptor) 3 cuiburi simplu plat alb 6А, 220- 250V, impamintare |  | buc | 10 |  | 291,00 |
| 12.2 | Surge protector 3 m, 5-6 cuiburi |  | buc | 30 |  | 3000,00 |
|  | Total lotul 12: |  |  |  |  | 3291,00 |
|  | Lot 13 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Suruburi calite 3*16 (1000 buc- cut) negre |  | cut | 3 |  | 125,00 |
| 13.2 | Suruburi calite 4*70 (200 buc- cut) negre |  | cut | 3 |  | 100,00 |
| 13.3 | Suruburi calite 8*35 (200 buc- cut) negre |  | cut | 3 |  | 87,50 |
| 13.4 | Suruburi calite 8*60 (100 buc- cut) negre |  | cut | 3 |  | 112,50 |
| 13.5 | Suruburi calite 8*80 (100 buc- cut) negre |  | cut | 3 |  | 137,50 |
|  | Total lotul 13: |  |  |  |  | 562,50 |
|  | Lot 14 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Comutator de transfer automat, model ATS.R 2P63A |  | buc | 4 |  | 2666,00 |
|  | Total lotul 14: |  |  |  |  | 2666,00 |
|  | Lot 15 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Dulie ceramică cu suport E27 |  | buc | 20 |  | 66,00 |
|  | Total lotul 15: |  |  |  |  | 66,00 |
|  | Lot 16 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Fișă euro , 16A,101 |  | buc | 30 |  | 250,00 |
|  | Total lotul 16: |  |  |  |  | 250,00 |
|  | Lot 17 |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Întrerupătoare automate (3 faze, B 100A) |  | buc | 10 |  | 6666,00 |
| 17.1 | Întrerupătoare automate (3 faze, B 16A) |  | buc | 30 |  | 1500,00 |
| 17.2 | Întrerupătoare automate (3 faze, B 32A) |  | buc | 20 |  | 1400,00 |
| 17.3 | Întrerupătoare automate (3 faze, B 63A) |  | buc | 20 |  | 3000,00 |
| 17.4 | Întrerupătoare automate (3 faze, B 100A) |  | buc | 10 |  | 6666,00 |
|  | Total lotul 17: |  |  |  |  | 19 233,00 |
|  | Lot 18 |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Întrerupătoare deferential (automate) 16 A (UZO) |  | buc | 30 |  | 5000,00 |
| 18.2 | Întrerupătoare deferential (automate) B 16 A |  | buc | 150 |  | 3750,00 |
| 18.3 | Întrerupătoare deferential (automate) B 25 A |  | buc | 20 |  | 550,00 |
| 18.4 | Întrerupătoare deferential (automate) B 32 A |  | buc | 20 |  | 583,00 |
|  | Total lotul 18: |  |  |  |  | 9883,00 |
|  | Lot 19 |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Întrerupător cu 1 clapă în perete, intern |  | buc | 60 |  | 1200,00 |
| 19.2 | Întrerupător cu 1 clapă pe perete, extern |  | buc | 40 |  | 800,00 |
| 19.3 | Întrerupător cu 2 clape în perete, intern |  | buc | 60 |  | 1200,00 |
| 19.4 | Întrerupător cu 2 clape pe perete, extern |  | buc | 40 |  | 800,00 |
|  | Total lotul 19: |  |  |  |  | 4000,00 |
|  | Lot 20 |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Prelungitor electric cu 3-4 cuiburi (euro)/ 10 m |  | buc | 10 |  | 1000,00 |
| 20.2 | Prelungitor electric cu 3-4 cuiburi (euro)/ 5 m |  | buc | 10 |  | 833,00 |
|  | Total lotul 20: |  |  |  |  | 1833,00 |
|  | Lot 21 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Priza cu 4 cuiburi fara fir , culoarea alba, 16A, 220-250 V ( pentru schimb la prelungitoare) |  | buc | 10 |  | 241,00 |
| 21.2 | Priză cu 1 cuib în perete euro, alba |  | buc | 50 |  | 1041,00 |
| 21.3 | Priză cu 1 cuib pe perete euro, alba |  | buc | 40 |  | 833,00 |
| 21.4 | Priză cu 2 cuiburi în perete euro, alba |  | buc | 150 |  | 3500,00 |
| 21.5 | Priză cu 2 cuiburi pe perete euro, alba |  | buc | 50 |  | 1166,00 |
|  | Total lotul 21: |  |  |  |  | 6781,00 |
|  | Lot 22 |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Siguranta fuzibila cu indicator 63A (model AMT Centru) |  | buc | 10 |  | 375,00 |
|  | Total lotul 22: |  |  |  |  | 375,00 |
|  | Lot 23 |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Tub electric flexibil , cu izolatie , negru d21 mm |  | m.l | 500 |  | 1665,00 |
| 23.2 | Tub metalic flexibil , cu izolatie , negru d21 mm |  | m.l | 200 |  | 1834,00 |
|  | Total lotul 23: |  |  |  |  | 3499,00 |
|  | Lot 24 |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Cablu PVS 3*1,5 (cupru) |  | metru | 200 |  | 2000,00 |
| 24.2 | Cablu PVS 3x 2,5 (cupru) |  | metru | 1000 |  | 16000,00 |
| 24.3 | Cablu PVS 5*2,5 (cupru) |  | metru | 300 |  | 7500,00 |
|  | Total lotul 24: |  |  |  |  | 25500,00 |
|  | Lot 25 |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Fir electric 2*1 (cupru) |  | metru | 200 |  | 1000,00 |
| 25.2 | Fir electric APPV 2x2,5 (aluminiu) |  | metru | 500 |  | 1875,00 |
| 25.3 | Fir electric APPV 3x2,5 (aluminiu) |  | metru | 2000 |  | 10000,00 |
| 25.4 | Fir electric monolit 2,5 mm |  | metru | 100 |  | 500,00 |
| 25.5 | Fir electric monolit 4,0 mm |  | metru | 500 |  | 2500,00 |
|  | Total lotul 25: |  |  |  |  | 15 875,00 |
|  | Lot 26 |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Bec 100W |  | buc | 50 |  | 208,00 |
| 26.2 | Bec LED 25,5 W, E27, 6500 K |  | buc | 20 |  | 583,00 |
|  | Total lotul 26: |  |  |  |  | 791,00 |
|  | Lot 27 |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Corp de iluminat LED , cu detector de miscare, corp alb, pentru podul Armstrong, 20-25W, 6000-6500K |  | buc | 14 |  | 2916,00 |
| 27.2 | Corp de iluminat LED , cu detector de miscare, corp alb, 20-25W, 6000-6500K |  | buc | 10 |  | 2083,00 |
| 27.3 | Corp de iluminat LED, 0,6 m, 18-25 W, 6000-6400 K |  | buc | 50 |  | 3000,00 |
| 27.4 | Corp de iluminat LED, 1,2 m, 36 W, 6000-6400 K |  | buc | 50 |  | 4166,00 |
| 27.5 | Corp de iluminat LED, patrat,600*600 mm, 48-56 W, 6000-6400 K, alb, clasic |  | buc | 40 |  | 8000,00 |
| 27.6 | Corp de iluminat LED, patrat,600*600 mm, 48-56 W, 6000-6400 K, alb, ”RAMA” (pentru poduri Armstrong) |  | buc | 150 |  | 27000,00 |
| 27.7 | Corp de iluminat p-u tub LED , 2*1,2m (pentru tub 25-36W,6000-6400 K), culoarea corpului alb, dreptuinghiular, model AMT Centru. |  | buc | 200 |  | 26666,00 |
| 27.8 | Corp de iluminat p-u tub LED , 2*0,6 m (pentru tub 18-25W,6000-6400 K), culoarea corpului alb, dreptuinghiular, model AMT Centru. |  | buc | 50 |  | 5208,00 |
|  | Total lotul 27: |  |  |  |  | 79 039,00 |
|  | Lot 28 |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Lămpi (tub) LED , 0,6 m, 18-25 W , 6000-6500 K |  | buc | 400 |  | 7000,00 |
| 28.2 | Lămpi (tub) LED , 1,2 m, 25-36 W , 6000-6500 K |  | buc | 800 |  | 16000,00 |
|  | Total lotul 28: |  |  |  |  | 23 000,00 |
|  | Lot 29 |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Proiector LED 100W, 6500K, IP65, 8500 lm, exterior |  | buc | 10 |  | 2083,00 |
| 29.2 | Proiector LED 30W, 6500K, IP65, 8500 lm, exterior |  | buc | 10 |  | 1416,00 |
|  | Total lotul 29: |  |  |  |  | 3499,00 |
|  | În Total: |  |  |  |  | 219 106,50 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)  pentru un singur lot;

2) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate: Vânzătorul se obligă să aducă marfa la destinaţie în locul convenit (Depozitul Beneficiarului din subsol sau alte etaje)  în decurs de 5  zile de la comandă, conform necesităţilor şi posibilităţilor reale pe parcursul  anului 2026.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta-specificații tehnice și de preț Oferta să fie prezentată conform cerințelor solicitate (să corespundă nr.lotului și denumirea bunului). | Anexa nr. 22 și 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică Notă: După licitația electronica, operatorul economic cu cel mai mic preț va transmite OFERTA FINALĂ cu aplicarea semnăturii electronice pe adresa e-mail:amtcentru.plan@gmail.com | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Informații generale despre ofertant | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Rechizitele bancare ale ofertantului | copie | Obligatoriu |
| 7 | Declarație de eligibilitate Anexa nr.2 din HG nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică. | confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu |
| 8 | Mostre | La solicitare, operatorul economic va prezenta mostrele în termen de 2 zile. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Licitație electronică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)

15. Ofertele se prezintă în valută:  lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț  pe lot conform cerințelor solicitate

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă)_________________________________

- pe: (data)_____________________________________________________________

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

23. Alte informaţii relevante____________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru :                                                                                  Vladimir Bîrta