| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Vopsea email albă |  |  |  | pe bază de ulei, fără miros, p/u interior și exterior |  |  |  |
| 1.2 Vopsea email gri |  |  |  | pe bază de ulei, fără miros, p/u interior și exterior |  |  |  |
| 1.3 Vopsea |  |  |  | metalic, p/u exterior 1,8 l |  |  |  |
| 1.4 Pietriș |  |  |  | fracția 5-20 |  |  |  |
| 1.5 Nisip |  |  |  | spălat, fracția 0,16-0,6 |  |  |  |
| 1.6 Adeziv gresie faianță |  |  |  | pentru interior, exterior (sac 25kg) |  |  |  |
| 1.7 Adeziv universal |  |  |  | baza- hidroemulsie acrilică, lianți polimerici |  |  |  |
| 1.8 Adeziv PVA |  |  |  | pe bază de apă, p/u interior |  |  |  |
| 1.9 Gresie |  |  |  | porțelanată, p/u podea, interior |  |  |  |
| 1.10 Gresie |  |  |  | porțelanată, p/u exterior |  |  |  |
| 1.11 Gips-carton |  |  |  | 12,5*1200*2500, hidro |  |  |  |
| 1.12 Profil p/u gips-carton |  |  |  | din aluminiu, tip ud 27 3m |  |  |  |
| 1.13 Profil p/u gips-carton |  |  |  | din aluminiu, tip ud- 2000x10x8 |  |  |  |
| 1.14 Profil p/u gips-carton |  |  |  | din aluminiu, tip cd-60 3m |  |  |  |
| 1.15 Plintă |  |  |  | 2500*22*75, p/u podea, material pvc |  |  |  |
| 1.16 Diblu cu șurub cu cap conic cu diametru 12 mm |  |  |  | diametru șurub 12 (mm), Lungime diblu 60 (mm), lungime surub 70 (mm), material diblu polipropilenă, material șurub oțel zincat, cutie (100 buc.) |  |  |  |
| 1.17 Rulou p/u vopsea 18 cm |  |  |  | diametru 48 mm, cu mâner |  |  |  |
| 1.18 Var |  |  |  | var stins |  |  |  |
| 1.19 Silicon p/u construcție |  |  |  | alb, sanitar |  |  |  |
| 1.20 Silicon p/u construcție |  |  |  | alb interior, exterior 280 ml |  |  |  |
| 1.21 Pistol pentru silicon |  |  |  | pistol metalic pentru cartușe de adezivi și etanseizanți. |  |  |  |
| 1.22 Adeziv montaj polistiren |  |  |  | alb 280 ml |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |