Proiectarea sistemului de semnalizare a incendiului la plan parter, bloc curativ, IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, mun Chisinau, str. Costiujeni,3 (Nr.Ob 24/-2019)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Semnalizare de incendiu. Bloc curativ.  (Marca SI)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-003-03
	Bloc de comanda si control	buc	1,000	
 2	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	
 3	10-08-001-07
	Aparate receptoare: C2000-CП1	10 buc	0,100	
 4	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive С2000-БИ	buc	1,000	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	47,000	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" : ИПР	buc	2,000	
 7	10-08-003-09
	Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc	1,000	
 8	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sirena	buc	4,000	
 9	10-08-003-03
	Sursa de alimentare 	buc	1,000	
 10	08-01-121-5
	Acumulator 	buc	2,000	
 11	10-06-037-08
	Boxa pentru instalarea acumulatoarelor	buc	2,000	
 12	10-04-100-06
	Emitator de radio	buc	1,000	
 13	10-06-037-01
	Dulap , marime, mm, pina la: 600х600	buc	1,000	
 14	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj	t	0,004	
 15	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,005	
 16	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton , MCS-1 10x22mm	m	400,000	
 17	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	
 18	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	7,500	
 19	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,900	
 20	33503222-5
	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1х2х0,75	m	750,000	
 21	3332136-01
	Cablu ВВГнг-FRLS 3х1.5mm2	m	80,000	
 22	3332125-02
	Cablu rezistent la foc sect. 2x2x0.8mm2 JE-H(ST)H	m	10,000	
 23	444019-01
	Teava din otel de apa si gaze 50mm 	m	0,500	
 24	4440074-6
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=25мм	m	5,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
25	334000172-7
	Dispozitiv de receptie si control   "С2000-M" 	buc	1,000	
 26	33400174-15
	Dispozitiv de receptie si control  pentru 10 raze Сигнал 1О	buc	1,000	
 27	33400031-10
	Bloc de semnalizare si demarare"С2000-СП1 exec.01" 	buc	1,000	
 28	33400031-23
	Bloc de control si indicatii С2000-БKИ 	buc	1,000	
 29	33400094-2
	Avertizor de  fum  ИП-212-3CУ 	buc	52,000	
 30	3341003-14
	Avertizor de  incendiu  manual  ИПP-3СУ	buc	3,000	
 31	3341004-01
	Dispozitiv de alarma optico-sonor Свирель-2 	buc	1,000	
 32	33400084-1
	Sirena =12V	buc	4,000	
 33	33400081-13
	Sursa de alimentare de rezerva   PИП  12B	buc	1,000	
 34	334084-09
	Acumulator 12V , 18 A/h 	buc	2,000	
 35	33400083-4
	Boxa pentru acumulatoare 12B, 18A/h 	buc	2,000	
 36	33400030-2
	Emitator de radio ATS-100	buc	1,000	
 37	3380092
	-Rezistor	buc	10,000	
 38	3340031-02
	Dulap de montare ШПC 600х400х240мм 	buc	1,000