## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor urinare și pentru Determinarea echilibrului acido-bazic conform necesităților IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” pentru anul 2026 - Repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 cu 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) |  |  |  | Analiza generala a urinei (chimia uscata cromotografica a urinei) cu 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer)
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analizator de urină în comodat pentru ofertele echivalente |  |  |  | Conform Anunțului de Participare.
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea Timpului de Trombină cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea Timpului de Trombină cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea protrombinei după Quick cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea protrombinei după Quick cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea TTPA cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea TTPA cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu coagulometrul semiautomat |  |  |  | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu coagulometrul semiautomat (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments )
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Analizator DE HEMOSTAZA semi-automat în comodat pentru ofertele echivalente |  |  |  | Conform Anunțului de Participare.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor urinare și pentru Determinarea echilibrului acido-bazic conform necesităților IMSP SCMC ”Valentin Ignatenco” pentru anul 2026 -Repetat | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 cu 11 parametri (sange, urobilinogen, bilirubina, proteina, nitrati, cetone, acid ascorbic, glucoza, PH, densitatea si leucocite) (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Investigații | 25000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 13827.0833
33100000-1 | 1 | Analiza generală a urinei în conformitate cu norma metodologică 1535 (echivalent pentru Acon Laboratories, Mission U120, Urine Analyzer) | Analizator de urină în comodat pentru ofertele echivalente | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea Timpului de Trombină cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 200 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 10161.3
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea protrombinei după Quick cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea TTPA cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu coagulometrul semiautomat | Investigații | 500 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) în conformitate cu norma metodologică 1673 (echivalent pentru Coagulometru Coatron X PRO - TECO Medical Instruments ) | Analizator DE HEMOSTAZA semi-automat în comodat pentru ofertele echivalente | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 0
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 23988.3833

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________