Anexa nr. 6

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Țevi din oțel

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Teava otel |  |  |  | d-25x2,8-3,2 mm, GOST 3262 |  |  |
| 2 | Teava otel |  |  |  | d-40x3,0 mm,GOST 3262 |  |  |
| 3 | Teava otel laminata la cald |  |  |  | d-50, 50, 2, 60.3x3.6mm GOST 8732-78 |  |  |
| 4 | Teava otel |  |  |  | d-57x3.5 mm ,GOST 10705 |  |  |
| 5 | Teava otel |  |  |  | Dn 60x3,5(4) mm GOST 8732-78 |  |  |
| 6 | Teava otel |  |  |  | d-89x4mm, GOST 10705 |  |  |
| 7 | Teava otel |  |  |  | d-108x4mm, GOST 10705 |  |  |
| 8 | Teava otel |  |  |  | d-125x4mm, GOST 10705 |  |  |
| 9 | Teava otel |  |  |  | d-159x5mm, GOST 10705 |  |  |
| 10 | Teava otel |  |  |  | d-219x6mm, GOST 10705 |  |  |
| 11 | Teava otel |  |  |  | d-273x6mm, GOST 10705 |  |  |
| 12 | Teava otel |  |  |  | d-325x6 mm, GOST 10705 |  |  |
| 13 | Teava otel |  |  |  | d-426x7mm, GOST 10705 |  |  |
| 14 | Teava otel |  |  |  | d-530x8mm, GOST 10705 |  |  |
| 15 | Teava otel |  |  |  | d-630x9 mm, GOST 10705 |  |  |
| 16 | Teava otel |  |  |  | d-1220x12mm, GOST 10705 |  |  |
| 17 | Teava otel patrata |  |  |  | 20x20x2 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent |  |  |
| 18 | Teava otel patrata |  |  |  | 40x25x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent |  |  |
| 19 | Teava otel patrata |  |  |  | 40x30x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent |  |  |
| 20 | Teava otel patrata |  |  |  | 40x40x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent |  |  |
| 21 | Teava otel patrata |  |  |  | 50x50x4 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent |  |  |
| 22 | Teava otel rectangulara |  |  |  | 50x30x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 7

Specificaţie de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Țevi din oțel

| Cod CPV | Nr. poz. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Condiții de achitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44162000-3 | 1 | Teava otel d-25x2,8-3.2 mm, GOST 3262 | m | 78 |  |  |  |  | 45 zile din emiterea comenzii | 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată |
|  | 2 | Teava otel d-40x3,0 mm,GOST 3262 | m | 108 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Teava otel laminata la cald d-50, 50, 2, 0.3x3.6mm GOST 8732-78 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Teava otel d-57x3.5 mm ,GOST 10705 | m | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Teava otel Dn 60x3,5(4) mm GOST 8732-78 | m | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Teava otel d-89x4mm, GOST 10705 | m | 42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Teava otel d-108x4mm, GOST 10705 | m | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Teava otel d-125x4mm, GOST 10705 | m | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Teava otel d-159x5mm, GOST 10705 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Teava otel d-219x6mm, GOST 10705 | m | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Teava otel d-273x6mm, GOST 10705 | m | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Teava otel d-325x6 mm, GOST 10705 | m | 132 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Teava otel d-426x7mm, GOST 10705 | m | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Teava otel d-530x8mm, GOST 10705 | m | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Teava otel d-630x9 mm, GOST 10705 | m | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Teava otel d-1220x12mm, GOST 10705 | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Teava otel patrata 20x20x2 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Teava otel patrata 40x25x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent | m | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | Teava otel patrata 40x30x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent | m | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | Teava otel patrata 40x40x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent | m | 160 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | Teava otel patrata 50x50x4 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent | m | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | Teava otel rectangulara 50x30x3 GOST 32931-2015 / EN 10219 sau echivalent | kg | 80 |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________________________