| Anexa nr. 1 la procedura Reactivi și veselă chimică, Consumabile de laborator, Materiale de referință |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (pentru fiecare lot în parte) |
|  | 24300000-7 | Acid acetic | L | 10,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  |  | Acid acetic glacial | L | 10,0 | cp, 99,9%, glacial, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2083,00 |
|  |  | Acid ascorbic | kg | 3,0 | pur chimic, ≥99,2%, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000,00 |
|  |  | Acid azotic | L | 10,0 | extra pur,ambalaj sigilat de la producător - max.2,5 L, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1250,00 |
|  |  | Acid clorhidric | L | 20,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2000,00 |
|  |  | Acid clorhidric | bucata | 6 | fixanal, fiole cu concentratia fixă de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător, Bucată= Cutie = 10 fiole | 1833,33 |
|  |  | Acid fosforic | kg | 4,0 | cp, ≥85%, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 680,00 |
|  |  | Acid n-fenilantranilic | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2300,00 |
|  |  | Acid sulfanilic | kg | 1,0 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1250,00 |
|  |  | Acid sulfaminic | kg | 1,0 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 60,00 |
|  |  | Acid sulfosalicilic | kg | 1,0 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  |  | Acid salicilic | kg | 0,5 | Chimic pur | 291,66 |
|  |  | Acid sulfuric | L | 100 | ρ=1,84 g/ml, 95-97% cp, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 10000,00 |
|  |  | Acid sulfuric | bucată | 6 | fixanal, fiole cu concentratia fixa de 0,1 mol/dm3, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător, Bucată= Cutie = 10 fiole | 2480,00 |
|  |  | Aceton | L | 20,0 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002%, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 11333,33 |
|  |  | Acid glutamic (glucoză) | kg | 0,5 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 125,00 |
|  |  | Acid ortofosforic | L | 12,0 | pur chimic, 15 mol/l, ρ=1,7 g/ml, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1200,00 |
|  |  | Acid oxalic | kg | 2,0 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 175,00 |
|  |  | Acid boric | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 80,00 |
|  |  | Acid calcon carbonic | kg | 0,5 | HSN, indicator, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 208,33 |
|  |  | Acid lactic | L | 1,0 | Densitatea la 20oC – 1,18-1,20 g/ml, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  |  | Acetatat de amoniu | kg | 2,0 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  |  | Acetat de sodium, deshidratat | kg | 1,0 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 80,00 |
|  |  | Acetat de sodium trihidrat | kg | 0,5 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 300,00 |
|  |  | Antimoniltartrate de potasiu C8H10K2O15Sb2 | kg | 0,5 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4500,00 |
|  |  | Apă oxigenată | L | 5,0 | chimic pur pentru analiză, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2083,33 |
|  |  | Amidon (C6H10O5) | kg | 1,0 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 250,00 |
|  |  | Albastru de metilen C16H18ClN3S | kg | 0,4 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1200,00 |
|  |  | Azotat de argint AgNO3 | kg | 0,2 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3000,00 |
|  |  | Azid de sodiu (NaN3) | kg | 0,2 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 600,00 |
|  |  | Acid percloric | L | 0,5 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 350,00 |
|  |  | Acid tartric | kg | 0,5 | pur chimic, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 115,00 |
|  |  | Acid nitric | L | 5,0 | pur chimic, 1,42 g/cm3, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1458,33 |
|  |  | Agar nutritiv uscat | kg | 0,5 | pur chimic pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 675,00 |
|  |  | Aliltiouree (C4H8N2S) | kg | 0,2 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1666,66 |
|  |  | Alcool izoamilic | L | 5,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 750,00 |
|  |  | Alcool etilic | L | 100,0 | pur chimic, 96 o | 16666,66 |
|  |  | Amidopirin | kg | 0,25 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% din termenul total. | 166,66 |
|  |  | Bicromat de caliu | kg | 2,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  |  | Bicromat de caliu | bucată | 1 | Bucată= cutie de 10 unităţi, 0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  |  | Butanol-1 | L | 5,0 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1750,00 |
|  |  | Bicarbonat de sodiu | kg | 2,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.GC | 666,66 |
|  |  | Bicarbonat de sodiu | kg | 2,0 | alimentară | 83,33 |
|  |  | Bromat de potasiu | kg | 0,5 | 99,8%, , extra pur, pentru analiza AAS cu certificat de calitate de la producător, ambalaj a cita 100 g. | 4166,66 |
|  |  | Cloroform | L | 20,0 | Chimic pur | 1500,00 |
|  |  | Cyclohexane | L | 20,0 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002%, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 13333,33 |
|  |  | Cloramin B sau T | kg | 0,25 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj 250 g. | 400,00 |
|  |  | Clorura de fier hexahidrată | kg | 0,5 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 75,55 |
|  |  | Clorura de caliu | kg | 2,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 366,66 |
|  |  | Clorură de amoniu | kg | 2,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 158,33 |
|  |  | Clorură de bariu | kg | 1,5 | extrapur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 120,00 |
|  |  | Clorură de staniu | kg | 1,0 | 98% extra pur, amb. 500 g, pentru analiza AAS cu certificat de calitate de la producător | 833,33 |
|  |  | Clorura de calciu hidratată | kg | 2,0 | chimic pur pentru analiză, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 250,00 |
|  |  | Clorura de natriu fixanal | bucată | 2 | pur chimic, 0,1 mol/l. Bucată= Cutie de 10 unităţi | 350,00 |
|  |  | Carbonat de sodiu | kg | 1,0 | etra pur, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 583,33 |
|  |  | Carbonat de sodiu | bucată | 2 | Fixanal 0,1 Mol/dm3. bucată =Cutie de 10 unităţi | 250,00 |
|  |  | Clorură de sodiu | bucată | 1,0 | fixanal, 0,1 mol/l. bucată =Cutie de 10 unităţi | 175,00 |
|  |  | Clorură de sodium | kg | 10,0 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1380,00 |
|  |  | Clorură de potasiu | kg | 5,0 | extrapur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 458,33 |
|  |  | Clorura de caliu | bucată | 1 | fixanal, 0,1 mol/l. bucată =Cutie de 10 unităţi | 175,00 |
|  |  | Clorhidrat de hidroxilamină | kg | 0,1 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 600,00 |
|  |  | Cromat de potasiu | kg | 2,0 | chimic pur pentru analiză, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 266,66 |
|  |  | Citrat trisodic dihidrat | kg | 1,0 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150,00 |
|  |  | Carbonat de natriu | kg | 3,0 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 165,00 |
|  |  | Carbonat de amoniu | kg | 2,0 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1666,66 |
|  |  | Clorură de mangan hexahidrată | kg | 1,0 | chimic pur pentru analiză, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  |  | Clorură de var | kg | 1,0 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 30,00 |
|  |  | Crom albastru întunecat | kg | 0,1 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 450,00 |
|  |  | Dihidrogenofosfat de potasiu | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 95,83 |
|  |  | Dioxid de titan | kg | 0,2 | chimic pur pentru analiză, 95 %, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 666,66 |
|  |  | Diclormetan | L | 2,0 | Extrapur, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1433,33 |
|  |  | Dicromat de potasiu | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 125,00 |
|  |  | Dicromat de potasiu | bucată | 1 | fixanal, 0,1 mol/l. bucată =Cutie de 10 unităţi | 250,00 |
|  |  | Difenilamină | kg | 0,1 | chimic pur pentru analiză, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  |  | Dl-Lysine monohydrochloride 99% | kg | 0,3 | pur chimic 99,00 %, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  |  | α- Dinitrofenol | kg | 0,1 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 6000,00 |
|  |  | EDTA – sare disodică a acidului etilen-diamin-tetraacetic | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 500,00 |
|  |  | Eter dietilic | L | 5,0 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1116,66 |
|  |  | Etilenglicol, (Glicol) | kg | 4,0 | 99 -100 % extrapur,certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 320,00 |
|  |  | Eriocrom negru | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 675,00 |
|  |  | Iso-octane | L | 2,5 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002% | 2500,00 |
|  |  | Gelantina | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 87,50 |
|  |  | Glicerina | L | 12,0 | 99 -100 % extrapur,certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 600,00 |
|  |  | Fosfat de potasiu (I) | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 112,50 |
|  |  | Fosfat de potasiu (II) | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 112,50 |
|  |  | Fosfat de sodiu (II) *7H2O | kg | 0,5 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 112,50 |
|  |  | Fenoftaleina | kg | 0,1 | pur chimic, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 225,00 |
|  |  | Fenilhidrazină hidroclorura | kg | 0,3 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 4500,00 |
|  |  | Fenol | kg | 2,0 | Chimic pur 99,9 % | 500,00 |
|  |  | Formalina | L | 10,0 | chimic pur pentru analiză, 40%, prezentarea certificatului de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 300,00 |
|  |  | Fuxină bazică pc sau pararozanilin | kg | 0,1 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1800,00 |
|  |  | N-Hexan | L | 100,0 | extrapur, p/u GC/µ-ECD, GC/MS 98 %, ambalat 2,5 l, sigilat de la producator,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 60000,00 |
|  |  | Hidroxylamine hidrocloride | kg | 0,5 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1500,00 |
|  |  | Hidroxid de bariu | kg | 2,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 155,00 |
|  |  | Hidroxid de potasiu | kg | 10,0 | etra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 600,00 |
|  |  | Hidroxid de sodiu | kg | 5,0 | Chimic pur 99,9 %. | 208,33 |
|  |  | Hidroxid de sodiu | bucată | 2,0 | 0,1 mol/l, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. bucată =Cutie de 10 unități | 350,00 |
|  |  | Hidrogenofosfat de caliu | kg | 0,5 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 158,33 |
|  |  | Hidrogenocarbonat de sodium NaHCO3 | kg | 2,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000,00 |
|  |  | Hidroxid de amoniu | kg | 5,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2083,33 |
|  |  | Iod | bucată | 2 | 0,1 mol/l. bucată =Cutie de 10 unități | 1500,00 |
|  |  | Iodură de potasiu | kg | 6,0 | extrapur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 12000,00 |
|  |  | Iodură de sodiu | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 2500,00 |
|  |  | Indicator verde de bromcrezol | kg | 0,3 | chimic pur pentru analiză, 99,5 %, conținut de azot 15,2 %, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 625,00 |
|  |  | Indicator dibromfenol albastru | kg | 0,025 | chimic pur pentru analiză, 99,5 %, conținut de azot 15,2 %, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 1750,00 |
|  |  | Indicator difenilcarbazon | kg | 0,025 | chimic pur pentru analiză, 99,5 %, conținut de azot 15,2 %, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 1666,66 |
|  |  | Molibdat de amoniu | kg | 0,5 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 700,00 |
|  |  | Metiloranj indicator | kg | 0,1 | pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total,ambalaj sigilat de la producător | 200,00 |
|  |  | Metaarsenit de sodium | kg | 0,5 | etra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 13333,33 |
|  |  | Metanol | L | 3,0 | 99,8% extra pur, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 1223,33 |
|  |  | Metilen roşu | kg | 0,2 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2500,00 |
|  |  | Murexid | kg | 0,1 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1000,00 |
|  |  | Laurilsulfat de natriu | kg | 0,5 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 300,00 |
|  |  | α- Naftilamină | kg | 1,00 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3916,66 |
|  |  | Nitrat de potasiu | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 275,00 |
|  |  | Nitrat de sodiu | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 90,00 |
|  |  | Nitroprusiat de sodiu | kg | 0,1 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 300,00 |
|  |  | N-(1 naftil etilen amină diamina dihlorhidrat) NEDA | kg | 0,2 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 10000,00 |
|  |  | Sulfanilamid | kg | 0,2 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 2500,00 |
|  |  | Nitrat de hidrargiu II | kg | 0,1 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1500,00 |
|  |  | Nitrat de magneziu deshidratat | kg | 2 | Puritatea 99,999%, 500 g, pentru AAS, ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător | 3000,00 |
|  |  | Nitrit de sodiu | kg | 1,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 60,00 |
|  |  | Nitrat de amoniu | kg | 0,5 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  |  | Oxid de magneziu anhidru | kg | 0,5 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 104,16 |
|  |  | Oxid de crom (IV) | kg | 0,5 | etra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 62,50 |
|  |  | O-phenantraline | kg | 0,2 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 3650,00 |
|  |  | Oxid de hidrargiu II | kg | 0,1 | galben, extra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 750,00 |
|  |  | Oxid de aluminiu | kg | 1,0 | GC, 99,9%,certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 500,00 |
|  |  | Oxid de calciu anhidru | kg | 0,2 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 40,00 |
|  |  | Permanganat de potasiu | kg | 0,5 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 291,66 |
|  |  | Permanganat de potasiu fixanal | bucată | 1 | 0,1 mol/l. bucată =Cutie 10 unități | 250,00 |
|  |  | Pirosulfit de sodiu (sau sulfit) | kg | 1,0 | etra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 200,00 |
|  |  | Pirofosfat de sodiu | kg | 1,0 | Chimic pur | 1250,00 |
|  |  | Paranitroanilină | kg | 0,2 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 1200,00 |
|  |  | Peroxidisulfat de potasiu | kg | 0,1 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1000,00 |
|  |  | Pleurax în butanol | L | 1,0 |  | 416,66 |
|  |  | Reactiv lui Nesler | L | 4,0 | extrapur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 4000,00 |
|  |  | Salicilat de sodiu | kg | 4,0 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 400,00 |
|  |  | Sarea lui Mohr | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 420,00 |
|  |  | Sarea lui Mohr | bucată | 1 | 0,1 mol/l. bucată =Cutie 10 unități | 225,00 |
|  |  | Sarea lui Segnet/tartrat Na si K | kg | 1,0 | etra pur,99% ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 333,33 |
|  |  | Sulfat de argint | kg | 0,1 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1500,00 |
|  |  | Sulfat de magneziu 7H2O | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 233,33 |
|  |  | Sulfat de mangan 2H2O | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 125,00 |
|  |  | Sulfit de sodiu f/apa (Na2SO3) | kg | 3,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 195,00 |
|  |  | Sulfat de sodiu f/apa | kg | 5,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 57,50 |
|  |  | Sulfat de potasiu | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 250,00 |
|  |  | Sulfat de sodiu anhidru | kg | 2,5 | Pentru GC grade, pur chimic 99,99%, granulat, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 2083,33 |
|  |  | Sulfit de sodiu | kg | 2,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 120,00 |
|  |  | Silicagel | kg | 2,0 | GC grade, 60 µm | 3610,00 |
|  |  | Soluţie lugol | buc. | 3 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 450,00 |
|  |  | Sulfat de cobalt | kg | 0,1 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 300,00 |
|  |  | Sulfat de cupru anhidru | kg | 0,5 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 283,33 |
|  |  | Sulfat de cupru 5H2O | kg | 1,0 | chimic pur pentru analiză | 250,00 |
|  |  | Tetraclorura de carbon (CCl4) | L | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 975,00 |
|  |  | Trietanolamin | L | 3 | extrapur, 99 % certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător | 2910,00 |
|  |  | Trilon B | kg | 0,5 | etra pur, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 100,00 |
|  |  | Trilon B fixanal | bucată | 2 | bucată =Cutie de 10 unități, 0,1 mol/l | 866,66 |
|  |  | Tiosulfat de sodiu | kg | 1,0 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 275,00 |
|  |  | Tiosulfat de sodiu Na2S2O3*5H2O | bucată | 2 | bucată =Cutie de 10 unități, 0,1 mol/l | 1400,00 |
|  |  | 4-amino benzen sulfamidă | kg | 0,1 | pur chimic, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 166,66 |
|  |  | Solutie tampon pH 4,0 | L | 6 | 500 ml, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3600,00 |
|  |  | Solutie tampon pH 7,0 | L | 6 | 500 ml, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3600,00 |
|  |  | Solutie tampon pH 10,0 | L | 6 | 500 ml , ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 3600,00 |
|  |  | Xilen | kg | 0,2 | pur chimic, certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 40,00 |
|  |  | Zinc metalic granulat | kg | 0,2 | chimic pur pentru analiză, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 150,00 |
|  |  | Acid azotic | buc | 15 | pentru spectrometria atomică, 69% - p/u AAS, 65%(ultra pure) for laboratory use AAS and ICP, assay >65%, PO4<0.01 ppm,Cd <0.001 ppm,Cr<0.002 ppm, Mn <0.001 ppm, Pb<0.001 ppm, Zn<0.005 ppm, Al<0.005 ppm, Cu<0.001ppm,ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 2,5 L. | 25000,00 |
|  |  | Acid clorhidric | buc | 1 | pentru spectrometria atomică, 37% - p/u AAS, puriss p.a, Reag.ACS, Reag.ISO, Reag.Ph.Eur.Assay min 37%, non-volatile matter max 0.005%, residue on ignition (as sulfates) max 0.0005%, Ammonium max 0.0001%, Cd max 0.000001%, Cr max 0.000002%Pb max 0.000002%, Zn max 0.000005%, Bromide max 0.005%, free chlorine max 0.00005% phosphate max 0.00005%, sulfate max 0.0001%, sulfate max 0.0001% heavy metals (as Pb) max 0.0001% Appearance of the substance complying, APHA max10%, extractable org.substances max 0.0005%, ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 2,5 L | 1433,33 |
|  |  | Clorură de staniu | buc | 1 | pentru spectrometria atomică, 98% extra pur, amb. 500 g, pentru analiza AAS cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 500 gr | 4166,66 |
|  |  | Acid L-ascorbic | buc | 1 | pentru spectrometria atomică, Puritatea 99,7%, pentru AAS, ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, bucată= ambalaj 100 gr | 666,66 |
|  |  | Bromat de potasiu | buc | 1 | pentru spectrometria atomică, 99,8%, extra pur, pentru analiza AAS cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, bucată= ambalaj 100 gr | 783,33 |
|  |  | Non-Stick Bleed and Temperature Optimized (BTO) Septa | bucată | 1 | Diametru 11 mm, pentru temperature înalte, ambalaj de la producător, pentru 6890, 7890 GCs, part number 5190-3157, set= 400 unit.= bucată | 16666,66 |
|  |  | Gold plated seal kit with washer | bucată | 2 | pentru injectorul Split/Splitless, ambalaj de la producător, part number 5190-2209 sau analog, set= 10 buc= bucată | 10000,00 |
|  |  | Autosampler seringă | bucată | 2 | Drept fix, 23/42/HP, part number G4513-80213 sau analog, set= 5 buc= bucată | 5000,00 |
|  |  | Ulei P3 | L | 1 | pentru pompă de vacuum, (5975/MSD) , ambalaj de la producător, part number 6040-0834 sau analog | 3008,33 |
|  |  | High temperature Filament | buc. | 4 | Pentru detectorul selectiv de masă 5975C(Electron Impact Ion Source), Agilent Technologies Cat nr. G2590-60053 | 10000,00 |
|  |  | Coloana capilară pentru GC-MS | buc. | 3 | DB-5MS, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*0,25 µm sau analog | 50000,00 |
|  |  | Coloana capilară pentru GC-MS | buc. | 1 | DB-624, mărimea-60 m*0,25 mm, ID*1,4 µm sau analog | 16666,66 |
|  |  | Supresor ASRS Ultra II | buc. | 1 | Supresor pentru anioni cu auto- regenerare, numărul partidei 061561 sau similar acestuia compatibil pentru Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex | 42300,00 |
|  |  | Supresor CSRS Ultra II | buc. | 1 | Supresor pentru cationi cu auto- regenerare, numărul partidei 061563 sau similar acestuia compatibil pentru Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex | 42300,00 |
|  |  | Coloana Ion Pack | buc. | 3 | Coloană analitică pentru investigarea ionilor(anionilor) anorganici, model AS14A- cu dimensiuni tehnice 7µm(4x250mm) numarul partidei 056904 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex | 99750,00 |
|  |  | Coloana Ion Pack | buc. | 3 | Coloană analitică pentru investigarea ionilor(cationilor) anorganici, model CS12A- cu dimensiuni tehnice 8µm (4x250mm) numarul partidei 046073 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex | 100250,00 |
|  |  | Precoloană analitică pentru cationi Ion Pack | buc. | 2 | Precoloană analitică pentru investigarea ionilor(cationilor) anorganici, model CS12A- cu dimensiuni tehnice 8µm(4x50mm) numarul partidei 046074 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex | 17500,00 |
|  |  | Precoloană analitică pentru anioni Ion Pack | buc. | 2 | Precoloană analitică pentru investigarea ionilor(anionilor) anorganici, model AS14A- cu dimensiuni tehnice 7µm(4x50mm) numarul partidei 056897 sau similară acesteia, compatibilă cu Cromatograful selectiv de ioni ICS-1000 Dionex | 17500,00 |
|  |  | 0,5 M Sodium Carbonate Na2CO3 | L | 6 | eluent concentrat pentru IC de 0,5 M, ambalaj 1L sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 22733,33 |
|  |  | 0.5 M Sodium bicarbonat NaHCO3 | L | 2 | eluent concentrat pentru IC de 0,5 M, ambalaj 1L sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 8000,00 |
|  |  | Eluent concentrat 0.4 M Methanesulfonic acid | L | 8 | eluent concentrat pentru IC de 0,1M, ambalaj 1000 mL sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 14220,00 |
|  |  | Acetilenă | buc | 2 | gaz comprimat extra pur 99,999%, bucată= Butelie de 40 L | 17500,00 |
|  |  | Argon | buc | 10 | gaz comprimat extra pur 99,999%, bucată= Butelie de 40 L | 33333,33 |
|  |  | Amestec de gaze etalon | buc. | 1 | 0,9-1,2 mg/m3 ambalat în butelie sigilat de la producător, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine conform ISO guide 34 termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 10000,00 |
|  |  | Amestec de gaze etalon | buc. | 1 | 46 mg/m3 ambalat în butelie sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine conform ISO guide 34 termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 10000,00 |
|  |  | Heliu | buc | 5 | gaz comprimat extra pur 99,999%, bucată= Butelie de 40 L | 28333,33 |
|  |  | Cyclohexane | L | 2,5 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002% | 750,00 |
|  |  | Iso-octane | L | 2.5 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002% | 2500,00 |
|  |  | Solutie standarta combinata II Seven Anion Standart II, pentru cromatografia selective de ioni | buc | 1 | solutie in apa deionizata, pentru calibrarea IC Seven Anion Combined Standart II ambalaj de 100 ml,sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5416,66 |
|  |  | Solutie standarta combinata II Six Cation Standart II, pentru cromatografia selectiva de ioni | Buc. | 1 | solutie in apa deionizata ,pentru calibrarea IC Six Cation Combined Standart II ambalaj de 100 ml,sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. | 5416,66 |
|  |  | Soluţie Standard de zinc | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie Standard de plumb | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie Standard de mangan | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie Standard de nichel | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie Standard de cadmium | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie Standard de crom | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie Standard de cupru | buc | 1 | Concentraţia 1000 mg/kg in HNO3, ambalaj de la producator, cu certificat de calitate de la producător, trasabil conform NIST sau guide 34, bucată = ambalaj 100 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie standard de PCB No. 112 | buc | 1 | Concentraţia 10 µg/mL in Isooctane, volum 10 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20011200IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie standard de PCB 7 | buc | 1 | Concentraţia 10 µg/mL, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20011200IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml | 2500,00 |
|  |  | Soluţie standard de PCB No. 198 | buc | 1 | Concentraţia 10 µg/mLin Isooctane, volum 10 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20019800IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie standard de PCB No. 209 | buc | 1 | Concentraţia 10 µg/mLin Isooctane, volum 10 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-L20020900IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml | 833,33 |
|  |  | Soluţie standard de PCB No. 30 | buc | 1 | Concentraţia 100 µg/mL Isooctane, volum 10 ml, ambalaj de la producător, cu certificate de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Guide 34, DRE-X20003000IO sau analog, bucată = ambalaj 10 ml | 833,33 |
|  |  | Material de referinţă certificat Nitrit (NO2-) | buc. | 1 | 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 666,66 |
|  |  | Material de referinţă certificat Sodiu | buc. | 1 | 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 708,33 |
|  |  | Material de referinţă certificat Potasiu | buc. | 1 | 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 708,33 |
|  |  | Material de referinţă certificat Sulfați (SO4-2) | buc. | 1 | 1000 mg/L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 1600,00 |
|  |  | Material de referință ) certificat Amoniu (NH+4) | buc. | 3 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 3000,00 |
|  |  | Material de referinţă certificat Cloruri | buc. | 3 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 2025,00 |
|  |  | Material de referinţă certificat CCO | buc. | 3 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 3500,00 |
|  |  | Material de referinţă certificat CBO5 | buc. | 3 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 3500,00 |
|  |  | Material de referinţă certificat Fosfor total | buc. | 1 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 708,33 |
|  |  | Material de referinţă certificat Fosfor mineral (PO4-2) | buc. | 1 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 708,33 |
|  |  | Material de referinţă certificat Produse Petroliere | buc. | 3 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 250 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 3750,00 |
|  |  | Material de referinţă certificat Materii în suspensie | buc. | 3 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 500 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 3500,00 |
|  |  | Soluţie de fosfor (P sau P2O5) | buc. | 1 | Concentrația 1000 g/l, standarde trasabile ISO Giude 34 (pentru analiza solului) | 1666,66 |
|  |  | Soluţie de Nitrați (NO3-) | buc. | 1 | Concentrația 1000 g/l, standarde trasabile ISO Giude 34 (pentru analiza solului) | 1666,66 |
|  |  | Soluţie de Azot amoniacal | buc. | 1 | Concentrația 1000 g/l, standarde trasabile ISO Giude 34 (pentru analiza solului) | 1666,66 |
|  |  | Material de referinţă de produse petroliere DRO | buc. | 1 | standarde trasabile ISO Giude 34 | 3333,33 |
|  |  | Material de referinţă pentru sol ( humus, nitraţi, amoniu) | buc. | 1 | hunus (2-3%), nitraţi (50-100mg/kg), amoniu (5-10 mg/kg), standarde trasabile ISO Giude 34 | 8333,33 |
|  |  | Material de referinţă pentru sol de aciditatea de schimb (pH-H2O) | buc. | 1 | pH (7,5-8,0) standarde trasabile ISO Giude 34 | 3333,33 |
|  |  | Soluţie de standart Ca+2, Mg+2 | bucată | 3 | bucată =Fiolă de 5 ml | 1050,00 |
|  |  | Material de referinţă Aldehida formică | bucată | 3 | Soluţie etalon 4000,0 mg/l, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucată= fiolă | 2620,00 |
|  |  | Soluţie standard certificată fenoli | bucată | 6 | 1000 mg/L, puritatea 99,9 %, standarde trasabile ISO Giude 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucată= fiolă | 6000,00 |
|  |  | Material de referinţă hidrogenocarbonaţi | buc. | 1 | 1000 mg/ L, recipient de cel putin 500 ml, standarde trasabile ISO Giude 34 | 1105,00 |
|  |  | Material de referinţă metabisulfit de sodiu | bucată | 1 | Sare pura , ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate de la producător cu trasabilitate si incertitudine,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucată= fiolă | 10000,00 |
|  |  | Tuburi indicatoare CO-0,25 | bucată | 6 | 24 tuburii = 1 cutie = bucată | 45000,00 |
|  |  | Tuburi indicatoare CO-5 | bucată | 4 | 24 tuburi = 1 cutie= bucată | 1500,00 |
|  |  | Tuburi indicatoare NO2 | bucată | 4 | 24 tuburi = 1 cutie= bucată | 2666,66 |
|  |  | Tuburi indicatoare SO2 | bucată | 4 | 24 tuburi = 1 cutie= bucată | 3000,00 |
|  |  | Sistem de suport pentru filtre NILU | buc. | 30 | Sistem de suport pentru filtre NILU, pentru prelevarea aerului | 50000,00 |
|  |  | Filtru poros in tub ingustat, porozitatea 40-60 µm (pt prelevarea NO2)EMEP | buc. | 31 | Filtru poros in tub ingustat, porozitatea 40-60 µm (pt prelevarea NO2) EMEP | 29066,66 |
|  |  | Filtru | bucată | 10 | fără cenuşă Ø 12,5 mm bandă albastră, bucată =set= ambalaj 100 buc | 450,00 |
|  |  | Filtru | bucată | 200 | AFA-VP 20-1, bucată =set= ambalaj 50 buc | 16666,66 |
|  |  | Filtru | bucată | 10 | Filtre din microfibre de quarţ pentru prelevare PM10 mkm, bucată = set= amb.100 buc. | 23600,00 |
|  |  | Filtru | bucată | 15 | Filtre membrane Whatman grade 40 Ǿ47mm, bucată= set= amb.100 buc | 45000,00 |
|  |  | Filtru | bucată | 15 | Filtre Zefluor 2,0 µm , ptfe 47 mm, bucată= set= amb.100 buc | 49800,00 |
|  |  | Filtru | Buc. | 200 | Syringe Filter, sterile, diametru 30mm | 7500,00 |
|  |  | Filtru | kg | 0,2 | Filtru FIBAN K-1 | 4166,66 |
|  |  | Eprubetă gradată | buc. | 200 | cu şlif, 25 ml | 8333,33 |
|  |  | Eprubetă gradată | buc. | 200 | cu şlif, 20 ml | 8333,33 |
|  |  | Eprubetă gradată | buc. | 300 | cu şlif, 15 ml | 11250,00 |
|  |  | Stativ | Buc. | 6 | Stativ pentru uscarea eprubetelor | 1600,00 |
|  |  | Pahar | buc. | 400 | din sticlă gradat, termorezist, 100 ml, clasa A | 12000,00 |
|  |  | Ftalat acid de potasiu cas no 877-24-7 | kg | 0,5 | Puritatea ≥ 99,5 %, ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător | 12500,00 |
|  |  | Carbonat acid de sodiu cas no 144-55-8 | kg | 1,0 | Puritatea ≥ 99,7 %, anhidru, ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător | 5000,00 |
|  |  | Carbonat de sodiu cas no 497-19-8 | kg | 0,5 | Puritatea ≥ 99,5 %, anhidru, ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător | 2500,00 |
|  |  | Nitrat de magneziu hexahidrat | kg | 0.5 | Puritatea 99,999%, pentru AAS, ambalaj de la producător, cu certificat de calitate de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total | 1666,66 |
|  |  | Soluție standard de Organochlorine Pesticide Mix 2 | ml | 1 | Concentrația 2000 mg/l în toluene/n-hexan, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, DRE-08080100, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj 1 ml | 2500,00 |
|  |  | Soluție standard de PAH16 | ml | 4,5 | Concentrația 100 µg/l în toluene, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, DRE-PROM 16, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj 4,5 ml | 2500,00 |
|  |  | EPA 506 Phthalate Mix (7 components: Benzyl butyl phthalate,Bis(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Dibutyl phthalate, Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,Di-n-octyl phthalate) | ml | 1 | Concentraţia 1000 ug/mL each component in isooctane, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj 1 ml | 2500,00 |
|  |  | Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4 | bucată | 1 | 25 mg, puritatea ≥99,9%, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător | 2500,00 |
|  |  | Dioctyl phthalate-3,4,5,6-d4 | bucată | 1 | 25 mg, puritatea ≥99,9%, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj de la producător | 2500,00 |
|  |  | Atrazine, analytical standard | ml | 1 | Concentraţia 100 µg/mL in methanol, 1 ml, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj 1 ml | 2500,00 |
|  |  | Simazine, analytical standard | ml | 1 | Concentraţia 100 µg/mL in methanol, 1 ml, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj 1 ml | 2500,00 |
|  |  | Trifluralin, analytical standard | ml | 1 | Concentraţia 100 μg/mL in acetonitrile, 1 ml, certificat de calitate de la producător trasabil conform NIST sau Giude 34, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Ambalaj 1 ml | 2500,00 |
|  |  | Ferule | bucată | 2 | Grafit-15 %, Vespel-85%, diametru interior 200…250 um, part number 5062-3506 sau analog. set de 10 unit. Bucată = set | 3333,33 |
|  |  | Ferule | bucată | 2 | Grafit, diametru 200…320 um, part number 5080-8853 sau analog, set de 10 unit. Bucată= set | 3333,33 |
|  |  | liner | bucată | 25 | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, cu glass wool, ambalaj de la producător, bucată = set 5 buc | 12500,00 |
|  |  | liner | bucată | 25 | 4mm ID, volum 900 ul pentru injectorul Split/Splitless dezactivat, fără glass wool, ambalaj de la producător, bucată = set 5 buc | 12500,00 |
|  |  | Capace din aluminiu | bucată | 1 | 11 mm/ PTFE, part number 5183-4499 sau analog, bucată =set= 1000 buc | 2500,00 |
|  |  | Ethyl acetate C4H8O2 | L | 2.5 | GC-MS, 99,9 % | 2500,00 |
|  |  | Iso-octane | L | 2.5 | GC-MS, 99,9%, apa max. 0,0010%, non volatile -0,0002% | 2500,00 |
|  |  | Cuve dreptunghiulare | buc. | 16 | Sticlă, 1*1 cm | 5333,33 |
|  |  | Pipetă gradată | buc. | 100 | 10 ml (0,01), cl/A, toleranta +0,1 | 4583,33 |
|  |  | Pipetă gradată | buc. | 100 | 5 ml (0,1), cl/A, toleranta +0,05 | 4166,66 |
|  |  | Pipetă gradată | buc. | 100 | 2 ml (0,1), cl/A, toleranta +0,02 | 4166,66 |
|  |  | Pipetă gradată | buc. | 100 | 1 ml (0,1), cl/A, toleranta +0,1 | 4166,66 |
|  |  | Pipetă gradată | buc. | 10 | 25 ml (0,01), cl/A, toleranta +0,01 | 708,33 |
|  |  | Barboter Richter | buc | 40 | barboter Richter | 8333,33 |
|  |  | Biureta simplă | buc. | 10 | 25 ml/0,05 ml, clasa A | 3416,66 |
|  |  | Cilindru gradat | buc. | 25 | Sticlă borosilicată transparentă, 25 ml, clasa A | 2500,00 |
|  |  | Cilindru gradat | buc. | 22 | Sticlă borosilicată transparentă, 50 ml, clasa A | 2420,00 |
|  |  | Cilindru gradat | buc. | 25 | Sticlă borosilicată transparentă , 100 ml, clasa A | 3750,00 |
|  |  | Ceaşcă de porţelan | buc. | 50 | Termorezistentă, 100 ml | 3250,00 |
|  |  | Ceaşcă de porţelan | buc. | 30 | Termorezistentă, 200 ml | 5000,00 |
|  |  | Ceaşcă de porţelan | buc. | 30 | Termorezistentă, 50 ml | 1750,00 |
|  |  | Pahar | buc. | 20 | din sticlă gradat, termorezist, 1000 ml, clasa A | 1600,00 |
|  |  | Pahar | buc. | 15 | din sticlă gradat, termorezist, 500 ml, clasa A | 750,00 |
|  |  | Pahar | buc. | 10 | din sticlă gradat, termorezist, 2000 ml, clasa A | 1000,00 |
|  |  | Pahar | buc. | 20 | din sticlă gradat, termorezist, 200 ml, clasa A | 700,00 |
|  |  | Colbă cotată | Buc. | 100 | Colbă cotată, clasa A, 100 ml | 5000,00 |
|  |  | Colbă cotată | Buc. | 100 | Colbă cotată, clasa A, 50 ml | 4166,66 |
|  |  | Retortă cotată | buc. | 20 | cu șlift, 500 ml, clasa A | 7333,33 |
|  |  | Retortă cotată | buc. | 20 | cu șlift, 1000 ml, clasa A | 6983,33 |
|  |  | Colbă cotată | Buc. | 100 | Colbă cotată, clasa A, 25 ml | 4166,66 |
|  |  | Suport (stativ) | buc. | 10 | Din sticlă organică pentru pipete (30 locuri), 18 mm | 4166,66 |
|  |  | Suport (stativ) | buc. | 50 | Pentru 40-50 eprubete din sticlă organică | 33333,33 |
|  |  | Stativ din inox | buc. | 5 | Pentru biuretă de titrare, lungimea 600 mm | 2083,33 |
|  |  | Suport (stativ) | buc. | 20 | Din sticlă organică pentru pipete (30 locuri), 18 mm | 8333,33 |
|  |  | Pisete | buc. | 40 | Plastic, 500 ml | 3333,33 |
|  |  | Pară de cauciuc | buc. | 30 | Mărimea N1 | 750,00 |
|  |  | Perie de laborator | buc. | 10 | 40*12,5*1 cm | 400,00 |
|  |  | Perie de laborator | buc. | 10 | 40*12,5*2 cm | 400,00 |
|  |  | Perie de laborator | buc. | 10 | 40*12,5*3 cm | 450,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 1 534 449,75 |

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________                L.Ș.