Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 45 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 22 la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică preventivă și corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat(climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) IP Compania „Teleradio-Moldova” (str. Miorița nr. 1 și șos. Hâncești 64 – mun. Chișinău, str. Pobedî nr. 175 – mun. Comrat) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de deservire tehnică preventivă și corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat(climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) IP Compania „Teleradio-Moldova” (str. Miorița nr. 1 și șos. Hâncești 64 – mun. Chișinău, str. Pobedî nr. 175 – mun. Comrat) |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. Deservire tehnică preventivă a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) |  |  |  | Verificări primare: -stare generală unitate internă/externă; -conformitate montare cu specificațiile producătorului; -alimentare la sursa de tensiune; -funcționalitate telecomandă și interfață de comandă; -temperatură recomandată de funcționare interior/exterior; -pierderi vizibile de agent frigorific; -stări sisteme filtrare unitate internă, drenaj condens, traseu și izolație frigorifică, elemente fixare - console unitate externă. Profilaxie și mentenanță: -curățare filtre unitate internă: de praf și anti-bacteriană cu soluții chimice specifice; -curățare unitate internă: evaporator și carcasă; -curățare unitate externă: condensator și carcasă; -verificare electrică: tensiune, conexiuni, amperaj şi fazaj compresor; -verificare presiune aspirație; -verificare și curățare (dacă este cazul) electroventilator unitate internă şi externă; -verificare circuit frigorific, inclusiv presiunea ajustarea la nivel funcțional a presiunii a agentului frigorific (până la 150g/bucată); Bunuri spre deservire - Conform Listei din Anexa nr. 1 la Anunțul de participare NOTĂ: - Dacă în urma verificărilor se identifică probleme remediabile prin curățare, igienizare sau ajustări mecanice (strângere, lărgire, repoziționare etc.), acestea vor fi rezolvate în cadrul serviciilor incluse. - Dacă se constată defecțiuni ce depășesc scopul serviciilor aferente prezentului articol, pentru fiecare unitate va fi întocmit un act de constatare tehnică care să cuprindă: -descrierea defecțiunilor; -elementele/modulele defectate ce necesită înlocuire sau reparare; -lucrările adiționale necesare (inclusiv reinstalarea); -estimarea costurilor pentru refacerea stării funcționale conform specificațiilor tehnice. |  |  |
| # 1.2. Deservirea tehnică corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) |  |  |  | Activare servicii (la solicitarea autorității contractante), în urma: -constatării unor defecțiuni în cadrul serviciilor de întreținere de la art. 1, care depășesc sfera acestora; -apariției neprogramate a unei avarii. Mecanism de execuție și aprobare: -pentru fiecare solicitare, intervenția se va produce după prezentarea și avizarea către/de către autoritatea contractantă a unui deviz tehnico-financiar detaliind: defecțiunea, lista pieselor (prețuri), manopera și termenul de remediere; -facturarea se va efectua pe bază de deviz aprobat și situație de lucrări finalizate și recepționate. Servicii incluse (listă neexhaustivă): -diagnostic tehnic aprofundat; -demontare/montare întreg sistem/componente separate; -reparație/înlocuire de: plăci electronice, senzori, ventilatoare, compresoare, elemente ale circuitului frigorific; -lucrări pe circuitul frigorific (recoltare, sudură, vidare, încărcare, demontare/montare, mărire/scurtare); -reinstalare; -testare și punere în funcțiune. Termene de intervenție: -urgentă (echipament inoperabil): maximum 24 de ore de la aprobarea devizului; -neurgentă: maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea devizului. Condiții tehnice și materiale: -piesele de schimb vor fi noi, originale sau de calitate echivalentă; -toate intervențiile se vor executa respectând normele producătorului și ale securității muncii; -pentru agenții frigorifici se va respecta legislația de mediu. Documentație și garanție: -după fiecare intervenție, prestatorul va furniza un raport de intervenție cu devizul aprobat, lista pieselor înlocuite, fotografii și un act de garanție, cu durata minimum 6 luni pentru manoperă și pentru piesele înlocuite. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică preventivă și corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat(climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) IP Compania „Teleradio-Moldova” (str. Miorița nr. 1 și șos. Hâncești 64 – mun. Chișinău, str. Pobedî nr. 175 – mun. Comrat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea servicii | Can. | Unit. de măs. |  | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 50750000-7 | Servicii de deservire tehnică preventivă și corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat(climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) IP Compania „Teleradio-Moldova” (str. Miorița nr. 1 și șos. Hâncești 64 – mun. Chișinău, str. Pobedî nr. 175 – mun. Comrat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | MD47ML000000002251206328 |
|  | 1.1. Deservire tehnică preventivă a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) | - | - |  |  |  |  |  | Pe parcursul anului 2026, la solicitarea beneficiarului. |  |
|  | 1.2. Deservirea tehnică corectivă (reparații la necesitate) a sistemelor de aer condiționat (climatizoare uz de birou și zone de producție, recuperatoare de aer) | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________