Caietul de sarcini pentru documentația de atribuire,cu lista  de lucrări.

Dispoziții generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | Penitenciarul nr.5 or.Cahul, c/f 1006601002075 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | „ Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul,în raionul Cahul,or.Cahul,str.Trandafirelor,nr.21 |
| 1.3. | Numărul și tipul procedurii de achiziție: | Nr.: Informația o găsiți în SIA ”RSAP” Tipul procedurii de achiziție: Cerere a ofertelor de preturi. |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziție: | lucrări |
| 1.5. | Codul CPV: | 45110000-1 |
| 1.6. | Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | Bugetul de Stat, 2021. |
| 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | Penitenciarul nr.5 or.Cahul, |
| 1.8. | Plăţi/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz): | Nu se aplică |
| 1.9. | Denumirea investitorului, IDNO: | Penitenciarul nr.5 or.Cahul, c/f 1006601002075 |
| 1.10. | Beneficiarul serviciilor de lucrări, IDNO: | Penitenciarul nr.5 or.Cahul, c/f 1006601002075 |
| 1.11. | Limba de comunicare: | limba de stat |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | Electronic prin intermediul SIA ”RSAP” |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | Nu se aplică |
| 1.14. | Tipul contractului: | De antrepriză |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: | Nu se aplică |

- Lista serviciilor și specificațiile tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire lucrărilor solicitate | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | 45000000-7 | „ Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul,în raionul Cahul,or.Cahul,str.Trandafirelor,nr.21” | Obiect | 1 | În conformitate cu documentația de atribuire |

- Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat cu semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | Semnat cu semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă- 1%. | Anexa nr.9 la Documentația standart, semnat cu semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4 | Devizele locale aferente ofertei. | Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitate în caietul de sarcini, semnate cu semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare. | Anexa nr.7 la Documentația standart, semnat cu semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 7 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind experiența similară | Anexa nr. 12 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr. 14 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr. 15 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 12 | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 13 | Informație privind asocierea | Anexa nr. 17 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 14 | ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR | Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 15 | ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/ grupului de Operatori economici | Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 16 | DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC | Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 17 | DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL | Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 18 | Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică | Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică | Obligatoriu |
| 19 | Raportul financiar pentru anul 2020 | Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului | Obligatoriu |
| 20 | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 21 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 22 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 23 | Informații generale despre ofertant | Original, confirmat prin aplicarea | Obligatoriu |
| 24 | Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate | Minim 4 ani; | Obligatoriu |
| 25 | Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani | Egală sau mai mare decât 1151,38 mii lei; | Obligatoriu |
| 26 | Certificate de atestare profesională | Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 27 | Experiență similară | Minim 4 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 4 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract cu aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 28 | Deținerea certificatului Sistemului de Management al calității ISO9001 | Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura ofertantului; | Obligatoriu |
| 29 | Deținerea certificatului Sistemului de Management de mediu ISO 14001 | Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura ofertantului; | Obligatoriu |
| 30 | Manualul calității | Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura ofertantului; | Obligatoriu |
| 31 | Garanția de bună execuție în valoare de 5% | 1) original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice; 2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; | Obligatoriu |
| 32 | Examinarea documentației de proiect cu ieșirea la șantier până la propunerea și publicarea ofertelor pe M-tender | Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității contractante și a agentului economic participant (în format liber). | Obligatoriu |

- Pregătirea ofertelor

| 4.1. | Oferte alternative: |  | Nu vor fi acceptate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Garanţia pentru ofertă: |  | Original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice |  |
| 4.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: |  | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |
| 4.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): |  | Nu se aplică |  |
| 4.5. | Termenul de executare: |  | 35 zile |  |
| 4.6. | Locul executării lucrărilor: |  | Penitenciarul nr.5 – Cahul, m. Cahul. |  |
| 4.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: |  | Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. 10% - prealabil din suma finanțată pentru anul de finanțare, 90% - în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 30 zile, în limita bugetului aprobat pentru obiect anual |  |
| 4.8. | Perioada valabilității ofertei va fi de: |  | 30 zile de la data deschiderii . |  |
| 4.9. | Ofertele în valută străină: |  | Nu se acceptă |  |
| - Depunerea și deschiderea ofertelor 5.1; Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:; Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”. 5.2.; Termenul limită de depunere a ofertelor este:; Informația o găsiți în SIA ”RSAP”. 5.3.; Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).; Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. |
| - Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |
| 6.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: |  | Nu se acceptă ofertele în valută străină |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: |  | Nu se aplică |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: |  | Nu se aplică |  |
| 6.2. | Modalitatea de efectuare a evaluării: |  | Pe lot |  |
| 6.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: |  | Factorii de evaluare: - Prețul ofertei; - Perioada de execuție; - Perioada de garanție a lucrărilor; |  |
| - Adjudecarea contractului |  |  |  |  |
| Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: |  | Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț: Factorii de evaluare: - Prețul ofertei – 80 puncte; - Perioada de execuție – 10 puncte; - Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10; 1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel: a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alt preţ decît cel prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel: P(n) – (preţ minim/preţ (n) × punctajului maxim alocat). Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrărilor exclusiv TVA. 2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de execuţie” se acordă astfel: a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 4.5. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru o durată mai mare decît cea prevăzută la lit.a) se acordă punctajul astfel: P(n) – (durata maximă/durata prezentată (n) × punctajul maxim acordat). 3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de garanție asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei: P gar. Pct. =; ———; × 5. P max. unde: pct. – punctajul acordat pentru perioada de garanţie; P gar – perioada de garanţie ofertată; P max – perioada maximă de garanţie. |
| Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): |  | 5% pe perioada valabilității contractului de antrepriză |  |
| Garanţia de bună execuţie a contractului: |  | a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) sau b) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; c) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate; |  |
| Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul |  | Nu se aplică |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: |  | 11 zile |  |

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: or. Cahul, str.Trandafirilor, nr. 21. Urmează să fie realizate lucrări: „Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul,în raionul Cahul,or.Cahul,str.Trandafirelor,nr.21”

Precizare: lucrarea sus-menționate urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției. Nu se admite deconectarea energiei electrice, blocarea sistemelor de apă și canalizare în zilele de lucru. În caz de necesitate, deconectările urmează a fi coordonate în prelabil.

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor de  demolare avind ca bază următoarele compartimente:

BORDEROU  DESENELOR DE LUCRU

| Nr. cr. | Denumirea | Nota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Date generale.Borderoul desenelor | Obiect nr. 16-09/2020 |
| 1a | Date generale |  |
| 2 | Date generale |  |
| 3 | Schema mun.Cahul; Plan de situație |  |
| 4 | Plan de organizare a lucrărilor de demolare |  |
| 5 | Specificația elementelor demontate |  |
| 6 | Plan subsol,cota-2.400 |  |
| 7 | Plan parter,cota 0.000 |  |
| 8 | Plan etaj,cota 3.020 |  |
| 9 | Plan etaj,cota 6.000 |  |
| 10 | Secțiune 1-1 |  |
| 11 | Fatada în axele1-2 |  |
| 12 | Fatada în axele2-1 |  |
| 13 | Fatada în axele B-A |  |
| 14 | Plan acoperiș |  |

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum şi vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Utilaje de construcție

| N/o | Denumirea | Unități |
| --- | --- | --- |
| 1 | Macara de fereastră | 1 |
| 2 | Macara fereastra de 0,0015MN(0,15tf) | 1 |
| 3 | Macara ,,PIONER” 0,50-0,75TF | 1 |
| 4 | Aparat de sudură | 1 |
| 5 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,0,40-0,70mc | 1 |
| 6 | Aparat de sudură 28-35Kw | 1 |
| 7 | Autobasculanta | 1 |

11. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de demolare prin metoda de resurse, formularele nr.1 nr.3, nr.5 și nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea lucrărilor  necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de acest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

Anexa nr.3

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul,în raionul Cahul,or.Cahul,str.Trandafirelor,nr.21”

Autoritatea contractantă: Penitenciarul nr.5, Cahul, str. N. Trandafirilor, 21.

Lista cu cantități de lucrări

Demolări

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1.Plan acoperiș |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidarie din caramidă plină,BCA,blocuri ceramic sau din beton ușor,cărămizi GVP,exclusive schela și curățirea cărămizilor(pereți din piatră de calcar) | m3 | 10,90 |
| 2 | RpCI42F | Demolarea elementelor de acoperiș-membrane bituminoase în unul sau două strate(stratul acoperisului pînă la planseu) | m2 | 494,76 |
| 3 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,plăci prefabricate cu grosime pînă la 15cm(demontarea plăcilor prefabricate la planseu,52buc) | m3 | 70,20 |
| 4 | RpCL22E | Desfacerea scărilor metalice în spirală sau drepte | kg | 450,00 |
| 5 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER,greutatea materialelor de pînă la 0,25t,iar înălțimea de ridicare de 6-12m | t | 143,64 |
| 6 | TrI1AA02F1 | Încărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren,în auto,categoria 1 | t | 143,64 |
| 7 | TsI50A3 | Transpotrarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 3km | t | 143,64 |
|  |  | Capitolul 2.Plan etaj |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton 10cm grosime) | m2 | 392,26 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA, blocuri ceramic sau din beton ușor,cărămiziGVP,exclusiv schela și curățirea cărămizelor(pereți din piatră de calcar,400mm grosime) | m3 | 167,25 |
| 10 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămizi GVP,exclusiv schela și curățirea cărămizilor(pereți din cărămidă cu tencuială,120mm grosime) | m3 | 1,65 |
| 11 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15cm(Demontarea scărilor prefabricate interioare din beton) | m3 | 1,80 |
| 12 | RpCP45D | Demontarea balustradelor,grilelor,parapetilor și înprejmuirilor metalice etc(demontare balustrada) | kg | 148,20 |
| 13 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,plăci prefabricate cu grosime pînă la 15cm(demontarea plăcilor prefabricate la planseu 54buc) | m3 | 72,90 |
| 14 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton) | m3 | 16,99 |
| 15 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea buiandrugilor prefabricati din beton) | m3 | 0,30 |
| 16 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER greutatea materialelor de pînă la 0,25t,iar înălțimea de ridicare de 6-12m | t | 480,00 |
| 17 | TrI1AA02F1 | Încărcarea materialelor din grupaA-grele,în bulgari prin transport pînă la 10m- de pe rampă sau teren, în auto,categoria 1 | t | 480,00 |
| 18 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 3km | t | 480,00 |
|  |  | Capitolul 3 Plan etaj |  |  |
| 19 | RpCK42A | Desfacerea pardoselei reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton10 cmgrosime) | m2 | 424,93 |
| 20 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămiziGVP,exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din piatră de calcar,400mm grosime) | m3 | 167,25 |
| 21 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramic sau din beton ușor,cărămizi GVP,exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din cărămidă cu tencuială,120mm grosime) | m3 | 1,65 |
| 22 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi peste 15cm (demontarea scărilor prefabricate interioare din beton) | m3 | 1,80 |
| 23 | RpCP45D | Demontarea balustradelor,grilelor,parapetilor și înprejmuirilor metalice etc.(demontare balustradă) | kg | 148,20 |
| 24 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi pînă la 15cm (demontarea plăcilor prefabricate la planseu,54buc) | m3 | 72,90 |
| 25 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton) | m3 | 16,99 |
| 26 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manual,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea buiandrugilor prefabricați din beton) | m3 | 0,30 |
| 27 | TrB22C1A1 | Transportul materialelor cu macara PIONER greutatea materialelor de pînă la 0,25t,iar înălțimea de ridicare de 0-6m | t | 485,41 |
| 28 | TrI1AA02F1 | Încărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren,în auto,categoria 1 | t | 485,41 |
| 29 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km | t | 485,41 |
|  |  | Capitolul 4. Plan etaj |  |  |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselei reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton10 cm grosime) | m2 | 421,61 |
| 31 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămiziGVP,exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din piatră de calcar,400mm grosime) | m3 | 167,25 |
| 32 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi peste 15cm (demontarea scărilor prefabricate interioare din beton) | m3 | 1,80 |
| 33 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea scării exterioare din beton) | m3 | 12,60 |
| 34 | RpCP45D | Demontarea balustradelor,grilelor,parapetilor și înprejmuirilor metalice etc.(demontare balustradă) | kg | 148,20 |
| 35 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea plăcii din beton cornisa) | m3 | 0,27 |
| 36 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi pînă la 15cm (demontarea plăcilor prefabricate la planseu,54buc) | m3 | 72,90 |
| 37 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton) | m3 | 16,99 |
| 38 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea buiandrugilor prefabricati din beton) | m3 | 0,30 |
| 39 | TrB01A1-1 | Transpotrul materialelor din grupa 1-3(încărcare,așezare,descărcare,așezare),cu roabe pe pneuri,pe distanța de 10m | t | 503,00 |
| 40 | TrI1AA02F1 | Încărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren,în auto,categoria 1 | t | 503,00 |
| 41 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km | t | 503,00 |
|  |  | Capitolul 5.Plan subsol |  |  |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton10 cm grosime) | m2 | 420,62 |
| 43 | RpCG29C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămizi GVP,exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din blocuri de beton,400mm grosime) | m3 | 189,20 |
| 44 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi peste 15cm (demontarea scărilor prefabricate interioare din beton) | m3 | 1,80 |
| 45 | RpCP45D | Demontarea balustradelor,grilelor,parapetilor și înprejmuirilor metalice etc.(demontare balustradă) | kg | 148,20 |
| 46 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton) | m3 | 0,27 |
| 47 | TrB01A1-1 | Transpotrul materialelor din grupa 1-3(încărcare,așezare,descărcare,așezare),cu roabe pe pneuri,pe distanța de 10m | t | 393,50 |
| 48 | TrI1AA02F1 | Încărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren,în auto,categoria 1 | t | 393,50 |
| 49 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km | t | 393,50 |
|  |  | Capitolul 6.Demontarea fundației continue din beton armat |  |  |
| 50 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaje pînă la 150kg/mc(Demontarea fundației continue din beton armat) | m3 | 84,80 |
| 51 | TsC03A2 | Sapatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică,în pămînt argilos,descărcare în depozit teren catg.I(excavarea fundației demontate) | 100 m3 | 0,85 |
| 52 | TsI50A3 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km | t | 135,00 |
|  |  | Capitolul 7.Diferite |  |  |
| 53 | RpCQ11D | Demontarea pereților cu plăci de sticlă profilit | m2 | 9,20 |