| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea obiectelor sanitare, țevilor și accesorii pentru rețele inginerești |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 44400000-4 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lavoar din oțel emailat Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb | buc | 2 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.2 | Lavoar din faianța Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vas de closet din faianță în complet Closet de podea Lăţime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălţime: 80.5 cm; culoarea: alb | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Pisoar din faianță Format clasic | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.5 | Uscătoare de mîni Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 ˚C Putere ~1200 W | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Robinet Maevschi sau echivalent Ǿ 15 mm Presiune nominala – 10 bar | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Ventil d-15 mm Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ventil d-20 mm Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Robinet sferic pentru lavoar Ǿ 15 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Robinet sferic pentru WC Ǿ 15 mm Cu intrare laterală | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Robinet sferic pentru WC Ǿ 15 mm Cu intrare inferioară | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Robinet pentru pisoar Ǿ 15 mm de perete | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Cap pentru amestecător Tip vechi | buc | 10 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 1.14 | Cap pentru amestecător Catridj Ǿ 32 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Cap pentru amestecător Catridj Ǿ 40 mm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Furtun elastic L= 50 cm Filet interior-exterior | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Furtun elastic L= 50 cm Filet interior-interior | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Furtun elastic Pentru amestecător l= 50 cm | buc | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Amestecător Pentru baie | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Amestecător Pentru lavoar | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Sifon Pentru lavoar | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Sifon Pentru vas WC | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44400000-4 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară. L=0,5 m | Buc | 15 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii. |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 2.2 | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară. L=1,0 m | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Ţeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară. L=2,0 m | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară. L=1,0 m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară. L=1,5 m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară. L=3,0 m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară. L=1,0 m | buc | 5 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 2.8 | Ţeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioară. L=4,0 m | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară. L=3,0 m | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Ţeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioară. . L=6,0 m | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară. 90˚, Ø 50 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară 90˚, Ø 100 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară 45˚, Ø 100 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară 45˚, Ø 50 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară. Ø 50 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară. Ø 110 mm | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară. Ø 110 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Piesă PVC pentru inspecţie la canalizare interioară. Ø 50 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară. Ø 110 mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară. Ø50 mm | buc | 3 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 2.21 | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară Ø 110x110x45˚ mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară Ø 110x110x90˚ mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară Ø 50x50x45˚ mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară Ø 50x50x90˚ mm | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44400000-4 | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Țeavă PE 100 pentru apeduct. Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar | m | 50 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 3.2 | Țeavă PE 100 pentru apeduct. Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar | m | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Țeavă PE 100 pentru apeduct Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Cot compresiune. Ø 20 mm, 90˚ | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Cot compresiune. Ø 32 mm, 90˚ | buc | 5 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 3.6 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Cot compresiune. Ø 50 mm, 90˚ | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Mufă compresiune Ø 20 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Mufă compresiune. Ø 32 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Mufă compresiune. Ø 50 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Teu compresiune. Ø 20 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Teu compresiune. Ø 32 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Teu compresiune. Ø 50 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Adapter cu filet interior,Ø20 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Adapter cu filet interior Ø 20/15 mm | buc | 2 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 3.15 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Adapter cu filet interior Ø 32 mm | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE. Adapter cu filet interior Ø 50 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44400000-4 | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Ţeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar | m | 30 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 4.2 | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Ţeavă Ø 20 Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Ţeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Ţevi pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Ţeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar | m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Cot electrosudabil 90˚ Ø 20 | buc | 10 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 4.6 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Cot electrosudabil 90˚ Ø 25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Mufă electrosudabilă Ø 20 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Mufă electrosudabilă Ø 25 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Teu electrosudabil Ø 20 | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Teu electrosudabil Ø 25 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. cot electrosudabil 90˚ Ø 20 cu racord (filet metalic) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) | buc | 10 |  |  |  |  | Bunurile, materiale vor fi livrate la comanda beneficiarului, conform necesităților reale în decurs de maxim 10 zile calendaristice din data înaintării comenzii |  | Pînă la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |
| 4.14 | Fitinguri pentru reţeaua de alimentare cu apă din polipropilenă. Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |