| Sistemul de alimentare cu apa de la sonda arteziana existenta cu nr.61/1B spre rezervorul existent de pe teritoriul Institutul de Medicina Urgenta din str. Toma Ciorba 1 №21-2025-SPT-TH |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Statia de pompare. Lucrari tehnologice. (2-1-3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Adaptor flansa din fonta d160/150mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,700 |
|  | 2875274110100*71615 | Adaptor flansa din fonta d160/150mm | buc | 2,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,020 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 18,000 |
| 2 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Adaptor flansa din fonta d90/80mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,890 |
|  | 2875274110100*798 | Adaptor flansa din fonta d90/80mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,000 |
| 3 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata d150mm) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,100 |
|  | 2874117300*1150 | Vana din fonta cu pana cauciucata d150mm | buc | 3,090 |
| 4 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata d80mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,100 |
|  | 2874117300*180 | Vana din fonta cu pana cauciucata d80mm | buc | 2,080 |
| 5 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Robinet de retinere cu bila PN10 d150mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
|  | 2874117300*2150 | Robinet de retinere cu bila PN10 d150mm | buc | 1,030 |
| 6 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet cu flotor cu flanse d80mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 2874117300*480 | Robinet cu flotor cu flanse d80mm | buc | 1,040 |
| 7 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Sorb din fonta cu supapa de sens si sita din inox d150mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,700 |
|  | 2874117300*5150 | Sorb din fonta cu supapa de sens si sita din inox d150mm | buc | 1,030 |
| 8 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet tip fluture FE-FE d40mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 |
|  | 2874117300*680 | Robinet tip fluture FE-FE d40mm | buc | 1,040 |
| 9 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta cu flanse d150/100mm) | buc | 3,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,550 |
|  | 2875274110100*51510 | Reductie din fonta cu flanse d150/100mm | buc | 3,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 3,030 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 27,000 |
| 10 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu din fonta cu flanse PN10 d150/80mm) | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,850 |
|  | 2875274110100*3158 | Teu din fonta cu flanse PN10 d150/80mm | buc | 1,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,010 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,000 |
| 11 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cot fonta cu flanse d150mm) | buc | 6,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 11,100 |
|  | 2875274110100*315 | Cot fonta cu flanse d150mm | buc | 6,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 6,060 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 54,000 |
| 12 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta cu flanse d80mm) | buc | 9,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,010 |
|  | 2875274110280 | Cot din fonta cu flanse d80mm | buc | 9,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 9,090 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 36,000 |
| 13 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Conducta din inox d80mm) | m | 24,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,000 |
|  | 25212167010*803 | Conducta din inox d80mm | m | 25,452 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,268 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,040 |
|  | 2873155901261-1 | Electrod inox 316L d2x300 mm | kg | 3,276 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,764 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,504 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,504 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 3,528 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,440 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,024 |
| 14 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Conducta din inox d150mm) | m | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,400 |
|  | 25212167010*153 | Conducta din inox d150mm | m | 10,504 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,016 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,744 |
|  | 2873155901261-1 | Electrod inox 316L d2x300 mm | kg | 1,560 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,352 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,312 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,832 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 2,600 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,830 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,230 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,010 |
| 15 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 2,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,700 |
| 16 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 24,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,680 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 3,600 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,200 |
| 17 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Tub de protectie d200mm) | m | 1,200 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,836 |
|  | 252121670100-201 | Ttub de protectie din otel d200mm | m | 1,260 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,587 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,760 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,512 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,056 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,075 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,187 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,811 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,180 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,049 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,004 |
| 18 | IzL11B | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm | m2 | 6,970 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,834 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,836 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,279 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 1,401 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 3,485 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,258 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 15,892 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,209 |
|  | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri | kg | 1,276 |
|  | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150 | buc | 0,070 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,251 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,411 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 1,345 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera otel d80mm) | buc | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,120 |
|  | 2875274110100*080 | Flansa libera otel d80mm | buc | 8,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 8,080 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 32,000 |
| 20 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa libera otel d150mm) | buc | 16,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 29,600 |
|  | 2875274110100*015 | Flansa libera otel d150mm | buc | 16,000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 16,160 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 144,000 |
| 21 | SA38H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3" (Brida fixare cu diblu d80mm) | buc | 4,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 2875274204040-08 | Brida fixare cu diblu d80mm | buc | 4,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,024 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 4,000 |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Piesa de bransare intarita d160x1'') | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,160 |
|  | 25231567191625 | Piesa de bransare intarita d160x1'' | buc | 2,060 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 23 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Filtru d150mm) | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,400 |
| 24 | IA28E | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 2000...3000 l | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,800 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 2,350 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,058 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,040 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 4,000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 4,000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,950 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,300 |
|  | 2922140006727 | Macara echivalent"PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,080 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,220 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Grup de pompare (sau echivalentul) HYDRO MPC-E 2 CRE 32-4-2,dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompг=35,0 m3/h, H=50,0 m, N=11 kW Nota: (In pretul este inclus transportul pe santier, montajul la cheie al echipamentelor si punerea in functiune a statiei de pompare) | set | 1,000 |
|  | 9023748201 | Grup de pompare (sau echivalentul) HYDRO MPC-E 2 CRE 32-4-2,dotat cu 1 pompa in lucru si una de rezerva, robineti, supape de sens, tronsoane de aspiratie, placa de baza, tablou de comanda si control. Q1pompг=35,0 m3/h, H=50,0 m, N=11 kW | set | 1,000 |
| 26 | Pret de piata | Filtru autocuratire cu flanse d150mm | buc | 1,000 |
|  | 9023748202 | Filtru autocuratire cu flanse d150mm | buc | 1,000 |
| 27 | Pret de piata | Filtru de retinere impuritati cu flanse d150 mm | buc | 1,000 |
|  | 9023748203 | Filtru de retinere impuritati cu flanse d150 mm | buc | 1,000 |
| 28 | Pret dе piata | Manometru | buc | 1,000 |
|  | 9023748205 | Manometru | buc | 1,000 |
| 29 | Pret de piata | Vas de expansiune cu membrana V=3000 l , H=2800mm, D=1200mm Zilmet Ultra-PRO | buc | 1,000 |
|  | 9023748206 | Vas de expansiune cu membrana V=3000 l , H=2800mm, D=1200mm Zilmet Ultra-PRO | buc | 1,000 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                             T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                     A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                       V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                       V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                 V.Martalog