| Desfiintarea constructilor lit.V, lit E, anexa nr.,6 din mun. Chisinau , str Korolenco,7 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Desfiintarea constructilor lit.V, lit E, anexa nr.,6 din mun. Chisinau , str Korolenco,7

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de demolare /desfiintare (Constructia lit. V) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
| 2 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (S=155 m2) |  |  | kg |  | 4 250,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 127,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 127,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,75 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 21,25 |  |  |
| 3 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (parapet) |  |  | m3 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 105,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 4 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 720,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 338,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 43,20 |  |  |
| 5 | RCsB26D K man=0,15 |  | Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului (Planseu). Nota Resursele materiale se exclud |  |  | m3 |  | 220,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 239,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,35 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF |  |  | h-ut |  | 165,00 |  |  |
| 6 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane, centura, grinzi) |  |  | m3 |  | 56,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 224,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 7 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 2 100,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8652 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,2978 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 8 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor portanti din zidarie blocuri mici din calcar gr. 400 mm |  |  | m3 |  | 280,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 126,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 980,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 33,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 22,40 |  |  |
| 9 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pardoseli) |  |  | m2 |  | 620,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 93,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 31,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 24,80 |  |  |
| 10 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (canale de vizita, fundatii ) |  |  | m3 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 480,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 180,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |  |
| 11 | TrI1AG15G2 |  | Materialele -deseuri din lemn, in legaturi -incarcarea -de pe teren , in auto |  |  | t |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
| 12 | TrI1AF08A5 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren, in auto |  |  | t |  | 6,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,985 |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) |  |  | 100 m3 |  | 9,65 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 21,7125 |  |  |
| 14 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2 000,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 364,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari de demolare /desfiintare (Constructia lit. V) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Capitolul 5. Lucrari de demolare /desfiintare (Constructia lit. E, anexa nr.6 ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
| 16 | RpCP45D |  | Demontarea gratiilor din metal |  |  | kg |  | 75,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
| 17 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice (S=9 m2) |  |  | kg |  | 240,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 18 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida (parapet) |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 19 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 56,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |  |
| 20 | RCsB26D Kman =0,15 |  | Demontari de prefabricate cu volum peste 2 mc/buc cu mentinerea in cirligul macaralei pina la calarea, sprijinirea si impanarea elementului (Planseu). Nota Resursele materiale se exclud |  |  | m3 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 43,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,70 |  |  |
|  | 2410520006753 |  | Automacara 10 - 14,9 TF |  |  | h-ut |  | 30,00 |  |  |
| 21 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (coloane, centura, grinzi) |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 22 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice (poarta,scara interioara) |  |  | kg |  | 155,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,24 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,3875 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0639 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0958 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 23 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor portanti din zidarie blocuri mici din calcar gr. 400 mm |  |  | m3 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 175,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 24 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor dispartitori din zidarie de blocuri mici de calcar gr. 200 mm. |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
| 25 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pardoseli) |  |  | m2 |  | 150,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
| 26 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (canale de vizita, fundatii ) |  |  | m3 |  | 56,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 224,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 84,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 19,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
| 27 | TrI1AG15G2 |  | Materialele - deseuri din lemn, in legaturi - incarcarea -de pe teren, in auto |  |  | t |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
| 28 | TrI1AF08A5 |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m de pe teren, in auto |  |  | t |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,517 |  |  |
| 29 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) |  |  | 100 m3 |  | 2,34 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,265 |  |  |
| 30 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 480,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 87,36 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 5. Lucrari de demolare /desfiintare (Constructia lit. E, anexa nr.6 ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Capitolul 7. Lucrari de demolare /desfiintare (Estacada) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCB18G |  | Demolarea elementelor din beton armat monolit mai jos de cota 0.000 (fundatii ) |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 5,25 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 5,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |  |
| 32 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,648 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,0024 |  |  |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 8,58 |  |  |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  | h-ut |  | 2,172 |  |  |
| 33 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule (incarcarea deseurilor de constructie) |  |  | 100 m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,3375 |  |  |
| 34 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 132,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 24,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 7. Lucrari de demolare /desfiintare (Estacada) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Montarea pilonilor la gazoduct |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | TsA02G |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
| 36 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,475 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 219,24 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5831 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,5367 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2208 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1875 |  |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pilon din metal D.=100x3mm, h=4m.-3 buc.) |  |  | kg |  | 86,10 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,359 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,861 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,861 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,861 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Pilon din metal D=100x3 mm |  |  | kg |  | 86,10 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,4305 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,6888 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,2915 |  |  |
| 38 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,086 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,6261 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,032 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,516 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,0722 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,258 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea pilonilor la gazoduct |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Capitolul 4. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,071 |  |  |
| 40 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 190,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 58,90 |  |  |
| 41 | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% |  |  | 100 m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,633 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 16,5338 |  |  |
| 42 | TsC54B |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40, h=200mm |  |  | m3 |  | 204,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 201,96 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Pietris fr.20 -40 |  |  | m3 |  | 234,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 20,40 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 42,84 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 85,68 |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 4. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigur[ri sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |