## Sheet1
Caiet de sarcini Instrumentar 2025
Nr. | Denumirea obiectului
|  | Cantit. | Unitatea de măsura | Mostra
1 | Set de instrumente pentru histero-resectoscopie ginecologică
1.1 | Element de lucru pasiv, sterilizabil, 24/26 fr, diametru de 4 mm (analogic cu Olympus WA22067A) | 1 | buc
1.2 | Set de teci de rezectie intern si extern cu obturator standart. Sterilizabil, 24/26 fr., сu prezenta a 2 stopcock-uri. Cu garnituri de etansiere pentru teaca de resectie, compus din min. 2 inele mari, si 5 inele mici (5 set) (analogic la Olympus A42011A, A42021A si A22081A) | 1 | buc
1.3 | Insert de lucru/obturator visual, cu diametrul canalului de 8 - 9 fr., cu capac de etansare 3 set (set de 10 buc., reutilizabile). (Analogic la Olympus A42091A) | 1 | buc
1.4 | Cablu monopolar pentru elementul de lucru propus compatibil cu electrocoagulatorul Bowa ARC 303 | 3 | buc
1.5 | Ansa/electrozi de rezectie/taiere,monopolar, autoclavabil, 24 fr., cu fir de 0.35, compatibil cu elementul de lucru propus (analogic la Olympus A22205A) | 10 | buc
1.6 | Ansa/electrozi tip ac/cutit, monopolar, autoclavabil, 24 fr., compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22255A) | 5 | buc
1.7 | Ansa/electrozi de coagulare, tip bila, monopolar, 24 fr, marime mare sau diametru de 5 ± 2 mm, compatibil cu elementul de lucru propus.(analogic la Olympus A22258A) | 2 | buc
1.8 | Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 30˚, cu diametrul de 4 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300 | 1 | buc
2 | Telescop/obiectiv, autoclavabil, sub unghi de 0˚, cu diametrul de 10 mm, lungimea de lucru 300 ± 5 mm, sterilizabil, compatibil cu sursa de lumina Endolight Highlight x300 | 1 | buc
3 | Dispozitiv de captare a suturii ( analogic la Capio Slim Suture Device / i-Stitch Suture Fixation) | 1 | buc
4 | Pensa de apucare, cu dinti de rechin/aligator, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru / obturator visual de 8 fr. (analogic la Olympus A4829) | 1 | buc
5 | Pensa de tip hook, diametru de 7 fr., semiflexibil, compatibil cu insert de lucru de 8 fr. (analogic la Olympus A4833) | 1 | buc
6 | Pensa de tip Johann, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5±0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 17 ± 1mm, bipolar, complect din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare, compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69410M) | 1 | buc
7 | Pensa de tip Maryland, lungimea de lucru 330 ± 15 mm, diametrul de 5 ± 0.5 mm, si lungimea falcilor de apucare de 15 ± 1mm, bipolar, complect din ansa, teaca si manier de lucru, cu cablu de interconectare compatibil cu Bowa ARC 303, (analogic la Olympus WA69416M) | 1 | buc
8 | Ac tip Kulicovschi p/u perforarea sinusului maxilar, din inox (ORL) | 50 | buc
9 | Ac pentru paracenteza, tip Trautmann (ORL) | 6 | buc
10 | Canulă adaptor pentru seringă compatibi KI-34 (ORL) | 20 | buc
11 | Pencetă în formă de baionetă, cu lungimea de 140 mm (ORL) | 20 | buc