## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere. | Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere, inclusiv:Test pentru determinarea AgHBs, tip II |  |  |  | CONFORM ANEXEI ,,LISTA LOTURILOR”
3310000-1 | 2 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei |  |  |  | Destinaţie: pentru recoltarea plasmei umană de la donator. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: 1)Sistema: a)materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; b)de uz unic; c) cu ac tip 16 G, cu fisura laterală; c)compatibilă cu dispozitivele aflate în dotarea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui - DigiPlai 80. 2)Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) dotată cu holder pentru eprubetă vacum; b) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurat cu clamă; e)amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. 3)Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. 4)Sistema va fi asigurată cu conexiunea la soluția NaCl și soluția anticoagulantă. 5)Bol-centrifugă pentru colectarea componentelor sanguine compatibilă cu dispozitivul DigiPlai 80; 6)Soluţie anticoagulantă a) volum de cel puțin 200 ml: b) conţinut de citrat de natriu 4%; c) steril, apirogen; d) în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea acestuia în suport. 7) Tubulaturile de conexiune la soluţia fiziologică şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; 8)Tubulatura de prelevare a componentelor sanguine asigurat: a) cu cod numeric de identificare a acestora; b) cu clamă 9)Containerul pentru colectarea plasmei sanguine asigurat cu: a) 2 (două) unități fiecare cu capacitatea de recoltare în volum de 1 (unu) litru ; b) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; a) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; b) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. 10) Eticheta de fond şi marcajul: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurată cu cod-bare pentru identificare serie/lor. b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: toate componentele setului să fie integrate într-un sistem închis, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 3 | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml |  |  |  | Destinaţie: pentru procesarea sîngelui uman donat și transferul de componente sanguine. Proprietăţi: 1) Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; 2) Volum container pentru transferul componentului sanguin –300 ml sau 400 ml; 3) Containerul va fi asigurat cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. 4) Tubulatura de prelevare a componentelor: a) cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm; b) cu prezența codului numeric de identificare a acestora; c) asigurate cu clamă. 5) Eticheta de fond şi marcajul: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurată cu cod-bare pentru identificare serie/lor. b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia - prezentarea a 5 unități pentru testarea tehnică, acestea fiind însoțite de certificate de calitate.
3310000-1 | 4 | Set de consumabile pentru colectarea în doză dublă a fiecărui component: trombocite şi plasmă | Set de consumabile pentru colectarea în doză dublă a fiecărui component: trombocite şi plasmă |  |  |  | Destinaţie: pentru colectarea de trombocite și plasmă. Proprietăţile componentelor obligatorii a setului: 1) Sistema: a) materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; b) sistema de uz unic compatibilă cu aparatul de citafereză Trima Accel sau AmiCORE; c) cu ac tip 16 G, cu fisura laterală. d) sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent; 3) Soluţie anticoagulantă: a) recipient de plastic, b) volum de 500 ml; c) sterilă, apirogenă; d) asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în suport; e) conţinut de citrat de natriu, dexroză. 4) Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) dotată cu holder pentru eprubetă vacum; b) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; c) asigurat cu clamă; d)amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y. 5)Containerul pentru colectarea şi depozitarea plachetelor va fi asigurat: a) 2 la număr b) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. 6)Containerul pentru recoltarea și depozitarea plasmei va fi asigurat: a) 1 (unu) la număr; b) volum 500 ml; c) racordul, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. 10) Eticheta de fond şi marcajul: a) inviolabilă, rezistentă la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurată cu cod-bare pentru identificare serie/lor. b) cu inscripţiile obligatorii despre tipul, volumul containerului, lot/serie, termenii de valabilitate, producătorul şi notificarea “STERIL”. Forma de ambalare: fiecare set sau componentă a setului va fi ambalat separat, în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termeni de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe fiecare set sau componentă a acestuia. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia;
3310000-1 | 5 | Mănuşi | Mănuşi |  |  |  | Destinaţie: pentru asigurarea profilaxiei infecţiilor nozocomiale Proprietăţi: a)nesterile; b)fără pudră; c) netede; d)ambidextre; e) de unică folosinţă; f) material din latex. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - prezentarea a 5 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 6 | Lamele medicale | Lamele medicale |  |  |  | Destinaţie: pentru realizarea sudurii sterile în producerea componentelor sanguine; Proprietăţi: Compatibil cu tehnologia existentă de conectare şi sudare sterilă a tuburilor din PVC, compatibil cu aparatul TSCD II sau CompoDock; Forma de ambalare: set cu număr de sudări, în total cantitate suficientă pentru numărul de suduri, livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor “STERIL”, “DE UZ UNIC”. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.
3310000-1 | 7 | Pesare, tip II | Pesare, tip II |  |  |  | Destinaţie:pentru fixarea dopurilor de cauciuc de pe gîtul flacoanelor cu preparate biomedicale din sînge şi/sau preparate diagnostice din sînge. Proprietăţi: Material de bază: aluminiu; Pregătite pentru sterilizare. Dimensiuni pesare: fixare dop cu diametru 34,0 mm. Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM
3310000-1 | 8 | Autocolante marcare cod/bare | Autocolante marcare cod/bare |  |  |  | Destinaţia: pentru marcarea unităţilor de sînge/componente sanguine, eşanţioane de laborator, etc. Proprietăţi: Font standard industrial C39; Adezive la umezeală şi în procesul de centrifugare; Termorezistente la congelare: temperatura de pînă la minus 80°C şi la decongelare rapidă temperatura de pînă la plus 37°C; Uşor decupabile. Tip: pre-printate; Dimensiuni: 22 mm x 32 mm; Forma de livrare: set de minimum 12 unităţi similar pentru fiecare unitate donată. -Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; -prezentarea a 20 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.
3310000-1 | 9 | Casete sterile | Casete sterile |  |  |  | Destinaţie: pentru controlul sterilităţii microaerofolorei în boxa sterilă. Proprietăţi: Casete (cutii) a) compatibile cu tehnologia existentă Milipor MairT; b) din masă plastică; c)dimensiuni: - diametru 105 mm - adîncimea 125 mm - înalţimea 255 mm a) sterile; d) incolore. Forma de ambalare: livrat în ambalaj separat de polietilenă, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire produs, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM; - prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranşă; - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; prezentarea a 1 unităţi pentru testarea tehnică, acestea fiind însoţite de certificate de calitate.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” reactive și consumabile medicale conform necesităților pentru anul 2021 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESRIMATĂ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere. | Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere, inclusiv:Test pentru determinarea AgHBs, tip II | buc | 260300 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 9227209
33100000-1 | 2 | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei | set | 13500.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 4446576
33100000-1 | 3 | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | Sistem închis de container de plastic pentru transferul componentelor sanguine 300 ml sau 400 ml | buc | 25000.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 307750
33100000-1 | 4 | Set de consumabile pentru colectarea în doză dublă a fiecărui component: trombocite şi plasmă | Set de consumabile pentru colectarea în doză dublă a fiecărui component: trombocite şi plasmă | set | 1700.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 8961703
33100000-1 | 5 | Mănuşi | Mănuşi | buc | 260000.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 450000
33100000-1 | 6 | Lamele medicale | Lamele medicale | Suduri | 24780 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 2638562.36
33100000-1 | 7 | Pesare, tip II | Pesare, tip II | buc | 18000.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 6120
33100000-1 | 8 | Autocolante marcare cod/bare | Autocolante marcare cod/bare | set | 40000.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 117600
33100000-1 | 9 | Casete sterile | Casete sterile | buc | 1200.00 |  |  |  |  | în termen de pînă la 20 de zile de la solicitarea înscrisă a beneficiarului (Centrul Național de Transfuzie a Sângelui) | 81084
26236604.36

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________