| Lucrari de reparatie curenta blocului K et.1 serviciul financiar, subsol 1 si 2, izolator, medici rezidenti et.4 din incinta IMSP SCM Gheorghe Paladi | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Bloc K et.1 Serviciul financiar si contabilitatea |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Biroul 47 Acchzitii |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 47,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,6400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,9500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,3500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4700 |
| 2 | RpCJ08A |  | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos |  | m | 12,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,6800 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,7200 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0036 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0432 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0120 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0180 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0120 |
| 3 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 47,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 57,3400 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 335,5800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1880 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,7869 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,7520 |
| 4 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 4,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8080 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 5,0652 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,4333 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 10,6128 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,3364 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,6542 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,3073 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,4221 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,9596 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 78,1006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2280 |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 15,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 16,5000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 2,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0045 |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 51,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 23,3100 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 54,6438 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0518 |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 51,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5540 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 7,7700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5900 |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 51,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,4900 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 10,8780 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,1080 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,9000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,5900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1036 |
|  |  |  | 1.1.1.2. Tavan |  |  |  |
| 9 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,7300 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9400 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 20,4651 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0194 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0194 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5820 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 2,9100 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9700 |
| 11 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,6700 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 4,0740 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,1640 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,7000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0388 |
|  |  |  | 1.1.1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 12 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,4620 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,3720 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,5820 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5820 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5820 |
| 13 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%) |  | m2 | 9,7000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,4250 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2716 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0679 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 84,0990 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1358 |
| 14 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,3280 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 1,6490 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 19,5940 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 27,1600 |
| 15 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 22,3100 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 20,5737 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 20,5737 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 17,6346 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5820 |
|  |  |  | 1.1.1.4. Timplarii |  |  |  |
| 16 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,7783 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4725 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 1,8900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1607 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8505 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0378 |
|  |  |  | 1.1.1.5. Incalzire |  |  |  |
| 17 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 18 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 19 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 20 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 21 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 22 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.1.2. Biroul 48 Economie si planificare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.1. Pereti |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 44,6000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,3520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,6300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,2300 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4460 |
| 24 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 44,6000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 54,4120 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 318,4440 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1784 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,5949 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,7136 |
| 25 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 4,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8080 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 5,0652 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,4333 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 10,6128 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,3364 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,6542 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,3073 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,4221 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,9596 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 78,1006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2280 |
| 26 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 11,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,3000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 12,6500 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,7250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0034 |
| 27 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 49,4000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,2300 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 52,1121 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0494 |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 49,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,4820 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 7,4100 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,4700 |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 49,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,1700 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 10,3740 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,9640 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 24,7000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,4700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0988 |
|  |  |  | 1.1.2.2. Tavan |  |  |  |
| 30 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 3,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,2950 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0350 |
| 31 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 3,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,3550 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 24,9900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0140 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0683 |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 17,7000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 7,9650 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 18,6717 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0177 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2942 |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 17,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5310 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 2,6550 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,8850 |
| 34 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 17,7000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,7350 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 3,7170 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,0620 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 8,8500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,8850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0354 |
|  |  |  | 1.1.2.3. Pardoseli |  |  |  |
| 35 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 17,7000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,0710 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,7260 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,5310 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5310 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5310 |
| 36 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%) |  | m2 | 8,5000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,1250 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2380 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0595 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 73,6950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1197 |
| 37 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 17,7000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,1240 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 1,5045 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 17,8770 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 24,7800 |
| 38 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 17,7000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 20,3550 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 18,7708 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 18,7708 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 16,0893 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5310 |
|  |  |  | 1.1.2.4. Timplarii |  |  |  |
| 39 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,7783 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4725 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 1,8900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1607 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8505 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0378 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.5. Incalzire |  |  |  |
| 40 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 41 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 42 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 43 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 44 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 45 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.1.3. Biroul 49,50 Casa |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.1. Pereti |  |  |  |
| 46 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,7570 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1000 |
| 47 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 12,2000 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 71,4000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8947 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1600 |
| 48 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 4,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8080 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 5,0652 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,4333 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 10,6128 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,3364 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,6542 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,3073 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,4221 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,9596 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 78,1006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2280 |
| 49 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,0000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 11,0000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0030 |
| 50 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 82,5700 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 37,1565 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 87,1031 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0826 |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 82,5700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,4771 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,3855 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,1285 |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 82,5700 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 45,4135 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 17,3397 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,9542 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 41,2850 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,1285 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1651 |
|  |  |  | 1.1.3.2. Tavan |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 3,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,4200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0350 |
| 54 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 3,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 5,3550 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 24,9900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0140 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2990 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0683 |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 22,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,1250 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 23,7353 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0225 |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 22,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,6750 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 3,3750 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,1250 |
| 57 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 22,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,3750 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 4,7250 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,3500 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 11,2500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,1250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0450 |
|  |  |  | 1.1.3.3. Pardoseli |  |  |  |
| 58 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 10,1000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,3230 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,8355 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,3030 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3030 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3030 |
| 59 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%) |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,2500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0350 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 43,3500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0701 |
| 60 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 10,1000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,2120 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 0,8585 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 10,2010 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 14,1400 |
| 61 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 10,1000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 11,6150 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 10,7111 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 10,7111 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 9,1809 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,4028 |
| 62 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti Plinta coridor Se exclude: Grund prenadez tip M, Apa pentru mortare si betoane, nisip, ciment, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat |  | m | 19,9500 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 10,9725 |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m | 20,3490 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 0,9975 |
|  |  |  | 1.1.3.4. Timplarii |  |  |  |
| 63 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Antivandal |  | m2 | 3,7800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 13,3812 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,7182 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,0206 |
|  | 28121063206000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Antivandal, antifoc |  | m2 | 3,7800 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,0584 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,5292 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,2920 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0189 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,8900 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,6460 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0038 |
| 64 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usita 0.6x2.0 profil aluminiu) |  | m2 | 2,4000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8320 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,4000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,6000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,2000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,4200 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,4400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,4000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0560 |
| 65 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv Fereastra deservire 0.6x0.6m |  | m2 | 0,4000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu 0.6x0.6 |  | m2 | 0,4000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 0,2820 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,0988 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 2,4000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,2400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,4000 |
| 66 | CL19C |  | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii |  | m2 | 0,4000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,5200 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,0100 |
|  | 2873136306000 |  | Grilaj metalic |  | m2 | 0,4000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0200 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0320 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,0280 |
|  |  |  | 1.1.3.5. Incalzire |  |  |  |
| 67 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 68 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 69 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 70 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 71 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 72 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.1.4. Biroul 51 Materiale |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.1. Pereti |  |  |  |
| 73 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,3200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1100 |
| 74 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 13,4200 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 78,5400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0440 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,9469 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1760 |
| 75 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 4,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8080 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 5,0652 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,4333 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 10,6128 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,3364 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,6542 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,3073 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,4221 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,9596 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 78,1006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2280 |
| 76 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,2000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 12,1000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,6500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0033 |
| 77 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 55,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 25,1100 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 58,8634 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0558 |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 55,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,6740 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 8,3700 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,7900 |
| 79 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 55,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 30,6900 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 11,7180 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,3480 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 27,9000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,7900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1116 |
|  |  |  | 1.1.4.2. Tavan |  |  |  |
| 80 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,9600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0300 |
| 81 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,5900 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 21,4200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0120 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2621 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0585 |
| 82 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 25,1000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 11,2950 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 26,4780 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0251 |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 25,1000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,7530 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 3,7650 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,2550 |
| 84 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 25,1000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,8050 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 5,2710 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,5060 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,5500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,2550 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0502 |
|  |  |  | 1.1.4.3. Pardoseli |  |  |  |
| 85 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 25,1000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,7730 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,5380 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,7530 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,7530 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7530 |
| 86 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%) |  | m2 | 12,6000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,1500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,3528 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0882 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 109,2420 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1763 |
| 87 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 25,1000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,0120 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 2,1335 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 25,3510 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 35,1400 |
| 88 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 25,1000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 28,8650 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 26,6186 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 26,6186 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 22,8159 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7530 |
|  |  |  | 1.1.4.4. Timplarii |  |  |  |
| 89 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,7783 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,8325 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 1,8900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1607 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8505 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1098 |
| 90 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usita 0.6x2.0 profil aluminiu - 3 buc) |  | m2 | 3,6000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,0600 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,6000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,4000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6300 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,1600 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,6000 |
|  |  |  | 1.1.4.5. Incalzire |  |  |  |
| 91 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 92 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 93 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 94 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 95 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 96 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.1.5. Biroul 52 Salariu |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5.1. Pereti |  |  |  |
| 97 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti si glafuri |  | m2 | 23,7600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,8512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,7100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1880 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2376 |
| 98 | CN52A |  | Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de antimucegai, executare manuala Se exclud toate materialele. Se include Solutie antimucegai 0.067l/m2 |  | m2 | 1,4500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,1610 |
|  | 2430116104841 |  | Solutie antimucegai |  | kg | 0,0972 |
| 99 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 23,7600 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 28,9872 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 169,6464 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0950 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,9639 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3802 |
| 100 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5,5050 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 3,1657 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,7708 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 6,6330 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 7,0852 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 2,2839 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,8171 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,2638 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,9747 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 48,8128 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,1425 |
| 101 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 23,7600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,7520 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 26,1360 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,5640 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0071 |
| 102 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor glafurilor |  | m2 | 46,0600 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 20,7270 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 48,5887 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0461 |
| 103 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 46,0600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,3818 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 6,9090 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3030 |
| 104 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri |  | m2 | 46,0600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 25,3330 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 9,6726 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,7636 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 23,0300 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,3030 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0921 |
| 105 | CI17Baplicativ |  | Placare cu Lamele MDF in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior 30mx0,3 |  | m2 | 2,7000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 6,2100 |
|  | 27321036465 |  | Lamele MDF |  | m2 | 2,9700 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,2700 |
|  | 2010212906648 |  | Sipci de lemn 38x58 mm |  | m3 | 0,0378 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 0,2700 |
|  |  |  | 1.1.5.2. Tavan |  |  |  |
| 106 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,1840 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9100 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1820 |
| 107 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 27,8460 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 129,9480 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0728 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,4560 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3549 |
| 108 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,1900 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 19,1992 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0182 |
| 109 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5460 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 2,7300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9100 |
| 110 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,0100 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 3,8220 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,0920 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,1000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9100 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0364 |
|  |  |  | 1.1.5.3. Pardoseli |  |  |  |
| 111 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,1860 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9160 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,5460 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5460 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5460 |
| 112 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%) |  | m2 | 9,1000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,2750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2548 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0637 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 78,8970 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1274 |
| 113 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,1840 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 1,5470 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 18,3820 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 25,4800 |
| 114 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 18,2000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 20,9300 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 19,3011 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 19,3011 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 16,5438 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5460 |
|  |  |  | 1.1.5.4. Timplarii |  |  |  |
| 115 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,7783 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4725 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 1,8900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1607 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8505 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0378 |
|  |  |  | 1.1.5.5. Incalzire |  |  |  |
| 116 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 117 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 118 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 119 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 120 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 121 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.1.6. Biroul 53 Contabil sef |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6.1. Pereti |  |  |  |
| 122 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti si glafuri |  | m2 | 24,4000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,9280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,7600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,2200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2440 |
| 123 | CN52A |  | Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu componenti de antimucegai, executare manuala Se exclud toate materialele. Se include Solutie antimucegai 0.067l/m2 |  | m2 | 4,4500 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,4940 |
|  | 2430116104841 |  | Solutie antimucegai |  | kg | 0,2982 |
| 124 | IzF14A |  | Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez |  | m2 | 15,7500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,0475 |
|  | 2682162611371 |  | Placi vata minerala pentru izolatii fono |  | m2 | 16,0650 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,4175 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  | kg | 9,4500 |
| 125 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 24,4000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 29,7680 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 174,2160 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0976 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,0007 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3904 |
| 126 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 4,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8080 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 5,0652 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,4333 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 10,6128 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,3364 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,6542 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,3073 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,4221 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,9596 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 78,1006 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2280 |
| 127 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 24,4000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,8800 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 26,8400 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 3,6600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0073 |
| 128 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor glafurilor |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,9500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 53,7999 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0510 |
| 129 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,5300 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 7,6500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,5500 |
| 130 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,0500 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 10,7100 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 3,0600 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 25,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,5500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1020 |
|  |  |  | 1.1.6.2. Tavan |  |  |  |
| 131 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 9,5000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,1400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3250 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0950 |
| 132 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 9,5000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 14,5350 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 67,8300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0380 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7695 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1852 |
| 133 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,5500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 20,0431 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0190 |
| 134 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5700 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 2,8500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9500 |
| 135 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,4500 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 3,9900 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,1400 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0380 |
|  |  |  | 1.1.6.3. Pardoseli |  |  |  |
| 136 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 4,3700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,2200 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 0,5700 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5700 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,5700 |
| 137 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (50%) |  | m2 | 9,5000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,3750 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2660 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0665 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 82,3650 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1330 |
| 138 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,2800 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 1,6150 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 19,1900 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 26,6000 |
| 139 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 21,8500 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 20,1495 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 20,1495 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 17,2710 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5700 |
|  |  |  | 1.1.6.4. Timplarii |  |  |  |
| 140 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,7783 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4725 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 1,8900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1607 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8505 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0378 |
|  |  |  | 1.1.6.5. Incalzire |  |  |  |
| 141 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 142 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 143 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 144 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 145 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 146 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.1.7. WC 55. 56, 56, 57 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7.1. Pereti |  |  |  |
| 147 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 2,0500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0205 |
| 148 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 18,2200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,8220 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0547 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3745 |
| 149 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti |  | m2 | 10,1200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,2144 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5060 |
| 150 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) |  | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,1200 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,5750 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,3150 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,0600 |
| 151 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi apa |  | m2 | 9,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 16,5150 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 9,4972 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 8,3124 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 19,8990 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 21,2557 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 6,8516 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 2,4512 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,7914 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 14,9242 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 146,4385 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,4275 |
| 152 | RpCJ04B1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 18,2200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 18,4022 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 159,7894 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0364 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,4373 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1184 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0911 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1594 |
| 153 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 18,2200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 55,5710 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 19,1310 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 364,4000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,0126 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1458 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 72,8800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,9354 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2186 |
| 154 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 19,1200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 23,3264 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 136,5168 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0765 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,3059 |
| 155 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 10,1200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,0240 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 11,1320 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 1,5180 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0030 |
| 156 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor glafurilor |  | m2 | 19,1200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 8,6040 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 20,1697 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0191 |
| 157 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 19,1200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,5736 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 2,8680 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,9560 |
| 158 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata + glafuri |  | m2 | 19,1200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 10,5160 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 4,0152 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,1472 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 9,5600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,9560 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0382 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.1.7.2. Tavan |  |  |  |
| 159 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la tavane din PAS |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 17,3900 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 17,3900 |
| 160 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,5760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0480 |
| 161 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,3440 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 34,2720 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0192 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3840 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0936 |
| 162 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,1600 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,0635 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0048 |
| 163 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,1440 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 0,7200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,2400 |
| 164 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,6400 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 1,0080 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,2880 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,2400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0096 |
|  |  |  | 1.1.7.3. Pardoseli |  |  |  |
| 165 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,8720 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,4640 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4320 |
| 166 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,7200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2400 |
| 167 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 2,8800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 62,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2016 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3600 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0576 |
| 168 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 4,8000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,5280 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 4,9440 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 19,4400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1,4400 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 96,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 4,3200 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0576 |
|  |  |  | 1.1.7.4. Timplarii |  |  |  |
| 169 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,6000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,0600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,6000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 14,4000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6300 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,1600 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,6000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0720 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.1.7.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 170 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,1000 |
| 171 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,9000 |
| 172 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii lavuar |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,7000 |
| 173 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm cu fitinguri |  | m | 7,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,7500 |
|  | 252121672016050 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d50 |  | m | 7,2100 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0280 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0840 |
| 174 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,7000 |
|  | 26221024427160 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,0605 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,0500 |
| 175 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,7000 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,0604 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,0400 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,0400 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,2240 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 4,0800 |
| 176 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,1000 |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,0100 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,0100 |
| 177 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,2600 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 2,0100 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 2,0100 |
|  |  |  | 1.1.8. Hol |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8.1. Pereti |  |  |  |
| 178 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,1200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 33,2500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,5500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5100 |
| 179 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 62,2200 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 364,1400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2040 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,8160 |
| 180 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor glafurilor |  | m2 | 256,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 115,2000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 270,0544 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2560 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,2850 |
| 181 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 256,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,6800 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 38,4000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 12,8000 |
| 182 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 256,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 140,8000 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 53,7600 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 15,3600 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 128,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 12,8000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5120 |
|  |  |  | 1.1.8.2. Tavan |  |  |  |
| 183 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 23,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,7600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,1700 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,1500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2300 |
| 184 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 23,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 35,1900 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 164,2200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0920 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,9342 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,4485 |
| 185 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 117,2000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 52,7400 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 123,6343 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1172 |
| 186 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 117,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,5160 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 17,5800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 5,8600 |
| 187 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 117,2000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 64,4600 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 24,6120 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,0320 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 58,6000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,8600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2344 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.1.8.3. Pardoseli |  |  |  |
| 188 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Se exclude Grund prenadez tip M, Apa pentru mortare si betoane, nisip, ciment, Prenadez 300 NII 2829-74, Piatra de frecat |  | m | 0,0000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 0,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0000 |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  | m | 0,0000 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 0,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.1.8.4. Timplarii |  |  |  |
| 189 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Antivandal |  | m2 | 3,7800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 13,3812 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5120 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,7182 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,0206 |
|  | 28121063206000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Antivandal, antifoc |  | m2 | 3,7800 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,0584 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,5292 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,2920 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0189 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,8900 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 2,6460 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0038 |
| 190 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usita 0.6x2.0 profil aluminiu - 2 buc, usita dulap antiincendiar 1.2x1.2m 2buc.) |  | m2 | 5,2800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,4880 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 5,2800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 21,1200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,6400 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,9240 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,1680 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,2800 |
|  |  |  | 1.2. Bloc K Subsol 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |  |
| 191 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 85,5000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 11,9700 |
|  | 24302261031010 |  | Grund "Betohgpuht" |  | kg | 35,4825 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,2750 |
| 192 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 85,5500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 104,3710 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 610,8270 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3422 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,7584 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,3688 |
| 193 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 85,5000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 38,4750 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5500 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 90,1940 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0855 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0855 |
| 194 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 85,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5650 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,8250 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,2750 |
| 195 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 85,5000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 47,0250 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 17,9550 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,1300 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 42,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,2750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1710 |
| 196 | RpCS20G |  | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple Se exclude- automacara |  | kg | 272,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 5,4400 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,4400 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 5,4400 |
| 197 | RpCP17A |  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta |  | m | 91,0000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 114,6600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 43,6800 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 64,9740 |
|  | 2722103211868 |  | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2 |  | m | 92,8200 |
|  | 2722103209803 |  | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 |  | m | 23,2050 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 9,2820 |
|  | 2874125882312 |  | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 |  | kg | 4,6410 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 2,3205 |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  | kg | 4,6410 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 16,3800 |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut | 8,1900 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 8,1900 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,2750 |
| 198 | RpCR27A2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta |  | m | 25,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,1500 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,3750 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,2500 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 0,3750 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,5000 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 2,5000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0500 |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |
| 199 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la tavane suspendate |  | m2 | 30,5000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,9650 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,6600 |
| 200 | CK28C |  | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn PAL laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog |  | m2 | 30,5000 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,5250 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 70,1500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,5750 |
|  | 26701122040530 |  | PAL laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm |  | m2 | 32,8897 |
|  | 2670112202900 |  | Baghete din lemn |  | m | 79,8749 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3050 |
| 201 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 155,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 31,0000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 155,0000 |
|  |  |  | 1.2.3. Timplarii |  |  |  |
| 202 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usita 0.6x2.0 profil aluminiu) |  | m2 | 2,4000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 2,0400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2400 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,4000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 9,6000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,2000 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,4200 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,4400 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,4000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0480 |
|  |  |  | 1.3. Bloc K Subsol 2 Vestiar |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Pereti |  |  |  |
| 203 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,5200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 18,1500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,0500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,2100 |
| 204 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica pereti |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 96,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 96,8000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3630 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,8150 |
| 205 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS Canal mascare tevi |  | m2 | 22,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,8600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,6400 |
| 206 | RpCJ04B1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 122,2100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,3000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 012,7700 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,2420 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,9040 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,7865 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,6050 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2420 |
| 207 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 272,2500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,2000 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 127,0500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 48,4000 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 420,0000 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 39,9300 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,9680 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 484,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,4200 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,4520 |
| 208 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 147,6200 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 863,9400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4840 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,5590 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,9360 |
| 209 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 54,4500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,1000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 127,6429 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1210 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1210 |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,6300 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 18,1500 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,0500 |
| 211 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 121,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 66,5500 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 25,4100 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,2600 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 60,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,0500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2420 |
| 212 | RpCR27A2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta |  | m | 50,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,3000 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,7500 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,5000 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 0,7500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,0000 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 5,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1000 |
| 213 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase executate la pereti |  | m3 | 0,1000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2000 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,0250 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,5000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,5000 |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  | buc | 0,3500 |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  | buc | 0,3500 |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  | buc | 0,3500 |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  | kg | 0,5000 |
| 214 | CI17A |  | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog |  | m2 | 22,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 40,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,3000 |
|  | 2732103646000 |  | laminat 101 SM Alb 2800x2070x10mm sau analog |  | m2 | 24,2000 |
|  | 2462106110100 |  | Adeziv neoprenic |  | kg | 8,8000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2200 |
| 215 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 110,0000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 110,0000 |
|  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |
| 216 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,5480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,6850 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,8950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,3790 |
| 217 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 210,9870 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 984,6060 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5516 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,8941 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,6890 |
| 218 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1370 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 20,6850 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,8950 |
| 219 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 62,0550 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,7900 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 145,4707 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1379 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1379 |
| 220 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 4,1370 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 20,6850 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,8950 |
| 221 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 75,8450 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 28,9590 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 8,2740 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 68,9500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,8950 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2758 |
|  |  |  | 1.3.3. Pardoseli |  |  |  |
| 222 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 53,7810 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,7810 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,8950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 6,8950 |
| 223 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 20,6850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,6850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,8950 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,5160 |
| 224 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 82,7400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,7900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 792,7000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,7918 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,3790 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,1370 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,6548 |
| 225 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 137,9000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 359,9190 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 39,9910 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 142,0370 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 558,4950 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 41,3700 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 758,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 124,1100 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,2055 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,6548 |
|  |  |  | 1.3.4. Timplarii |  |  |  |
| 226 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,7800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,2130 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3780 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,7800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,1200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,8900 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6615 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,2680 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,7800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0756 |
| 227 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2030112938100 |  | Ferestre din aluminiu 0.6x0.6 |  | m2 | 4,0000 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 2,8200 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,9880 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 24,0000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,4000 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,0000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0800 |
|  |  |  | 1.4. WC, dus femei, barbati Subsol 2 Vestiar |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |  |
| 228 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie Pereti |  | m2 | 46,6200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 37,2960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 37,2960 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1399 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6993 |
| 229 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 | 46,6200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,5944 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,9930 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,3310 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,4662 |
| 230 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 4,0000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0020 |
| 231 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 46,6200 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,5268 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 19,3473 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,3310 |
| 232 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 46,6200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 65,2680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,9860 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 489,5100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,3986 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3263 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1865 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3730 |
| 233 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 46,6200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 76,9230 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 48,0279 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 174,2189 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 22,1305 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 941,7240 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0942 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5594 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,4662 |
| 234 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment |  | buc | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1200 |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie PVC |  | buc | 4,0000 |
|  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |
| 235 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,8160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0680 |
| 236 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,4040 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 48,5520 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0272 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5372 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,1326 |
| 237 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 3,0600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6800 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 7,1733 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0068 |
| 238 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2040 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 1,0200 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3400 |
| 239 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,7400 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 1,4280 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,4080 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,4000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0136 |
|  |  |  | 1.4.3. Pardosea |  |  |  |
| 240 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,6520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,6520 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3400 |
| 241 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 1,0200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3400 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2720 |
| 242 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 4,0800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6800 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 88,4000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,2856 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0680 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2040 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0816 |
| 243 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,9520 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 2,8220 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,3400 |
| 244 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 6,8000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 17,7480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,9720 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 7,0040 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 27,5400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,0400 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 136,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 6,1200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3060 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0816 |
|  |  |  | 1.4.4. Timplarii |  |  |  |
| 245 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 3,7800 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 3,2130 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3780 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 3,7800 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 15,1200 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,8900 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,6615 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,2680 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,7800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0756 |
|  |  |  | 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 246 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 15,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,9500 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 15,3000 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20mm |  | buc | 1,2000 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20mm |  | buc | 10,6500 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20mm |  | buc | 1,0500 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20mm |  | buc | 1,6500 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,3000 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0900 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,3285 |
| 247 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 7,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,2400 |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 7,2100 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,1050 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1050 |
| 248 | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 5,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,6000 |
|  | 25231567210151 |  | / Ramificatie din PP d110 la 45* |  | buc | 5,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,3500 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1500 |
| 249 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot din PP d110 la 45* |  | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,2400 |
|  | 25231567210371 |  | Reductie din PP d110 la 45*e din material plastic pentru canalizare |  | buc | 8,0000 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,2800 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,1200 |
| 250 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,4000 |
|  | 26221024427160 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,1210 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 2,1000 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 2,1000 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 2,1000 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 2,1000 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,1000 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 2,1000 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,1000 |
| 251 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  | buc | 4,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,4800 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 1,2600 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,2400 |
| 252 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,7000 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 2,0604 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 2,0400 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 2,0400 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 1,2240 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 4,0800 |
| 253 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,1000 |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 2,0100 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,0100 |
| 254 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,1500 |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 1,0050 |
| 255 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,1000 |
|  | 28751142029905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm |  | buc | 2,0400 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,2448 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,1020 |
| 256 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,7800 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 6,0300 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 6,0300 |
|  |  |  | 1.5. Bloc K Anexa et.4 Medici rezidenti |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Pereti |  |  |  |
| 257 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  | m2 | 18,9500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,0140 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1895 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,1370 |
| 258 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie Pereti |  | m2 | 34,1500 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 27,3200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 27,3200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1024 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,5122 |
| 259 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 | 34,1500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,0980 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,1225 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,7075 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3415 |
| 260 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 4,8000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,8080 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 5,0652 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 4,4333 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 10,6128 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 11,3364 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,6542 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,3073 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,4221 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 7,9596 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 78,1006 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0221 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,2280 |
| 261 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 68,3100 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 9,5634 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 28,3486 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,4155 |
| 262 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 68,3100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 95,6340 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,4930 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 717,2550 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,0493 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4782 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2732 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5465 |
| 263 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 66,3100 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 80,8982 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 473,4534 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2652 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,2385 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,0610 |
| 264 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog |  | m2 | 71,1100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,2220 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 78,2210 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 10,6665 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0213 |
| 265 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 71,1100 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 31,9995 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,1110 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 75,0139 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0711 |
| 266 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 71,1100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,1333 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 10,6665 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 3,5555 |
| 267 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog |  | m2 | 71,1100 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 39,1105 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 14,9331 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 4,2666 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 35,5550 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,5555 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1422 |
| 268 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 2,0000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3000 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 2,0604 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 7,4740 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,9494 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 40,4000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,0200 |
| 269 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment |  | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie PVC |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |
| 270 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,9184 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6480 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,2160 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2432 |
| 271 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 37,2096 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 173,6448 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0973 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,9213 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,4742 |
| 272 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 10,9440 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4320 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 25,6552 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0243 |
| 273 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,7296 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 3,6480 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,2160 |
| 274 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,3760 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 5,1072 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,4592 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,1600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,2160 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0486 |
|  |  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |  |
| 275 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,4848 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,4848 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,2160 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,2160 |
| 276 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,6480 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6480 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,2160 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,9728 |
| 277 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 14,5920 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4320 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 316,1600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,0214 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2432 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7296 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2918 |
| 278 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 19,4000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,3280 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 1,6490 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 19,5940 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 27,1600 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0194 |
| 279 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 24,3200 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 27,9680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6480 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 25,7914 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 25,7914 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 22,1069 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,7296 |
|  |  |  | 1.5.4. Timplarii |  |  |  |
| 280 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 3,7800 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,5566 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,3024 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9450 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 3,7800 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,3213 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 1,7010 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,8316 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0756 |
|  |  |  | 1.5.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |
| 281 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,9500 |
| 282 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii lavuar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,8500 |
| 283 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm |  | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,1600 |
| 284 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 6,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3600 |
| 285 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 2,5000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,8250 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 2,5500 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20mm |  | buc | 0,2000 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20mm |  | buc | 1,7750 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20mm |  | buc | 0,1750 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20mm |  | buc | 0,2750 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0500 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0150 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,0548 |
| 286 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm cu fitinguri |  | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,9600 |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0450 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0450 |
| 287 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,6120 |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 2,0400 |
| 288 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,0500 |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,0050 |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,0050 |
| 289 | SD01A |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202100 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord |  | buc | 1,0050 |
|  | 2913124204200 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor |  | buc | 1,0050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  |  | 1.5.6. Incalzire |  |  |  |
| 290 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Bimetal 0,5x2000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2822115700000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 291 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 292 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 293 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 294 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 295 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
|  |  |  | 1.6. Bloc K Izolator |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. nr.20 |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1.1. Pereti |  |  |  |
| 296 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 | 6,4100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,7692 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9615 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3205 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0653 |
| 297 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,2000 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 6,4000 |
| 298 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 5,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 42,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1200 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3320 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0320 |
| 299 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,5600 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 1,6600 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,2000 |
| 300 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 4,8800 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 28,5600 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0160 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0640 |
| 301 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 4,4000 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 0,6000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0012 |
| 302 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 1,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 4,2196 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0040 |
| 303 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,2000 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 6,0000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,0000 |
| 304 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 22,0000 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 8,4000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,4000 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 20,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,0000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0800 |
|  |  |  | 1.6.2. Dus |  |  |  |
| 305 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 2,4000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,9360 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9360 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1200 |
| 306 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 2,4000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,3600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0960 |
| 307 | RpSC02A |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,3000 |
| 308 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие настенного вентиля, многофункционального, диаметр 1/2'") |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,6000 |
| 309 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,0500 |
|  | 28751142029905 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d110mm |  | buc | 1,0200 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,1224 |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,0510 |
| 310 | CD61A |  | Zidarie din caramida format 205 x 100 x 50 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m Bordura spatiului de dus |  | m3 | 0,0500 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,3760 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,0750 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc | 20,2000 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 2,4420 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 | 0,0133 |
|  | 2873122000750 |  | Plase din armatura |  | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0084 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut | 0,0039 |
| 311 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu Membrana hidroizolanta Ghidroizol sau analog, intr-un strat 1.6 kg/m2 |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2413317000000 |  | Emulsie de bitum Membrana hidroizolanta Ghidroizol |  | kg | 3,2000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0006 |
| 312 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 26,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0840 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0200 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0240 |
| 313 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,2800 |
|  | 24302261010410 |  | Grund patrundere adinca |  | kg | 0,8300 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,1000 |
| 314 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 2,4000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 6,2640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6960 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 2,4720 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 9,7200 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,7200 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 48,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 2,1600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1080 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0288 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dus |  |  |
|  |  |  | 1.6.3. WC nr.25, 26 |  |  |  |
| 315 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,5850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0750 |
| 316 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 0,7000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,0500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0350 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,2450 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,2450 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,1400 |
| 317 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2250 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0750 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0600 |
| 318 | RpSC07A |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,8500 |
| 319 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,5000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0630 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0180 |
| 320 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,9150 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4350 |
|  | 26611128004700 |  | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm; |  | m2 | 1,5450 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 6,0750 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,4500 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 30,0000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 1,3500 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0675 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,0180 |
| 321 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,7000 |
|  | 26221024427160 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,0605 |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,0500 |
| 322 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 1,5000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4950 |
|  | 252121671705020 |  | Teava din material plastic d20 |  | m | 1,5300 |
|  | 252315671943020 |  | Cot din material plastic d20mm |  | buc | 0,1200 |
|  | 252315671945020 |  | Teu din material plastic d20mm |  | buc | 1,0650 |
|  | 252315671940020 |  | Mufa din material plastic d20mm |  | buc | 0,1050 |
|  | 252315671946020 |  | Reductie din material plastic d20mm |  | buc | 0,1650 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,0090 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,0328 |
| 323 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 1,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160110 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm |  | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,0150 |
| 324 | CI22B |  | Placaj din placi de teracota la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) / Tipul si culoarea de coordonat cu beneficiarul |  | m2 | 1,2500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0625 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 1,2877 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 4,6713 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,5934 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 25,2500 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0025 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0150 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,0125 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total WC nr.25, 26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc K Izolator |  |  |
|  |  |  | 1.7. Bloc A Et.1 Biroul 81, 82 |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Pereti |  |  |  |
| 325 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie Pereti |  | m2 | 44,5100 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 35,6080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 35,6080 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1335 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,6676 |
| 326 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,2500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0500 |
| 327 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Canal mascare tevi incalzire |  | m2 | 6,6000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 12,1110 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 6,9646 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 6,0957 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 14,5926 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 15,5875 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 5,0245 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,7975 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,5804 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 10,9444 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 107,3883 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0304 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3135 |
| 328 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 44,5100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 62,3140 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,3530 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 467,3550 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,3353 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3116 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1780 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,3561 |
| 329 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare |  | m2 | 44,5100 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 6,2314 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 18,4716 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 2,2255 |
| 330 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 49,5500 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 60,4510 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 353,7870 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1982 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,9144 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,7928 |
| 331 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla tip Flizelina sau analog |  | m2 | 49,5100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,9020 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 54,4610 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,4265 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0149 |
| 332 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 49,5100 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 22,2795 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,9510 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 52,2281 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0495 |
| 333 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 85,4300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,5629 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 12,8145 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,2715 |
| 334 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata Easy Clean Interior sau analog |  | m2 | 85,4300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,9865 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 17,9403 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 5,1258 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 42,7150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 4,2715 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1709 |
| 335 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC Se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Ciment |  | buc | 2,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,9400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0600 |
|  | 2811236306200 |  | Grila ventilatie PVC |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |
| 336 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,3200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,6500 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5500 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1100 |
| 337 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 16,8300 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 78,5400 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0440 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,8690 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,2145 |
| 338 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 4,9500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,1000 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 11,6039 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0110 |
| 339 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  | m2 | 35,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,0680 |
|  | 241658610530326 |  | Amorsa-grund Supraton LUX |  | kg | 5,3400 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 1,7800 |
| 340 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea lavabila mata |  | m2 | 35,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 19,5800 |
|  | 243011610380102 |  | Vopsea lavabila mata |  | kg | 7,4760 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 2,1360 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,8000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,7800 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0712 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.7.3. Pardoseli |  |  |  |
| 341 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 7,0200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,0200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,9000 |
| 342 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,9000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,7200 |
| 343 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 234,0000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,7560 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1800 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5400 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,2160 |
| 344 | IzF10B |  | Strat termoizolator la pardosele din placi din polistiren celular lipite cu adeziv poliuretanic Se exclude Filer de calcar saci S 539, Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064, lemne de foc, Se include Adeziv poliuretanic consum 0.085kg/m2,,n |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,1600 |
|  | 5813690411 |  | Adeziv poliuretanic placi polisteren |  | kg | 1,5300 |
|  | 2521302602902 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular |  | m2 | 18,1800 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 25,2000 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0180 |
| 345 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 20,7000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7000 |
|  | 26701122040521 |  | Placi din laminat Clasa de abrazivitate 33/34 grosimea 12mm |  | m2 | 19,0890 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic gr 5mm |  | m2 | 19,0890 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC in complect |  | m | 16,3620 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.7.4. Timplarii |  |  |  |
| 346 | CK03A |  | Usi din lemn interioare din MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria Modelul si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul |  | m2 | 1,8900 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,7783 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,1512 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4725 |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare MDF pentru birou cu termoizolare cu pervazuri si toata feroneria |  | m2 | 1,8900 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1607 |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,8505 |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,4158 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0378 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.7.5. Incalzire |  |  |  |
| 347 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator - material benifeciarului |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,8000 |
|  | 28221157800000 |  | Radiator 0,6x1,5 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0050 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,3000 |
| 348 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,1000 |
| 349 | ID01A |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 |  | Set robinet tur/retur dublu 1/2 coltar |  | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,0240 |
| 350 |  |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
|  | 130 |  | Kit montaj radiator |  | buc | 1,0000 |
| 351 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 8,0000 |
| 352 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,2000 |
|  | 28752742040002 |  | Bratara fixare 20mm |  | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 16,0000 |
| 353 | RpCR29A |  | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой) |  | m2 | 0,6000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,1380 |
|  | 2430226109307 |  | Diluant decapant |  | kg | 0,3000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,2400 |
| 354 | RpCR27A2 |  | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta |  | m | 10,0000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,3000 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0600 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,1000 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 0,1500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,2000 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0200 |
| 355 | RpCR25A |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura ( |  | m2 | 0,4000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,0520 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,0400 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 0,0800 |
|  | 2430126105060 |  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 |  | kg | 0,0600 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg | 0,0600 |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,0400 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,0400 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0120 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0040 |

APROBAT:

| Investitor IMSP SCM Gheorghe Paladi | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |