CAIET DE SARCINI

Obiectul achizițiilor: „Construcția centralei fotovoltaice pentru Blocul didactic

Nr. 1, str. Nicolae Testemitanu nr. 27”

Alimentarea cu energie electrica

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TrB22F3C |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasată in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (panouri fotovoltaice 237x27,5kg) |  |  |  |  | t |  | 6,52 |  |
| 2 | TrB22F3C |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (sistem de fixare si impământare a panourilor) |  |  |  |  | t |  | 3,50 |  |
| 3 | CP15A1 |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m3 (resursele materiale de inclus cu zero) |  |  |  |  | buc |  | 711,00 |  |
| 4 | Pret de piata |  | Blocuri de beton vibro presat 400x400x100mm 40kg. |  |  |  |  | buc |  | 711,00 |  |
| 5 | Pret de piata |  | Protectie cauciuc, 380x75mm. |  |  |  |  | buc |  | 474,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.1. Echipament de curent alternativ si continuu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-571-5 |  | Panou executarea industriala de un rind sau doua rinduri: executare tip dulap, adincime pina la 800 mm , (Celula SO-70) |  |  |  |  | m |  | 0,80 |  |
| 7 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250, (Intrerupator automat trifazat BA88-33/160H 3P 160A) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 8 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor tip ZMG 405 220/380V, 5A cu moden si antena) |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 9 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500, (Panou din plastic pentru curent continuu ABS60 1500VDC, Grad de protectie IP65) |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 10 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, (Intrerupator rotativ modular IS-PV-DC-4-32 1200VDC. |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, (Descarcator SPD-40kA 2P 1100VDC) |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 12 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A, (Siguranta fuzibilala curent continuu GPV -10x38, 16A) |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 2.2. Utilaj fotovoltaic si sistem de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-01-101-2 |  | Montare Invertor trifazat, ON-GRID, Wifi module 50KW |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 14 | 11-04-008-03 |  | Montarea Panou fotovoltaic mono cristalin - Half cell technology P-545 W |  |  |  |  | buc |  | 237,00 |  |
| 15 | 11-04-001-02 |  | Rama pentru aparataj, (Set de susținere și fixare a panourilor fotovoltaice) |  |  |  |  | buc |  | 237,00 |  |
| 16 | Pret de piata |  | Profil aluminiu, 63x22,5mm, |  |  |  |  | m |  | 711,00 |  |
| 17 | Pret de piata |  | Suport aluminiu 15grade. 89x22,5mm |  |  |  |  | buc |  | 474,00 |  |
| 18 | Pret de piata |  | Suport aluminiu15grade 30x22,5mm |  |  |  |  | buc |  | 474,00 |  |
| 19 | Pret de piata |  | Suport aluminiu 200x80x15mm |  |  |  |  | buc |  | 237,00 |  |
| 20 | Pret de piata |  | Clama aluminiu 30-50mm |  |  |  |  | buc |  | 948,00 |  |
| 21 | Pret de piata |  | Profil aluminiu 1365x40x40mm 128kg |  |  |  |  | buc |  | 474,00 |  |
| 22 | Pret de piata |  | Protecție contra vânt, metal zincat Windbreaker LS 15 grade 2390mm |  |  |  |  | buc |  | 237,00 |  |
| 23 | Pret de piata |  | Bulon zincat Hexagonal socket head cap screw M8x35mm |  |  |  |  | buc |  | 2 600,00 |  |
| 24 | Pret de piata |  | Diblu polipropilena KKX12/8x60 |  |  |  |  | buc |  | 100,00 |  |
| 25 | Pret de piata |  | Diblu polipropilena SM 8x80 |  |  |  |  | buc |  | 100,00 |  |
| 26 | Pret de piata |  | Saiba mare M8 |  |  |  |  | kg |  | 14,00 |  |
| 27 | Pret de piata |  | Piulita hexagonala M8 |  |  |  |  | kg |  | 11,00 |  |
| 28 | Pret de piata |  | Grover M8 |  |  |  |  | kg |  | 6,00 |  |
| 29 | Pret de piata |  | Conector aluminiu Dome Flat Connector Set 65x22,5mm |  |  |  |  | buc |  | 100,00 |  |
| 30 | Pret de piata |  | Conector aluminiu MK2 Slot nut with clip 40x20x4mm, K2-System |  |  |  |  | buc |  | 1 148,00 |  |
| 31 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,73 |  |
| 32 | Pret de piata |  | Conectori standard MC4 pentru sisteme fotovoltaice MC4 M+F 1500VDC |  |  |  |  | buc |  | 73,00 |  |
| 33 | 08-02-144-3 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |
| 34 | Pret de piata |  | Clema de conexiune KE 16-95mm2 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 2.3. Retele cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  | 1,54 |  |
| 36 | Pret de piata |  | Jgheab metalic perforat zincat 150x50mm, |  |  |  |  | m |  | 154,00 |  |
| 37 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab metalic perforat zincat 150mm, |  |  |  |  | m |  | 154,00 |  |
| 38 | Pret de piata |  | Unghi orizontal pentru jgheab metalic perforat, zincat 150x50mm, |  |  |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 39 | Pret de piata |  | Banda verticala flexibila pentru jgheab metalic perforat, zincat 150x50mm |  |  |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 40 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  | 1,80 |  |
| 41 | Pret de piata |  | Jgheab metalic perforat zincat 200x50mm, |  |  |  |  | m |  | 180,00 |  |
| 42 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab metalic perforat zincat 200mm, |  |  |  |  | m |  | 140,00 |  |
| 43 | Pret de piata |  | Unghi orizontal pentru jgheab metalic perforat, zincat 200x50mm |  |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 44 | Pret de piata |  | Banda verticala flexibila pentru jgheab metalic perforat, zincat 200x50mm |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 45 | Pret de piata |  | Complect gama pi M6x10 |  |  |  |  | buc |  | 500,00 |  |
| 46 | 08-02-147-11 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |
| 47 | Pret de piata |  | Cablu de curent alternativ, cu fire din aluminiu, izolatie PVC AVVGng 5x70mm2. |  |  |  |  | m |  | 200,00 |  |
| 48 | 08-02-165-2 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 49 | Pret de piata |  | Manson terminal 4KVNTp-1 70/120 . |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 50 | 08-02-144-5 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |
| 51 | Pret de piata |  | Papuc de cablu aluminiu TA 50-8 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 52 | Pret de piata |  | Papuc de cablu bimetalic CU MCCB50-8 |  |  |  |  | buc |  | 10,00 |  |
| 53 | 08-02-411-1 k=0,5 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  | 17,10 |  |
| 54 | Pret de piata |  | Tub metalic izolat D=13mm |  |  |  |  | m |  | 1 020,00 |  |
| 55 | Pret de piata |  | Tub metalic izolat D=20mm |  |  |  |  | m |  | 430,00 |  |
| 56 | Pret de piata |  | Tub metalic izolat D=25mm |  |  |  |  | m |  | 260,00 |  |
| 57 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 17,10 |  |
| 58 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 9,90 |  |
| 59 | Pret de piata |  | Cablu de curent continuu PV1-F 6mm2 1500VDC |  |  |  |  | m |  | 2 700,00 |  |
| 60 | 08-02-400-1 |  | Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 10 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 7,30 |  |
| 61 | Pret de piata |  | Fir cu conductor din curpu H07V-K 6mm2,. |  |  |  |  | m |  | 600,00 |  |
| 62 | Pret de piata |  | Fir cu conductor din curpu H07V-K 10mm2,. |  |  |  |  | m |  | 130,00 |  |
| 63 | 08-02-398-2 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  | 2,60 |  |
| 64 | Pret de piata |  | Fir cu conductor din curpu H07V-K 16mm2,. |  |  |  |  | m |  | 250,00 |  |
| 65 | Pret de piata |  | Fir cu conductor din curpu H07V-K 35mm2,. |  |  |  |  | m |  | 10,00 |  |
| 66 | Pret de piata |  | Presetupa PG11, Grad de protecеie IP67, |  |  |  |  | buc |  | 25,00 |  |
| 67 | Pret de piata |  | Presetupa PG36, Grad de protecеie IP67, |  |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 68 | Pret de piata |  | Tub de capat, pini dublu NGI2 6-14, |  |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 69 | Pret de piata |  | Tub de capat, pini NGI2 4-12, |  |  |  |  | buc |  | 400,00 |  |
| 70 | Pret de piata |  | Tub de capat, pini E16-12, |  |  |  |  | buc |  | 300,00 |  |
| 71 | 08-03-545-1 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 72 | Pret de piata |  | Cutie de distributie, montare aplicata 190x145x70mm, grad de protectie IP55 , |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 2.4. Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm, (resurs material otel rotund d=8 mm de inclus cu zero) |  |  |  |  | 100 m |  | 8,00 |  |
| 74 | Pret de piata |  | Electrod rotund zincat pentru impamantare, d=10mm, |  |  |  |  | m |  | 800,00 |  |
| 75 | Pret de piata |  | Clema legare la pamant Lightning protection clamp Alu 8mm d=10mm |  |  |  |  | buc |  | 474,00 |  |
| 76 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (resurs material otel fasie 40x4 de inclus cu zero) |  |  |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |
| 77 | Pret de piata |  | Banda metalica pentru impamantare 40x4mm, |  |  |  |  | m |  | 60,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.1. Echipamen de curent alternativ si continuu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Celula SO-70, Pro-Alfa |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 79 | Pret de piata |  | Intrerupator automat trifazat BA88-33/M6E-160H 3P 160A |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 80 | Pret de piata |  | Contor tip ZMG 405 220/380V, 5A cu moden si antena |  |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 81 | Pret de piata |  | Panou din plastic pentru curent continuu ABS60 1500VDC, Grad de protectie IP65, |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 82 | Pret de piata |  | Intrerupator rotativ modular IS-PV-DC-4-32 1200vdc, |  |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 83 | Pret de piata |  | Descarcator curent continuu SPD-40kA 2P 1100VDC, |  |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 84 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibilala curent continuu GPV -10x38, 16A, |  |  |  | buc |  |  | 32,00 |  |
| 85 | Pret de piata |  | Suport pentru sigurante gPV 10x38 30A, |  |  |  |  | buc |  | 32,00 |  |
|  |  |  | Capitolul 3.2. Utilaj fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Invertor trifazat, ON-GRID, Wifi module NAC-50-Novo series, |  |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 87 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic mono cristalin - Half cell technology P – 545W |  |  |  |  | buc |  | 237,00 |  |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului	                                Valentina Șpac