Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: _____________din_________

Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor de conducte (coturi, flanșe, reducții, mufe) .

Denumirea bunurilor Denumirea modelului bunului Țara de origine Producătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referință 1 2 3 4 5 6 7 Lotul 1 Coturi din oțel fără rost de sudură conform GOST 17375-2001 Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 1.1. Cot 90°- 820x11 (DN800) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.2. Cot 90°- 630x10 (DN600) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.3. Cot 90°- 530x10 (DN500) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.4. Cot 90°- 426x8 (DN400) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.5 Cot 90°- 325x8 (DN300) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.6. Cot 45°- 325x8 (DN300) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.7. Cot 90°- 273x8 (DN250) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.8. Cot 90°- 219x7 (DN200) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.9. Cot 45°- 219x7 (DN200) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.10. Cot 90°- 159x6 (DN150) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.11. Cot 90°- 133x6 (DN125) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.12. Cot 90°- 108x6 (DN100) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.13. Cot 90°- 89x6 (DN80) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.14. Cot 90°- 76x6 (DN70) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.15. Cot 90°- 57x5 (DN50) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.16. Cot 90°- 45x5 (DN40) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.17. Cot 90°- 38x4 (DN32) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.18. Cot 90°- 32x3,5 (DN25) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.19. Cot 90°- 26,9x3,2 (DN20) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 1.20. Cot 90°- 21,3x3,2 (DN15) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Lotul 2 Flanșe din oțel produse conform EN1092-1:2018 sau GOST 33259-2015 Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 2.1. Flanșă de oțel DN250 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.2. Flanșă de oțel DN200 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.3. Flanșă de oțel DN150 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.4. Flanșă de oțel DN125 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.5. Flanșă de oțel DN100 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.6. Flanșă de oțel DN80 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.7. Flanșă de oțel DN65 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.8. Flanșă de oțel DN50 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.9. Flanșă de oțel DN40 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.10. Flanșă de oțel DN32 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.11. Flanșă de oțel DN25 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 2.12. Flanșă de oțel DN15 (PN16) (tip-01, execuția B) Oţel P265GH/P235GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Lotul 3 Reducții din oțel confecționate conform GOST 17378-2001 Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 3.1. Reducție K- ø 33,7x3,2 – 26,9x3,2 (tip execuție – 1) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.2. Reducție K- ø 38x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.3. Reducție K- ø 45x4,0 – 25x3,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.4. Reducție K- ø 45x4,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.5. Reducție K- ø 57x5,0 – 45x4,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.6. Reducție K- ø 57x5,0 – 38x4,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.7. Reducție K- ø 76x5,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.8. Reducție K- ø 89x6,0 – 76x5,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.9. Reducție K- ø 89x6,0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.10. Reducție K- ø 108x6.0 – 76x5,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.11. Reducție K- ø 108x6.0 – 57x4,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.12. Reducție K- ø 108x6.0 – 89x6,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.13. Reducție K- ø 133x6,0 – 108x5,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.14. Reducție K- ø 159x8 – 108x6,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.15. Reducție K- ø 159x8 – 133x5,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.16. Reducție K- ø 219x10,0–159x8,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.17. Reducție K- ø 219x10,0–108x6,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.18. Reducție K- ø 219x10,0 – 133x8,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.19. Reducție K- ø 273x10,0 – 159x8,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.20. Reducție K-ø273x10,0 – 219x8,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.21. Reducție K- ø 325x10,0 – 273x10,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.22. Reducție K- ø 325x10,0 – 219x8,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.23. Reducție K- ø 426x12,0 – 325x10,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.24. Reducție K- ø 426x12,0 – 273x10,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.25. Reducție K- ø 530x12,0 – 426x10,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.26. Reducție K- ø 630x12,0 – 426x10,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 3.27. Reducție K- ø 630x12,0 – 530x12,0 (tip execuție – 2) Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Lotul 4 Mufe din oțel cu filet interior conform GOST 8966-75 Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 4.1. Mufa ø23x4 (DN15), 1/2 ̎ Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 4.2. Mufa ø28x4 (DN20), 3/4 ̎ Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 4.3. Mufa ø35x5 (DN25), 1 ̎ Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 4.4. Mufa ø42x5 (DN32), 1 1/4 ̎ Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) Lotul 5 Teuri din oțel fără rosturi de sudură conform GOST 17376-2001 Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat. 5.1. Teu oțel ø219x8 - ø219x8 Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050) 5.2. Teu oțel ø530x12 – ø530x12 Oţel P265GH (EN 10216-2) sau Oțel 20 (GOST 1050)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________