|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 - Amestecuri de gaze de calibrare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amestec de gaz de calibrare (AGC) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4) |  |  |  |  |
| - | Azot de puritate înaltă 100% |  |  |  | Analizoare de gaze AG-0012 «Scurgere H2» TG nr. 1,2,3 – 5 complete , poz.1,2,3 Г-п30 3complete, 5ВЦ-п24«H2 IE» |  |  |  |  |
| - | Hidrogen tehnic marca «A» |  |  |  | Analizoare de gaze AG-0012 «Puritatea H2» TG nr. 1,2,3 – 3 complete, poz.1,2,3 Г-п34 – 3 complete |  |  |  |  |
| - | Oxigen gazos de calitatea Ӏ |  |  |  | Analizoare de gaze ГТХ-1M, ГТХ-4M conținutul H2 în O2 conținutul O2 în H2 instal. de electroliză -2 compl. în lucru; 2- în rezervă |  |  |  |  |
| - | (95±5)mln−12mln−1(CO în N2) |  |  |  | Se utilizează la analizoare de gaze MAK-2000-UMS «Conținutul de O2 în gazele de ardere » cazanele nr. 1,2,3 - 6 seturi poz.1,2,3 K-п125A, п126Б |  |  |  |  |
| - | (950±50)mln−120mln−1(CO în N2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | (1900±100)mln−140mln−1(CO în N2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amestec de gaz de calibrare (AGC) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini (pct. 4) |  |  |  |  |
| - | Gaz natural |  |  |  | ### Se utilizează la cromatograf de gaze «Хроматек - Кристалл 9000» pentru determinarea : ### -purității hidrogenului de la turbogeneratoarele nr. 1,2,3 și instalația de electroliză; -compoziției gazului natural. |  |  |  |  |
| - | Hidrogen tehnic marca «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Puritatea produselor AGC trebuie să fie cea specificată sau echivalentă. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________