| CAIET DE SARCINI pentru achiziționarea ghirlandelor luminoase, inclusiv servicii de instalare. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Decorare blocul central |  |  |  |  |
| Poze | Denumirea | Cantitate | Pret/BUC, LEI | Pret TOTAL, LEI |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb rece, 30% flash (super led 10cm), consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. | 28,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V | 7,00 |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l - 10 m - 100 led, alb cald, 30% flash (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. | 12,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V | 3,00 |  |  |
|  | Perdea țurțuri flash IP-65, l–3m, h-0.70 m - 150 led alb cald, 30% flash (super led), consum 10,5 watt, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb. | 10,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare albă, max. 1000 led, 220V | 1,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir (mama-tata): IP65, fir culoare albă, 220V | 10,00 |  |  |
|  | Decoratiune Figura 3 D "STEA cazatoare" 5,5x3m: Figura pilon cu iluminare din neonflex iluminare dubla, 7*16, 220V, elaborata din carcasa metal negru,lumina sir 30% flash ,cablu silicon transparent, alb rece 6 m, destinat pentru exterior,IP-65. Carcasa metalica vopsita cu vopsea polimerica,teava profilata 25x25x2 -108 m, sîrma Ø5,5 mm-360 m, cablu VVGng 3*1,5-180 m, țeava 15x15x1,5- 210 m, descrierea pentru 6 buc. | 6,00 |  |  |
| - Decorare blocul didactic nr. 2 |  |  |  |  |
|  | Figura brad H-4m - carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși. | 1,00 |  |  |
|  | Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V | 12,00 |  |  |
|  | Bec LED E27: alb cald, consum 2W, din plastic | 240,00 |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l -10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. | 6,00 |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. | 2,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V | 2 |  |  |
| - Decorare căminului nr.1 |  |  |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun. | 25,00 |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb rece, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun. | 15,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V | 19,00 |  |  |
|  | Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30% , alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși. | 2,00 |  |  |
|  | Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși. | 2,00 |  |  |
| - Decorare căminului nr.2 |  |  |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65, l-10 m - 100 led, alb cald, flash 30% (super led 10cm),consum 6.6W, tensiune 220V, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru. Instalarea va avea loc pe fațada clădirii, care are o înălțime de până la 27 de metri, utilizând un autotun. | 20,00 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V | 12,00 |  |  |
|  | Figura glob luminos 3D 1x1 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși. | 2,00 |  |  |
|  | Figura glob luminos 3D 0,5x0,5 m: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir, flash 30%, alb cald/rece, (super led), cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși. | 2,00 |  |  |
| - Campusul Studențesc |  |  |  |  |
|  | Figura Aripi: carcasa metalică vopsită cu vopsea polimerica, lumină șir flash 30%, alb cald/rece, flash (super led) , cablu din silicon transparent, destinat pentru exterior,IP-65, 230V, conectori și cabluri de conectare sa fie incluși. | 1,00 |  |  |
|  | Panou logoul Universității cu iluminare led: înălțime 119÷122 cm, lățime 80÷90cm, fixat pe carcasa metalica, tip imprimare UV de înaltă calitate, carcasa box din PVC 5-6 mm, material sticlă organica 4 mm, | 1,00 |  |  |

Cost estimativ – 437,0 mii lei (fără TVA)

Termen de garanție minim 60 luni.

Termen de livrare și instalare maximum 20 zile de la solicitare

| Valentina Șpac, | Șef, Departament Administrarea Patrimoniului, |
| --- | --- |
| Serghei Stegarescu, | Șef, Campusul studențesc, |