# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea reactivi, piese de schimb, consumabile de laborator,vesela şi articole de ustensilă, filme radiologice pentru aparatul digital şi articolelor parafarmaceutice
prin procedura de achiziţie Licitație Deschisă
CPV:33000000-0

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul de Sănătate Cahul

- IDNO: 1013603001636

- Adresa: or.Cahul, str. Ştefan cel Mare,27

- Numărul de telefon/fax: 0299/3-29-12, 2-54-86

Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: cs.cahul@ms.md , podvalencoi1986@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Instituţie  publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  |  |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  |  | Unitatea de măsură | Cantitatea |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33000000-0 |  |  |  | Lotul I:Specificaţii standard a reagenţilor,calibratorilorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific),Olanda, Nr.S/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ALT (TGP) Set 5x125ml |  |  | set | 10 |  |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AST (TGO) Set 5x125ml |  |  | set | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bilirubina totală și bilirubina directă Set 2x125ml |  |  | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Albumina, Set 2x125ml |  |  | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calciu Arsenazo Set 2x125ml |  |  | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Creatinina PAP Set 2x133 ml, |  |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gamma GT Set 4x62,5ml |  |  | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fier Ferene Set 2x125ml cu standard |  |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Magneziu XB (Xylidyl) Set 2x100 ml |  |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fosfataza alcalină set 4x62,5ml |  |  | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proteina totală serum (Biuret) Set 2x125ml, cu standard |  |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Proteina totală urină (Pyrogallol) Set 2x125ml, cu standard |  |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fosfor Set 2x125ml |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Creatinin fosfo-kinaza (CK-NAC) Set 4x62,5ml |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Creatinin fosfo-kinaza - MB (CK-NAC - MB), IFCC (immunocalibrator), Set 4x62,5ml cu calibrator și controale incluse |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trigliceride SL Set 6x50 ml, cu standard |  |  | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Amilaza SL Set 2x50 ml |  |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lipaza SL, set 3 x 10 ml cu calibrator |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Glucoza PAP Set 4x250ml, cu standard |  |  | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Urea SL Set 5x125ml, cu standard |  |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Acid uric SL Set 6x50ml, cu standard |  |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Colesterol SL Set 4x250ml, cu standard |  |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HDL colesterol (R1+R2) 80 ml, cu calibrator |  |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LDL colesterol (R1+R2) 80 ml, cu calibrator |  |  | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IgA (imunoturbidimetrie), cu calibrator, 5ml + 2x25ml |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IgG (imunoturbidimetrie), cu calibrator, 5ml + 2x25ml |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IgM (imunoturbidimetrie), cu calibrator, 5ml + 2x25ml |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hemoglobina glicozilată HbA1C reagent Set 1x32ml |  |  | set | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hemoglobina glicozilată HbA1C calibrator set, 4x0,5ml |  |  | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hemoglobina glicozilată HbA1C control nivel scăzut şi nivel patalogic înalt Set 1x 32 ml |  |  | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluție pentru sistem (System Solution for Elitech Clinical Systems Analyzers) 1L |  |  | litri | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluție concentrată de Hypoclorid 0,5% |  |  | litri | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Multicalibrator universal pentru biochimie bazat de ser uman (ELICAL 2) set 4 x 3 ml |  |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I (ELITROL I) set 10 x 5ml |  |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II (ELITROL II) set 10 x 5ml |  |  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot I fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392662,0 |
| 2. | 33000000-0 |  |  |  | Lotul II: Specificaţii standard a accesoriilor/consumabilelor/piese de schimb pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group(Vital Scientific),Olanda, Nr.S/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Set de mentenanță anual pentru PRO M |  |  | set | 1 |  |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitativea produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului. 4. Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificaţi în domeniu. 5. Prezenţa instrucţiunii de utilizare a produsului, înclusiv şi traducerea în limba de stat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rotor cuvetă pentru PRO M ( 3 rotore în set) |  |  | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cuve pentru ser pentru PRO M, volum 2,5 ml, diametru 1,5 cm |  |  | buc. | 8000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valvă pentru distribuirea lichidelor 3 canale pentru PRO M |  |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă lot II fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55395,0 |
| 3. | 33000000-0 |  |  |  | Lotul III : Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Hematologic Automat Sysmex XN-1000, 5 DIFF producător Japonia, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cellpack, DCL, soluţie diluent, 20 litri |  |  | buc | 60 |  |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluţie Sulfolyser, 3 x 500 ml |  |  | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluţie Lysercell WNR, 5 litri |  |  | buc | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluţie Lysercell WDF, 2 litri |  |  | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluţie Fluorocell WNR, 2 x 82 ml |  |  | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluţie Fluorocell WDF, 2 x 22 ml |  |  | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soluţie Cellclean, 50 ml |  |  | buc | 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Set control hematologic 5 DIFF, nivel normal, 22 parametri, 3 ml, XN L1 |  |  | flacon | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Set control hematologic 5 DIFF, nivel normal, 22 parametri, 3 ml, XN L2 |  |  | flacon | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Set control hematologic 5 DIFF, nivel normal, 22 parametri, 3 ml, XN L3 |  |  | flacon | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot III fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364127,0 |
| 4. | 33000000-0 |  |  |  | Lot IV. Reagenţi pentru investigaţii hematologice Cerinţe generale pentru Lotul IV (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Toliclon Anti-A , cu pipeta dozator Ambalaj: de la 50 doze, 5 ml - 100 doze, 10ml |  |  | ml | 100 |  |  | Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. - Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Toliclon Anti-B, cu pipeta dozator Ambalaj: de la 50 doze, 5 ml - 100 doze, 10ml |  |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Toliclon Anti-AB, cu pipeta dozator Ambalaj: de la 50 doze, 5 ml - 100 doze, 10ml |  |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Toliclon Anti-D super, cu pipeta dozator Ambalaj: de la 50 doze, 5 ml - 100 doze, 10ml |  |  | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot IV fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1761,0 |
| 5. | 33000000-0 |  |  |  | Lot V. Reagenţi de hemostază şi materiale de control pentru coagulometru Coatron X Eco Teco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Set p/u detrminarea protrombinei: Amestec Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului, compatibil cu coagulometrul Coatron X, 10 flacoane / set |  |  | set | 6 |  |  | Cerinţe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele pe etichetele componentelor incluse în set. Reagenţi lichizi gata de lucru. Compatibil cu analizatorul coagulometru Coatron X Eco Teco. Nota: 1.Prioritatea se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate. Calibratorii şi standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. 2.Ofertanţii vor demonstra ca reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss - fară diluția plasmei cu leniritatea 0.9-10.0 g/l, reagent lichid, gata de lucru, cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului compatibil cu caoagulometrul Coatron X, 2 flacoane / set |  |  | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calibrator p/u determinarea fibrinigenului metoda Klauss |  |  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plasma de control normală cu 7 parametri APTT, PT, INR, PT dupa Quick, TT, Fb dupa Claus, compatibil cu coagulometrul Coatron X |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Plasma de control patologica cu 7 parametri APTT, PT, INR, PT dupa Quick, TT, Fb dupa Claus, compatibil cu coagulometrul Coatron X |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cuve de reacție pentru Coagulometru optic COATRON X Eco Teco |  |  | buc | 20000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot V fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44930,0 |
| 6. | 33000000-0 |  |  |  | Lot VI. Reagenţi pentru investigaţii imunologice şi izoserologice (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CPR-LATEX Cerinţe generale* + notă** Metoda: LATEX-TEST 100 teste, control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare |  |  | set | 12 |  |  | Cerinţe generale* 1.Ofertantul prezintă certificatul CE sau echivalentul lui, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile depăstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîştigător în termen de 5 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,9%şi specificitatea100%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. 4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. - Notă ** In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc). |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ASLO-LATEX Cerinţe generale* + notă** Metoda: LATEX-TEST 100 teste, control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare |  |  | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RF-LATEX Cerinţe generale* + notă** Metoda: LATEX-TEST 100 teste, control pozitiv și negativ inclus, baghete pentru mixare și slide pentru dozare |  |  | set | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot VI fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4860,0 |
| 7. | 33000000-0 |  |  |  | Lotul VII: Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul MISSION U 500 Automat, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teste pentru determinarea parametrilor biochimici în urină (leucocite, nitriţi, urobilinohen, proteina, pH, blood, densitate relativă, corpi cetonici, bilirubină, glucoză, acid ascorbic) |  |  | buc | 300 |  |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lichide de control în 2 nivele (patologic şi normal) |  |  | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot VII fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46248,0 |
| 8. | 33793000-5 |  |  |  | Lotul VIII: Consumabile, vesela şi articole de ustensilă (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Peroxid de hydrogen 33%-35% ambalat 10 lit. |  |  | litri | 30 |  |  | Cerinţe specifice: Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie. Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare. Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie. Cerinţe p/u sonde, periuţe citologice, şerveţelele înbibate cu alcool – să posede în mod obligator certificate de confirmare igienic. Recipiente pentru deşeuri de culoare galbenă cu simbolul pericol biologic. Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător. - Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  |  | 960,0 |
|  |  |  |  |  | Marker permanent pentru sticlă de laborator culoare negru / albastru/roșu (100+100+100) |  |  | buc | 300 |  |  |  |  |  | 2130,0 |
|  |  |  |  |  | Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roșu, etichetă pentru marcare, volum 4 ml |  |  | buc. | 30000 |  |  |  |  |  | 31800,0 |
|  |  |  |  |  | Eprubetă cu anticoagulant K3EDTA, cu vacuum, capac mov/violet, etichetă pentru marcare, volum 2 ml |  |  | buc | 30000 |  |  |  |  |  | 28800,0 |
|  |  |  |  |  | Tamponaşe sterile îmbibate cu alcool 700, cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului p/u dezinfectarea pielii înainte şi după proceduri, ambulate individual. |  |  | buc. | 5000 |  |  |  |  |  | 750,0 |
|  |  |  |  |  | Acid sulfuric (H2SO4) ambalat 1 L |  |  | litri | 2 |  |  |  |  |  | 240,0 |
|  |  |  |  |  | Acid clorhidric (HCL) ambalat 1 L |  |  | litri | 2 |  |  |  |  |  | 210,0 |
|  |  |  |  |  | Slaid planșete pentru citirea sedimentului urinar, prevăzut cu 10 camere de citire, grilaj de numărare, din masă plastică |  |  | buc. | 8000 |  |  |  |  |  | 50400,0 |
|  |  |  |  |  | RPR carbon, sete determinarea reaginelor plasmatice în ser , 500 teste |  |  | set | 8 |  |  |  |  |  | 2392,0 |
|  |  |  |  |  | Eprubete cu citrat Na 3,8% pentru hemostază , cu vacuum, capac albastru, volum 2 ml, cu etichetă pentru marcare |  |  | buc. | 1500 |  |  |  |  |  | 1959,0 |
|  |  |  |  |  | Vîrfuri albe / galbene tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 0-200 mkl |  |  | buc | 200000 |  |  |  |  |  | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | Vîrfuri albastre tip Gilson pentru dozatoare manuale, cu fixare bună de pipetă 100-1000mkl |  |  | buc | 10000 |  |  |  |  |  | 450,0 |
|  |  |  |  |  | TPHA (Diluent TPHA flacon cu volum de 20 ml; Test celule I și Test celule II de câte 9 ml fiecare; control pozitiv și negativ inclus în set100 teste; |  |  | set | 2 |  |  |  |  |  | 516,0 |
|  |  |  |  |  | Urorecoltoare (container pentru urină) prevăzute cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor, volum 100 ml, cu gradație și etichetă, nesteril |  |  | buc. | 10000 |  |  |  |  |  | 10500, |
|  |  |  |  |  | Coprorecoltor, container pentru mase fecale, prevăzut cu colector / lopăţică, capac roşu, volum 30 ml, cu etichetă pentru marcaj |  |  | buc. | 2000 |  |  |  |  |  | 1922,0 |
|  |  |  |  |  | Teste express pentru determinarea antigenului Lamblia în mase fecale (casete de testare este ambalată separate) |  |  | buc. | 200 |  |  |  |  |  | 13500,0 |
|  |  |  |  |  | Capilare pentru colectarea sângelui capilar tip Kabe, cu capac roșu, prevăzute cu microtub pentru colectare cu K3EDTA, volum 100-150 mcl |  |  | buc | 5000 |  |  |  |  |  | 13500,00 |
|  |  |  |  |  | Lampă pentru microscop cu halogen OSRAM, 20 W (6 V) G4, HLX 64250, compatibil cu display/optic lamp |  |  | buc. | 25 |  |  |  |  |  | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | Pipete Pancenco, cu gradaţie pronunţată |  |  | buc | 300 |  |  |  |  |  | 801,0 |
|  |  |  |  |  | Eprubete Eppendorf 1,5 ml, cu închidere fixă, gradate |  |  | buc | 2000 |  |  |  |  |  | 1820,0 |
|  |  |  |  |  | Eprubete de centrifugă, conice din masă plastică, prevăzte cu gradație, volum 10 ml |  |  | buc. | 1500 |  |  |  |  |  | 465,0 |
|  |  |  |  |  | Higrometru / Psihrometru VIT II, cu verificare metrologică inclus |  |  | buc. | 6 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
|  |  |  |  |  | Hîrtie de craft |  |  | kg | 10 |  |  |  |  |  | 780,0 |
|  |  |  |  |  | Hârtie de filtru |  |  | kg | 10 |  |  |  |  |  | 780,0 |
|  |  |  |  |  | Saci pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripţionat sigla „PERICOL BIOLOGIC", cu densitate groasă a polietilenei, volum 20 litri |  |  | buc | 3000 |  |  |  |  |  | 9720,0 |
|  |  |  |  |  | Cutie pentru pericol biologic, culoare galbenă, inscripţionat sigla „PERICOL BIOLOGIC", cu saci galbeni incluși , volum 7,5 litri |  |  | buc | 2000 |  |  |  |  |  | 7000,0 |
|  |  |  |  |  | Dozator de laborator automat, cu volum reglabil 1-5-50 µL, rezistent la temperaturi ridicate, posibilitate de autoclavare, compatibil cu vârfurile tip Gilson Lenpippette, cu verificare metrologică inclusă, valabilă cel puțin 6 luni la data livrării |  |  | buc | 3 |  |  |  |  |  | 6000,0 |
|  |  |  |  |  | Dozator de laborator automat, cu volum reglabil 1-10-100 µL, rezistent la temperaturi ridicate, posibilitate de autoclavare, compatibil cu vârfurile tip Gilson Lenpippette, cu verificare metrologică inclusă, valabilă cel puțin 6 luni la data livrării |  |  | buc | 3 |  |  |  |  |  | 6000,0 |
|  |  |  |  |  | Dozator de laborator automat, cu volum reglabil 1-100-1000 µL, rezistent la temperaturi ridicate, posibilitate de autoclavare, compatibil cu vârfurile tip Gilson Lenpippette, cu verificare metrologică inclusă, valabilă cel puțin 6 luni la data livrării |  |  | buc | 2 |  |  |  |  |  | 4000,0 |
|  |  |  |  |  | Stativ pentru eprubete, din plastic, autoclavabile, 96 cuiburi |  |  | buc | 40 |  |  |  |  |  | 1240,00 |
|  |  |  |  |  | Citrat de Sodiu, pulbere/ cristale pentru soluţie de VSH, Na3C6H5O7 |  |  | kg | 0,25 |  |  |  |  |  | 363,0 |
|  |  |  |  |  | Azopiram, set pentru determinarea hemoragiilor oculte (reagent 1 - amidopirinum; reagent 2 - hidroclorid de anilină) 50 ml |  |  | set | 4 |  |  |  |  |  | 207,0 |
|  |  |  |  |  | Planşetă pentru determinarea grupelor sanguine din polistirol, 46 godeuri de citire 7 x 6, 24 x 21 cm |  |  | buc | 10 |  |  |  |  |  | 420,00 |
|  |  |  |  |  | Planşetă pentru determinarea grupelor sanguine din polistirol, 50 godeuri de citire 5 x 10, 19 x 29 cm |  |  | buc | 20 |  |  |  |  |  | 400,0 |
|  |  |  |  |  | Pipete Pasteur, nesterile, din plastic, gradate, volum 3 ml |  |  | buc | 1000 |  |  |  |  |  | 183,0 |
|  |  |  |  |  | Container medical pentru deşeuri de laborator, galbene cu sigla ”Pericol biologic”, volum 1 litru, masă plastică |  |  | buc | 20 |  |  |  |  |  | 240,0 |
|  |  |  |  |  | Timer de laborator, 60 minute, cu alarmă |  |  | buc | 6 |  |  |  |  |  | 1560,0 |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot VIII fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208208,0 |
| 9. | 33600000-6 |  |  |  | Lotul IX: Produse parafarmaceutice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Hirtie p/u diagramă termosensibilă pentru ECG la aparatul "Lumed" 210mmx25-30 m (cu diametrul interior al rulonului 18 mm) |  |  | rul | 125 |  |  |  |  |  | 2925,0 |
|  |  |  |  |  | Hirtie p/u diagramă termosensibilă pentru ECG la aparatul "EDAN SE-1201" cu dimensiunele 210mmx140mm cu 215-225 file |  |  | pac | 50 |  |  |  |  |  | 3175,0 |
|  |  |  |  |  | Gel p/u ECO şi USG 250ml |  |  | flacon | 30 |  |  |  |  |  | 300,0 |
|  |  |  |  |  | Hîrtie pentru printer ultrasonografic 110mmx18m calitate HG |  |  | rul | 12 |  |  |  |  |  | 2616,0 |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot IX fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9016,0 |
| 10. | 32354100-0 |  |  |  | Lotul X: Filme radiologice pentru aparatul digital (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Film radiologic pentru aparatul digital 8x10(20*25cm)-125filme în cutie |  |  | cutii | 6 |  |  | Cerinţe: Calitatea filmului radio(foto)grafic achiziţionat cu sensibilitate la verde trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: I. 1. Filmul radio(foto)grafic să fie compatibil cu casetele cu ecrane intensificatoare, sensibile la verde şi cu reactivele, cele din urmă filme oferite de acelaşi producător pentru acest tip de film. 2. calitatea filmului radio(foto)grafic sensibil la verde şi a reactivelor trebuie să corespundă tuturor cerinţelor internaţionale de calitate, fiind asigurată şi confirmată prin: 2.1. declaraţie de conformitate a producătorului şi certificat CE; 2.2. certificat ISO – 9001:2008; 2.3. produsul trebuie să corespundă standardelor: ISO 4090:2001; ISO 3665:1996; 2.4. datele testării vor fi prezentate conform standardelor: ISO 9236 – 1:2004; ISO 9236 – 3:1999; ISO 5799 – 1991; 2.5. Certificatul ţării de origine pentru fiecare lot; 2.6. procesul verbal de testare a produselor, curbele sensiometrice şi datele testării filmelor radio(foto)grafice medicale de către laboratorul producătorului cu condiţiile expunerii şi specificării procesării. II. Parametrii filmului radio(foto)grafic sensibil la verde să fie următorii: II.1. Baza filmului: II.1.1. poliester; II.1.2. înveliş antistatic de calitate; II.1.3. acoperire cu emulsie pe ambele părţi şi fără defecte de emulsie. III. Temperatura deformării straturilor de emulsie în grade Celsus > = 75oC. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot X fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16200,0 |
| 11. |  | 33000000-3 |  |  | Lotul XI. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru investigații imuno-diagnostice ELISA pentru Linia imunologică Semiautomată tip STAT FAX 4700, producător Awareness Technology Bio Tek Instruments (SUA), (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBsAg, 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul, de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul. 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |  |
|  |  |  |  |  | HBsAB (anti HBsAg), 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBcorAb (anti HBc), 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HCVAb (anti HCV), 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HCVAb IgM, 96 teste |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HDVAb, 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HDVAb IgM, 96 teste |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBeAb/Ag, 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D Dimeri (cantitativ) 96 teste |  | set |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Procalcitonina (PCT), 96 teste |  | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | AFP, 96 teste |  | set |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PSA, 96 teste |  | set |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T3 total, 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | T4 total, 96 teste |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TSH, 96 teste |  | set |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti TPO, 96 teste |  | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti TG, 96 teste |  | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TG (tireoglobulina), 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Prolactina (PRL), 96 teste |  | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cortisol, 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Testosteron total, 96 teste |  | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | LH, 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | FSH, 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HGH (hormon de creștere), 96 teste |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CA 125, 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CA 153, 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CA 199, 96 teste |  | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COVID-19 (SARS CoV-2) IgM, 96 teste |  | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COVID-19 (SARS CoV-2) IgG, 96 teste |  | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IgE total, 96 teste |  | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot XI fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210910,0 |
| 12. |  |  | 33000000-3 |  | LOTUL XII. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HCV RGT, 100 teste |  | set |  |  |  | 5 |  | Cerinţe generale: 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilo calitative produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului. |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HCV CAL |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HCV CTL |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBsAg Qual II RGT, 100 teste |  | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBsAg Qual II CAL |  | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBsAg Qual II CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  | 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis), de la producătorul utilajului. 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). 5. Calibratorii şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător). 6. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicatepe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 8. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat. |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBs RGT, 100 teste | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBs CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBs CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBc II RGT, 100 teste | set |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBc II CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBc II CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBeAg RGT, 100 teste | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBeAg CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HBeAg CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBe RGT, 100 teste | set |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBe CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Anti HBe CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Estradiol RGT, 100 teste | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Estradiol CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SARS-CoV-2 IgM RGT, 100 teste | set |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SARS-CoV-2 IgM CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SARS-CoV-2 IgM CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SARS-CoV-2 IgG RGT, 100 teste | set |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SARS-CoV-2 IgG CAL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SARS-CoV-2 IgG CTL | set |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trigger sol, (set 4x975 ml), | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pre-Trigger sol ( set 4x 975 ml) | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Con Wash Buff ( set 4x 975 ml) | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Probe Conditioner ( set 4x 975 ml) | set |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sample Cups, (1000 pcs) 4x250 ml | set |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Septums 4D1803 | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reaction vessels RIBBED RV | set |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă Lot XII fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439537,0 |
|  |  |  |  |  | Valoarea estimativă în total fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1793854,00 |  |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative

(indicaţi se admite sau nu se admite)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Pe parcursul anului 2021, în termen de 5-10 zile de la efectuarea comenzii, la depozit IMSP CS Cahul.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31.12.2021.

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicaţi da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menţionează respectivele acte cu putere de lege şi acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnturii și ștampilei participantului , inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.2 | Oferta | Foruluarul F3.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnătura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.3 | Oferta de preț | Foruluarul F4.2 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.4 | Oferta tehnică | Foruluarul F4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE CAHUL Denumirea Băncii: MFTTCahul Codul fiscal: 1013603001636 IBAN: MD34TRPCCF518430D00157AA cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.6 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi ştampilei participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.7 | Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi ştampilei participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.8 | Certificat de efectuare sistematică a plăţilor impozitelor, сontribuțiilor | Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura şi ştampila Participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.9 | La cererea grupului de lucru se prezintă monstre în timp de 5 zile, | cu indicarea numărului poziției pe ambalaj *(se va prezenta la solicitarea grupului de lucru în decurs de 5 zile) | DA |
| 1.10 | Toate documentele solicitate în lista reagenţilor şi consumabilelor de laborator (CE, ISO şi alte) | Copia, confirmată prin aplicarea semnaturii şi ştampilei participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copia eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin aplicarea semnaturii şi ştampilei participantului, inclusiv semnatura electronică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 1.12 | Garanţia de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Original de Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din Capitolul III – sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. CENTRUL DE SĂNĂTATE CAHUL Denumirea Băncii: MFTTCahul Codul fiscal: 1013603001636 IBAN: MD34TRPCCF518430D00157AA cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîştigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
| 1.13 | - DECLARAŢIE - privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5) - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrînse şi al procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): licitația electronic.

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preţ pe lot la loturile 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12  cel mai mic preţ pe poziţii la loturile 8 şi 9

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumireaproiectului şi/sau programului)

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare:nu se aplică.

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:___.03.2021

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plăţile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru: _______________ Larisa Chiriac

Șef  IMSP CS Cahul:  Hagioglo Alexandru       ______________________    L.Ş.