Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

Se completează de către operatorul economic

CERERE DE PARTICIPARE

Către I. P. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către I. P. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea: Lucrari de reparatii curente a salii multifunctionale a UPS Ion Creanga din str. Iablocikin, 2, mun. Chisinau

prin procedura de achiziție licitație deschisă,

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

antreprenor asociat

subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

- DECLARAŢIE

- privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 2025

# ANGAJAMENT TERŢ SUSŢINĂTOR FINANCIAR

Terţ susţinător financiar

..........................(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, ................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................................................................

(denumirea contractului de achiziţie publică), noi .......................(denumirea terţului susţinător financiar), având sediul înregistrat la .................. (adresa terţului susţinător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia ................ (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de .................................................................. (valoarea totală/parţială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ............................................ (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziţie publică şi pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susţinerea financiară conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..................... (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să renunţam definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ............ (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător financiar), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea financiară acordată .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					                                        Terţ susţinător,  (semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

# ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

..........................

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susţinerea tehnică și profesională

a ofertantului/candidatului

Către, .................................................................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă.

Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice şi/sau profesionale de .............................................................................................................necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şiprofesional), declarăm că înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului) a primit susţinerea tehnică şi profesională conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare, atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorităţii contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg din susţinerea tehnică şi profesională acordată…………………................................................ (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,							Terţ susţinător,

...........................							.....................

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR TEHNIC

Terţ susţinător tehnic

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .......................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispun şi care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică............................................................. sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiţionat, în funcţie de necesităţile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect..........................................................( obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalaţiile şi echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | Cantitate U.M. | Forma de deţinere |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Proprietate | În chirie |

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .................................................................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,						Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- DECLARAŢIE TERŢ SUSŢINĂTOR PROFESIONAL

Terţ susţinător profesional

..........................

(denumirea)

Declaraţie

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea terţului susţinător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.................................................... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv

alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personalul de specialitate |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………. |  |  |  |

Anexez declaraţiei, CV-urile personalului de specialitate, precum şi ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate, referitoare la experienţa anterioară, capacităţile tehnice şi personalul de specialitate angajat sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este anexă la „Angajamentul ferm” privind susţinerea noastră tehnică şi profesională oferită .............................................................................

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,					Terţ susţinător,

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatii curente a salii multifunctionale a UPS Ion Creanga din str. Iablocikin, 2, mun. Chisinau

Autoritatea contractantă:  Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău

1 . Descriere generală

Amplasarea obiectului: Blocul de studii se afla pe str. Iablocikin, nr.2, mun. Chisinau.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Conform proiectului de executie

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: Actul normativ CPL.01.01.2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor. Pe perioada execuției lucrărilor antreprenorul va asigura evitarea inundării și apariției scurgerilor de apă în încăperile de la etajele interioare, în caz de neglijență își asumă responsabilitatea repărării prejudiciului cauzat.

4. Mostre

Agenții economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile benefeciarului. Să mențină curățenia la locul de muncă.

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Toate lucrările să fie executate cu respectarea Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Remedierea viciilor ascunse și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunțarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipament, instalații, utilaj, scule, instrument.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Deviz ofertă se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01.01.2012)

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei, conform pct. 16 din Anunțul de participare

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de Participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de Participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

|  | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatii curente a salii multifunctionale a UPS Ion Creanga din str. Iablocikin, 2, mun. Chisinau

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,4500 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  | 39,8115 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2700 |  | 39,8115 |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  |  | 0,0250 |  | 3,6862 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 4,4235 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 5,8980 |
| 2 |  |  | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 147,4500 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 22,1175 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 22,1175 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 7,3725 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 5,8980 |
| 3 |  |  | RpIB12B |  | Demontari calorifere |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 0,7200 |
| 4 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,2400 |
| 5 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,3600 |
| 6 |  |  | RpEG17C |  | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric in set |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  | 0,7600 |
| 7 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,4800 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 0,7308 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 0,7308 |
| 8 |  |  | RpCU06B1 |  | Taierea portiunilor de beton pentru crearea golurilor |  |  |  | m |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 0,9000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,5800 |  | 3,4800 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  | 1,2000 |
| 9 |  |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,7200 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  | 2,8800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  | 1,0800 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 0,0360 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  | 0,2520 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,3500 |  | 0,2520 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  | 0,1440 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Finisare pereti (inclusiv tocuri in jurul ferestrelor si usilor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,5261 |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  | 94,7349 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 17,5435 |
| 11 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 70,1740 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 385,9570 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 52,6305 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,1053 |
| 12 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 428,0614 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 2 505,2118 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,4035 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 5,6139 |
| 13 |  |  | CF51B k=5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  | 421,0440 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  | 2 508,7205 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 1,7544 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 28,0696 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 5,2630 |
| 14 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,5261 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 52,6305 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 17,5435 |
| 15 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 157,8915 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 370,1328 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,3509 |
| 16 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 70,1740 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 35,0870 |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  | 172,9789 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,3509 |
| 17 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,5261 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 52,6305 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 17,5435 |
| 18 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 350,8700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 192,9785 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 140,3480 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 21,0522 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 175,4350 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 17,5435 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,7017 |
| 19 |  |  | CK18C |  | Coltari din aluminiu |  |  |  | m |  |  |  |  | 105,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  | 27,3000 |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 110,2500 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 2,6250 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,1050 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 630,0000 |
| 20 |  |  | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie vata bazaltica grosime 50 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,0000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  | 67,9060 |
|  |  |  | 44266210270100055 |  |  | Placi ghips-carton antiumezeala |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 40,0995 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,7350 |  | 28,0696 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 84,0180 |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 39,3357 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 89,7465 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 28,9289 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 10,3495 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 3,3416 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  | 57,2850 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  | 493,0329 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  | 0,2432 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  | 1,6036 |
| 21 |  |  | IzF04J1 |  | Folie paraizolanta |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 38,0000 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,7600 |
|  |  |  | 26821326016263 |  |  | Pelicola Jutafol |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  | 41,0400 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  | 0,0190 |
| 22 |  |  | CI17A |  | Placarea peretilor cu panouri acustice - riflaj din lemn (woodart moldova sau echivalent dupa caracteristici) - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 41,2300 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  | 76,2755 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 6,1845 |
|  |  |  | 273210364600032 |  |  | Panouri acustice - riflaj din lemn (woodart moldova sau echivalent dupa caracteristici) - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 45,3530 |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 16,4920 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,4123 |
| 23 |  |  | CI17A |  | Placarea peretilor cu panouri orac decor W216 25x1,6x200 cm - 35 buc sau echivalent dupa caracteristici - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 17,5000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  | 32,3750 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 2,6250 |
|  |  |  | 2732103646000322 |  |  | Panouri orac decor W216 25x1,6x200 cm - 35 buc sau echivalent dupa caracteristici - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 19,2500 |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 7,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1750 |
| 24 |  |  | CI17A |  | Placarea peretilor cu panouri acustice fonoizolante - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 29,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  | 53,6500 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 4,3500 |
|  |  |  | 273210364600032333 |  |  | Panouri acustice fonoizolante - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 31,9000 |
|  |  |  | 2462106110100 |  |  | Adeziv neoprenic |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 11,6000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2900 |
| 25 |  |  | CK07B |  | Fasie din lemn vopsita negru - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m |  |  |  |  | 94,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 7,5200 |
|  |  |  | 20102129460003 |  |  | Fasie din lemn vopsita negru - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 98,7000 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,4100 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 14,1000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,9400 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti (inclusiv tocuri in jurul ferestrelor si usilor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 90,0000 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 67,5000 |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0270 |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,0090 |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0270 |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  |  | 0,00012 |  | 0,0108 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0030 |  | 0,2700 |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  |  | 4,5000 |  | 405,0000 |
| 27 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - inclusiv grinzi si canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 278,7700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 8,3631 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 41,8155 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 13,9385 |
| 28 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 278,7700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 153,3235 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 111,5080 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 16,7262 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 139,3850 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 13,9385 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,5575 |
| 29 |  |  | CK29F |  | Tavane Lamelare suspendate din profile de aluminiu in set - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 133,6300 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 20,0445 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  | 273,9415 |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 534,5200 |
|  |  |  | 44273210364615131133 |  |  | Tavane Lamelare suspendate din profile de aluminiu in set - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 140,3115 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 2,0044 |
| 30 |  |  | CK29F |  | Tavane casetate tip deschis model Cesal in set sau echivalent dupa caracteristici - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 71,4200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 10,7130 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  | 146,4110 |
|  |  |  | 2874136313300 |  |  | Diblu din metal |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 285,6800 |
|  |  |  | 4427321036461513113333 |  |  | Tavane casetate tip deschis model Cesal in set sau echivalent dupa caracteristici - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 74,9910 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 1,0713 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D2 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 383,4500 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  | 9,5862 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 1,9172 |
|  |  |  | 287312200410023 |  |  | Plase sudate VrI D2 mm 150x150 |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 387,2845 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 1,9172 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 3,8345 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 115,0350 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,2301 |
| 32 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 57,6000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 34,5600 |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 1,9008 |
| 33 |  |  | CG01A1 k=10 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 57,6000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 57,6000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 11,5200 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  | 1 238,4000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 4,0320 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 1,1520 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 1,7280 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,8640 |
| 34 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 205,0500 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 123,0300 |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 6,7667 |
| 35 |  |  | CG01A1 k=8 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 205,0500 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 164,0400 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 32,8080 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  | 3 526,8600 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 11,4828 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 3,2808 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 4,9212 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 2,4606 |
| 36 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 205,0500 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  | 47,9817 |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  | 3 152,9513 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  | 18,5468 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,8243 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  | 8,6121 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 2,0505 |
| 37 |  |  | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Pardoseli din Vinil factura lemn grosime cel putin 3 mm) - inclusiv plintele - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 210,9200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 21,0920 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 210,9200 |
|  |  |  | 252311671634522233 |  |  | Pardoseli din Vinil factura lemn grosime cel putin 3 mm - inclusiv plintele - la montare obligatoriu se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 224,7880 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 6,4225 |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 128,4503 |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 17,1267 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 107,0419 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  | 0,3211 |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 42,8168 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  | 5,1380 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  | 0,1285 |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 214,0838 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 6,3276 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | CK03A |  | Usi din masiv de lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,4800 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 5,1156 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,2784 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,8700 |
|  |  |  | 3255550133 |  |  | Usi din masiv lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,4800 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,2958 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 1,5660 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,7656 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0696 |
| 39 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1600 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  | 4,8400 |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 12,0000 |
| 40 |  |  | CK33B |  | Miner cromat la usi |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  | 1,8200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 2863146344 |  |  | Miner cromat |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0400 |
| 41 |  |  | pret de piata |  | Lacata |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 566545 |  |  | Lacata |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 42 |  |  | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,8000 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 10,5000 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,1500 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Cabina administratie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | CK22B |  | Pereti din profile din aluminiu tip econom vopsit in culoare gri cu geam termopan grosime 20 mm, tonat 70% - structura se coordoneaza cu beneficiarul la executie |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 28,5200 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  | 25,9532 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 1,4260 |
|  |  |  | 203011295100022 |  |  | Pereti din profile din aluminiu tip econom vopsit in culoare gri cu geam termopan grosime 20 mm, tonat 70% - structura se coordoneaza cu beneficiarul la executie |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 28,5200 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 114,0800 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 4,5632 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,0560 |  | 1,5971 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  | 11,4080 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,6000 |  | 17,1120 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,5704 |
| 44 |  |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip econom vopsit in culoare gri cu geam termopan grosime 20 mm, tonat 70% - structura se coordoneaza cu beneficiarul la executie - 2 buc. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,6900 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 3,1365 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,3690 |
|  |  |  | 28121063060502 |  |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu tip econom vopsit in culoare gri cu geam termopan grosime 20 mm, tonat 70% - structura se coordoneaza cu beneficiarul la executie - 2 buc. |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,6900 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 14,7600 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 1,8450 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,6457 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 2,2140 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 3,6900 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0738 |
| 45 |  |  | СF59E |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (rezistent la umezeala) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,5500 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,2019 |  | 67,2680 |
|  |  |  | 26621027010002 |  |  | Placi ghips-carton (rezistent la umezeala) |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 32,2379 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,9190 |  | 28,2158 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 67,5460 |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 31,6238 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 72,1515 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 23,2573 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 8,3204 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 2,6865 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  | 50,6595 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  | 497,0775 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  | 0,1955 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  | 1,4511 |
| 46 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,5500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9165 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,5825 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5275 |
| 47 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,5500 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 13,7475 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,0550 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 32,2272 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0306 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0306 |
| 48 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,5500 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 6,1100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,0550 |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  | 15,0611 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0306 |
| 49 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,5500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9165 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,5825 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5275 |
| 50 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,5500 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 16,8025 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 12,2200 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 1,8330 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 15,2750 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,5275 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0611 |
| 51 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse |  |  |  | kg |  |  |  |  | 90,0000 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 17,1000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,9000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,9000 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,9000 |
|  |  |  | 2775276309886333 |  |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 90,0000 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,4500 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,7200 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,3500 |
| 52 |  |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0900 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 0,1485 |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  |  | 3,3800 |  | 0,3042 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,2400 |  | 0,0216 |
| 53 |  |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0900 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 3,8200 |  | 0,3438 |
|  |  |  | 2430116103218 |  |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  |  | 5,2000 |  | 0,4680 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 0,3600 |  | 0,0324 |
| 54 |  |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  |  | 23,4000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0950 |  | 2,2230 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  | 0,0936 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 23,9850 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,2340 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 6,5520 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0234 |
| 55 |  |  | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  | kg |  |  |  |  | 78,7000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0650 |  | 5,1155 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,3935 |
|  |  |  | 2710602300000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  | 80,6675 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,7870 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,2800 |  | 22,0360 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0787 |
| 56 |  |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 14,3000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,4300 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 13,5850 |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,7150 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 1,1440 |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  | 1,2870 |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  | 0,0501 |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0072 |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 1,7160 |
| 57 |  |  | CA04F |  | Beton turnat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,5000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 12,1250 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 1,1250 |
|  |  |  | 2663103210033000132 |  |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 2,6394 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,3862 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,7000 |
| 58 |  |  | IzF10A |  | Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 20 cm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,1700 |  | 2,5500 |
|  |  |  | 252130263303355 |  |  | Cimentoplast grosime 20 cm |  |  | m2 |  |  | 1,0400 |  | 15,6000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,0450 |
| 59 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D6 mm 150x150 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 50,5000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  | 1,2625 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,2525 |
|  |  |  | 287312200413330023 |  |  | Plase sudate VrI D6 mm 150x150 |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 51,0050 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,2525 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,5050 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 15,1500 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,0303 |
| 60 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 9,0000 |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 0,4950 |
| 61 |  |  | CG01A1 k=10 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 15,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  | 322,5000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 1,0500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,3000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,4500 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,2250 |
| 62 |  |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,5000 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  | 19,1250 |
|  |  |  | 2670112203000 |  |  | Placi portelonat |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 8,9250 |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 34,0000 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 170,0000 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,8050 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  | 0,0680 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,1020 |
| 63 |  |  | CL20A |  | Grila de ventilare 200x200 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  | 0,9400 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 1112121123255 |  |  | Grila de ventilare 200x200 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cabina administratie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 5,1000 |
|  |  |  | 2523156713800 |  |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,1800 |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  | 0,0840 |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  | l |  |  | 0,0500 |  | 0,3000 |
| 65 |  |  | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 0,9600 |
|  |  |  | 1542126108945 |  |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,0900 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  | 0,0480 |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  | Benzina auto |  |  | l |  |  | 0,0500 |  | 0,3000 |
| 66 |  |  | IC35B |  | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri) |  |  |  | m |  |  |  |  | 75,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 26,2500 |
|  |  |  | 25212167103000211 |  |  | Teava 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 100,4250 |
| 67 |  |  | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m |  |  |  |  | 75,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  |  | 0,0900 |  | 6,7500 |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  |  | 0,0400 |  | 3,0000 |
| 68 |  |  | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S |  |  |  | m |  |  |  |  | 75,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 26,2500 |
|  |  |  | 332051735223322 |  |  | Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 81,1125 |
| 69 |  |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - radiator cu dimensiunile 1800x600 33K - vopsit in culoare negru |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 4,8000 |
|  |  |  | 2822115700000455 |  |  | Radiator din otel cu dimensiunile 1800x600 33K - vopsit in culoare negru |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,0300 |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,3000 |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 36,0000 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 1,8000 |
| 70 |  |  | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 2,7000 |
|  |  |  | 14587 |  |  | Cap termostat RA2991 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  | 0,0960 |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  | 0,1920 |
| 71 |  |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 1,0800 |
|  |  |  | 28752742027001 |  |  | Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,0720 |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  | 0,1440 |
| 72 |  |  | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 1,0800 |
|  |  |  | 28752742027002 |  |  | Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor ) ,Danfoss |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,0720 |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  | 0,1440 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 10,0000 |
| 74 |  |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 100,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 30,0000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  | 170,0000 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 1,0000 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 2,0000 |
| 75 |  |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,4000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  | 2,6000 |
| 76 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,7000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,8000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 2,2000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 0,0500 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,1500 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sali - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,4800 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 0,7308 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 0,7308 |
| 78 |  |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 26,3744 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 4,1210 |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  |  | 0,0300 |  | 2,4726 |
|  |  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,8242 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,8242 |
| 79 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 1,3200 |
| 80 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,3600 |
| 81 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,1200 |
| 82 |  |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 3,2000 |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 1,0000 |
| 83 |  |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 6,9322 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 6,9322 |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  |  | 0,0300 |  | 0,9042 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 0,9042 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,9042 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,4726 |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  | 22,2534 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,1210 |
| 85 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 16,4840 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 90,6620 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 12,3630 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0247 |
| 86 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 100,5524 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 588,4788 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,3297 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 1,3187 |
| 87 |  |  | CF51B k=3 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  | 59,3424 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  | 353,5818 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,2473 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 3,9562 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,7418 |
| 88 |  |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 9,8904 |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  | 34,2043 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,1210 |
| 89 |  |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - modelul si structura se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 82,4200 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 100,5524 |
|  |  |  | 26531021008311 |  |  | Tink |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 189,5660 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0060 |  | 0,4945 |
| 90 |  |  | CK18C |  | Coltari din aluminiu |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  | 5,2000 |
|  |  |  | 2743123549025 |  |  | Baghete din aluminiu |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 21,0000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 0,5000 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 120,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Finisare pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  | 7,0528 |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  | 463,4477 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  | 2,7262 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,1212 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  | 1,2659 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,3014 |
| 92 |  |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  | 34,6610 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 4,5210 |
|  |  |  | 26701122040511 |  |  | Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33 |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 31,9635 |
|  |  |  | 1111000100048 |  |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 31,9635 |
|  |  |  | 203012294673 |  |  | Plinte din PVC |  |  | m |  |  | 0,9000 |  | 27,3973 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,9042 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  | 57,5674 |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 31,8052 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,9190 |  | 27,8372 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 66,6395 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 71,1831 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 22,9452 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 8,2088 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 2,6504 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  | 49,9797 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  | 490,4064 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  | 0,1386 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  | 1,4317 |
| 94 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9042 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,5210 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5070 |
| 95 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 13,5630 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,0140 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 31,7947 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0301 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0301 |
| 96 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 6,0280 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,0140 |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  | 14,8590 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0301 |
| 97 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9042 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,5210 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5070 |
| 98 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 30,1400 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 16,5770 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 12,0560 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 1,8084 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 15,0700 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,5070 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0603 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | CK03A |  | Usi din masiv de lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,4800 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 5,1156 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,2784 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,8700 |
|  |  |  | 3255550133 |  |  | Usi din masiv lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,4800 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,2958 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 1,5660 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,7656 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0696 |
| 100 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1600 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  | 4,8400 |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 12,0000 |
| 101 |  |  | CK33B |  | Miner cromat la usi |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  | 1,8200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 2863146344 |  |  | Miner cromat |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0400 |
| 102 |  |  | pret de piata |  | Lacata |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 566545 |  |  | Lacata |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 103 |  |  | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,8000 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 10,5000 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,1500 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,0000 |
| 105 |  |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 9,0000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  | 51,0000 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0150 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,3000 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,4500 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,6000 |
| 106 |  |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  | 0,7800 |
| 107 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,2100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,2400 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0030 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 0,0150 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,0300 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,0450 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sali - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Reparatie WC (2 buc.) si coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie - usi |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,3200 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,7972 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,7972 |
| 109 |  |  | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 45,5000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 60,0600 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,4550 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 2,7300 |
| 110 |  |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta de la pereti |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 57,1200 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 45,6960 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  | 45,6960 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,1714 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,8568 |
| 111 |  |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 2,4000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  | 5,0400 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 3,1680 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 0,1200 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  | 0,6960 |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  | 0,6960 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,3600 |
| 112 |  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 85,3700 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 10,2444 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 12,8055 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 4,2685 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,8537 |
| 113 |  |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor gresie |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  | 12,4332 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  | 12,4332 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
| 114 |  |  | RpCK42A |  | Desfacerea sapei de mortar de ciment |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 4,7820 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 4,7820 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 1,2752 |
| 115 |  |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 1,3200 |
| 116 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,1200 |
| 117 |  |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  | 0,1800 |
| 118 |  |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 4,8000 |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 1,5000 |
| 119 |  |  | RpIB12B |  | Demontari calorifere |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 0,2400 |
| 120 |  |  | RpIC19D |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm) |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 5,3000 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,1300 |  | 1,3000 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,2440 |  | 2,4400 |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  | 0,6500 |
| 121 |  |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 1,9000 |
| 122 |  |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  | 4,4000 |
| 123 |  |  | RpSB04D |  | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 15,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,4500 |  | 21,7500 |
| 124 |  |  | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  |  |  | m |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 2,7600 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 85,3700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,5611 |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  | 23,0499 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,2685 |
| 126 |  |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100 |  |  |  | kg |  |  |  |  | 159,2000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 6,3680 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,7960 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 160,7920 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,7960 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,5920 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 47,7600 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,0955 |
| 127 |  |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 85,3700 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 85,3700 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 17,0740 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 3,1500 |  | 268,9155 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 3,6000 |  | 307,3320 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0260 |  | 2,2196 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,5122 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,1707 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,4269 |
| 128 |  |  | CF17B k=4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 85,3700 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 34,1480 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 10,2444 |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 2,0489 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,3415 |
| 129 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 94,8700 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,8461 |
|  |  |  | 12416586105303 |  |  | Amorsa-grund-Betonocantact |  |  | kg |  |  | 0,2700 |  | 25,6149 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 4,7435 |
| 130 |  |  | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 94,8700 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  | 213,4575 |
|  |  |  | 267011220300033 |  |  | Placi portelonat dimensiuni 30x60 cm |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 99,6135 |
|  |  |  | 2462106110300 |  |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  |  | 4,0000 |  | 379,4800 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 1 897,4000 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 31,3071 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  | 0,7590 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 1,1384 |
| 131 |  |  | CD72D |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofob cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 70 mm) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,6490 |  | 38,3145 |
|  |  |  | 266210555270100012 |  |  | Placi ghips-carton 12,5 mm hidrofob |  |  | m2 |  |  | 4,2000 |  | 44,3205 |
|  |  |  | 25213026029061 |  |  | Vata minerala -70 mm (pereti despartitori) |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 10,8691 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 1,1450 |  | 12,0826 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 23,2155 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 1,2200 |  | 12,8740 |
|  |  |  | 2513206621601 |  |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  |  | m |  |  | 3,0300 |  | 31,9741 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,9710 |  | 10,2465 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 1,8467 |
|  |  |  | 2051142950711 |  |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  | 15,8287 |
|  |  |  | 2874115833873 |  |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  |  | buc |  |  | 12,6900 |  | 133,9112 |
|  |  |  | 2874115833876 |  |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  |  | 29,4300 |  | 310,5601 |
|  |  |  | 2681126001473 |  |  | Hirtie pentru slefuit |  |  | m2 |  |  | 0,0160 |  | 0,1688 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0154 |  | 0,1617 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0937 |  | 0,9839 |
| 132 |  |  | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie - Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,7870 |  | 8,9350 |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 5,2763 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,7350 |  | 3,6934 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 11,0550 |
|  |  |  | 2521302602900 |  |  | Placi termoizolante |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 5,1757 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 11,8087 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 3,8064 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 1,3618 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 0,4397 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,5000 |  | 7,5375 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 12,9100 |  | 64,8727 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0064 |  | 0,0320 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0422 |  | 0,2110 |
| 133 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,3150 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,5750 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,5250 |
| 134 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,1000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 11,5500 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,5750 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0031 |
| 135 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 12,8100 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 74,9700 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,0420 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 0,1680 |
| 136 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,3150 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,5750 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,5250 |
| 137 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 4,7250 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 11,0764 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0105 |
| 138 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,1000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,0500 |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  | 5,1765 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0105 |
| 139 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,3150 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,5750 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,5250 |
| 140 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,5000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 5,7750 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 4,2000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 0,6300 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 5,2500 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,5250 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0210 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,9100 |  | 60,8908 |
|  |  |  | 26621027010003322 |  |  | Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 33,6414 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 0,9190 |  | 29,4442 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 2,2000 |  | 70,4867 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 2,3500 |  | 75,2926 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,7575 |  | 24,2698 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  | 8,6827 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 2,8034 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 1,6500 |  | 52,8650 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 16,1900 |  | 518,7179 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0046 |  | 0,1466 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,0475 |  | 1,5143 |
| 142 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9564 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,7820 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
| 143 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 14,3460 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,1880 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 33,6302 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0319 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0319 |
| 144 |  |  | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 6,3760 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,1880 |
|  |  |  | 2653102100832 |  |  | Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok" |  |  | kg |  |  | 0,4930 |  | 15,7168 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0319 |
| 145 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9564 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,7820 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
| 146 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 17,5340 |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 12,7520 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 1,9128 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 15,9400 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0638 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Finisare pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 19,1280 |
|  |  |  | 2664102102010150 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 1,0520 |
| 148 |  |  | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 12,7520 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 2,5504 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  | 274,1680 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 0,8926 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,2550 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,3826 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,1913 |
| 149 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  | 7,4599 |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  | 490,2028 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  | 2,8835 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,1282 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  | 1,3390 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,3188 |
| 150 |  |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  | 4,4632 |
|  |  |  | 44512430226101010 |  |  | Grund cu cuart "Ghidroizol" |  |  | kg |  |  | 0,4150 |  | 13,2302 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5940 |
| 151 |  |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,8800 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 1,1000 |  | 35,0680 |
|  |  |  | 112661112800703016412222 |  |  | Placi de portelonat 600*600 |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 33,1648 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 6,4000 |  | 206,0723 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4100 |  | 13,2015 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 643,9760 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  | 0,0966 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0018 |  | 0,0574 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0168 |  | 0,5356 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  | 2,0084 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisare pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | CK03A |  | Usi din masiv de lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,9700 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 10,2459 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,5576 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 1,7425 |
|  |  |  | 3255550133 |  |  | Usi din masiv lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 6,9700 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,5925 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 3,1365 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 1,5334 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,1394 |
| 153 |  |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,3200 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  | 9,6800 |
|  |  |  | 2863146310237 |  |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 24,0000 |
| 154 |  |  | CK33B |  | Miner cromat la usi |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9100 |  | 3,6400 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2863146344 |  |  | Miner cromat |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0800 |
| 155 |  |  | pret de piata |  | Lacata |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 566545 |  |  | Lacata |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 156 |  |  | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 1,6000 |
|  |  |  | 2010212946000 |  |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  |  | m |  |  | 1,0500 |  | 21,0000 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,3000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2000 |
| 157 |  |  | CK17A2 |  | Pereti despartitori sanitari din PFL, inclusiv 6 usi dotate cu balamale, minere, lacat pe interior |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 25,6400 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 2,4500 |  | 62,8180 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 10,2560 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 6,4100 |
|  |  |  | 267011220403350533 |  |  | Pereti despartitori sanitari din PFL, inclusiv 6 usi dotate cu balamale, minere, lacat pe interior |  |  | m2 |  |  | 0,9000 |  | 23,1222 |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 2,5691 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 10,2765 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2564 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. Apa-canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | RCsB21A k=2 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 100 cm, in elementele de beton (gaurirea peretelui cladirii) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 0,4800 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,5000 |  | 9,1500 |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 1,8300 |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  | 0,2400 |
| 159 |  |  | RCsB10A k=3 |  | Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  | 3,7800 |
|  |  |  | 1421102200240 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  | 0,1126 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 6,1500 |  | 49,4460 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,0322 |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0150 |  | 0,1206 |
|  |  |  | 2952270003101 |  |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  |  | 0,0350 |  | 0,2100 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,1200 |
| 160 |  |  | SA14B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR, D=20 mm) |  |  |  | m |  |  |  |  | 60,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  | 18,6000 |
|  |  |  | 2521216443717050 |  |  | Teava PPR, D=20 mm |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 61,2000 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 1,2000 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,3600 |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,1200 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  | 1,2360 |
| 161 |  |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic |  |  |  | m |  |  |  |  | 60,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 9,6000 |
| 162 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR, D22x9 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 60,0000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 25,2000 |
|  |  |  | 3323333320517443335223 |  |  | Termoizolatie conducte D22x9 mm |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 64,8900 |
| 163 |  |  | IC38G |  | Cot PPR, D=20 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 4,6000 |
|  |  |  | 442875274110102 |  |  | Cot PPR, D=20 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 20,0000 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,6000 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,1200 |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  | 0,4600 |
| 164 |  |  | IC38G |  | Mufa PPR, D=20 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 2,3000 |
|  |  |  | 34112875274110102 |  |  | Mufa PPR, D=20 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,3000 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  |  | 0,0230 |  | 0,2300 |
| 165 |  |  | SD19A |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 0,9200 |
|  |  |  | 29131245031502 |  |  | Robinet cu sfera PPR D 20 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0600 |
| 166 |  |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  | 28,2000 |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 6,3630 |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,3000 |
| 167 |  |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar in set montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 2,5500 |  | 5,1000 |
|  |  |  | 262210245130033 |  |  | Pisoar din portelan sanitar in set - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,0604 |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0400 |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0400 |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  |  | 0,6000 |  | 1,2240 |
| 168 |  |  | SC04A |  | Lavoar dublu L=120 cm cel putin din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  | 3,7000 |
|  |  |  | 2622102438000133 |  |  | Lavoar dublu ceramica L=120 cm cel putin (cu 2 robineti) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,0604 |
| 169 |  |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 6,6000 |
|  |  |  | 29131242013703 |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 8,0000 |
| 170 |  |  | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 26121325067103 |  |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) - modelul obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,0604 |
|  |  |  | 2875274201107 |  |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 8,1600 |
| 171 |  |  | SC14A |  | Sapuniera montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 1,3200 |
|  |  |  | 2875114201120 |  |  | Portpahar sau sapuniera |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 4,2016 |
| 172 |  |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 110 mm PPVC |  |  |  | m |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 8,0000 |
|  |  |  | 252121672016052 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 mm |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 25,7500 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,3750 |
| 173 |  |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d 50 mm PVC |  |  |  | m |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 8,1250 |
|  |  |  | 25212167201608 |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 mm |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 33,4750 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  | 0,1300 |
| 174 |  |  | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 2,2000 |
|  |  |  | 2523156712115 |  |  | Cot PVC, D=110 mm, 90 grade |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,1000 |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  | 0,3239 |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  | Dicloretan |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  | 0,1558 |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  | 0,1476 |
| 175 |  |  | SB06B |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 2,4000 |
|  |  |  | 252315671998 |  |  | Cot PVC, D=50 mm, 90 grade |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,2400 |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  |  | 0,0270 |  | 0,1685 |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  | Dicloretan |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  | 0,0686 |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,1248 |
| 176 |  |  | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 1,1000 |
|  |  |  | 2523156712997 |  |  | Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0500 |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  | 0,1619 |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  | Dicloretan |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  | 0,0779 |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  | 0,0738 |
| 177 |  |  | SB06D |  | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 1,1000 |
|  |  |  | 2523156712996 |  |  | Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0500 |
|  |  |  | 2416406110467 |  |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  |  | 0,0790 |  | 0,1619 |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  | Dicloretan |  |  | kg |  |  | 0,0380 |  | 0,0779 |
|  |  |  | 2320116200572 |  |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  | 0,0738 |
| 178 |  |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,5000 |
|  |  |  | 2523126721152 |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0200 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  | 0,0071 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,0202 |
| 179 |  |  | SA38I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,6400 |
|  |  |  | 2875274204041 |  |  | Brida fixare cu diblu OL/ZN, garnitura antizgomot, D=110 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,0480 |
|  |  |  | 2874115893468 |  |  | Bolt de impuscat, M 6 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  |  | 2461117308499 |  |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Apa-canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 2,5000 |
| 181 |  |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 25,0000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 7,5000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  | 42,5000 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,0125 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,2500 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,3750 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,5000 |
| 182 |  |  | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  | 0,7800 |
| 183 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,2100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,2400 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0030 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 0,0150 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,0300 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,0450 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie pentru electricitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Reparatie WC (2 buc.) si coridor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | TrB05B2-5 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  |  |  |  | 65,5000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 2,9600 |  | 193,8800 |
| 185 |  |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  |  |  |  | 65,5000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 29,4750 |
| 186 |  |  | TsI50G |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) |  |  |  | t |  |  |  |  | 65,5000 |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  | 16,8990 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Electricitate sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  | 4,7400 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0400 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  | 1,4200 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  | 0,4400 |
| 188 |  |  | 08-03-575-1 |  | Intrerupator ВН-3P/63A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 2,2400 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0400 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0040 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0040 |
| 189 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 5,6000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
| 190 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 5,6000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
| 191 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 5,6000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
| 192 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 5,6000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0100 |
| 193 |  |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 0,3600 |
| 194 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 9,5000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  | 64,0300 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,1900 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 2,9450 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 7,6000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 115,9000 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,4750 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,1900 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 1,5200 |
| 195 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 950,0000 |
|  |  |  | 33355903 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 950,0000 |
| 196 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 12,7000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  | 99,8220 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00105 |  | 0,0133 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,2540 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 3,9370 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 10,1600 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 154,9400 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,6350 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,2540 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  | 4,0640 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,5080 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,5080 |
| 197 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 200,0000 |
|  |  |  | 333559034223035333255 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 1 200,0000 |
| 198 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x4 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 70,0000 |
|  |  |  | 33355903423323035333255 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x4 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 70,0000 |
| 199 |  |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,9000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 14,6000 |  | 13,1400 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00126 |  | 0,0011 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0180 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 0,2790 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 0,7200 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 10,9800 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,0450 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,0180 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 0,3600 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  | 0,1260 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  | 0,1260 |
| 200 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 90,0000 |
|  |  |  | 33355903234445 |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x10.0 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 90,0000 |
| 201 |  |  | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,5000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 11,2000 |  | 5,6000 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00116 |  | 0,0006 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 0,1550 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 0,4000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 6,1000 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,0250 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  | 0,1600 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 0,0400 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 0,0400 |
| 202 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x4 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 50,0000 |
|  |  |  | 44433355903234445 |  |  | Cablu VVGng (A)-LS 5x4 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 203 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 9,5000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 226,1000 |
|  |  |  | 33785032-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 950,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0199 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 9,1200 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 127,3000 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 127,3000 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 63,6500 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 171,0000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 45,9800 |
| 204 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 12,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 285,6000 |
|  |  |  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 1 200,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0252 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 11,5200 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 160,8000 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 160,8000 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 80,4000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 216,0000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 58,0800 |
| 205 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D63 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,4000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 33,3200 |
|  |  |  | 323378503-8010445533 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D63 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 140,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0029 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 1,3440 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 18,7600 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 18,7600 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 9,3800 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 25,2000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 6,7760 |
| 206 |  |  | 08-02-396-6 |  | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,4000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  | 11,7600 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 6,8400 |  | 2,7360 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  | 5,0000 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  | 0,1600 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 12,5000 |  | 5,0000 |
|  |  |  | 441242422 |  |  | Jgheab metalic perforat 100x50x3000 m |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 40,0000 |
| 207 |  |  | pret de piata |  | Elemente de prindere si suspensie |  |  |  | kg |  |  |  |  | 30,0000 |
|  |  |  | 78009 |  |  | Elemente de prindere si suspensie |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 30,0000 |
| 208 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Linear housing 10W , LM-MT26-300F,L315*W26*H24mm,BK |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,4800 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 42,2400 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 97,9200 |
|  |  |  | 334433318822 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED Linear housing 10W , LM-MT26-300F,L315*W26*H24mm,BK |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 48,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,9792 |
| 209 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED Magnetic trackspot LM- M8107-2*7W, 2 balls |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 17,6000 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 40,8000 |
|  |  |  | 33443331882222 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED Magnetic trackspot LM- M8107-2*7W, 2 balls |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 20,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,4080 |
| 210 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Trackspot housing 6W,LM-MT26-3TY,L122xW26xH55mm,BK |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,1200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 10,5600 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 24,4800 |
|  |  |  | 33443331882222333 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED Trackspot housing 6W,LM-MT26-3TY,L122xW26xH55mm,BK |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 12,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,2448 |
| 211 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 1,7600 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 4,0800 |
|  |  |  | 33443 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,0408 |
| 212 |  |  | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,2600 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  | 11,2320 |
|  |  |  | 540-4003 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 26,0000 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  | 0,2652 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  | 0,0286 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  | 1,6640 |
| 213 |  |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  | 0,6440 |
|  |  |  | 540-40525 |  |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  | 2,0400 |
| 214 |  |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,1200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,8000 |  | 3,9360 |
|  |  |  | 540-4026 |  |  | Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 12,0000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  | 12,2400 |
| 215 |  |  | pret de piata |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 108,0000 |
|  |  |  | 4444444443322 |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 108,0000 |
| 216 |  |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Electricitate sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Electricitate sali - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 218 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 3,3600 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0060 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0060 |
| 219 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 4,4800 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0800 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0080 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0080 |
| 220 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 1,1200 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| 221 |  |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 222 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,4000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  | 2,6960 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0080 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 0,1240 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 0,3200 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 4,8800 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,0080 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 0,0640 |
| 223 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 40,0000 |
|  |  |  | 33355903 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 40,0000 |
| 224 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,4000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  | 3,1440 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00105 |  | 0,0004 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0080 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 0,1240 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 0,3200 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 4,8800 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,0080 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  | 0,1280 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,0160 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,0160 |
| 225 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 40,0000 |
|  |  |  | 333559034223035333255 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 40,0000 |
| 226 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,4000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 9,5200 |
|  |  |  | 33785032-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 40,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0008 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 0,3840 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 5,3600 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 5,3600 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 2,6800 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 7,2000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 1,9360 |
| 227 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,4000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 9,5200 |
|  |  |  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 40,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0008 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 0,3840 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 5,3600 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 5,3600 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 2,6800 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 7,2000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 1,9360 |
| 228 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0600 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 5,2800 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 12,2400 |
|  |  |  | 33443331881112222 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED 600x600 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,1224 |
| 229 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 1,7600 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 4,0800 |
|  |  |  | 33443 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,0408 |
| 230 |  |  | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0800 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  | 3,4560 |
|  |  |  | 540-4003 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 8,0000 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  | 0,0816 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  | 0,0088 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  | 0,5120 |
| 231 |  |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  | 0,6440 |
|  |  |  | 540-40525 |  |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  | 2,0400 |
| 232 |  |  | pret de piata |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |
|  |  |  | 4444444443322 |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,0000 |
| 233 |  |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Electricitate sali - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Electricitate WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 12 module |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  | 2,3700 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 0,1000 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 040502 |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  |  | 0,7100 |  | 0,7100 |
|  |  |  | 100602 |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  | 0,2200 |
| 235 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 3,3600 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0060 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0060 |
| 236 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 4,4800 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0800 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0080 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0080 |
| 237 |  |  | 08-03-575-1 |  | Automat AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  | 1,1200 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  | 0,0020 |
| 238 |  |  | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 0,1800 |
| 239 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,6000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  | 4,0440 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0120 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 0,1860 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 0,4800 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 7,3200 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,0300 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,0120 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  | 0,0960 |
| 240 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 60,0000 |
|  |  |  | 33355903 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 60,0000 |
| 241 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,5000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  | 3,9300 |
|  |  |  | 1011764 |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  |  | 0,00105 |  | 0,0005 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  | 0,1550 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  | 0,4000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  | 6,1000 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  | 0,0250 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  | 0,0100 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  | 0,1600 |
|  |  |  | 021102 |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 400002 |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  | 0,0200 |
| 242 |  |  | pret de piata |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 50,0000 |
|  |  |  | 333559034223035333255 |  |  | Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 50,0000 |
| 243 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,6000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 14,2800 |
|  |  |  | 33785032-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 60,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0013 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 0,5760 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 8,0400 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 8,0400 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 4,0200 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 10,8000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 2,9040 |
| 244 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa) |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,5000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  | 11,9000 |
|  |  |  | 3378503-8010 |  |  | Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere |  |  | m |  |  | 100,0000 |  | 50,0000 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,0010 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  | 0,4800 |
|  |  |  | 1019100 |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 6,7000 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  | 6,7000 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  | 3,3500 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  | 9,0000 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  | 2,4200 |
| 245 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,1400 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 12,3200 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 28,5600 |
|  |  |  | 3344333188111222267 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED dotat cu senzor de miscare - la montare se va coordona cu beneficiarul |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 14,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,2856 |
| 246 |  |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,0000 |  | 1,7600 |
|  |  |  | 5009113 |  |  | Prezoane |  |  | buc |  |  | 204,0000 |  | 4,0800 |
|  |  |  | 33443 |  |  | Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 2,0400 |  | 0,0408 |
| 247 |  |  | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0400 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  | 1,7280 |
|  |  |  | 540-4003 |  |  | Priza 2P+PE, In=16A IP-20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  | 0,0408 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  |  | 0,1100 |  | 0,0044 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  | 0,2560 |
| 248 |  |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor monopolar 10A/230V IP20 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0400 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,2000 |  | 1,2880 |
|  |  |  | 540-40525 |  |  | Intreruptor monopolar10A/230V IP20 |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  | 4,0800 |
| 249 |  |  | pret de piata |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,0000 |
|  |  |  | 4444444443322 |  |  | Doza pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,0000 |
| 250 |  |  | pret de piata |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 444444444332 |  |  | Cutie de distributie cu cleme |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Electricitate WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Ventilare. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  |  | 11,5500 |  | 23,1000 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,3000 |
| 252 |  |  | SE59A |  | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doar manopera) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  | 1,4000 |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  | Dibluri |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 8,1600 |
| 253 |  |  | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 3,2000 |  | 6,4000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ventilare. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Electricitate sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 54455333344622 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 255 |  |  | pret de piata |  | Intrerupator ВН-32 3P/63A |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 42209944411445555542333 |  |  | Intrerupator ВН-32 3P/63A |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 256 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 206233331132231210 |  |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
| 257 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 2062333112231221022 |  |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
| 258 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 206253331122312231022 |  |  | Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
| 259 |  |  | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,0000 |
|  |  |  | 442230009434778291212 |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 5,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Electricitate sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Electricitate sali - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 5445533334467789 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 261 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 206233331132231210 |  |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 262 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 2062333112231221022 |  |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 263 |  |  | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 442230009434778291212 |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Electricitate sali - 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Electricitate WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  | pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 5445533334467789 |  |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/12 module/IP-31 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 265 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |
|  |  |  | 206233331132231210 |  |  | Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
| 266 |  |  | pret de piata |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 2062333112231221022 |  |  | Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 267 |  |  | pret de piata |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 442230009434778291212 |  |  | Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Electricitate WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Ventilare. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  |  | Pret de piata |  | Ventilator axial silentios, debit 100m3/h, 2500 rot/min |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 14442355321622 |  |  | Ventilator axial silentios, debit 100m3/h, 2500 rot/min |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 269 |  |  | pret de piata |  | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,0000 |
|  |  |  | 54666 |  |  | Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,0000 |
| 270 |  |  | pret de piata |  | Boiler electric 50L, 1,6kw, 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |
|  |  |  | 546663 |  |  | Boiler electric 50L, 1,6kw, 250V |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ventilare. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Ferme inox |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | pret de piata |  | Ferma din inox (L=8 m) Latime: 29 cm, tubulatura principala: 50 mm cu grosime de 2mm, tubulatura secundara: 18 mm cu grosime de 2mm (inclusiv instalare) - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 54333 |  |  | Ferma din inox (L=8 m) Latime: 29 cm, tubulatura principala: 50 mm cu grosime de 2mm, tubulatura secundara: 18 mm cu grosime de 2mm (inclusiv instalare) - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 272 |  |  | pret de piata |  | Ferma din inox (L=6 m) Latime: 29 cm, tubulatura principala: 50 mm cu grosime de 2mm, tubulatura secundara: 18 mm cu grosime de 2mm (inclusiv instalare) - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |
|  |  |  | 5433333 |  |  | Ferma din inox (L=8 m) Latime: 29 cm, tubulatura principala: 50 mm cu grosime de 2mm, tubulatura secundara: 18 mm cu grosime de 2mm (inclusiv instalare) - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ferme inox |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatii curente a salii multifunctionale a UPS Ion Creanga din str. Iablocikin, 2, mun. Chisinau

|  | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retea IT si supraveghere video sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 16,6000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 111,8840 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3320 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 5,1460 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 13,2800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 202,5200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,8300 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,3320 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 2,6560 |  |
| 2 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu UTP cat. 6e |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 050,0000 |  |
|  |  |  | 89339433450843 |  |  |  | Cablu UTP cat. 6e |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 050,0000 |  |
| 3 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu de semnal Klotz MY206SW |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 350,0000 |  |
|  |  |  | 893394334508432 |  |  |  | Cablu de semnal Klotz MY206SW |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 350,0000 |  |
| 4 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu HDMI 50m CCBP-HDMI-AOC-50m Optical (1 buc.) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 8933943345084323 |  |  |  | Cablu HDMI 50m CCBP-HDMI-AOC-50m Optical |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 5 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu HDMI 30m CCBP-HDMI-AOC-30m Optical (4 buc.) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 89339433450843234 |  |  |  | Cablu HDMI 30m CCBP-HDMI-AOC-30m Optical |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 120,0000 |  |
| 6 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu HDMI 20m CCBP-HDMI-AOC-20m Optical (4 buc.) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 80,0000 |  |
|  |  |  | 893394334508432343 |  |  |  | Cablu HDMI 20m CCBP-HDMI-AOC-20m Optical |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 80,0000 |  |
| 7 |  |  | pret de piata |  |  | Cablu HDMI 10m CCBP-HDMI-AOC-10m Optical (1 buc.) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  | 8933943345084323434 |  |  |  | Cablu HDMI 10m CCBP-HDMI-AOC-10m Optical |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 8 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Tub gofrat d 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,5000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 11,9000 |  |
|  |  |  | 33785032-801044 |  |  |  | Tub gofrat d 25 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 50,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0010 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 6,7000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 6,7000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 3,3500 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 9,0000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 2,4200 |  |
| 9 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava PN10 20 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 119,0000 |  |
|  |  |  | 33785032-8010445 |  |  |  | Teava PN10 20 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 500,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0105 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 67,0000 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 33,5000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 90,0000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 24,2000 |  |
| 10 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava PN10 32 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,7000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 64,2600 |  |
|  |  |  | 33785032-80104453 |  |  |  | Teava PN10 32 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 270,0000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0057 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9600 |  |  | 2,5920 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 36,1800 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 36,1800 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 18,0900 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 48,6000 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 13,0680 |  |
| 11 |  |  | 10-04-111-03 aplicat |  |  | Montarea prizelor de podea in set (K=0,1 salariu) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 186,0000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 22,0000 |  |  | 409,2000 |  |
|  |  |  | 1010511 |  |  |  | Lac de impregnare fara solventi "АС-9115" |  |  |  | t |  |  | 0,00008 |  |  | 0,01488 |  |
|  |  |  | 1012073 |  |  |  | Ate aspre |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,3000 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,5000 |  |  | 93,0000 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  | t |  |  | 0,0600 |  |  | 11,1600 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 65,1000 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 13,5800 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 9,3000 |  |
| 12 |  |  | pret de piata |  |  | Pz Aud 3p Xlr Neutrik Cont Tat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 43333 |  |  |  | Pz Aud 3p Xlr Neutrik Cont Tat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 13 |  |  | pret de piata |  |  | Pz Xlr 3b Conector Mama, Al |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 433334 |  |  |  | Pz Xlr 3b Conector Mama, Al |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 14 |  |  | pret de piata |  |  | PRIZA HDMI PRECONECTATA 15cm 1mod |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,0000 |  |
|  |  |  | 4333345 |  |  |  | PRIZA HDMI PRECONECTATA 15cm 1mod |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 15 |  |  | pret de piata |  |  | PRIZA JACK3.5MM PRECONECT 15cm 1mod |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 43333456 |  |  |  | PRIZA JACK3.5MM PRECONECT 15cm 1mod |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 16 |  |  | pret de piata |  |  | Priza 2P+E 2mod alb 16A Mosaic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 114,0000 |  |
|  |  |  | 433334567 |  |  |  | Priza 2P+E 2mod alb 16A Mosaic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 114,0000 |  |
| 17 |  |  | pret de piata |  |  | DOZA 24M (3x8M) Orizontal, Fara CAPAC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 4333345678 |  |  |  | DOZA 24M (3x8M) Orizontal, Fara CAPAC |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 18 |  |  | pret de piata |  |  | Capac 16-24M p/t REF.(088022/25/41), Rama |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 43333456789 |  |  |  | Capac 16-24M p/t REF.(088022/25/41), Rama |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 19 |  |  | pret de piata |  |  | Cutie Montare Box Podea p/t (88022/88025), h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  | 433334567890 |  |  |  | Cutie Montare Box Podea p/t (88022/88025), h |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
| 20 |  |  | pret de piata |  |  | Suport 4,5,2x2 mod Mosaic |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 4333345678902 |  |  |  | Suport 4,5,2x2 mod Mosaic |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 21 |  |  | pret de piata |  |  |  | Rama 5 mod Mosaic alb new |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 433334567890233 |  |  |  | Rama 5 mod Mosaic alb new |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 22 |  |  | pret de piata |  |  |  | RJ45 C5E FTP MOSAIC 1 M SOCKET |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  | 433334567890233344 |  |  |  | RJ45 C5E FTP MOSAIC 1 M SOCKET |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retea IT si supraveghere video sala multifunctionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).

Anexa nr. 25

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CONTRACT – MODEL

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. privind achiziţia prin________________ „___”_________20__ _________________ (municipiu, oraş) - PARTEA GENERALĂ - (OBLIGATORIU) PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ________________ din data___________________, între____________________________________________________ _____________________________________________________________________, cu sediul în (denumirea autorităţii contractante) ______________________________________________________________________________ (localitatea) str._____________________________________, telefon: ______________, fax: _____________, IDNO ________________ reprezentat prin ______________________________________________________________________________, (numele, prenumele şi funcţia conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi______________________________________________, (denumirea operatorului economic) cu sediul în _________________________________str._________________________________, (localitatea) telefon: ______________, fax: _____________, IDNO________________ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _______ din „__”______________20__, eliberată de __________________,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate___________________________________, reprezentat prin _____________________________________, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele şi funcţia conducătorului) 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările ______________________în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. Pe perioada execuției lucrărilor antreprenorul va asigura evitarea inundării și apariției scurgerilor de apă în încăperile de la etajele interioare, în caz de neglijență își asumă responsabilitatea repărării prejudiciului cauzat. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _________ luni și zile___după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: - generate de Beneficiar; - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; - influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; - calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de_________________________lei MD, inclusiv __________ TVA lei MD. (suma cu cifre şi litere) (suma cu cifre şi litere) 3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: - un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: - îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. - 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. - 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. - 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. - 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. - 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. - 8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. - 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE - 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de 5 ani. - 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. - 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. - 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR - 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. - 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. - 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. - 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. - 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. - 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. - 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. - 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. - 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. - 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. - 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. - 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR - 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. - 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: - a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. - 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. - 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. - 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. - 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. - 13. DISPOZIŢII FINALE - 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: - a) Caietul de sarcini; - b) Propunerea tehnică; - c) Propunerea financiară; - d) Graficul de executare a lucrărilor ; - e) Garanția de bună execuție. - 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. - 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. - 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la ……./recepția finală a lucrărilor. - PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE - SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE) - RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR ANTREPRENORUL; BENEFICIARUL. Adresa poştală:; Adresa poştală:. Telefon:; Telefon:. Cod fiscal:; Cod fiscal:. Banca:; Banca:. Cod:; Cod:. IBAN; IBAN. - SEMNĂTURILE PĂRŢILOR ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 1 la Contractul nr. ___________ Din „____” _____ 20_______ SPECIFICAŢII TEHNICE Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 2 la Contractul nr.__________ din “____” ________ 20___ SPECIFICAŢII DE PREŢ Nr.; Denumirea lucrărilor; Cod CPV; Unitatea de măsură; Cantitatea; Preţul unitar Inclusiv TVA; Sumalei MD, Inclusiv TVA; Termenii de executare. 1. TOTAL. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENOR; BENEFICIAR. Anexa nr. 26 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Anexa nr. 27 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD ADIȚIONAL Nr.______ la contractul nr.________din ”__„_________ 20___. Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, înpersoana___________________și________________________, în persoana_____________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(denumit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ . Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________ 20____. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânînd obligatorii în continuare. Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: - ________________________________________________________________________ Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. SEMNĂTURILE PĂRŢILOR. ANTREPRENORUL/PRESTATORUL; BENEFICIAR. Anexa nr. 28 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ACORD-CADRU nr. ________ data ___________ 1. Părţile acordului-cadru În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru, între (Denumirea autorităţii contractante)…………………………, adresa completă:…………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi .......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-executor/prestator, pe de alta parte. 2. Scopul acordului-cadru 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente. 2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect lucrări sau servicii de proiectare prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini și celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare. 3. Durata acordului-cadru 3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începând de la data semnării. 4. Obligaţiile promitentului-executor/prestator 4.1 Promitenții executori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să efectueze lucrările și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru. 4.2 Promitenții executori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru. 5. Obligaţiile promitentului-achizitor 5.1 Promitentul-achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze lucrări și/sau servicii de proiectare, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează execuția lucrărilor și prestarea serviciilor de proiectare care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește caredintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrările sau va presta serviciile de proiectare, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire. 6. Rezoluțiune unilaterală 6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul–cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord- cadru, de către cealaltă parte. 6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului-cadru cu condiția ca promitentul-achizitor să anunţe în scris promitentul–executor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia. - Documentele acordului-cadru: a) propunerea tehnică; b) propunerea financiară; c) caietul de sarcini; d) alte anexe, după caz. - Încetarea acordului cadru 8.1 Prezentul acord-cadru încetează de drept- prin ajungerea la termen; 8.2 Acordul-cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voinţă al părţilor ; - prin rezoluțiunea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de.... zile a părţii în culpă. CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE - Executarea contractelor subsecvente 9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora. 9.2 Prestatorul are obligaţia de a începe executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor de proiectare în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii. 10. Obligaţiile principale ale prestatorului după încheierea contractului subsecvent 10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să execute lucrările și/sau să presteze serviciile de proiectare în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare. 11. Litigii 11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă. 11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova. Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare, toate având aceeaşi putere juridică. Prezentul acord-cadru se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__. Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... ................................... (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată) Promitent-achizitor, Promitent- executor/prestator, ........................... .................................. (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)