## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Canti - tatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de prestare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lot 1. Sistem de supraveghere video (echipament, inclusiv serviciile de montare/instalare)
1.1 | 32323500-8 | Cameră video (internă) | 4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2560×1440 @20fps. Rezoluție: (20fps@1080P)1920×1080. Full-HD în timp real! Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Obiectiv de 2,8 mm (câmp vizual de 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. Termen de garanție minim 3 ani. |  | buc | 4 |  |  | 0 | 0 | În decurs de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
1.2 |  | Registrator video | Număr de canale 16. Înregistrarea și redarea a până la 16 camere IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 192 Mbps), cu DualStream. Instalarea a până la 2 HDD / SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 1xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client web gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport, ActiveDome, analize de descărcare. Termen de garanție minim 3 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.3 |  | Switch PoE | Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Termen de garanție minim 3 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.4 |  | Hard disk | Capacitate 6TB, factor de formă de 3,5”, SATA 6 Gb/s, AllFrame și tehnologie avansată de format, consum de energie 5,30 W (max.), dimensiuni 101,6x26,1x147 mm , greutate 750 g. Termen de garanție minim 2 ani. |  | buc | 1 |  |  | 0 | 0
1.5 |  | Elemente de fixare | Elemente de fixare |  | set | 4 |  |  | 0 | 0
1.6 |  | Conectoare | RJ-45. |  | buc | 50 |  |  | 0 | 0
1.7 |  | Cablu | P/u transmiterea datelor. Tip: extern. Categoria: UTP 5e. Material fire: cupru |  | m | 305 |  |  | 0 | 0
1.8 |  | Canal plastic | Dimensiuni: 25x16 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0
1.9 |  | Servicii de instalare, montare și setare | Transportarea, instalarea, setarea (inclusiv trasarea de cablu) si punerea in funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic |  | serviciu | 1 |  |  | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0 | 0