| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziţie: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Sârmă și cabluri izolate |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| 31310000-2 | Fir PPSRVM 3000 x 25 | Izolare din cauciuc, rezistent la ulei şi temperaturi scăzute. Frecvenţa de tensiune nominală de funcţionare 600V – 4 000V. Rezistent la: - temperatură lungă admisă a miezului (cauciuc izolat până la 65° C); - creşterea umedităţii relative până la 98 % la temperaturi până la 40° C; - schimbarea temperaturii de la - 50° C până la 75° C; - ozon; - îndoire în timp de răsucire (firele pentru conectaarea la colectorii de curent și cablurile mobile) |  |  |
| 31310000-2 | Fir PPSRVM 3000 x 95 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |
| 31320000-5 | Fir de contact MF-85 | Secţiunea transversală nominală 85 mm² Rezistent la 20° C nu mai mult de 0,2082 OM/km. Temperatură admisă de încălzire a firului 80° C. Durata de serviciu nu mai puţin de 16 ani. Perioada de garanție: 1 an |  |  |
|  | TOTAL 3 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________