Retele electrice a iluminatului stradal, strada Hotinului(37)-Timisoara, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-F-IEE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6
Deviz-oferta № 2-1-6
Str.Hotinului (37)-Timisoara. Iluminat electric exterior (марка IЕE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура					
1	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,320			
 2	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	320,000			
 3	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	16,000			
 4	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	16,000			
 5	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000	buc	4,000			
 6	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	8,000			
 7	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ70	buc	10,000			
 8	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,000			
 9	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 70	buc	20,000			
 10	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,000			
 11	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13	buc	10,000			
 12	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	8,000			
 13	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1	buc	12,000			
 14	Цена поставщика
	Зажим ПС-1	buc	25,000			
 15	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	16,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции					
16	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 	buc	15,000			
 17	Pretul firmei
	Traversa TН27	buc	15,000			
 18	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	3,000			
 19	Pretul firmei
	Кронштейн У4	buc	3,000			
 20	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	25,000			
 21	Pretul firmei
	Хомут X12	buc	10,000			
 22	Pretul firmei
	Хомут X16	buc	15,000			
 23	Pretul firmei
	Стяжка Г11	buc	6,000			
 24	Pretul firmei
	Стяжка Х89	buc	5,000			
 25	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм	m	14,000			
   		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура					
26	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	6,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
27	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	0,450			
 28	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	45,000			
   		Capitolul 2.4. Прокат черных металлов					
29	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	0,400			
 30	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,500			
 31	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,060			
 32	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,030			
 33	Pret de piata
	Металический короб 100х50мм 	m	3,000			
   		Capitolul 2.5. Оборудование осветительное					
34	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  20-25Вт)	buc	10,000			
 35	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)	buc	10,000			
   		Capitolul 2.6. Реконструкция существ ЩУ согласно ТУ РА-8025					
36	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН-2)	buc	3,000			
   		Capitolul 2.7. Демонтажные работы					
37	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	4,000			
 38	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	4,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
39	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,000			
 40	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 20-25Вт световой поток 2000-2050 Лм, энергоэффективность до 85-90 Лм/Вт IP 65-66	buc	10,000			
 41	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	(	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)