| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

Semnalizarea de paza automata (04/2021-SPA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 100,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 100,000 |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 300,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 300,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 5,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Montarea in dulap a dispozitivului logic, expanderului, sursei de alimentare, acumulatorului, intrerupatorului automat | buc | 19,000 |
| 7 |  | Elemente de montare | set | 4,000 |
| 8 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a radioemitatorului de semnal | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in dulap a sursei de alimentare | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-601-1 | Tablou (tastatura) | buc | 1,000 |
| 11 | 10-08-003-07 | Dispozitive optic-(foto)electrice: detector cu IR de miscare si spargere a sticlei | set | 45,000 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea usilor | buc | 34,000 |
| 13 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Sirena cu lumina 90dB | buc | 1,000 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 27,500 |
| 15 | pret furnizor | Cablu de semnalizare cu conductoare din cupru C.A.HF-6x0,5 | m.l. | 2 200,000 |
| 16 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRHF - 3x1,0мм2 | m | 50,000 |
| 17 |  | Cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5 | m | 500,000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,000 |
| 19 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 1 800,000 |
| 20 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din PE 25x16mm | 100 m | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost Utilaj |  |  |
| 21 | pret furnizor | Dulap din metal pentru dispozitivul logic | buc | 1,000 |
| 22 | pret furnizor | Dulap din metal pentru placa de expansiune cu gab. min. 370x330mm cu cheie | buc | 4,000 |
| 23 | pret furnizor | Dispozitiv logic pentru paza cu 128 zone de securitate, 12V, 200 mA de tip INTEGRA 128 Plus "Satel" sau analog | buc | 1,000 |
| 24 | pret furnizor | Placa de expansiune cu 8 zone 35/80 mA, fara sursa de alimentare de tip INT-E "Satel" sau analog | buc | 7,000 |
| 25 | pret furnizor | Sursa de alimentare de rezerva 12V. 6A, tip APS-612 "Satel" sau analog | buc | 5,000 |
| 26 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 5,000 |
| 27 | pert furnizor | Radioemitator semnal alarma cu antena, ATS-100 | buc | 1,000 |
| 28 | pret furnizor | Sursa de alimentare cu acumulator 12V, 7A | buc | 1,000 |
| 29 | pret furnizor | Tastanura pentru administrarea sistemei, 60/110 mA de tip INT-KLFR-SSW "Satel" sau analog | buc | 1,000 |
| 30 | pret furnizor | Detector de miscare si spargerea sticlei 16,5/18 mA de tip LC 102 sau analog | buc | 45,000 |
| 31 | pret furnizor | Senzor cu contact electromagnetic pentru deschiderea usilor | set | 34,000 |
| 32 | pert furnizor | Sirena cu lumina, 150 mA, 90dB LD-95 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.