|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal, nr. 101, tel: 0231-586-97; fax: 0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

13 ianuarie 2025 №.______1_____

La Nr. _________________din__________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de de schimbare a tîmplăriei, pentru anul 2025, mun. Bălți, str. Decebal, 101

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de de schimbare a tîmplăriei, pentru anul 2025, mun. Bălți, str. Decebal, 101

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de de schimbare a tîmplăriei, pentru anul 2025, mun. Bălți, str. Decebal, 101

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- nu se aplică

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:         Lilian BRÎNZĂ, director interimar                  L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de de schimbare a tîmplăriei, pentru anul 2025, mun. Bălți, str. Decebal, 101

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 60,18 |
|  |  | 2. Administratia. |  |  |
| 2 | CK25D | Usi de exterior confectionate din profiluri din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal minim 1,5mm, geam termopan cu o sticla mat,inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,68 |
| 3 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal 1,5mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,30 |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal minim 1,5mm, dotata cu un singur rind de sticla tonata de grosimea 4mm, dotata cu ancadrament in jurul tocului ferestrei, deschidere oscilobatanta, dotate cu plasa antimoschit, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 1,81 |
|  |  | 3. Birou 319 si Arhiva |  |  |
| 5 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal minim 1,5mm, geam termopan cu o sticla LOW-E, deschidere oscilobatanta, dotate cu plasa antimoschit, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 15,10 |
| 6 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=250) | m | 8,10 |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b=300) | m | 8,55 |
|  |  | 4. Coridor etaj 1 (Ascensoare) |  |  |
| 8 | CK25D | Usi de exterior confectionate din profiluri din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal minim 1,5mm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,42 |
| 9 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal 1,5mm, dotate cu ancadrament in jurul tocului usii, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,43 |
| 10 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal minim 1,5mm, geam termopan cu o sticla LOW-E, deschidere oscilobatanta, dotate cu plasa antimoschit, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 18,63 |
| 11 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (b=250) | m | 16,80 |
| 12 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b=300) | m | 16,80 |
|  |  | 5. Blocul Alimentar |  |  |
| 13 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu minim 5 camere de aer, metal minim 1,5mm, (2 usi fara prag, 1 usa dotata cu prag aluminiu) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,81 |
|  |  | 6. Finisari |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la glafuri interioare | m2 | 52,20 |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 35 - 45 cm latime | m | 52,20 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 52,20 |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,20 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la glafuri exterioare | m2 | 15,26 |
| 20 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri exterioare | m2 | 15,26 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor | m2 | 15,26 |
| 22 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la glafuri exterioare executate pe glet existent | m2 | 15,26 |

Conducătorul grupului de lucru:         Lilian BRÎNZĂ, director interimar                  L.Ș.