## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008 pentru anul 2023 IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
33100000-1 | 1 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008; Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008; Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, |  |  |  | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008; Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml,
33100000-1 | 2 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius 4008B , Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius 4008B , Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml |  |  |  | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius 4008B , Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Linii pentru sânge (magistrale), artera/vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008 pentru anul 2023 IMSP Institutul Mamei și Copilului (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată | beneficiar
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | 1 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008; Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice (pentru aparatele Fresenius 4008; Ø 6,4 mm, volum umplere ≤ 56 ml, | 3: bucată; 4: 200; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023; 10: 54000
33100000-1 | 2 | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius 4008B , Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml | Linii pentru sânge (magistrale), artera/ vena, set pediatrice, pentru aparatele Fresenius 4008B , Ø 6,4 mm, volum umplere ≤117 ml | 3: bucată; 4: 300; 9: 1. DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2023; 10: 81000
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________