Lista materialelor

ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor de reparație

- Uși exterioare: Confecționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior și cu sticlă dublă pe ușa mare, cu autoînchizător cu braț, cu lăcată interioară și cu mînere pe bară;

- Uși interioare: Confecționate din profil de aluminiu de culoare sură;

- Uși interioare: Confecționate din oțel laminat, grosimea 2 mm, din două părți, izolată cu vată minerală pe interior, cu lăcată interioară;

- Teracotă pentru pardoseli: Plăci din gresie CERAMOGRANIT, grosimea 9mm, cu dimensiunea de 30 x 60 cm;

- Teracotă pentru pereți: Plăci din faianță, mărimea 20 x 40 cm sau 30 x 60 cm;

- Lac: pentru parchet, pe bază de apă;

- Plintă: din lemn de stejar, cu înălțimea de 75 mm;

- Corpurile de iluminat și becurile pentru Lot 1 și 2: LED, becuri de 10, 18 și 36 watt;

- Pavaj: Plăci de trotuare pentru pavaj din beton prefabricat de 60 mm, tip pavaj: cărămidă spălat albă și neagră 100 x 200 mm;

- Bordure pentru pavaj: 100 x 25 cm.

Notă: La evaluarea ofertelor, vor fi solicitate mostre ale materialelor utilizate la efectuarea lucrărilor de la operatorii economici calificați.

Conducătorul grupului de lucru                          ______________/ Iuri PAȘINSCHI