Anexa 1

| Denumirea operatorului economic |  |  |
| --- | --- | --- |
| IDNO |  |  |
| Adresa poștală completă |  |  |
| Numărul de telefon |  |  |
| Adresa de e-mail |  |  |
| Cod TVA |  |  |
| Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar) |  |  |
| Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator) | _____________________ (Director) | ___________________ (Administrator) |

# OFERTĂ

Către: ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78

(denumirea beneficiarului şi adresa completă)

Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziția:

# T-138/07-25 Materiale electrice în asortiment

(denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

- Furnizarea (executarea, prestarea):

| Nr | Denumirea | Cantitatea |  | Pret unitar, Lei fără TVA | Suma, Lei fără TVA | Pret unitar, Lei cu TVA | Suma, Lei cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Întrerupător automat, siguranțe, panouri și cutii distribuție, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C | buc | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu | buc | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Întrerupător automat 2P 20A 415V C | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Întrerupător automat 2P 2A 415V C | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Întrerupător automat 2P 6A 415V C | buc | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Întrerupător automat 3P 16A 415V C | buc | 23 |  |  |  |  |
| 8 | Întrerupător automat 3P 40A 415V | buc | 21 |  |  |  |  |
| 9 | Întrerupător automat 3P B6A | buc | 21 |  |  |  |  |
| 10 | Întrerupător automat 3P 4A 415V C | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Întreruptor automat 3P 80A 600-800V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Întrerupător automat magneto-termic 6-10A | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Întrerupător automat 3P 40 A 400 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Întrerupător automat 3P 63 A 400 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Întreruptor automat 3P 160A 415 V | buc | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Întreruptor automat 3P 250A 415 V cu declanșator electronic | buc | 3 |  |  |  |  |
| 17 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 18 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 25 A 3P+N | buc | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 32 A 3P+N | buc | 3 |  |  |  |  |
| 22 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 40 A 3P+N | buc | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Întrerupător automat diferențial 30 mA 40 A 2P 240V | buc | 45 |  |  |  |  |
| 24 | Întrerupător automat 3P 100 A 400 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Întrerupător automat cu declanșator magnitotermic 1,0-1,6 A | buc | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Întrerupător pârghie basculant 3P 400 A 690 V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 27 | Întreruptor cu fuzibili (rubilnic) 250A 380V IP 54 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 28 | Întreruptor de sarcină 3P 100A | buc | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Întrerupător (cheie) 3P 240 V 20 A IP40 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Contact de stare adăugător 4A 230 V | buc | 10 |  |  |  |  |
| 31 | Întreruptor de avarie de tip „ciupercă” | buc | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Întrerupător de cursă | buc | 50 |  |  |  |  |
| 33 | Întreruptor automat 2,5А – 400AC/220DC | buc | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Întreruptor automat 16-11 A – 400АС/220DC | buc | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Mecanism de acționare electrică | buc | 6 |  |  |  |  |
| 36 | Declanșator 1P 4 A 220 – 240 V | buc | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Declanșator independent 220 – 240 V 50 Hz | buc | 3 |  |  |  |  |
| 38 | Siguranță 250 A 500 V | buc | 9 |  |  |  |  |
| Total Lot 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 2: Comutatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Comutator cu came 4P 12A | buc | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Comutator 16A 400V | buc | 160 |  |  |  |  |
| 3 | Comutator 3P+N, FS Phase/Phase-0-Phase/N, 45° | buc | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Comutator 6P 20A 90° 690V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Comutator 4P 25A 60° 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Comutator 6,3A 380V AC, 220V DC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Comutator cu came 4P 12A 400V | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 3: Contactoare, contacte de forță, relee, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contact de blocare 2A | buc | 21 |  |  |  |  |
| 2 | Contactor 115A 50 Hz 55 kW 380 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Contactor 115A 50 Hz 55 kW 230 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Contactor 150A 50 Hz 75 kW 230 V | buc | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Contactor 80A 50 Hz 37 kW 220 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Contactor 65A 50 Hz 30 kW 110 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Bloc de contact 1з+1р 660 V IP20 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 8 | Bloc de contact 2з+2р 660 V IP20 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Contact auxiliar 250A 230 – 240 V | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Contact auxiliar lateral 2NO+2NC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Contactor 2,2 kW 6,0 A 230 V | buc | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Contactor 40 A 50/60 Hz 18.5 kW 220-690 V 110 V IP20 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Contactor 32 A 50 Hz 380 V IP20 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Contactor modular 32 A 50/60 Hz 220 – 240 V IP20 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Bloc contact 2NO+2NC | buc | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Contact frontal auxiliar 1NO+1NC 690 V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Termostat 0-60 grade 68 x 33 x 44 mm | buc | 34 |  |  |  |  |
| 18 | Releu termic 16A | buc | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Demaror PME-111, U(bobinei)- 110V | buc | 4 |  |  |  |  |
| 20 | Demaror LC2-D0910,,U(bobinei)-220V, (cu revers) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Higrostat digital 5A 220V | buc | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Timer electronic AC/DC 24-264 V 80 programe | buc | 12 |  |  |  |  |
| 23 | RELEU 1048 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 24 | RELEU 1012 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Releu 5230 | buc | 12 |  |  |  |  |
| 26 | Accesoriu pentru relee | buc | 12 |  |  |  |  |
| 27 | Accesoriu pentru relee | buc | 12 |  |  |  |  |
| Total Lot 3 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 4: Prize, întrerupătoare, fișe, prelungitoare, accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Priză fixă 5P 16 A 346-415 V IP44 | buc | 13 |  |  |  |  |
| 2 | Fișa mobilă 5P 25A 0,4kV | buc | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Priză fixă 5P 25A 0,4kV | buc | 6 |  |  |  |  |
| 4 | Fișa electrică 5P1 6 A 346-415 V IP44 | buc | 13 |  |  |  |  |
| 5 | Prelungitor pe tambur 3*2,5 mm 40 m | buc | 8 |  |  |  |  |
| 6 | Prelungitor pe tambur 3*2.5 mm 25 m | buc | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Prelungitor | buc | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Prelungitor | buc | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Prelungitor | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Fișă electrica 2P+E 16A 90grad | buc | 98 |  |  |  |  |
| 11 | Întrerupător exterior 1 clapa alb | buc | 16 |  |  |  |  |
| 12 | Întrerupător interior 3 clape alb | buc | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Întrerupător interior 2 clape alb | buc | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Întrerupător aplicabil 1 clapă IP54 16A 250 V | buc | 57 |  |  |  |  |
| 15 | Întrerupător aplicabil 2 clape IP54 16A 250 V | buc | 7 |  |  |  |  |
| 16 | Întrerupător dublu plus priza cu capac aplicabil 16A 250V IP 54 | buc | 16 |  |  |  |  |
| 17 | Priză aplicabilă 2 locuri 2P+E 16 A 250 V IP54 | buc | 149 |  |  |  |  |
| 18 | Priză aplicabilă 3 locuri 2P+E 16 A 250 V | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Priza cu împământare 2P+PE 16A interioară | buc | 11 |  |  |  |  |
| 20 | Priza cu împământare dubla 2P+PE 16A interioară | buc | 10 |  |  |  |  |
| 21 | Priză unitara euro exterioara cu capac 16 A IP44 | buc | 5 |  |  |  |  |
| Total Lot 4 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 5: Motoare electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Motor asincron Δ/YY 4/4,75kW, 380V, 1400/3000 rot/min | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Motor trifazat asincron 2,2kW, 750rot/min, 380V | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 5 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 6: Elemente de încălzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 2,0kW, 220V (cu filet) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Rezistență electrică(element de încălzire) – 1kW, 220V, ( cu filet) | buc | 3 |  |  |  |  |
| Total Lot 6 |  |  |  | x |  | x |  |
| Lot 7: Adaptor pentru module CU-XE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Adaptor pentru module CU-XE | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total Lot 7 |  |  |  | x |  | x |  |
| Total ofertă |  |  |  | x |  | x |  |

Livrare: Depozit Central IS “MOLDELECTRICA” – or. Chișinău, str. Ciocana 8.

Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea bunurilor până la locul descărcării indicat.

Furnizorul trebuie să suporte toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea bunurilor în acest loc.

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

___________________________________________________________lei, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de __________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

III.Termen livrare (termen de livrare acceptat –max.30 zile calendaristice de la semnarea contractului): Lot 1:____zile, Lot 2:____ zile, Lot 3:______ zile, Lot 4:_____ zile, Lot 5:_____ zile, Lot 6:______ zile, Lot 7:______ zile

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_______________________________________________

(semnătura) şi L.Ş.