Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii de copii, tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti, r-nul Criuleni № 084/03/19-2-ASM	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-7
Deviz-oferta № 6-1-7
 Котельная.  Automatizarea (marca ASM)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Dispozitive mijloace pentru automatizare					
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	8,000			
 2	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У)	buc	14,000			
 3	11-02-002-03
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)	buc	3,000			
 4	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Напоромер НМП-52)	buc	1,000			
 5	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчик-реле  ДH-2,5, ДНТ-1)	buc	2,000			
 6	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализаторы на СН4 и СО)	buc	2,000			
 7	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Термостат ТЕ036)	buc	1,000			
   		Capitolul 1.2. THERMONA					
8	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Regulator TKR MAS/3)	buc	1,000			
 9	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare 	buc	1,000			
 10	10-02-030-01
	Aparat de telefon (Bloc de comunicare TKR KOM)	buc	3,000			
 11	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Contactor ES110A, 25A, 230V)	buc	1,000			
 12	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Sensor)	buc	2,000			
   		Capitolul 1.3. Aparataj electric					
13	11-06-001-02
	Panou de automatizare PA, masa, kg, pina la: 100 (разм.800х650х250 IP-54)	buc	1,000			
 14	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф PA)	buc	42,000			
 15	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,840			
 16	11-06-001-01
	Panou pentru semnalizare PS, masa, kg, pina la: 50  (разм.395х310х220мм IP31)	buc	1,000			
 17	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф PS)	buc	9,000			
 18	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,180			
   		Capitolul 1.4. Aparate locale					
19	08-03-604-1
	Sonerie electrica cu buton (Сирена сигнальная СС-1)	100 seturi	0,010			
   		Capitolul 1.5. Cablu, conducatori si materiale p/u montare					
20	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубе, канале)	100 m	0,380			
 21	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	3,120			
 22	Pret de piata
	Cablu КВВГнг-LS 4х1,0мм2	m	280,000			
 23	Pret de piata
	Cablu КВВГнг-LS 5х1,0мм2	m	30,000			
 24	Pret de piata
	Cablu КВВГБ 10х1,0мм2	m	40,000			
 25	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	20,000			
 26	11-06-002-04
	Retele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel (Труба 14х2)	100 m	0,200			
 27	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Кран трехход. 14М1-16)	buc	16,000			
 28	08-02-396-5
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (Lotoc L=2m)	100 m	0,080			
 29	Pret de piata
	Lotoc L=2мм 	m	8,000			
 30	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.(25х16мм)	100 m	0,100			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
31	Цена поставщика
	Termometru tehnic	buc	8,000			
 32	Цена поставщика
	Manometru МП4-У	buc	14,000			
 33	Цена поставщика
	Manometru cu contact electric  ДМ-2010Сг	buc	3,000			
 34	Цена поставщика
	Aparat pentru masurarea presiunii dinamice cu membrana НМП-52	buc	1,000			
 35	Цена поставщика
	Captor-releu de presiune ДН-2,5	buc	1,000			
 36	Цена поставщика
	Captor-releu de presiune ДНT-1	buc	1,000			
 37	Цена поставщика
	Gazoanalizator pentru СН4 (метан) CD98	buc	1,000			
 38	Цена поставщика
	Gazoanalizator pentru СО (угарный газ)СОУ-1 	buc	1,000			
 39	Цена поставщика
	Termostat electronic ТЕ036	buc	1,000			
 40	Цена поставщика
	Regulator p/u cascada TKR MAS/3	buc	1,000			
 41	Pretul firmei
	Bloc de alimentare	buc	1,000			
 42	Pretul firmei
	Bloc de comunicare TKR KOM	buc	3,000			
 43	Цена поставщика
	Contactor ES110A	buc	1,000			
 44	Цена поставщика
	Sensor de temperatura - ajent termic din cazane	buc	1,000			
 45	Цена поставщика
	Sensor pentru temperatura exterioara 	buc	1,000			
 46	Цена поставщика
	Panou de automatizare PA разм.800х650х250  IP-31	buc	1,000			
 47	Цена поставщика
	Panou pentru semnalizare PS разм.395х310х220  IP-31	buc	1,000			
 48	Цена поставщика
	Intrerupator automat monopolar, ВА47-29/1Р/В/1,3, 6А	buc	6,000			
 49	Цена поставщика
	Releu electromagnetic "RelPol" R4-2014-23-5230-WT	buc	22,000			
 50	Цена поставщика
	Releu de timp "RelPol"T-R4-E2014-23-5230	buc	1,000			
 51	Цена поставщика
	Monobloc cu contacte protejate 8LP2TILM4  "Lovato" 	buc	13,000			
 52	Цена поставщика
	Buton rotativ 3-poz. stabile "Lovato"8LP2TS130	buc	1,000			
 53	Цена поставщика
	Contact deschis "Lovato" 8LМ2TС10	buc	7,000			
 54	Цена поставщика
	Contact inchis "Lovato" 8LМ2TС01	buc	2,000			
 55	Цена поставщика
	Buton rosu 8LP2TB104 "Lovato"	buc	3,000			
 56	Цена поставщика
	Buton verde 8LP2TB103 "Lovato"	buc	3,000			
 57	Цена поставщика
	Dioda D226	buc	21,000			
 58	Цена поставщика
	Alarma sonora	buc	2,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)