| Lucrari de reparatie capitala a acoperisului PC, unitatea militara Durlesti, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 20,80 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 48,88 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 3 328,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 77,21 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 10,37 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 11,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 10,37 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,32 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 34,43 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 715,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 715,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 143,00 |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 3,57 |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 11,44 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 252,25 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 2 574,00 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 18,59 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,29 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,43 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,57 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF04C | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 2 395,00 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 263,45 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 3 592,50 |  |
|  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 2 634,50 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 718,50 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 1,20 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2 395,00 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,07 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 26,34 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 4 620,00 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 184,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,10 |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4 666,20 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 23,10 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 46,20 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 386,00 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,77 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | IzF04M | Strat hidroizolant, cu hidrobit, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase | m2 | 715,00 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 271,70 |  |
|  | 2875111000000 | Tesatura fibre sticla bitum (Hidrobit) T4 NII 9607 | m2 | 800,80 |  |
|  | 1592127000000 | Butan in butelie | kg | 143,00 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,57 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 168,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 596,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,20 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 173,92 |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 31 390,80 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 132,35 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 122,17 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 45,81 |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 9,58 |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 3,02 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 100,80 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 42,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |