## Anexa-22
Anexa 22
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Instrumentar medical (laparoscopic)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Clip Aplicator |  |  |  | Clip Aplicator Dispozitiv folosit in operatiele laparoscopice cu scopul de a opri hemorogile prin aplicarea capselor pe vas. Marimea – Medium Large Tip – Detasabil cu posibilitatea de rotire minima 360 ° Diametrul – 10 mm Lungimea minima - 300 mm Compatibil cu clipsuri de la Ethicon/Horizon / Weck Conector tip LerLock Accesorii: Clipuri titan Marimea Medium Large Compatibila cu Clip alicatorul sus descris. Sterile - DA Cantitatea minim 200 unitati Termenul de garanție -24 luni de la momentul livrării și punerii în folosință
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Anexa-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Instrumentar medical (laparoscopic)
Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
33100000-1 | Clip Aplicator | bucata | 1 |  |  |  |  | 01.01.2024-30.01.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________