| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție _______ din ____________ |
| Obiectul achiziției: Cameră de supraveghere video |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Cameră de supraveghere video |  |  |  | -Camerăexterioară Wi-Fi de 2 megapixeli H264 CMOS; -comunicare pe 2 părți; -rezoluție: 1920 1080 25fps, Full-HD în timp real; -detectarea mișcării și notificare automată; -conectare prin Wi-Fi/ Ethernet; -matrice 1/2.7 „Scanare progresivă CMOS 3D DNR; -lentilă 2.8mm; -unghi de vizualizare 103; -unghi de rotație/înclinare - 340/120; -iluminare IR pînă la 30m; -conectare alimentare DC 12V; -funcțională în diapazonul temperaturilor -30/+60; -card SD de pînă la 128 GB (cardul nu este inclus). |  |  |
| Micro SD |  |  |  | Micro SD Apacer - 64GB |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție _________ din ____________ Obiectul de achiziției: Cameră de supraveghere video Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri 35120000-1 Cameră de supraveghere video buc 5 5 zile MD45TRPBBF314110A00843AC 35120000-1 Micro SD buc 5 5 zile MD45TRPBBF314110A00843AC Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |