| Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocului E a institutiei medico-sanitara Publica Spitalul raional Straseni (Etapa II) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-7

Semnalizarea de pază

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,500 |  |  |
| 2 | RpEJ09E |  | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 33,750 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
| 3 | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
| 4 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-04 |  | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны в комплекте с клавиатурой PC-585 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
| 6 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori Трансформатор 30ВА Cehia TR-30VA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 7 | 08-01-121-1 |  | Резервный источник питания РИП-7AH |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
| 8 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
| 9 | 10-04-001-02 km-0.4 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик 1 канальный)(doar manopera, suruburi si banda) |  |  | compl. |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,080 |  |  |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
| 10 | 10-08-002-06 |  | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,150 |  |  |
|  | 1010142 |  | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011521 |  | Electrozi "Э42", diametru 5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 3009247 |  | Capacele, tip "К-440" |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
| 11 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, Датчик комбинированный ИК+разбитие |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 12 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Датчик инфракрасный ИК |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 13 | 10-08-002-04 |  | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик магнитоконтактный HC-03 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
| 14 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Sonerie Сирена 11-14МВС; 250mA; 110 db/m cпробл. маяком |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,880 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 34,840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 34,840 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,600 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 17,420 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 46,800 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 4,680 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 12,584 |  |  |
| 16 |  |  | Труба поливинилхлоридная д16 ПВХ16 |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 2585,05512 |  | Труба поливинилхлоридная д16 ПВХ16 |  |  | m |  | 260,000 |  |  |
| 17 |  |  | Кабель огнестойкий сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 1245-42403 |  | Кабель огнестойкий сеч 3х1,5 мм2 ВВГнг 3x1,5 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 18 |  |  | Кабель Alarm cabel 6х0,22 CQR-6 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 246411500 |  | Кабель Alarm cabel 6х0,22 CQR-6 |  |  | m |  | 70,000 |  |  |
| 19 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 20 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 Бокс металлический |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,530 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Контрольная панель на 4 зоны в комплекте с клавиатурой PC-585 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 525252 |  | Контрольная панель на 4 зоны в комплекте с клавиатурой PC-585 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 22 |  |  | Трансформатор 30ВА Cehia TR-30VA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5205252 |  | Трансформатор 30ВА Cehia TR-30VA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 23 |  |  | Резервный источник питания РИП-7AH |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 52051252 |  | Резервный источник питания РИП-7AH |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 |  |  | Аккумулятор 12V 7Ah |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 520512502 |  | Аккумулятор 12V 7Ah |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 25 |  |  | Радиопередатчик 1 канальный |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5204512502 |  | Радиопередатчик 1 канальный |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 |  |  | Датчик комбинированный ИК+разбитие |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 52502 |  | Датчик комбинированный ИК+разбитие |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 27 |  |  | Датчик инфракрасный ИК |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 52544402 |  | Датчик инфракрасный ИК |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 28 |  |  | Датчик магнитоконтактный HC-03 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 522102 |  | Датчик магнитоконтактный HC-03 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 29 |  |  | Сирена 11-14МВС; 250mA; 110 db/m cпробл. маяком Сирена 11-14МВС; 250mA; 110 db/m cпробл. маяком |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 52210002 |  | Сирена 11-14МВС; 250mA; 110 db/m cпробл. маяком HC-103 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 30 |  |  | Бокс металлический |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5221001002 |  | Бокс металлический |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |