CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

pentru  achiziția de valoare mică

Denumirea obiectului:  lucrări  de reparație a birourilor OMF Tabara

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, s. Tabara

Cod CPV: 45400000-1

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Bir. 1 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 | 21,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,95 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,64 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,64 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,22 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,86 |
| 3 | RpCU11A | Desfacerea sobelor necaptusite | m3 | 2,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,06 |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialelor pentru ulterioara montare pe pozitie) | m2 | 1,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,19 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,88 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,36 |
| 7 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,80 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,50 |
| 8 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,64 |
| 9 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,52 |
|  |  | 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,15 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 279,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,64 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,26 |
| 12 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 21,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 92,45 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,06 |
| 13 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 21,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,03 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 328,95 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,94 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
| 14 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -21,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,47 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -164,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,11 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,11 |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl. 33, minim 10mm grosime, rezistent la umeditate) | m2 | 21,50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 24,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,22 |
|  | 2670112204051-1 | Laminat cl. 33, minim 10mm grosime, rezistent la umeditate | m2 | 22,80 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 22,80 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 19,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,64 |
|  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |
| 16 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,25 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,36 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1,20 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,03 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,04 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,15 |
| 17 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm grosime, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 50,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,75 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug | m2 | 52,50 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 45,95 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 110,00 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 117,50 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 37,88 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 13,55 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,38 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 82,50 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 809,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,23 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,38 |
| 18 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 3,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 14,32 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug | m2 | 3,99 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 7,88 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 15,96 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 15,96 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 17,02 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,15 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,84 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,33 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 17,21 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 203,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,52 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 52,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 23,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 55,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,58 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,88 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,62 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 52,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 28,88 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 21,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,15 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 26,25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 1,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,04 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,08 |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,35 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,55 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,11 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj PVC 250x250mm) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306200 | Grilaj PVC 250x250mm | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
|  |  | 1.1.4. Tavane |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,22 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 44,08 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 86,00 |
|  | 2732103646151 | sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 22,58 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,32 |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 97,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,63 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 199,88 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 390,00 |
|  | 2732103646151 | sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 102,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,46 |
|  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 27 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D=15mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 |
|  | 2875274201000-6 | Robinet sub lavoar D=15mm | buc | 2,04 |
| 28 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,48 |
|  | 2875274201000-10 | Robinet PPR PN10 DN20 | buc | 2,04 |
| 29 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 2521216717050-1 | Teava PPR PN10, D20 | m | 10,20 |
|  | 2523156719431-1 | Cot PPR D20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719451-1 | Teu PPR D20 | buc | 7,10 |
|  | 2523156719401-1 | Mufa PPR D20 | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 30 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,10 |
| 31 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,50 |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) | m | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,10 |
|  | 33205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП д20 | m | 10,82 |
| 33 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,03 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370-1 | Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 35 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,88 |
|  | 2523156721037-1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |
| 36 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm) | m | 2,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,62 |
|  | 2521216720160-2 | Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm | m | 2,57 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 37 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Montarea radiatoarelor existente) | m2 | 1,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,02 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,06 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,00 |
| 38 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4,00 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 8,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | 1.2. Bir. 2 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |
| 39 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum | m2 | 22,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,24 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,68 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,68 |
| 40 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,21 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,21 |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 27,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,35 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,08 |
| 42 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 13,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,20 |
| 43 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (Cu recuperarea materialelor pentru ulterioara montare pe pozitie) | m2 | 1,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,32 |
| 45 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,36 |
| 46 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,80 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,50 |
| 47 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,96 |
| 48 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,35 |
| 49 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,77 |
|  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 351,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,13 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,81 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,32 |
| 51 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 27,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 116,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,38 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,08 |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 22,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,34 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 348,84 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,23 |
| 53 | CG56A1 K=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -22,80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -2,62 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -174,42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -0,11 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,11 |
| 54 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl. 33, minim 10mm grosime, rezistent la umeditate) | m2 | 22,85 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 26,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,43 |
|  | 2670112204051-1 | Laminat cl. 33, minim 10mm grosime, rezistent la umeditate | m2 | 24,23 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 24,23 |
|  | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm | m | 20,77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,69 |
| 55 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,22 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,33 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 17,01 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,26 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 84,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,19 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
| 56 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 7,50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 8,03 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,76 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 47,25 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,79 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 2,25 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,38 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,01 |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 57 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm grosime, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 58,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 107,53 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug | m2 | 61,53 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 53,85 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 128,92 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 137,71 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 44,39 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 15,88 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,13 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 96,69 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 948,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,78 |
| 58 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 4,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 17,78 |
|  | 2662102701000-1 | Placi ghips-carton 12.5mm, hidrofug | m2 | 4,96 |
|  | 2710703520284-1 | Profil de ghidaj UD | m | 9,79 |
|  | 2710703520285-1 | Profil de suport CD | m | 19,82 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 19,82 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 21,15 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,92 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 8,50 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,41 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 21,38 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 252,28 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,65 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 62,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 65,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 62,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,86 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,10 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 34,10 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 24,80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,72 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 31,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 1,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,04 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,08 |
| 63 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 1,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,35 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,55 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,67 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,11 |
| 64 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grilaj PVC 250x250mm) | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2811236306200 | Grilaj PVC 250x250mm | buc | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 |
|  |  | 1.2.4. Tavane |  |  |
| 65 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 55,35 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 108,00 |
|  | 2732103646151 | sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 28,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,40 |
|  |  | 1.2.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 66 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet sub lavoar D=15mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,36 |
|  | 2875274201000-6 | Robinet sub lavoar D=15mm | buc | 2,04 |
| 67 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20) | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,48 |
|  | 2875274201000-10 | Robinet PPR PN10 DN20 | buc | 2,04 |
| 68 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20) | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,80 |
|  | 2521216717050-1 | Teava PPR PN10, D20 | m | 10,20 |
|  | 2523156719431-1 | Cot PPR D20 | buc | 0,80 |
|  | 2523156719451-1 | Teu PPR D20 | buc | 7,10 |
|  | 2523156719401-1 | Mufa PPR D20 | buc | 7,80 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,06 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,12 |
| 69 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,10 |
| 70 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,50 |
| 71 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20) | m | 10,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,10 |
|  | 33205173516-4 | Termoizolare de tip ПЭП д20 | m | 10,82 |
| 72 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,31 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,03 |
| 73 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru Chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370-1 | Baterie amestecatoare pt. Chiuvetacu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 74 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,88 |
|  | 2523156721037-1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,05 |
| 75 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm) | m | 2,50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,62 |
|  | 2521216720160-2 | Tub din polipropilena pentru canalizare interioara D50mm | m | 2,57 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 |
| 76 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Montarea radiatoarelor existente) | m2 | 1,20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,02 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,06 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,00 |
| 77 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4,00 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 8,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,40 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Bir. 1 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 78 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0,30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,00 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,00 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,00 |
|  |  | 2.1.2. Retele electrice interne |  |  |
| 79 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 80 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 81 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,10 |
| 82 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,20 |
| 83 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,10 |
| 84 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,10 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 33,99 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 1,65 |
| 85 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 40,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,80 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 45,32 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 2,20 |
| 86 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 70,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 35,00 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 75,34 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 11,02 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 11,02 |
| 87 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 |
| 88 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,55 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 5,10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10,00 |
| 89 |  | Cutie de distributie | buc | 1,00 |
|  | 53455 | Cutie de distributie | buc | 1,00 |
| 90 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece) | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,12 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece | buc | 4,16 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 4,16 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 4,16 |
|  |  | 2.2. Bir. 2 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Retele electrice interne |  |  |
| 91 | RpEG02B | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP31) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,57 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115883760 | Saiba M 12 | buc | 8,08 |
|  | 2874115801368 | Surub M 12x120 mm | buc | 4,04 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
| 92 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |
| 93 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,10 |
| 94 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,20 |
| 95 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,54 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,10 |
| 96 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 30,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,10 |
|  | 2722103107001-3 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 33,99 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 1,65 |
| 97 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 45,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,15 |
|  | 2722103107001-2 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm | m | 50,98 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 2,48 |
| 98 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m | 75,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 37,50 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 80,72 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 11,81 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 11,81 |
| 99 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator cu 2 clape tip ingropat | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 |
| 100 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 |
|  | 1111000100020-2 | Intrerupator cu 1 clapa tip ingropat | buc | 1,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 |
| 101 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,86 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 6,12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12,00 |
| 102 |  | Cutie de distributie | buc | 1,00 |
|  | 53455 | Cutie de distributie | buc | 1,00 |
| 103 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece) | buc | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,68 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat LED pentru tavane armstrong, 600x600mm 48W, 500Lm, lumina neutra sau rece | buc | 6,24 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 6,24 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 6,24 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Bir. 1 |  |  |
|  |  | 3.1.1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 104 |  | Boiler electric 50l. 1.5KW, 220V | buc | 1,00 |
|  | 5165151 | Boiler electric 50l. 1.5KW, 220V | buc | 1,00 |
|  |  | 3.1.2. Retele electrice interne |  |  |
| 105 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) | buc | 1,00 |
|  | 1577575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) | buc | 1,00 |
| 106 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
|  | 465311315435 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
| 107 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 2,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 2,00 |
| 108 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 4,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 4,00 |
| 109 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА | buc | 1,00 |
|  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Bir. 2 |  |  |
|  |  | 3.2.1. Retele electrice interne |  |  |
| 110 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) | buc | 1,00 |
|  | 1577575577 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) | buc | 1,00 |
| 111 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
|  | 465311315435 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=380V ВА47-29/3Р/C25A | buc | 1,00 |
| 112 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 2,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 2,00 |
| 113 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 4,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 4,00 |
| 114 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА | buc | 1,00 |
|  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 1,00 |

Autoritatea contractantă       ___________              Data "13" 03.2025__