| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Cebluri electrice |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LOT 1 |  |  |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | 0,4 AABl 3x16+1x16 |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | 0,4 AABl 4x25+1x16 |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | PPSRVM 3000x25mm |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | PPSRVM 3000x35mm |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | PPSRVM 3000x50mm |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | PPSRVM 3000x95mm |  |  |
| 31310000-2 | Cablu | PPSRVM 3000x2,5mm |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |
| 31310000-2 | Fir | ПЩ 10 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 0,75 mm albastru |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 0,75 mm roşu |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 1,0 mm albastru |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 1,0 mm roşu |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 1,5 mm albastru |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 1,5 mm roşu |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 2,5 mm albastru |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PV3 2,5mm roşu |  |  |
| 31310000-2 | Nicrom | Ø 0,2 mm |  |  |
| 31310000-2 | Nicrom | Ø 0,5 mm |  |  |
| 31310000-2 | Nicrom | Ø 0,6 mm |  |  |
| 31310000-2 | Nicrom | Ø 0,8 mm |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PVS 2 x 1,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PVS 3 x 1,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PVS 3 x 2,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PVS 4 x 1,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PVS 4 x 2,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | PVS 5 x 0,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVG 3 x 1,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVG 5 x 1,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVG 7 x 1,5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVG 4 x 10 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVG 4 x 16 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVG 4 x 4 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVGnG 2 x 1.5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVGnG 3 x 1.5 |  |  |
| 31310000-2 | Fir | VVGnG 3 x 2.5 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________