Caietul de sarcini : Echipamente pentru laboratorul de biologie - specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de biologie |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 : Utilaje și materiale didactice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38000000-5 | Trusă de disecție | buc. | 16 | Trusă de disecție și microscopie cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin 2 sonde, 2 bisturiuri cu mâner, 1 foarfecă cu vărf drept, 1 foarfecă cu vârf încovoiat, 2 pensete, 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. |  |  |
| 1.2 | 38000000-5 | Spirtiere cu suport și sită | buc. | 8 | Spirtieră din sticlă, cu fitil , capacitatea 150ml, pe suport demontabil, cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe. |  |  |
| 1.3 | 38000000-5 | Spirometru incesiv | buc. | 6 | Aparat pentru măsurarea volumului aerului expirat, înălțimea de 500mm. Să conțină ghid de utilizare pentru profesori. |  |  |
| 1.4 | 38000000-5 | Hârtie de filtru | buc. | 4 | Cutia conține minimum 100 de rondele cu diametrul de 55 mm. |  |  |
| 1.5 | 38000000-5 | Cutii Petri | buc. | 10 | Cutii din sticlă ce nu distorsionează imaginea. Material sticlă borosilicată. Diametru 120mm, capac 130mm, Înalțime 22mm. |  |  |
| 1.6 | 38000000-5 | Mojar cu pistil de porțelan | buc. | 2 | Mojar porțelan smălțuit, diametru interior 160 mm, volum cca 650 ml, cu pistil corespunzător mărimii mojarului. |  |  |
| 1.7 | 38000000-5 | Pahar Berzelius | buc. | 4 | Pahar Berzelius sticlă borosilicată, gradat câte 1 ml, cu cioc, volum 250ml. |  |  |
| 1.8 | 38000000-5 | Pahar Erlenmaier | buc. | 4 | Pahar Erlenmaier sticlă borosilicată, gât îngust, volum 250 ml |  |  |
| 1.9 | 38000000-5 | Eprubete | buc. | 20 | Eprubete din sticlă termorezistentă. Diametrul 16mm. Înălțimea 150mm. |  |  |
| 1.10 | 38000000-5 | Pâlnie | buc. | 10 | Pâlnie simplă, din material termorezistent , diametrul 90 mm, înălțimea 100mm. |  |  |
| 1.11 | 38000000-5 | Tavă de disecție | buc. | 12 | Material inox dur. Dimensiuni 31,5*22*4cm. |  |  |
| 1.12 | 38000000-5 | Stativ pentru eprubete | buc. | 10 | Material plastic rezistent ; pentru 6 eprubete, orificii cu diametrul 15mm. |  |  |
| 1.13 | 38000000-5 | Trepied cu sită | buc. | 1 | Material din inox, iar sita are inserție ceramică. |  |  |
| Total LOT 1: Utilaje , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 12650 |  |
| LOT 2: Modele |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38000000-5 | Model de craniu uman | buc. | 2 | Mărimea: In mărime naturală a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent. |  |  |
| 2.2 | 38000000-5 | Model de encefal uman | buc. | 2 | Mărime naturală, cu părți detașabile; cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent . |  |  |
| 2.3 | 38000000-5 | Model de ficat, pancreas, splină. | buc. | 2 | Mărite de 3 ori Matrial plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detașabil. |  |  |
| 2.4 | 38000000-5 | Model al rinichiului | buc. | 2 | Model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axă longitudinală, observabilă structura internă a rinichiului |  |  |
| 2.5 | 38000000-5 | Model de ochi | buc. | 2 | Model de ochi - copie reală, mărit de 6 ori cu prezentarea componentelor interne și externe, detașabil în mai multe părți , pe stativ. Material rezistent. |  |  |
| 2.6 | 38000000-5 | Model de plămân cu trahee | buc. | 1 | Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum și a traheei unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic, rezistent, colorat. |  |  |
| 2.7 | 38000000-5 | Schelet uman standart | buc. | 2 | H 168 cm , culoarea osului, membre detasabile, mandibula mobilă, pe stativ cu rotile, circa 10kg. Material vinil rezistent. |  |  |
| 2.8 | 38000000-5 | Model aplicație -Transfuzia sangelui | buc. | 1 | Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sanguine. |  |  |
| 2.9 | 38000000-5 | Structura proteinei | buc. | 1 | Prezentarea structurii moleculare a proteinei colorat. Dimensiuni H-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal pe stativ. |  |  |
| 2.10 | 38000000-5 | Model neuron | buc. | 2 | Model neuron mărit de minimum 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport. |  |  |
| 2.11 | 38000000-5 | Model vezică urinară | buc. | 1 | Model mărit al vezicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport. |  |  |
| 2.12 | 38000000-5 | Model detasabil laringe, plămâni și inima | buc. | 1 | Modelul reproduce plămânii umani, cu trahee, fiind prevăzut cu părţi detaşabile. Anatomia organului cuprinde şi structura sanguină cu inima. Material: plastic PVC Montat pe suport de plastic. |  |  |
| 2.13 | 38000000-5 | Plămânii cu traheea, model pe stativ | buc. | 1 | Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânilor, precum şi a treheii, unite de acesta, pe suport |  |  |
| 2.14 | 38000000-5 | Circulația sangelui. Model funcțional | buc. | 1 | Modelul repoduce sistemului circulator uman, circulaţia sângelui în organism fiind exemplificată printr-un sistem de vase transparente (vene, artere, capilare), prin care curge “sângele”, pompat cu ajutorul a 2 pompe de mâna. Astfel, sângele venos (de un roşu-violet intens) şi cel arterial (roşu deschis) ilustrează procesul de oxigenare şi dezoxigenare a hemoglobinei în drumul pe care îl parcurge prin reţeaua vasculară a corpului. Totodată, aspectul transparent al materialului folosit, inclusiv pentru reprezentarea celor 4 camere ale inimii, înlesneşte întelegerea complexităţii şi a importanţei sistemului circulator. Dimensiuni: 380x360x160mm; Greutate: 1.5kg Material: vinil, transparent, rezisten.Montat pe un suport |  |  |
| 2.15 | 38000000-5 | Celula umană simplă, mulaj. | buc. | 1 | Model de prezentare a celulei umane în disecţie, pe suport. |  |  |
| 2.16 | 38000000-5 | Model mână | buc. | 2 | Copie fidelă a sistemului osos, cu articulații și ligamente, corespunzătoare părții de la extremitatea antebrațului, care se termină cu cele 5 degete. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcărilor de rotație internă si externă a mainii. Dimensiuni H min 260mm. Material vinil rezistent. Model montat pe suport. |  |  |
| 2.17 | 38000000-5 | Model laba piciorului | buc. | 2 | Copie fidelă a regiunii anatomice corspunzătoare articulației tibiei și fibulei cu calcaneul, oasele carpiene, metacarpiene și falange. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mișcărilor de rotație internă și externă a articulației labei piciorului. Dimensiuni H min 260mm. Material: vinil, rezistent, incasabil. Model montat pe suport. |  |  |
| 2.18 | 38000000-5 | Model vertebră umană 3D | buc. | 1 | Copie în mărime naturală sau mărită a vertebrei umane. Material vinil, rezistent , incasabil. Modele montate pe un suport plastic, cu dimensiunea min. 230*100mm. |  |  |
| 2.19 | 38000000-5 | Celula vegetală | buc. | 2 | Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare cu detalierea elementelor constitutive.Material : plastic rezistent, colorat. Model de suport. |  |  |
| 2.20 | 38000000-5 | Încrucișarea dihibridă 3D | buc. | 2 | Încrucisarea dihibrida după Mendel între semințele de mazăre. Semințele colorate corespunzător(galbene, verzi, suprafața netedă, rugoasă); desenele semințelor pe placi magnetice, mobile, ceea ce va da posibilitate elevilor sa reprezinte schema de sinestătător. Inscripții în limba romană . Material plastic rezistent. |  |  |
| 2.21 | 38000000-5 | Model aplicație- Încrucișarea dihibridă | buc. | 1 | Piese separate de plastic cu magneți, colorate cu inscripții. |  |  |
| 2.22 | 38000000-5 | Model aplicație- Încrucișarea monohibridă | buc. | 1 | Piese separate de plastic cu magneți, colorate cu inscripții. |  |  |
| 2.23 | 38000000-5 | Modelul florii monocotiledonate | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic rezistent; colorat corespunzător realitații; mărit de circa 15 ori; Piesele detașabile pe suport. |  |  |
| 2.24 | 38000000-5 | Modelul florii Papilionaceae | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/fasole/salcâm, material plastic rezistent; colorat corespunzator realitații; mărit de circa 15 ori; Piesele detașabile; pe suport. |  |  |
| 2.25 | 38000000-5 | Modelul florii Solonaceae | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/ roșie, material plastic rezistent; colorat corespunzator realitații; mărit de circa 15 ori; Piesele detașabile; pe suport. |  |  |
| 2.26 | 38000000-5 | Rădăcina și sistemul de absorbție | buc. | 1 | Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 60 cm, pe suport material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți. |  |  |
| 2.27 | 38000000-5 | Model mărit a structurii frunzei | buc. | 1 | Model 3D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunțită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni cca H =250mm, material plastic rezistent, incasabil. Montat pe suport. |  |  |
| 2.28 | 38000000-5 | Celula animală in disecție | buc. | 1 | Celula animală în disecție, cu prezentarea structurii acesteia : membrană, citoplasmă, nucleu, si invelișuri citoplasmatice. (mitocondrii, ribozomi) organite colorate; material plastic, rezistent. Dimensiuni cca 500mm-550mm. Model pe suport. |  |  |
| 2.29 | 38000000-5 | Model-aplicație -Ciclul de dezvoltare a viermilor. | buc. | 1 | 11 plăci de plastic, fiecare reprezentând un ciclu din dezvoltare, colorate, cu magneți. |  |  |
| 2.30 | 38000000-5 | Modelul parameciu-lui pe suport. | buc. | 1 | Model mărit dimensiuni cca 500 -550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; pe suport. |  |  |
| Total LOT 2: Modele , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 26 500 |  |
| LOT 3: Secțiuni microscopice |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Botanica | buc. | 1 | Set din lame, în cutie de plastic. Cu inscripții în limba română . Setul va cuprinde micropreparatele indicate mai jos: 1.Celule epidermice de ceapă, 2.Mitoză- secțiune longitudinală din rădăcina de ceapă, 3.Rădăcină tanără de bob-secțiune, 4.Tulpină de graminee-secțiune transversală, 5.Tulpină de bostan –sectiune transversală, 6.Tulpină de graminee secțiune longitudinală, 7. Tulpina de bostan –secțiune longitudinală, 8.Tulpina de tei-sectiune transversală, 9.Tulpina de mușcată-secțiune transversală, 10.Frunza de pin, 11.Frunza de floarea soarelui-secțiune transversală, 12.Germinația polenului, 13.Anteră de crin-secțiune transversală, 14. Ovar de crin-secțiune transversală, 15.Embrion de traista ciobanului.-secțiune, 16.Sămânță tânără de cereale cu embrion-secțiune longitudinală, 17.Con masculin de pin cu microspor-secțiune transversală, 18.Celule sclerenchimatice, 19.Protal de ferigă, 20.Protal de ferigă sporofit tânăr, 21.Secțiune prin tal de licheni, 22.Anteridie de mușchi –secțiune longitudinală, 23.Arhegoniu de mușchi –secțiune longitudinală, 24.Protonem de mușchi.25.Sporangiu de Rhisopus, 26.Drojdie de bere. 27.Mucegai verde- Penicillum, 28.Mucegai negru-aspergillus nero, 29.Ciupercă-secțiune, 30. Volvox 31.Mătasea broastei-spirogira, 32.Tulpina-secțiune longitudinală, 33.Nostoc, 34.Spirulină. |  |  |
| 3.2 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice Zoologie. | buc. | 1 | Set din lame, în cutie de plastic.Cu inscripții în limba romană. Setul va cuprinde micropreparatele indicate mai jos:1. Parameci 2.Euglena. 3.Hidra 4.Hidra-celule reproducătoare. 5.Hidra gonade. 6.Hidra mugur meduzoid. 7.Nematod 8.Cestod matur. 9.Ascaris-femelă si mascul. 10.Ou de ascaris-mitoza secțiune.11.Rama.12.Albina-aparat bucal. 13.Țînțar aparat bucal 14.Țnțarul comun- larva.15.Musca domestică-aparat bucal. 16.Broasca de lac –ou-sectiune. |  |  |
| 3.3 | 38000000-5 | Secțiuni microscopice. Anatomie. | buc. | 1 | Set din lame, în cutie de plastic. Cu inscripții în limba romană. Setul va cuprinde micropreparatele indicate mai jos: 1.Țesut conjunctiv lax. 2. Cartilaj hialin-secțiune. 3.Cartilaj elastic-secțiune 4.Țesut osos –secțiune 5.Țesut osos compact-secțiune. 6.Fibră musculară netedă. 7.Mușchi scheletic- secțiune longitudinală. 8.Tendon-iepure-secțiune. 9.Epiteliu stratificat din cavitatea bucală 10.Epiteliu pavimentos simplu. 11.Epiteliu stratificat pavimentos –secțiune. 12.Epiteliu cilindric cu cili –secțiune 13.Piele umană-secțiune prin folicul pilos. 14.Piele umană secțiune prin glanda sudoripară .15.Plămîn rețea vasculară preparată. 16.Trahee 17.Arteră și venă secțiune transversală. 18.Sange uman frotiu. 19.Ganglion limfatic-secțiune.20.Glanda tiroidă 21.Stomac-secțiune prin perete.22Intestin subțire-secțiune transversală. 23.Ficat –secțiune. 24.Canalicule biliare.-secțiune.25.Testicul-secțiune. 26.Ovar-secțiune. 27 Rinichi-secțiune longitudinală. 28.Cromozom uman. |  |  |
| Total LOT 3: Secțiuni microscopice, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 2500 |  |
| LOT 4: Preparate în lichid / umede |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 38000000-5 | Preparate in lichid.Triton. | buc. | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic/rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător.Cu inscripție.Cutia ermetic închisă.Mărime de cca 95*80*210mm-100*85*215 |  |  |
| 4.2 | 38000000-5 | Preparate în lichid. Conuri gimnosperme. | buc. | 1 | 4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent in lichid conservant netoxic, fara miros înțepător. Cu inscripție in limba romană. Cutia ermetic închisă.Mărime de cca 95*80*210mm-100*85*215 |  |  |
| 4.3 | 38000000-5 | Dezvoltarea lăcustei Preparat | buc. | 1 | Preparat anatomic umed. Insecta completă în preparat reprezentând întregul ciclul de dezvoltare. Optim recomandată pentru stereomicroscoapele cu iluminare directă. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. |  |  |
| 4.4 | 38000000-5 | Dezvoltarea broaștei Preparat umed | buc. | 1 | Preparat anatomic umed. Insecta completă în preparat reprezentând întregul ciclul de dezvoltare. Optim recomandată pentru stereomicroscoapele cu iluminare directă. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. |  |  |
| Total LOT 4: Preparate în lichid / umede, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 1500 |  |
| LOT 5: Planșe si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 38000000-5 | Reguli de securitate în laboratorul de biologie. | buc. | 2 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei în limba română. |  |  |
| 5.2 | 38000000-5 | Set PLANȘE murale la Biologie 19 titluri | buc. | 2 | Planșe murale duble colorate, cu inscripții în limba română; Material: silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, de minim 700x1000 mm. Titluri: Germinarea semințelor. Mușchii Briophyta. Gimnospermele. Regnul Protista. Măsuri de prevenire a alcoolismului. Metode de prevenire a infectării cu virusul HIV. Ochiul omului. Structuri fotoreceptoare la animale. Relații trofice în ecosisteme. Ferigile Pteridophyta. Reproducerea celulei. Viermii plați paraziți. Sistemul circulator la om. evoluția sistemului circulator la animale. Sistemul endocrin. Sistemul digestiv. Sistemul excretor la om. evoluția sistemului excretor la animale. Sistemul muscular la om. Sistemul osos la om. Sistemul nervos la om. Analizatorii organismului uman. Sistemul respirator la om. Structura celulei eucariote. Structura primară a tulpinii la plantele erbacee. Regnul Ciupercile. Mycophyta. Structura și fucțiile frunzei. Structura și funcțiile florii la angiosperme structura tulpinii la plantele lemnoase. structura vârfului de rădăcină. Țesutul osos. Structura Evoluția sistemului nervos la animale. țesuturile organismului uman. Nivelele de organizare a organismului uman urechea omului. Structura urechii animale |  |  |
| 5.3 | 38000000-5 | Instrumente de lucru la tablă | buc. | 6 | Set de instrumente din plastic dur rezistent din 5 piese: riglă lung.1m, raportor, 2 echere diferite, compas. |  |  |
| 5.4 | 38000000-5 | Cuier pentru hărti si planșe | buc. | 12 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 200mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 300mm. Cu 7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. |  |  |
| Total LOT 5: Planșe, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 8450 |  |
| LOT 6: Seturi / colecții |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 38000000-5 | Set tipurile frunzelor. Ierbar. | buc. | 2 | Set demonstrativ ce permite studierea și vuzualizarea tipurilor frunzelor, nervațiunii, marimii și morfologiei lor. Cu inscripții în limba română. |  |  |
| 6.2 | 38000000-5 | Set tipurile inflorescenței | buc. | 2 | Set demonstrativ ce permite studierea și vuzualizarea tipurilor inflorecțenlor. Cu inscripții în limba română. |  |  |
| 6.3 | 38000000-5 | Set tipurile petalelor | buc. | 2 | Set demonstrativ ce permite studierea și vuzualizarea tipurilor petalelor. Cu inscripții în limba română. |  |  |
| 6.4 | 38000000-5 | Set tipurile frunzelor Preparat. | buc. | 2 | Set tipurile frunzelor în chihlimbar. |  |  |
| 6.5 | 38000000-5 | Set tipurile inflorescenței Preparat | buc. | 2 | Set tipurile inflorescenței în chihlimbar. |  |  |
| 6.6 | 38000000-5 | Set tipurile petalelor Preparat. | buc. | 2 | Set tipurile petalelor în chihlimbar. |  |  |
| 6.7 | 38000000-5 | Colecție de insecte dăunătoare 20 de tipuri | buc. | 2 | Setul conține minim 20 de insecte dăunătoare fixate în interiorul unei cutii de lemn, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor. Dimensiuni: 250x350mm. Inscripții în limba română |  |  |
| 6.8 | 38000000-5 | Colecție de insecte benefice 20 de tipuri | buc. | 2 | Setul conține minim 20 de insecte benefice fixate în interiorul unei cutii de lemn, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor. Dimensiuni: 250x350mm. Inscripții în limba română |  |  |
| Total LOTUL 6 Seturi/ colecții, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 5000 |  |
| LOT 7: Microscoape și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 38000000-5 | Microscop binocular școlar | buc. | 5 | Microscopul binocular poate atinge o marire de 400x. Prezintă microviza si macroviza coaxială. Ușor în utilizare, poate fi utilizat în laboratoare școlare. Standul solid cu forma ergonomică, stabilitatea maxima. - cap optic binocular - pereche ocular WF10x - 3 obiective acromatice din: 4x, 10x, 40x - mărire: 40x – 400x - protecție antișoc - macro şi micrometru coaxial - iluminare LED - schelet metalic stabil, lentile optice din sticlă - acumulator reîncărcabil încorporat - cablu de alimentare detasabila |  |  |
| 7.2 | 38000000-5 | - Microscop biologic binocular. Acromatic. | buc. | 2 | Microscopul biologic binocular cu ocularele de 10x (cu pointer) și 20x și cele 4 obiective incluse (4x, 10x, 40x si 100x) , pentru a obține puteri de marire cuprinse între 40x si 2000x. Cu 3 filtre colorate incluse în set, pentru a putea îmbunătăți calitatea imaginii. Standul mecanic cu rotițe care controlează mișcarea pe doua axe pentru a asigura poziționarea precisă a lamelor. Construcția metalică a microscopului. Oculare; WF 10x cu pointer / WF 20X. Obiective; acromate, 4x, 10x, 40x, 100x pe adaptor turela.. Putere de marire; 40x la 2000x. Focus; Rotite de focus fin si focus grosier. Cap; Binocular, inclinat la 45 de grade. Iluminator; Inferior, halogen, ajustabil. Condensator; Abbe NA 1.25. Diafragma; Iris. Stand; Mecanic, 110mm x 120mm. Alimentare; AC 110-240V. Accesorii; 10 lame preparate, 3 filtre colorate (albastru, galben, verde), ulei de imersie. Dimensiuni; 18.4cm x 22.2cm x 38.7cm. Greutate;  3,5 kg. |  |  |
| 7.3 | 38000000-5 | Accesorii pentru microscop | buc. | 10 | SET: Lame de sticlă, termorzistentă, în set 100 bucăți, în cutie de plastic; 2 lamele pentru acoperirea preparatelor; În set cel puțin 50 de lamele de sticlă; Margini șlefuite. |  |  |
| Total LOT 7: Microscoape și accesorii, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 50 000 |  |
| Total pe loturi , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 106 600 |  |