CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Cristesti, r-l Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Cristesti, r-l Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor  Gazificarea Centralei termice a gradinitei de copii din s.Cristesti r-nul Nisporeni (Nr.Ob.886/24-AIT/AAGI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ob.886/24-AIT/AAGI |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEG17E | Перенос существующего щита: Demontarea tablourilor (cazangeria existenta) | buc | 1,000 |
| 2 | 11-06-001-01 | Перенос существующего щита: Panou, masa, kg, pina la: 50 (cazangeria existenta) | buc | 1,000 |
| 3 | RpED18A | Перенос существующего кабеля :Demontarea cablurilor instalate aparent , avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp (cazangeria existenta) | m | 0,150 |
| 4 | RpED18A | Перенос существующего кабеля : Demontarea cablurilor instalate aparent, avind sectiunea conductorilor pina la 5 mmp (cazangeria existenta) | m | 0,400 |
| 5 | 08-02-146-1 | Перенос существующего кабеля :Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (cazangeria existenta) | 100 m | 0,550 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu adaugator in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (cazangeria existenta) | 100 m | 0,250 |
| 7 | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 (cazangeria existenta) | m | 25,000 |
| 8 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (cazangeria existenta) | 100 m | 0,200 |
| 9 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 034 PG (cazangeria existenta) | m | 20,000 |
| 10 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,termo-manometre | buc | 10,000 |
| 11 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse,manometre | buc | 17,000 |
| 12 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг | buc | 2,000 |
| 13 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5: HMП-100 | buc | 1,000 |
| 14 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 2,000 |
| 15 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: semnalizatoare de gaz | set | 1,000 |
| 16 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module), masa, kg, pina la: 5 | buc | 4,000 |
| 17 | 10-08-019-04 | Taimer | buc | 1,000 |
| 18 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, | buc | 1,000 |
| 19 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 13,000 |
| 20 | 10-01-039-06 | Piese diverse:GSM-GST | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 1,000 |
| 22 | 10-08-002-02 | Avertizoare : de lumina,sonor in executare normala | buc | 2,000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 24 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 29,000 |
| 25 | 11-06-002-04 | Тeаva de impuls | 100 m | 0,150 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,270 |
| 27 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,120 |
| 28 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,200 |
| 29 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,270 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu si tevi pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,650 |
| 32 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,580 |
| 33 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 10,000 |
| 34 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 4,000 |
| 35 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 | buc | 1,000 |
| 36 | 11-03-001-01 | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 92,000 |
| 37 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 1,840 |
| 38 | 08-01-082-1 | -Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,600 |
| 39 | 11-06-002-02 | -Retele electrice in panouri si pupitre: de gabarite mici | 100 m | 1,100 |
| 40 | 335000417 | Robinet cu cep Dy15, 11Б12бк | buc | 3,000 |
| 41 | 335000418 | Robinet cu 3 cai Dy15, 14M1-16 | buc | 26,000 |
| 42 | 3332027-46 | Cablu КВВГнг-LS 2х1mm2 | m | 29,000 |
| 43 | 3332127-01 | Cablu КВВГнг-LS 4х1.0mm2 | m | 86,000 |
| 44 | 3332127-03 | Cablu КВВГнг-LS 5х1.0mm2 | m | 18,000 |
| 45 | 3332127-021 | Cablu КВВГнг-LS 7х1.0mm2 | m | 2,000 |
| 46 | 3332027-45 | Cablu КВВГЭнг-LS 2х0.75mm2 | m | 7,000 |
| 47 | 33321277-01 | Cablu informational ,sect.4x1x0.35mm2 LAPP-LIV-TR | m | 8,000 |
| 48 | 44400020 | Teava din otel fara sudura 10x1,2mm | m | 2,000 |
| 49 | 44400018 | Teava din otel fara sudura 18x1,2mm | m | 13,000 |
| 50 | 3331017-17 | Conductor ПВ1 1,5mm2 (pentru comutare ) | m | 50,000 |
| 51 | 3331018-04 | Conductor ПВ3 1,5mm2 (pentru comutare ) | m | 60,000 |
| 52 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 034 PG | m | 20,000 |
| 53 | 445000-102 | Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm | m | 27,000 |
| 54 | 3337101-056 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-300 -3 | m | 6,000 |
| 55 | 3337101-060 | Canal pentru cablu din sarma CLWG10-085-500 -3 | m | 6,000 |
| 56 | 3337200036 | Daspartitura de parcelare CLP1F-080--2 | m | 12,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 57 | 3380001 | Tермоmanoметр | buc | 10,000 |
| 58 | 338000220 | Маnometru | buc | 17,000 |
| 59 | 3380003 | Манометр de semnalizare DM2010Cr | buc | 2,000 |
| 60 | 3380007-03 | Aparat de masurat presiunea НМП-100 | buc | 1,000 |
| 61 | 3380004-12 | Detector-releu de presiune | buc | 2,000 |
| 62 | 33800037-21 | Detector releu de nivel POC-301-3 | set | 1,000 |
| 63 | 338000151-6 | Semnalizator de gaz CТРАЖ-S10 A3K | buc | 1,000 |
| 64 | 338000151-7 | Semnalizator de gaz CТРАЖ-S30 A3K | buc | 1,000 |
| 65 | 33800031-6 | Modul cu antena GSM Ke-GSM25 | buc | 1,000 |
| 66 | 2550114-14 | Releu electronic TЭ-15 230V | buc | 1,000 |
| 67 | 33800095-041 | Termostat intelegent PT59X (Программный регулятор) | buc | 1,000 |
| 68 | 338039-01 | Sensor termic exterior Q01 TERMONA cod:TH040579 | buc | 1,000 |
| 69 | 338000205-2 | Sond de temperatura SO 1001 TH023657 | buc | 1,000 |
| 70 | 33800031-7 | GSM-modul de comanda cu telefonul, cu antena si bloc de alimentare GSM--GST 1 | buc | 1,000 |
| 71 | 33800031-8 | Modul semnalizator de erori MS2 | buc | 1,000 |
| 72 | 3380201-13 | Interfata 1U 05 TERMONA TH-044922 | buc | 1,000 |
| 73 | 3380201-02 | Interfata IU04 TH040068 | buc | 1,000 |
| 74 | 3380201-05 | Papuc BS95/7-21650 | buc | 1,000 |
| 75 | 3380201-04 | Conector TUV-21645 | buc | 3,000 |
| 76 | 3380201-09 | Conector 2.54 21540 | buc | 2,000 |
| 77 | 33800031-15 | Modul de semnalizare BIM A | buc | 2,000 |
| 78 | 33410011-03 | Buton manual de avarie OA1-WO1-D-01-230 | buc | 1,000 |
| 79 | 3340085-08 | Avertizor sonor de lumina IP54 Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150 | buc | 2,000 |
| 80 | 338000207-1 | Dulap metalic , ЩМП-4-0 У2 IP54, dim:800х650х250 (ЩУС) | buc | 1,000 |
| 81 | 3380002011 | -Comutator universal УП5312-С86 | buc | 2,000 |
| 82 | 33800014-10 | -Переключатель поворотный на 3 фиксированных положения ALСLR-22 | buc | 3,000 |
| 83 | 33800115-1 | -Buton de comanda cu1 stift SB-7 | buc | 2,000 |
| 84 | 3380018-1 | -Buton de comanda culoare verde AEA-22 | buc | 1,000 |
| 85 | 3380018-1 | -Buton de comanda culoare rosie AEA-22 | buc | 1,000 |
| 86 | 33810004 | -Releu intermediar ПЭ37-44УЗ | buc | 19,000 |
| 87 | 33810001-11 | -Releu de timp ВС-33-1 УХЛ4 (2140p*0.25 01.03.2023 int) | buc | 1,000 |
| 88 | 33800401-06 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V alb | buc | 1,000 |
| 89 | 33800401-16 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V rosu | buc | 4,000 |
| 90 | 33800401-05 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V galben | buc | 8,000 |
| 91 | 33800401-17 | -Indicator de semnalizare AD-22DS 220V verde | buc | 4,000 |
| 92 | 33800016 | -Diod Д226Б | buc | 19,000 |
| 93 | 338000204 | (Электроапарвтура раздела EEF/IEI) | buc | 1,000 |
| 94 | 5550240-4 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29M/1/2C | buc | 4,000 |
| 95 | 5550240-8 | Intrerupator automat cu 1 pol, 5A, BA47-29M/1/5C | buc | 12,000 |
| 96 | 5550249-11 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29M/3/20C | buc | 1,000 |
| 97 | 5550295-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/10 , 16A, 10mA | buc | 1,000 |
| 98 | 5550295-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA | buc | 1,000 |
| 99 | 555000260 | -Declansator independent PH-47 | buc | 4,000 |
| 100 | 33361031-7 | Comutator la 2 pozitii COMO-C-3-25 | buc | 1,000 |
| 101 | 33700305-4 | -Contactor KMИ-10910, 9А, 230B/AC3 1HO | buc | 1,000 |
| 102 | 33700403-5 | Anexa de conexiune ПКИ-40 | buc | 3,000 |
| 103 | 337000406-7 | Releu termic PTИ-1308, 2.5-4.0А | buc | 1,000 |
| 104 | 33600073-05 | Priza de fisa instalatie deschisa cu contact de impamintare , 220V, I=10A, IP31 | buc | 1,000 |
| 105 | 55500073-2 | Bara nul "N" 6x9mm 8/2 ,YNN11-08-100 | buc | 2,000 |
| 106 | 33800017 | -Bloc de cleme БЗ24-10 | buc | 6,000 |
| 886/24-AGI |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Трубопроводы и арматура. |  |  |
| 107 | IC20D | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/2" (Трубы сталные электросварные ф45x2,5) | m | 8,00 |
| 108 | IC20C | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 1/4"(Трубы сталные электросварные ф38x2,0) | m | 2,00 |
| 109 | IC20B | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1" (Трубы сталные электросварные ф25x2) | m | 8,00 |
| 110 | IC20B | Teava din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1"(Трубы сталные электросварные ф18x2) | m | 0,50 |
| 111 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 10,00 |
| 112 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 8,50 |
| 113 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 10,00 |
| 114 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 8,50 |
| 115 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 1,60 |
| 116 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 8,50 |
| 117 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран газовый шаровый фланцевый Ду 32мм КШГ-32, Pn 0.6МПа) | buc | 1,00 |
| 118 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран муфтовый Dn20мм, Pn 0.1МПа 11Б12бк) | buc | 3,00 |
| 119 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран муфтовый Dn15мм, Pn 0.1МПа 11Б12бк) | buc | 1,00 |
| 120 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm (Заглушка Dn40) | buc | 1,00 |
| 121 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газопровода к стене ф 40 УКГ 13.00 )-4шт. | kg | 8,96 |
| 122 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр Dу-40 для ф20 Уг-16,0) | buc | 1,00 |
| 123 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"(Футляр Dу-65 для ф40 Уг-16,0) | buc | 1,00 |
| 124 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический для установки газового счетчика G10T ) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Демонтаж. |  |  |
| 125 | IA45A К=0,4 к з-те | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm(Демонтаж газового счетчика G4Т) Коэффициент к трудозатратам=0,40 Коэффициент к материалам=0,40 Коэффициент к машинам=0,40 | buc | 1,00 |
| 126 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"(Демонтаж стальной D32) Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05 | m | 4,00 |
| 127 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Демонтаж крана D25) | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 128 | IA45A | Contor de gaze volumetric de 160 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 50 mm (Mонтаж газового счетчика G10T c корректором температуры c GSM-модемом для передачи данных на расстояние ) | buc | 1,00 |
| 129 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Oтключающий электромагнитный клапан Ду 40 EVG 40NC (нормально закрытый)) | buc | 1,00 |
| 130 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Cигнализатор загазованности по метану и угарному газу ''Baтра'') | buc | 1,00 |
| 131 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare (Teрмометр ртутный в оправе Уг-1-240-104) | buc | 1,00 |
| 132 | ID13D прим. | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Напоромер мембранный показ. c пред.измер. 0...46кПа НМП-52) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 133 | Pret de piata | Газовый счетчик G10T c корректором температуры c GSM-модемом для передачи данных на расстояние | buc | 1,00 |
| 134 | Pret de piata | Oтключающий электромагнитный клапан Ду 40 EVG40NC (нормально закрытый) (''Tehnotitan'') | buc | 1,00 |
| 135 | Pret de piata | Cигнализатор загазованности по метану и угарному газу ''Baтра'' | buc | 1,00 |
| 136 | Pret de piata | Teрмометр ртутный в оправе Уг-1-240-104 | buc | 1,00 |
| 137 | Pret de piata | Напоромер мембранный показ. c пред.измер. 0...46кПа НМП-52 | buc | 1,00 |
| 138 | Pret de piata | Oгнетушители OУ-10 | buc | 2,00 |
| 139 | Pret de piata | Переносной акумуляторный фонарь ЛAT 4 | buc | 1,00 |
| 140 | Pret de piata | Ящик с песком V=0,5м3 | buc | 1,00 |
| Ob.886-24-EEF/IEI |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 141 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint | m3 | 4,800 |
| 142 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 4,800 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 143 | RpEG17E | Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.(Перенос сущю щита) (сazangeria existenta) | buc | 1,000 |
| 144 | 08-03-572-3 | Montarea dulapului PЩK (Перенос сущю щита) (сazangeria existenta) | buc | 1,000 |
| 145 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente (сazangeria existenta) | buc | 2,000 |
| 146 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (сazangeria existenta) | buc | 2,000 |
| 147 | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1,5 l mmp (сazangeria existenta) | m | 30,000 |
| 148 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (cablu adaugator) (сazangeria existenta) | 100 m | 0,350 |
| 149 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 (cablu adaugator) (сazangeria existenta) | m | 25,000 |
| 150 | 335000272-05 | Cablu ВВГнг-LS 5x4mm (cablu adaugator) (сazangeria existenta) | m | 10,000 |
| 151 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 , (ЩОП) | buc | 1,000 |
| 152 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 153 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare | buc | 1,000 |
| 154 | 10-08-019-04 | Taimer | buc | 1,000 |
| 155 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,080 |
| 156 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,040 |
| 157 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,020 |
| 158 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,440 |
| 159 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,090 |
| 160 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,060 |
| 161 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,000 |
| 162 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,990 |
| 163 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, canale de cabluri si furtunuri pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,150 |
| 164 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu , sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 | buc | 12,000 |
| 165 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 | buc | 2,000 |
| 166 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m | 10 buc | 0,300 |
| 167 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,160 |
| 168 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,300 |
| 169 | 08-03-572-3 | Dulap montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, Э1011 | buc | 1,000 |
| 170 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,003 |
| 171 | 33410150-21 | Corp de iluminat cu protectie de praf si umezeala cu LED ДСП44-19-005 Flagman F-EM1 840, 1x19W, 220V, IP65 | buc | 2,000 |
| 172 | 3341047-07 | Сorp de iluminat cu detector de microunde , cu LED 220V,12W, IP54, DBO88-12-031 CDR MW 840 | buc | 1,000 |
| 173 | 33400033 | Lanterna cu acumulator | buc | 1,000 |
| 174 | 3332126-011 | Cablu ВВГнг-LS 2х1.5mm2 | m | 9,000 |
| 175 | 335000272-021 | Cablu ВВГнг-LS 3x1.0mm | m | 83,000 |
| 176 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 7,000 |
| 177 | 335000272-082 | Cablu ВВГнг-LS 4x1.0mm | m | 4,000 |
| 178 | 335000272-042 | Cablu ВВГнг-LS 5x1.0mm | m | 3,000 |
| 179 | 335000272-04 | Cablu ВВГнг-LS 5x2.5mm | m | 8,000 |
| 180 | 3370007 | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V | buc | 1,000 |
| 181 | 3337100011-28 | Canal mini TMK 1720 5400 014 PG | m | 44,000 |
| 182 | 445000-102 | Teava gofrata din ПВХ CТG20-16-K41-100 d=16mm | m | 9,000 |
| 183 | 444019-173 | Teava din otel apa-gaz d=20x2.80mm | m | 6,000 |
| 184 | 3350522-7 | Suport de tros pentru ДCП44 (троссовй подвес) | buc | 8,000 |
| 185 | 33600073-17 | Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 16A, IP44 | buc | 1,000 |
| 186 | 33600173-188 | Intrerupator cu 2 clape ,220V,16A, IP44 | buc | 3,000 |
| 187 | 336009-1293 | Priza de fisa instalatie deschisa cu contact de impamintare 220V, 10A, IP44 | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 188 | 338000211 | Dulap metalic ЩМП-1-0-74У2 IP54 ,dim.395x310x220 , firma "'"ИЭК" | buc | 1,000 |
| 189 | 555000404-1 | Intrerupator de pachet ПВ1-16M1 IP56 16A.220V | buc | 1,000 |
| 190 | 3340009-26 | Sursa de alimentare cu acumulator IMP1025AP-1025BA/615Bt 220V | buc | 1,000 |
| 191 | 2550003-03 | Priza cu taimer pe o saptamina 220V, 16A Feron TM 24 | buc | 1,000 |
| 192 | 33410150-7 | Corp de iluminat cu protectie de praf si umezeala cu bloc de alimentare ДСП44-19-045 Flagman F-EM1 840, 1x19W, 220V, IP65 | buc | 2,000 |
| 193 | 3341047-09 | Сorp de iluminat cu LED 220V,12W, IP54, DBO88-12-001 CDR MW 840 | buc | 2,000 |
| 194 | 33410150-23 | Corp de iluminat cu protectie de explozie cu LED ВАТРА ДСП18ВЕх-36-111, IP65 | buc | 1,000 |
| 195 | 33600068-02 | Bara de inpamintare principala ШЗ-3-30УХЛЗ/ГЗШ-8/шкаф 250х350х170мм, 8зажимов на 275А Э1011 | buc | 1,000 |
| Ob.886/24-IV |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление. |  |  |
| 196 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунный радиатор Кalor Viadrus 350/160)-Монтаж радиатора. | m2 | 0,77 |
| 197 | Pret de piata | Чугунный радиатор Кalor Viadrus 350/160- (СТОИМОСТЬ 1 секции) | buc | 3,00 |
| 198 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei( Масляная окраска радиаторов) | m2 | 0,77 |
| 199 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Средства крепления радиаторов-кронштейны) | buc | 2,00 |
| 200 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15m (Кран для выпуска воздуха) | buc | 1,00 |
| 201 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Вентиль запорный муфтовый ф15 15кч18n2) | buc | 1,00 |
| 202 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Термоголовка ф15) | buc | 1,00 |
| 203 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm(Врезка нагревательного прибора к сущ. трубопроводам) Material marunt=1,04 | piesa | 2,00 |
|  |  | 1.2. Вентиляция. |  |  |
| 204 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Дефлектор Д 200.00.000 (по типу Д315.00.000) ф200 | buc | 1,00 |
| 205 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали толщ.0,7мм ф200мм) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,01 | m2 | 1,26 |
| 206 | Pretb de piata | Mеталлическая cетка N 2,0x1,6 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01 | m2 | 0,60 |
| 207 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie( Жалюзийная решетка f.ж.с=0,03m2) | buc | 1,00 |
| 208 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстия в стене) | buc | 1,00 |
| 209 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка oтверстия) | buc | 1,00 |
| 210 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки тип М2 с 2-х сторон б=50мм) | m2 | 0,60 |
| 211 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Покровный слой по изоляции -сталь тонкол. толщ.0,5мм) | m2 | 0,60 |
|  |  | 1.3. Демонтаж. |  |  |
| 212 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (10 cекций) | m2 | 2,98 |
| 213 | TrI1AF05A1 прим. | Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din vagon categoria 1 (Погрузка материалов от демонтажа) | t | 0,07 |
| 214 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,07 |
| Ob.886/24-SIP |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 215 | 10-08-001-08 (k=0.5) | Demontarea dispozitivului "ПС" (Cazangeria existenta) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,000 Коэффициент к машинам=0,500 | buc | 1,000 |
| 216 | 10-04-066-05 (k=0.5) | Demontarea sirenei (Cazangeria existenta) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,000 Коэффициент к машинам=0,500 | buc | 1,000 |
| 217 | 08-02-390-1(k=0.5) | Demontarea canalelor din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cazangeria existenta) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,000 Коэффициент к машинам=0,500 | 100 m | 0,200 |
| 218 | 08-02-148-1(k=0.5) | Demontarea cablului in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cazangeria existenta) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,000 Коэффициент к машинам=0,500 | 100 m | 0,250 |
| 219 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,000 |
| 220 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic | buc | 4,000 |
| 221 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 2,000 |
| 222 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" : ИПР | buc | 2,000 |
| 223 | 10-08-003-03 | Sursa de alimentare | buc | 1,000 |
| 224 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 2,000 |
| 225 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 5,000 |
| 226 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,500 |
| 227 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,001 |
| 228 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,590 |
| 229 | 33320133-27 | Cablu КПСЭCнг(A)-FRLS 2х2х0.2mm2 | m | 36,000 |
| 230 | 3332136-12 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 2х1.5mm2 | m | 23,000 |
| 231 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 5,000 |
| 232 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 014 PG | m | 50,000 |
|  |  | 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 233 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze | buc | 1,000 |
| 234 | 10-06-037-09 | Boxa | buc | 1,000 |
| 235 | 08-01-121-5 | Acumulator | buc | 1,000 |
| 236 | 10-01-039-06 | Comunicator | buc | 1,000 |
| 237 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 4,000 |
| 238 | 10-08-003-09 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | 2,000 |
| 239 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sirena | buc | 2,000 |
| 240 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica | buc | 4,000 |
| 241 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,370 |
| 242 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in canale de cablu pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,440 |
| 243 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,001 |
| 244 | 33320133-27 | Cablu КПСЭCнг(A)-FRLS 2х2х0.2mm2 | m | 25,000 |
| 245 | 3332136-12 | Cablu ВВГнг(A)-FR-LS 2х1.5mm2 | m | 19,000 |
| 246 | 33700021 | Сutie universala УК-2П | buc | 4,000 |
| 247 | 3337100011-29 | Canal mini TMK 1020 5400 014 PG | m | 37,000 |
| 248 | 44100071 | Tub izolant TB-40-6 | m | 2,000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 250 | 3340106-91 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 4 raze ППКП "Bарта-1/2" GSM | buc | 1,000 |
| 251 | 334000123-1 | Detector termic ИПК-9 Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150 | buc | 4,000 |
| 252 | 3340002-074 | Detector de fum ИПK-8 | buc | 2,000 |
| 253 | 3341003-25 | Avertizor de incendiu manual ИПP-1-IP54 Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150 | buc | 2,000 |
| 254 | 3340009-41 | Sursa de alimentare neintreruptibila ,ИБП-12-3 | buc | 1,000 |
| 255 | 334092-4 | Sirena SA-913F | buc | 2,000 |
|  |  | 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 256 | 3340107-101 | Panou de paza PC 585 H | buc | 1,000 |
| 257 | 334087-02 | DSC Boxa PC-5003C | buc | 1,000 |
| 258 | 334098-5 | Claviatura PC-1555RKZ pentru panourile PC-585H | buc | 1,000 |
| 259 | 33400098-06 | Comunicator LINKS-1000 | buc | 1,000 |
| 260 | 33400100-061 | Avertizor de contact magnetic HO-03B Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150 | buc | 4,000 |
| 261 | 3340194-031 | Avertizor combinat (acustic-infrarosu) LC-102 PIGBSS Coieficient K=1.15 pentru lucrari in conditii limitate=1,150 | buc | 2,000 |
| 262 | 334092-011 | Sirena de semnalizare UT-P6 .12V | buc | 2,000 |
| 263 | 3340083-1 | Acumulator=12V, 7A/h | buc | 1,000 |
| Ob.886/24-SM |  |  |  |  |
|  |  | 1. Sursa autonoma de alimentare cu caldurа. Utilaj, tevi si armatura. |  |  |
|  |  | 1.1. Трубопроводная арматура. |  |  |
| 264 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый стальной фланцевый Ду40 Pу-1,6 МПа T-115C) | buc | 4,00 |
| 265 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (Кран шаровый стальной фланцевый Ду25 Pу-1,6 МПа T-115C) | buc | 1,00 |
| 266 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (Кран шаровый стальной фланцевый Ду20 Pу-1,6 МПа T-115C) | buc | 1,00 |
| 267 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый чугунный фланцевый Ду40 Pу-0,6 МПа)(Tehnotitan) | buc | 5,00 |
| 268 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду25мм Pу1,6 МПa 15ч8n2) | buc | 7,00 |
| 269 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду20мм Pу1,6 МПa 15ч8n2) | buc | 20,00 |
| 270 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду15мм Pу1,6 МПa 15ч8n2) | buc | 2,00 |
| 271 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран запорный Ду-20мм с предохранением от закрытия ) | buc | 1,00 |
| 272 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан предохранительный полноподьемный Ду-25мм, Pу 3бар ) | buc | 1,00 |
| 273 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан предохранительный полноподьемный Ду-20мм, Pу 3бар ) | buc | 1,00 |
| 274 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Клапан обратный поворотный фланцевый Ду-40мм Pу-2,5Mпа) | buc | 2,00 |
| 275 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан обратный пружинный Ду-25мм Pу-1,6Mпа) | buc | 1,00 |
| 276 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан обратный пружинный Ду-20мм Pу-1,6Mпа) | buc | 4,00 |
| 277 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Автомат. воздухоотводчик MATIC Ду 10) | buc | 6,00 |
| 278 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Противомагнтное магнитное устройство Ду 15 Q=1,0м3/ч) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2. Трубопроводы. |  |  |
| 279 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm (Трубы cталные электросварные. ф45x2,5(Ду-40) | m | 37,00 |
| 280 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Трубы cталные электросварные ф38x2,0(Ду-32) | m | 1,00 |
| 281 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,8мм (Трубы cталные электросварные ф32x2(Ду-25) | m | 14,00 |
| 282 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубы cталные электросварные ф25x2 (Ду-20) | m | 10,00 |
| 283 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"(Труба стальная водогазопроводная Ду20x2,8) | m | 9,00 |
| 284 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Труба стальная водогазопроводная Ду15x2,5) | m | 12,00 |
| 285 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба стальная водогазопроводная Ду25x2,8) | m | 2,00 |
| 286 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (до ф45) | m | 85,00 |
|  |  | 1.3. Закладные конструкции для установки КиП и A |  |  |
| 287 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для изм. температуры Ду40-50мм( ЗКЧ-3-87)(КИП1) | buc | 6,00 |
| 288 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для изм. давления на прямых участках) ( ЗКЧ-287-00,90)(КИП 2) | buc | 7,00 |
| 289 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для изм. давления на угловых участках (ЗКЧ-287-00,90)(КИП 3) | buc | 12,00 |
| 290 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладные констр. для изменения уровня)(КИП 4) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.4. Изделия и материалы для крепления трубопроодов. |  |  |
| 291 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Опора подвижная безкорпусная для трубопровода OПБ-1/45) | buc | 6,00 |
| 292 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь угловая 45x45x5) | kg | 20,00 |
| 293 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь угловая 32x32x4) | kg | 10,00 |
| 294 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь горячекатанная круглая ф10мм) | kg | 5,00 |
| 295 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Уголок 63x5)(для стойки)(вес=10м x5,1кг=51кг) | kg | 51,00 |
| 296 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (М-к) | t | 0,09 |
|  |  | 1.5. Теплоизоляционные работы. |  |  |
| 297 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 6,00 |
| 298 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)(тр-дов) | m2 | 49,76 |
| 299 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177)(тр-дов) | m2 | 49,76 |
| 300 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 51,75 |
| 301 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 51,75 |
| 302 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 51,75 |
|  |  | 1.6. Демонтажные работы. |  |  |
| 303 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (Демонтаж бойлера косвенного нагрева горячей воды V=200л) | buc | 1,00 |
| 304 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm(Демонтаж стальной трубы ф45x2,5) | m | 10,00 |
| 305 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm(Демонтаж стальной трубы ф25) | m | 8,00 |
| 306 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Демонтаж крана ф25мм) | buc | 6,00 |
| 307 | TrI1AF05A1 прим. | Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din vagon categoria 1 (Погрузка материалов от демонтажа) | t | 0,15 |
| 308 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 0,15 |
|  |  | 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 309 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 45kw, montat direct pe perete (Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=45.0 кВТ с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления "THERM DUO 50Т" - "THERM"Чехия ) | buc | 1,00 |
| 310 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete( Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=28.0 кВТ с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления, "THERM 28 TLXZ") | buc | 1,00 |
| 311 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( 50мм) inclusiv (Насос сетевой воды G=1,8m3/час H=6м.в.сm, однофазный '' Modul A 32-8 180 RED ''Biral'') | buc | 2,00 |
| 312 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( 50мм) inclusiv (Насос подпиточной воды ''JET 61м'' G=1,2m3/час H=26м.в.сm с электродв. N=0,44KBm ) ''DAB Италия'' | buc | 2,00 |
| 313 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( 50мм) inclusiv (Насос циркуляционный для ГВС. G=0,2 м3/час H = 2.4 м.в.ст., N = 0,03 кW, однофазный AX 15-2.5 BLUE RV KH Фирма " Biral") | buc | 2,00 |
| 314 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h(Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч Ду25 ) | buc | 1,00 |
| 315 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Комбинированный емкостной подогреватель горячего водоснабжения V=200,0л, с встроенным эл. ТЭНом Nэл=2,2 kW.тепловой мощностью Q=24.0/24.0.кВт)(ОКСE 200 NTRR/2.2 kWP-0.6 МПа) | buc | 1,00 |
| 316 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana (Расширительный бак Pmax-8,0 бар, V=18,0л для горячего водоснабжения)(Extravarem LC CE 18) | buc | 1,00 |
| 317 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana (Расширительный бак Pу-3.0 бар, V=60,0л Starvarem LR 60) "Varem" | buc | 1,00 |
| 318 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр Ду-40, Pу-0,6 МПa) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 319 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр Ду-25, Pу-0,6 МПa) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 320 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр Ду-20, Pу-0,6 МПa) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 4,00 |
| 321 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр Ду-15, Pу-0,6 МПa) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 322 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан электромагнитный н/з Ду-15, Pу-1,0 МПа EV 220B '' DANFOSS'') | buc | 1,00 |
| 323 | ID04A | Устройство для обескислораживания исходной воды Ду 20 (Deaerator тип "Ventijet" VGA-20)'PNEUMATEX'' | buc | 1,00 |
| 324 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом Dosaphos 250) | buc | 1,00 |
| 325 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 1000 l (Бак запаса воды V=500 литров) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 326 | Pret de piata | Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=45.0 кВТ с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления, газоходом ф80 L=3500мм, отводом 90* ф80, элементом отвода конденсата- "THERM DUO 50Т" .-"THERM"Чехия (''Romstal md'') | buc | 1,00 |
| 327 | Pret de piata | Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=28.0 кВТ с горелкой автоматикой горения и безопасности и пультом управления, с газоходом ф100/80 L1500мм "THERM 28 TLXZ"- ("THERM"Чехия ) | buc | 1,00 |
| 328 | Pret de piata | Насос сетевой воды G=1,8m3/час H=6м.в.сm, однофазный '' Modul A 32-8 180 RED ''Biral'' | buc | 2,00 |
| 329 | Pret de piata | Насос подпиточной воды G=1,2m3/час H=26м.в.сm с электродв. N=0,44KBm однофазный ''JET 61м'' Фирма ''DAB'' Италия | buc | 2,00 |
| 330 | Pret de piata | Насос циркуляционный для ГВС. G=0,2 м3/час H = 2.4 м.в.ст., N = 0,03 кW, однофазный AX 15-2.5 BLUE RV KH Фирма " Biral" | buc | 2,00 |
| 331 | Pret de piata | Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч Ду 25 | buc | 1,00 |
| 332 | Pret de piata | Комбинированный емкостной подогреватель горячего водоснабжения V=200,0л, с встроенным эл. ТЭНом Nэл=2,2 kW.тепловой мощностью Q=24.0/24.0.кВт(ОКСE 200 NTRR/2.2 kWP-0.6 МПа) | buc | 1,00 |
| 333 | Pret de piata | Расширительный бак Pmax-8,0 бар, V=18,0л для горячего водоснабжения(Extravarem LC CE 18) | buc | 1,00 |
| 334 | Pret de piata | Расширительный бак Pу-3.0 бар, V=60,0л Starvarem LR 60 | buc | 1,00 |
| 335 | Pret de piata | Фильтр Ду-40, Pу-0,6 МПa Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 336 | Pret de piata | Фильтр Ду-25, Pу-0,6 МПa Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 337 | Pret de piata | Фильтр Ду-20, Pу-0,6 МПa Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 4,00 |
| 338 | Pret de piata | Фильтр Ду-15, Pу-0,6 МПa Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 | buc | 1,00 |
| 339 | Pret de piata | Клапан электромагнитный н/з Ду-15, Pу-1,0 МПа EV 220B '' DANFOSS'' | buc | 1,00 |
| 340 | Pret de piata | Деаэратор Ду 20"Ventojet VGA-20" | buc | 1,00 |
| 341 | Pret de piata | Пропорциональный дозатор со встроенным байпасом ф15 Dosaphos 250 | buc | 1,00 |
| 342 | Pret de piata | Бак запаса подпиточной воды V=500литров | buc | 1,00 |
| 343 | Pret de piata | Oгнетушитель самосрабатывающий ''Cпрут-7'' c креплением | buc | 1,00 |