# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor tehnico-sanitare, utilajului tehnic  și materialelor de construcții etapa I, pentru anul 2020
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante:IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022403697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
| Lot 1. Materiale tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  | 143684,17 |
| 1 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Amestecător buc.de perete | 10 | buc | Amestecător buc.de perete |  |
| 2 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Amestecător duș | 20 | buc | Amestecător duș |  |
| 3 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Amestecător lavoar | 100 | buc | Amestecător lavoar, turnat |  |
| 4 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Amestecător lavoar | 100 | buc | Braț (gusac) l=250 mm |  |
| 5 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Armatura WC rezervor compact | 302 | buc | Armatura WC rezervor compact |  |
| 6 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Banda de teflon | 10 | buc | Banda de teflon |  |
| 7 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Braț pentru amestecător | 40 | buc | Braț pentru amestecător |  |
| 8 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cartuș 40 mm | 100 | buc | Cartuș 40 mm |  |
| 9 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cot bronz 1/2, M, F | 30 | buc | Pentru țeavă PEX-AL-PEX |  |
| 10 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cot bronz 3/4, M, F | 20 | buc | Pentru țeavă PEX-AL-PEX |  |
| 11 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cot PP Ø50 45° | 20 | buc | Cot PP Ø50 45° |  |
| 12 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cot PPR 90° Ø20 | 40 | buc | Cot PPR 90° Ø20 |  |
| 13 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cot PPR 90° Ø25 | 20 | buc | Cot PPR 90° Ø25 |  |
| 14 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Dop d.15 bronz | 40 | buc | Dop d.15 bronz |  |
| 15 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Dop d.20 bronz | 30 | buc | Dop d.20 bronz |  |
| 16 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Dop PP Ø100 | 15 | buc | Dop PP Ø100 |  |
| 17 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Dop PP Ø50 | 30 | buc | Dop PP Ø50 |  |
| 18 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Excentric WC (gofra) | 15 | buc | Excentric WC (gofra) |  |
| 19 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Fuior de cînepă (paclia) | 15 | buc | Fuior de cînepă (paclia) |  |
| 20 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Furtun baie extindere duș | 40 | buc | lungimea 150-200 cm. |  |
| 21 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Furtun inox 1=50 cm. | 100 | buc | Furtun inox 1=50 cm. |  |
| 22 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Furtun inox 1=60 cm. | 100 | buc | Furtun inox 1=60 cm. |  |
| 23 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Leică pentru duș | 50 | buc | Leică pentru duș |  |
| 24 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Manietă WC 72x40 | 60 | buc | Manietă WC 72x40 |  |
| 25 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă PP Ø50 | 15 | buc | Mufă PP Ø50 |  |
| 26 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă PPR Ø20 | 50 | buc | Mufă PPR Ø20 |  |
| 27 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă PPR Ø20 | 30 | buc | Mufă PPR Ø20 |  |
| 28 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu Bronz 15x15 | 30 | buc | Niplu Bronz 15x15 |  |
| 29 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu Bronz 15x20 | 20 | buc | Niplu Bronz 15x20 |  |
| 30 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu Bronz 20x20 | 20 | buc | Niplu Bronz 20x20 |  |
| 31 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu dublu 16x16 | 10 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 32 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu dublu 20x16 | 8 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 33 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu dublu 20x20 | 10 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 34 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu F 16x3/4 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 35 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu F 20x3/4 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 36 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu F 16x1/2 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 37 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu M 16x1/2 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 38 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu M 16x3/4 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 39 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Niplu M 20x3/4 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 40 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Robinet bila 1/2 M, F | 50 | buc | Robinet bila 1/2 M, F |  |
| 41 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Robinet bila 3/4 M, F | 30 | buc | Robinet bila 3/4 M, F |  |
| 42 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Robinet WC rezervoare 1/2 | 50 | buc | Robinet WC rezervoare 1/2 |  |
| 43 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Sifon-Ani | 30 | buc | Sifon-Ani |  |
| 44 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Sifon-chiuvete gofrat | 40 | buc | articul AC-3011 |  |
| 45 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Silicon alb | 10 | buc | Silicon alb |  |
| 46 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Suport lavuar 8x100 | 20 | set | Suport lavuar 8x100 |  |
| 47 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu egal 16x16x16 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 48 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø100 90° | 10 | buc | Teu PP Ø100 90° |  |
| 49 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø100x50x100 | 10 | buc | Teu PP Ø100x50x100 |  |
| 50 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø50 90° | 20 | buc | Teu PP Ø50 90° |  |
| 51 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø50 45° | 20 | buc | Teu PP Ø50 45° |  |
| 52 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu PPR Ø50 | 20 | buc | Teu PPR Ø50 |  |
| 53 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Trap PPØ50 | 5 | buc | Trap PPØ50 |  |
| 54 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Trecere cauciuc 50x40 | 30 | buc | Trecere cauciuc 50x40,50x32,50x15 |  |
| 55 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă oțel Ø100 | 100 | buc | Țeavă oțel Ø100 |  |
| 56 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=250 | 30 | buc | Țeavă PP Ø50 L=250 |  |
| 57 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=500 | 10 | buc | Țeavă PP Ø50 L=500 |  |
| 58 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=2000 | 10 | buc | Țeavă PP Ø100 L=2000 |  |
| 59 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=1000 | 10 | buc | Țeavă PP Ø100 L=1000 |  |
| 60 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=250 | 10 | buc | Țeavă PP Ø100 L=250 |  |
| 61 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=500 | 10 | buc | Țeavă PP Ø100 L=500 |  |
| 62 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=1000 | 20 | buc | Țeavă PP Ø50 L=1000 |  |
| 63 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=2000 | 10 | buc | Țeavă PP Ø50 L=2000 |  |
| 64 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PPR Ø20Ø | 100 | m.l. | Pentru apă caldă |  |
| 65 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PPR Ø25 | 40 | buc | Pentru apă caldă |  |
| 66 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PEX-AL-PEX Ø20 | 100 | m.l. | Țeavă metaloplast Ø20 pentru apă caldă |  |
| 67 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PEX-AL-PEX Ø16 | 100 | ml | Țeavă metaloplast Ø16 pentru apă caldă |  |
| 68 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă PPR o25x3/4” F | 15 | buc | Mufă PPR o25x3/4” F |  |
| 69 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă PPR 32x25 F | 15 | buc | Mufă PPR 32x25 F |  |
| 70 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă M 25x 3/4 | 10 | buc | Mufă M 25x 3/4 |  |
| 71 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Mufă M 20x1/2 | 10 | buc | Mufă M 20x1/2 |  |
| 72 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Vană din fontă D 100 | 2 | buc | Vană din fontă D 100 |  |
| 73 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Flanșă D 100 | 4 | buc | Flanșă D 100 |  |
| 74 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Cot oțel D 100 | 14 | buc | Cot oțel D 100 |  |
| 75 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Teu oțel D 100 | 6 | buc | Teu oțel D 100 |  |
| 76 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Trecere oțel 100/89 | 4 | buc | Trecere oțel 100/89 |  |
| 77 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Trecere oțel 100/76 | 4 | buc | Trecere oțel 100/76 |  |
| 78 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Set pentru fixare vas clozet | 20 | buc | Set pentru fixare vas clozet |  |
| 79 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Vană fontă D 80 | 2 | buc | Vană fontă D 80 |  |
| 80 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Flanșă D 80 | 4 | buc | Flanșă D 80 |  |
| 81 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Buloane D 16 mm L=75 mm | 10 | kg | Buloane D 16 mm L=75 mm |  |
| 82 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Piulițe D 16 | 5 | kg | Piulițe D 16 |  |
| 83 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Piulițe D 12 | 5 | kg | Piulițe D 12 |  |
| 84 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet (шпилька-резба) М12 L=2 m.l. | 6 | buc | Filet (шпилька-резба) М12 L=2 m.l. |  |
| 85 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet țeavă oțel D=15 | 15 | buc | Filet țeavă oțel D=15 |  |
| 86 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet țeavă oțel D=20 | 15 | buc | Filet țeavă oțel D=20 |  |
| 87 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet țeavă oțel D=25 | 10 | buc | Filet țeavă oțel D=25 |  |
| 88 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet țeavă oțel D=32 | 10 | buc | Filet țeavă oțel D=32 |  |
| 89 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet țeavă oțel D=40 | 10 | buc | Filet țeavă oțel D=40 |  |
| 90 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Filet țeavă oțel D=50 | 10 | buc | Filet țeavă oțel D=50 |  |
| 91 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Conexiune ”Americanca” D=15 PPR | 10 | buc | Conexiune ”Americanca” D=15PPR |  |
| 92 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Conexiune ”Americanca” D=20PPR | 10 | buc | Conexiune ”Americanca” D=20PPR |  |
| 93 | 44000000-0 | Materiale tehnico-sanitare | Conexiune ”Americanca” D=25PPR | 10 | buc | Conexiune ”Americanca” D=25PPR |  |
| Lot 2. Materiale Inox |  |  |  |  |  |  | 41420,00 |
| 1 | 44000000-0 | Materiale Inox | Cot inox D104 | 6 | buc | Cot inox D104 |  |
| 2 | 44000000-0 | Materiale Inox | Țeavă inox D104x3 | 120 | m | Țeavă inox D104x3 |  |
| Lot 3. Instrumente |  |  |  |  |  |  | 23275,00 |
| 1 | 44000000-0 | Instrument | Disc metal Ø125 mm | 200 | buc | pentru polizor unghiular, pentru tăiat metal, diametru de la 120 mm până la 125 mm, grosimea de la 1,5 până la 2 mm |  |
| 2 | 44000000-0 | Instrument | Disc metal Ø230 mm | 10 | buc | pentru polizor unghiular, pentru tăiat metal, diametru de la 220 până la 230 mm, grosimea de la 2 până la 3 mm |  |
| 3 | 44000000-0 | Instrument | Disc diamant d-125 | 5 | buc | cu diamant, pentru polizor unghiular, pentru tăiat beton, diametru de la 120 până la 125 mm, grosimea de la 2,2 până la 2,6 mm |  |
| 4 | 44000000-0 | Instrument | Disc diamant d-230 | 3 | buc | cu diamant, pentru polizor unghiular, pentru tăiat beton, diametru de la 220 până la 230 mm, grosimea de la 2,2 până la 2,6 mm |  |
| 5 | 44000000-0 | Instrument | Disc p/u metal d-115 | 100 | buc | Disc p/u metal d-115 |  |
| 6 | 44000000-0 | Instrument | Electrozi de 3mm | 45 | kg | Electrozi de 3mm, metal negru,alternativ, tip supertit |  |
| 7 | 44000000-0 | Instrument | Electrozi p/u Inox | 20 | kg | Electrozi p/u Inox d-2.5 |  |
| 8 | 44000000-0 | Instrument | Pistol | 3 | buc | pistol pentru spuma poliureten |  |
| 9 | 44000000-0 | Instrument | Spuma poliuretan | 10 | buc | spuma poliuretan pentru montare cu pistol 840 ml. |  |
| 10 | 44000000-0 | Instrument | Instrument pentru lipit | 1 | buc | Instrument pentru lipit linoleum tip PILAT |  |
| 11 | 44000000-0 | Instrument | Șurupovert | 2 | buc | șurupovert cu acumulator |  |
| 12 | 44000000-0 | Instrument | Electrozi p/u Inox | 20 | kg | Electrozi p/u Inox d-3.0 |  |
| Lot 4. Materiale de fixare |  |  |  |  |  |  | 15025,25 |
| 1 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Balama p/u uși PVC | 20 | buc | Balama p/u uși PVC |  |
| 2 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Balama p/u uși Aluminiu | 20 | buc | Balama p/u uși Aluminiu |  |
| 3 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Balama p/u ferestre PVC | 20 | buc | Balama p/u ferestre PVC |  |
| 4 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Balama p/u ferestre lemn | 60 | buc | drept/stîng |  |
| 5 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Balama p/u mobilă | 20 | buc | Balama p/u mobilă |  |
| 6 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Balama p/u uși lemn | 20 | buc | drept stîng |  |
| 7 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Bandă izolatoare | 20 | buc | bandă adezivă pentru izolare electrică cu lățimea de la 15 mm până la 30 mm și diametrul bobinei de la 50 mm până la 100 mm |  |
| 8 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | Fluture cu surub, diametrul 3,5 mm, lungimea 60 mm |  |
| 9 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | din polipropilenă cu șurub, diametrul 8 mm, lungimea 40 mm |  |
| 10 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | din polipropilenă cu șurub, diametrul 10 mm, lungimea 50 mm |  |
| 11 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 6 mm, lungimea 40 mm |  |
| 12 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 8 mm, lungimea 45 mm |  |
| 13 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 6 mm, lungimea 60 mm |  |
| 14 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Diblu montare rapidă 6*40 (200buc) | 2 | pac | Diblu montare rapidă 6*40 (200buc) |  |
| 15 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Inimă p/u lacăt 70mm | 30 | buc | Inimă p/u lacăt 70mm |  |
| 16 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Inimă p/u lacăt 80mm | 30 | buc | Inimă p/u lacăt 80mm |  |
| 17 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Mînere st p/u ferestre | 20 | buc | Mînere st p/u ferestre |  |
| 18 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Mînere set p/u uși | 20 | buc | Mînere set p/u uși |  |
| 19 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 500 | buc | Șurub p/u lemn 3.25*25 |  |
| 20 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 500 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*55 |  |
| 21 | 44000000-0 | Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 500 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*16 |  |
| Lot 5. Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  | 50392,08 |
| 1 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Adeziv p/u teracotă | 200 | kg | Adeziv p/u teracotă |  |
| 2 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Adeziv universal tip ,,NACET,, | 40 | kg | Pe bază de polimer rezistent la îngheț |  |
| 3 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Amestec de finisare | 300 | kg | Amestec de finisare |  |
| 4 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Amestec uscat p/u lucrări interior | 300 | kg | Amestec uscat p/u lucrări interior |  |
| 5 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Amorsă grunt Nº6 | 60 | kg | Amorsă grunt Nº6 |  |
| 6 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Amorsă beton-contact | 60 | kg | Amorsă beton-contact |  |
| 7 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Chit de rosturi tip ,,Fuga,, | 20 | kg | Chit de rosturi tip ,,Fuga,, |  |
| 8 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Ciment | 400 | kg | Ciment |  |
| 9 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Covor PVC omogen | 200 | m.p. | Covor PVC omogen |  |
| 10 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Perii de vopsit natural plată 150*50 | 20 | buc | Perii de vopsit natural plată 150*50 |  |
| 11 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Perii de vopsit natural plată 30 | 15 | buc | Perii de vopsit natural plată 30 |  |
| 12 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Perii de vopsit natural plată 50 | 15 | buc | Perii de vopsit natural plată 50 |  |
| 13 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm | 5 | buc | Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm |  |
| 14 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Rulou de vopsit cu mîner 1=180mm | 5 | buc | Rulou de vopsit cu mîner 1=180mm |  |
| 15 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Rulou de vopsit cu mîner 1=250mm | 10 | buc | Rulou de vopsit cu mîner 1=250mm |  |
| 16 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Spuma poliuretan | 10 | buc | Spuma poliuretan pentru montare cu pistol 840 ml. |  |
| 17 | 44000000-0 | Materiale de construcții | smîvca pentru spuma poliuretan | 2 | buc | Smîvca pentru spuma poliuretan |  |
| 18 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Silicon transparent | 10 | buc | Silicon transparent 250 ml |  |
| 19 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Silicon alb | 10 | buc | Silicon alb 250 ml |  |
| 20 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Vopsea lavabilă p/u lucrări interior | 300 | kg | Rezistentă la uzură prin frecare umedă |  |
| 21 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Hîrtie abrazivă | 50 | m.l. | M 120 |  |
| 22 | 44000000-0 | Materiale de construcții | OSB-3 | 50 | buc | 1,25x2,5m. Grosime 12 mm |  |
| 23 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Gips carton 1,2x2,5 | 20 | buc | Grosime 12 mm, hidrofug |  |
| 24 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Profil pentru rigips | 50 | buc | UD=27 , 3m, |  |
| 25 | 44000000-0 | Materiale de construcții | Profil pentru rigips | 50 | buc | CD=60, 3m, |  |
| Lot 6. Materiale și utilaj gospodăresc |  |  |  |  |  |  | 8916,67 |
| 1 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Ulei | 10 | litru | Ulei pentru lanț pentru motoferăstrău |  |
| 2 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Ulei pentru motor | 10 | litru | Ulei 2T |  |
| 3 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Mături | 30 | buc | Mături mălai |  |
| 4 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Greblă | 25 | buc | Greblă cu evantai |  |
| 5 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Roabă | 2 | buc | Roabă pentru grădină |  |
| 6 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Mături din plastic | 25 | buc | Mături din plastic rotunde pentru grădină |  |
| 7 | 44000000-0 | Materiale și utilaj gospodăresc | Manuși de lucru | 250 | perechi | Mănuși cu 5 degete |  |
| Lot 7. Filtre de apă |  |  |  |  |  |  | 27433,33 |
| 1 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș-filtru | 8 | buc | Cartuș-filtru pentru apă (Ref:PRPP1-KNB-SS5, K1 1microni) |  |
| 2 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș-filtru | 8 | buc | Cartuș-filtru pentru apă (Ref:PRPP1-ENB-SS5, K1H 5microni) |  |
| 3 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș-filtru | 8 | buc | Cartuș de schimb filtru osmoză inversă K1AN 1 mkm |  |
| 4 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș filtru | 8 | buc | Cartuș de schimb filtru osmoză inversă K1AN 5 mkm |  |
| 5 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș de schimb | 8 | buc | Cartuș de schimb filtru osmoză inversă K5AN 10 mkm |  |
| 6 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș de schimb | 24 | buc | Cartuș de schimb filtru K1 10 mkm |  |
| 7 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș de schimb | 24 | buc | Cartuș de schimb filtru K1 5 mkm |  |
| 8 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș de schimb | 32 | buc | Cartuș de schimb filtru K1 1,2 mkm |  |
| 9 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș de schimb | 150 | buc | Cartuș de schimb filtru K1 1,0 mkm |  |
| 10 | 44000000-0 | Filtre de apă | Cartuș de schimb | 100 | buc | Cartuș de schimb filtru K1 0,6 mkm |  |
| 11 | 44000000-0 | Filtre de apă | Membrană | 2 | buc | Membrană osmosă inversă 100G |  |
| 12 | 44000000-0 | Filtre de apă | Vatron | 8 | buc | Vatron 50G membranp |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 15 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2020

- Termenul de valabilitate a contractului:până la 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante (Scrisoarea bancară se va prezenta în original, în decurs de 3 zile de la deschidere); | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Formularul ofertei (F3.1) | Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Să conțină obligatoriu numele conducătorului, adresa juridică, date de contact (telefon și e-mail) și coordonatele bancare – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Copie, certificate de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare | Obligatoriu |
| 11 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la transmiterea acestuia spre semnare; | Obligatoriu |
| 12 | Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia de bună execuție prin transfer la contul autorităţii contractante (prezentată în momentul semnării contractului). | Obligatoriu |
| Notă* În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi response, potrivit cadrului normative în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:cel maimic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.36 din 19.06.2020.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIAR SAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt.                                                                                Conducătorul grupului de lucru:                                   Grigore BOBEICO