|  | Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:Consumabile elctrice pentru 2023 REPETAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma fără TVA |  | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | Lot 1 Obiecte de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | Lot 1.1 Tub LED T8 18W | Buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.2 Tub LED T8 9W | Buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.3 Bec LED E27 9 - 12W | Buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.4 Bec LED E27 25 - 30W | Buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.5 Proiector LED 20W. | Buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.6 Corp de iluminat LED 1*18 | Buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.7 Corp de iluminat LED 2*18 | Buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.8 Corp de iluminat LED 2*36 | Buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 1.9 Corp de iluminat E27 | Buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 2 Acumulatoare UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | Lot 2.1 Acumulator UPS 12V 17AH | Buc | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 2.2 Acumulator UPS 12V 9Ah | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 2.3 Acumulator UPS 12V 7Ah | Buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 2.4 Acumulator 12V 1,3Ah | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Lot 3 consumabile electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | Lot 3.1 Cablu VVGng 3*1.5 | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.2 Cablu VVGng 3*2.5 | m. | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.3 Fir electric PVS 3*1.5 PV3 | m. | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.4 Fir electric APUNP 3*2.5/9 | m. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.5 Cablu AVVG 5*10 | m. | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.6 Fir electric PVS 5*4 PV3 | m. | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.7 Întrerupător unitan interior alb din aceiași gama cu priza (același producator) | Buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.8 Întrerupător dublu interior alb din aceiași gama cu priza(același producator) | Buc | 80 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.9 Întrerupător unitar exterior alb din aceiași gama cu priza(același producator) | Buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.10 Întrerupător dublu exterior alb din aceiași gama cu priza(același producator) | Buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.11 Priză euro interioară unitară din aceiași gama cu întrerupătorul | Buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.12 Priză euro interioară dublă din aceiași gama cu întrerupătorul | Buc | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.13 Priză euro exterioară unitară din aceiași gama cu întrerupătorul | Buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.14 Priză euro exterioară dublă din aceiași gama cu întrerupătorul | Buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.15 Fisa | Buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.16 Cutii pentru prize D65xH40 | Buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.17 Cutie de distribuție exterioară 100*100*50 mm | Buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.18 Cutie de distribuție interioeră 100*100*45 mm | Buc | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.19 Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 4,2*70 mm 50buc | cutii | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.20 Șuruburi autofiletate pentru gips-lemn KGD 3,5*35 mm 50buc | cutii | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.21 Senzor de mișcare | Buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.22 Cablu electric PV3 1x35 roșu cupru | m. | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.23 Papuc de cablu DT-035 35mm2 | Buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.24 Papuc de cablu DL 50 mm2 | Buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
| 31681410-0 | Lot 3.25 Dulie electrice E27 | Buc | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 30 zile, de la solicitare |  |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________