Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Tub led 9W |  |  |  |  | Lumina alba rece 5500K 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu fie rotativ cel puțin 90 grade, cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Bec led 10W |  |  |  |  | Lumina albă rece 6000K 810Lm. Soclu E27 cu termenul de garanție 24 luni |  |  |
|  | Contor electronic |  |  |  |  | Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) |  |  |
|  | Contor electronic |  |  |  |  | Trifazat 5/120A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Gaz Natural Fenosa și Red Nord) |  |  |
|  | Întrerupător |  |  |  |  | Interior cu o clapetă Cap scara, 250V 16A, culoare alb, grad de protercție IP 20 |  |  |
|  | Întrerupător |  |  |  |  | Interior cu două clapete Cap scara, 250V 16A, culoare alb, grad de protercție IP 20 |  |  |
|  | Canal |  |  |  |  | Pentru cablu Ruvinil Elecor 25*16*2000mm |  |  |
|  | Cablu |  |  |  |  | Electric NYM-J 3*1.5mm |  |  |
|  | Cablu |  |  |  |  | Electric AVVG 3*2.5mm |  |  |
|  | Cablu |  |  |  |  | Electric PVS 3*1.5mm |  |  |
|  | Priză |  |  |  |  | 2P+E Externă cu capac dubla cu împământare euro, grad de protercție IP 54 |  |  |
|  | Corp |  |  |  |  | De iluminat exterior 1*18W, grad de protecție IP65 |  |  |
|  | Projector |  |  |  |  | 20W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Projector |  |  |  |  | 30W cu sensor de miscare IP 65 cu termenul de garanție 36 luni |  |  |
|  | Tub fluorescent |  |  |  |  | 18W 6500K, flux luminous-1045Lm, conectare prin balast, durata de funcționare 13000 ore |  |  |
|  | Starter |  |  |  |  | Pentru tub fluorescent PL-S2, 250V-50Hz |  |  |
|  | Manusi imersate |  |  |  |  | Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 |  |  |
|  | Bandă de izolat |  |  |  |  | Din PVC lăţimea = 15mm; lungimea 20m culoare alba |  |  |
|  | Bandă de izolat |  |  |  |  | Din PVC lăţimea = 15mm; lungimea 20m culoare albastră |  |  |
|  | Bandă de izolat |  |  |  |  | Din PVC lăţimea = 15mm; lungimea 20m culoare verde |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________