| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| LOT 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C12,5mg |  |  |
| LOT 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford |  |  |  | Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| LOT 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: selectiv + supliment diferențial |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| LOT 2.1 Apă peptonată |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 2.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| LOT 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 2.4 Bismut sulfit agar |  |  |  | Compozitia Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) |  |  |  | Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator |  |  |  | Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| LOT 3 mCCd agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  | Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g.Borcan de max 500g . Suplimente:Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |
| LOT 4 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  | Compozitia:Enzymatic digest of animal tissues 23.0g, starch soluble 1.0g, sodium chloride 5.0g, agar 8-18.0g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 5Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) |  |  |  | Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 6 Tryptone soya agar (TSA) |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic de caseină 15 g, digest enzimatic de soia bean 5,0 g, clorura de sodium 5,0 g, agar 15,0 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 7 Solutie salina peptonata |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 8 L-Rhamnoza-disc |  |  |  | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza, flacoane |  |  |
| Lot 9 D-Xyloza-disc |  |  |  | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza, flacoane |  |  |
| LOT 10 Glycerol HI-LR |  |  |  | 1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol |  |  |
| LOT 11 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  | Flacon cite 1 L |  |  |
| LOT 12 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |
| LOT 13 Agar medium Plate Count agar |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max |  |  |
| LOT 14 Agar medium Milk Plate Count agar |  |  |  | Compozitia : triptonă - 5,0g, extract de drojdii – 2,5 g, glucoza 1,0g, antibiotic Free Skim Milk – 1,0g, agar – 10,0g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 15 Acid clorhidric HCl |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |
| LOT 16 Clorura de sodiu NaCl |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic cite 1 kg |  |  |
| LOT 17 Fosfat dipotasic K2HPO4 |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 18 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 19 Clorura de potasiu KCl |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 20 Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 21 Iodura de potasiu KI |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 22 Iod cristalic I |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 23 Sulfit de sodiu Na2SO3 |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 24 Clorura de fier FeCl3 |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |
| LOT 25 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |
| LO 26 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |
| LOT 27 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc |  |  |
| LOT 28 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. |  |  |
| LOT 29 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. |  |  |
| LOT 30 Gazpachete pentru Campylobacter |  |  |  | gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, |  |  |
| LOT 31 Anaero Gen 2,5L |  |  |  | gaz pachete pentru producerea anaerobiozei (Set 10-20 pachet, 1 pacet/2,5 litr,*AN0025A Anaerogen 2.5L N10 |  |  |
| LOT 32 Egg yolk emulsion |  |  |  | Flacon cite 100 ml |  |  |
| LOT 33 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni |  |  |  | Flacon cite 10 ml |  |  |
| LOT 34 Set McFarland Standard (1,2,3,4) |  |  |  | Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. |  |  |
| LOT 35 Set pentru vopsirea pe gram |  |  |  | Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare |  |  |
| LOT 36 Ecocid C |  |  |  | Pulbere in forma granulară de culoare roz-cenușiu, cu un miros slab de lămâie; ușor solubil în apă. Compozitia: peroximonosulfat de potasiu (triplă sare) 500 mg. Ambalat în pungi de folie laminate a cite 2,5 kg. |  |  |
| LOT 37 Standard Buffer pH 4,0 ± 0,01, cu certificat trasabil |  |  |  | pH 4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |
| LOT 38 Standard Buffer pH 7,0 ± 0,01, cu certificat trasabil |  |  |  | pH 7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |
| LOT 39 Standard Buffer pH 10,0 ± 0,01, cu certificat trasabil |  |  |  | pH 10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |
| LOT 40 Cloramina |  |  |  | Cloramina sa conţine 25-29% clor activ (cloramina B) Acţiune: bactericidă, virulicidă. Efect asupra florei microbiene gram pozitive şi gram negative; în concentraţii mari distruge M. tuberculosis. |  |  |
| LOT 41 Anaerobic indicator (N100) |  |  |  | Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc |  |  |
| LOT 42 Agar pentru mobilitate |  |  |  | Compozitie: Peptonă de caseină- 20,0g ; peptonă de carne-6,1 g; Agar-3,5 g;Condiții de păstrare 150 -300 C |  |  |
| LOT 43 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth 0,5 kg |  |  |  | Compoziție: Casein peptone-17 , yeast extract -6,0 , sodium cloride – 5,0 , soy peptone-3,0, dipotassium phosphate-2,5, D-glucose-2,5 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C |  |  |
| LOT 44 Cooked M Medium (R.C. Medium) |  |  |  | Compoziție: infuzie de inima d ebovina - 454g, proeazopepton -20,0g, glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. |  |  |
| LOT 45 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set |  |  |  | Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc |  |  |
| LOT 46 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards) |  |  |  | Set trebuie sa contina 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) |  |  |
| LOT 47 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 14000 |  |  |
| LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 14000 |  |  |
| LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Viflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella OMAflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella OMCflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMAflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMBflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMCflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella HMD |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMDflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella O:9 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 64 Tryptone soya bulion (TSB) |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic de caseină 17 g, digest enzimatic de soia bean 3,0 g, clorura de sodium 5,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 2,5 g, glucose monohydrat 2,5 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |
| LOT 65 Acetonitril |  |  |  | Ambalaj original, hypergrade for LC-MS puritatea >99.9% |  |  |
| LOT 66 Material de referinta : Methyl cis-13 docosenoate |  |  |  | Standard analitic , Product Number: 45659: puritatea: ≥ 99.0% (GC) densitatea 0.870g/ml at 20 C (lit.) |  |  |
| LOT 67 Roxithromicina d7 |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 68 Prednisolone d8 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 69 Cortisone d8 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 70 Dexamethasone d5 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 71 Isoflupredone d3 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 72 Triamcinolone acetonid d6 |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 73 InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 |  |  |  | InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 2.1 x 100mm, 2.7 Micron Compatibil cu sistemele Agilent LCMS Ultivo. |  |  |
| LOT 74 Set anual consumabile generatorul de azot |  |  |  | Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemului Agilent LCMS Ultivo. |  |  |
| LOT 75 Chloramphenicol-D5 |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |
| LOT 76 Solutie pentru dezinfectarea miinilor |  |  |  | Solutie cu acţiune: bactericidă, virulicidă |  |  |
| LOT 77 Alcool |  |  |  | Ch.p.a, ambalat in borcane de plastic a cite 1000 ml |  |  |
| LOT 78 Saci autoclavabile, dim. 415x600 |  |  |  | Saci autoclavabile, saci din polietilena dim. 415x600 |  |  |
| LOT 79 Manusi, marimea L |  |  |  | Manusi din nitril, marimea L, ambalate in cutie a cite 100 buc |  |  |
| LOT 80 Manusi, marimea M |  |  |  | Manusi din nitril, ambalate in cutie a cite 100 buc |  |  |
| LOT 81 Manusi, marimea S |  |  |  | Manusi din nitril, ambalate in cutie a cite 100 buc |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer kg 44 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer kg 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford kg 8 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: selectiv + supliment diferențial kg 7 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2.1 Apă peptonată kg 14 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator kg 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia kg 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2.4 Bismut sulfit agar kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) kg 24 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator kg 13 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 mCCd agar (ISO 10272-2:2018) kg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018) kg 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) kg 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Tryptone soya agar (TSA) kg 1,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Solutie salina peptonata kg 9 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 L-Rhamnoza-disc flacon 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 Lot 9 D-Xyloza-disc flacon 30 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Glycerol HI-LR l 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) cut 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 12 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. cutii 35 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 Agar medium Plate Count agar kg 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Agar medium Milk Plate Count agar kg 9 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Acid clorhidric HCl L 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Clorura de sodiu NaCl Kg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Fosfat dipotasic K2HPO4 Kg 3,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % L 35 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 19 Clorura de potasiu KCl Kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 20 Hidroxid de sodiu NaOH Kg 0,4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 21 Iodura de potasiu KI Kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 22 Iod cristalic I Kg 0,2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 23 Sulfit de sodiu Na2SO3 Kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 24 Clorura de fier FeCl3 Kg 1,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 25 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min Set 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LO 26 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 27 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set 8 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 28 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 29 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus Flacon 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 30 Gazpachete pentru Campylobacter set 30 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 31 Anaero Gen 2,5L set 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 32 Egg yolk emulsion flacon 40 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 33 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni flacon 40 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 34 Set McFarland Standard (1,2,3,4) set 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 35 Set pentru vopsirea pe gram set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 36 Ecocid C kg 6 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 37 Standard Buffer pH 4,0 ± 0,01, cu certificat trasabil l 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 38 Standard Buffer pH 7,0 ± 0,01, cu certificat trasabil l 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 39 Standard Buffer pH 10,0 ± 0,01, cu certificat trasabil l 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 40 Cloramina kg 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 41 Anaerobic indicator (N100) cutii 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 42 Agar pentru mobilitate kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 43 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth 0,5 kg kg 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 44 Cooked M Medium (R.C. Medium) kg 6,0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 45 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set set 5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 46 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards) set 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 47 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 flacon 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi flacon 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC Flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC Flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella HMD Flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6 flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7 flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella O:9 flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 flacon 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G flacon 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r flacon 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 64 Tryptone soya bulion (TSB) kg 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 65 Acetonitril L 40.0 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 66 Material de referinta : Methyl cis-13 docosenoate ml 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 67 Roxithromicina d7 mg 50 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 68 Prednisolone d8 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 69 Cortisone d8 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 70 Dexamethasone d5 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 71 Isoflupredone d3 mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 72 Triamcinolone acetonid d6 mg 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 73 InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 buc. 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 74 Set anual consumabile generatorul de azot Set 2 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 75 Chloramphenicol-D5 Mg 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 76 Solutie pentru dezinfectarea miinilor l 20 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 77 Alcool l 80 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 78 Saci autoclavabile, dim. 415x600 buc 3000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 79 Manusi, marimea L cutii 30 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 80 Manusi, marimea M cutii 65 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 81 Manusi, marimea S cutii 10 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)