| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (tesut animal digerat peptic) 5,0g; tripton[(cazeină digerat peptic 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35g, esculina 1,0g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Feric ammonium citrate 112,5mg, nalidixic acid 2,25 mg, acriflavine 2,8125 mg. Cutii a câte 10 flacoane. NOTĂ: cantitatea de supliment trebuie sa corespundă cu cantitatea mediului de bază solicitată Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer |  |  |  |  |  | Compozitia: peptonă de carne (ţesut animal digerat peptic) 5,0g, triptonă (cazeină digerat peptic) 5,0g, extract de carne 5,0g, extract de drojdii 5,0g, clorură de sodiu 20,0g, fosfat disodic dihidrat 12,0g, fosfat monopotasic 1,35 g, esculina 1,0 g Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru mediul Frazer Ferric ammonium citrate 250mg, nalidixic acid 10mg, acriflavine 12,5mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C12,5mg |  |  |  |
| LOT 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford |  |  |  |  |  | Compozitia: Columbia agar cu singe base 39g; Aesculin 1,0 g, Feric amoniu citrate 0,5g, Lithiu hloride 15g. Borcan de max 500g Supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford: Cicloheximid 200,0mg, colistin sulfate 10mg, acriflavin 2,5mg, cefotetan 1,0mg, fosfomicin 5mg. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: selectiv + supliment diferențial |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale18,0g, digest enzimatic de caseină 6,0g, extract de drojdii 10,0g, piruvat de sodiu 2,0g, glucoză 2,0g, magnesium glicerofosfat 1,0g, magnesium sulfat (dihidratat) 0,5g, clorură de sodiu 5,0g, clorură de litiu 10g, fosfat disodic dihidrat 12 g, 5-bromo-4clor-3-indolil-β-D-glucopiranosid 0,05 g, agar 12-18 g. Borcan de max 500g Supliment selectiv de OCLA (ISO) : Nalidixic acid 10mg, polimixin B 38,350 IU, amphotericin 5mg, ceftazidime 10 mg. Cutii a cite 10 flacoane Supliment diferential de OCLA (ISO): L-α-phosphatidylinositol solutie de 20ml. Cutii a cite 10 flacoane NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT 2.1 Apă peptonată |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 2.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Compozitia: Extract de carne 4,3g, digest enzimatic de cazeina 8,6g, clorură de sodiu 2,6g, calcium carbonat (CaCO3) 38,7g, sodium tiosulfat pentahidrate (Na2S2O3x5H2O) 47,8g, Ox bila 4,78g, verde de brilliant 9,6mg. Supliment 1 – solutie de novobiocina Novobiocin : novobiocin 10mg. Cutii a cite 10 flacoane. NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de soia 4,5g, clorură de sodiu 7,2g, potasiu dihidrogen fosfat (KH2PO4)1,44g, dipotasiu hidrogen fosfat (K2HPO4) 0,2g, magnesiu hlorid hexahidrat (MgCl2x6H2O) 28,6g, verde malahit oxalat 0,036g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 2.4 Bismut sulfit agar |  |  |  |  |  | Compozitia Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar) |  |  |  |  |  | Compozitia: extract de drojdii 3g, clorură de sodiu 5g, xiloză 3,75g, lactoză 7,5g, zaharoză 7,5g, l-lisina hidrohlorid 5g, sodiu tiosulfat 6,8g, citrat de amoniu iron (III) 0,8g, rosu de fenol 0,08g, sodiu deoxicolat 1g , agar 9-18g. Borcan de max 500g. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator |  |  |  |  |  | Compozitia: inhibigen mix 14g, chromogenic mix 25 g, agar 15g. Borcan de max 500g Supliment: Novobiocin 5 mg, cefsulodin 12 mg NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT 3 mCCd agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  |  |  | Compozitia: Meat extract 10.0g, Enzymatic digest of animal tissues 10.0g, sodium chloride 5.0g, activated charcoal 4.0g, enzymatic digest of casein 3.0g, sodium deoxycholate 1.0g, Iron (II) sulfate hydrate 0.25g, sodium pyruvate 0.25g, agar 8-18g.Borcan de max 500g . Suplimente:Cefperazone sodium salt 0.032 g Amphotericin 0.01g NOTA: Cantitatea de supliment trebuie sa corespunda cu cantitatea mediului baza solicitata. Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Conditii de pastrare a suplimentelor:2-8 °C |  |  |  |
| LOT 4 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018) |  |  |  |  |  | Compozitia:Enzymatic digest of animal tissues 23.0g, starch soluble 1.0g, sodium chloride 5.0g, agar 8-18.0g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 5Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA) |  |  |  |  |  | Compozitia: enzimatic digest de caseina 17g, papaic digest de soyabean meal 3g, extract de drojdii 6g, glucoza 2,5g, dipotassium hydrogen fosfat 2,5g, agar 12-18g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 6 Tryptone soya agar (TSA) |  |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic de caseină 15 g, digest enzimatic de soia bean 5,0 g, clorura de sodium 5,0 g, agar 15,0 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 7 Solutie salina peptonata |  |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de caseina-1,0g, clorura de sodiu-8,5g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 8 L-Rhamnoza-disc |  |  |  |  |  | L-Rhamnoza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu L-Rhamnoza, flacoane |  |  |  |
| Lot 9 D-Xyloza-disc |  |  |  |  |  | D-Xyloza-disc. Flacon cite 50 discuri imbibate cu D-Xyloza, flacoane |  |  |  |
| LOT 10 Glycerol HI-LR |  |  |  |  |  | 1,2,3-Propanetriol, Glycerin, Propane-1,2,3-triol |  |  |  |
| LOT 11 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  |  |  | Flacon cite 1 L |  |  |  |
| LOT 12 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g. |  |  |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice) |  |  |  |
| LOT 13 Agar medium Plate Count agar |  |  |  |  |  | Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza. Cutie cite max |  |  |  |
| LOT 14 Agar medium Milk Plate Count agar |  |  |  |  |  | Compozitia : triptonă - 5,0g, extract de drojdii – 2,5 g, glucoza 1,0g, antibiotic Free Skim Milk – 1,0g, agar – 10,0g Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 15 Acid clorhidric HCl |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de sticla |  |  |  |
| LOT 16 Clorura de sodiu NaCl |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic cite 1 kg |  |  |  |
| LOT 17 Fosfat dipotasic K2HPO4 |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 18 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 % |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 19 Clorura de potasiu KCl |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 20 Hidroxid de sodiu NaOH |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 21 Iodura de potasiu KI |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 22 Iod cristalic I |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 23 Sulfit de sodiu Na2SO3 |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 24 Clorura de fier FeCl3 |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat cutii de plastic |  |  |  |
| LOT 25 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min |  |  |  |
| LO 26 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |
| LOT 27 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min Set a cite 1000 buc |  |  |  |
| LOT 28 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min |  |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. |  |  |  |
| LOT 29 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus |  |  |  |  |  | Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului - stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus. Flacon minim 25 stripuri. |  |  |  |
| LOT 30 Gazpachete pentru Campylobacter |  |  |  |  |  | gazpachete pentru producerea mediului microaerofil (0.5% O2, 10% CO2 in 30 min) pentru Campylobacter – pentru 300 de incarcari (Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, |  |  |  |
| LOT 31 Anaero Gen 2,5L |  |  |  |  |  | gaz pachete pentru producerea anaerobiozei (Set 10-20 pachet, 1 pacet/2,5 litr,*AN0025A Anaerogen 2.5L N10 |  |  |  |
| LOT 32 Egg yolk emulsion |  |  |  |  |  | Flacon cite 100 ml |  |  |  |
| LOT 33 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni |  |  |  |  |  | Flacon cite 10 ml |  |  |  |
| LOT 34 Set McFarland Standard (1,2,3,4) |  |  |  |  |  | Set de Standard de turbiditate McFarland latex echivalent 1,2,3,4, pentru masurarea suspensiei bacteriene, tub 16x100 mm, cite 8 ml. |  |  |  |
| LOT 35 Set pentru vopsirea pe gram |  |  |  |  |  | Violet cristal, soluție de iod, safranin 0,5% , soluție de decolorare |  |  |  |
| LOT 36 Ecocid C |  |  |  |  |  | Pulbere in forma granulară de culoare roz-cenușiu, cu un miros slab de lămâie; ușor solubil în apă. Compozitia: peroximonosulfat de potasiu (triplă sare) 500 mg. Ambalat în pungi de folie laminate a cite 2,5 kg. |  |  |  |
| LOT 37 Standard Buffer pH 4,0 ± 0,01, cu certificat trasabil |  |  |  |  |  | pH 4,0 ± 0,01 ( 20 ºC) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 38 Standard Buffer pH 7,0 ± 0,01, cu certificat trasabil |  |  |  |  |  | pH 7,0 ± 0,01 ( 20 ºC) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 39 Standard Buffer pH 10,0 ± 0,01, cu certificat trasabil |  |  |  |  |  | pH 10,0 ± 0,01 ( 20 ºC) in ambalaj original, cu certificat trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 40 Cloramina |  |  |  |  |  | Cloramina sa conţine 25-29% clor activ (cloramina B) Acţiune: bactericidă, virulicidă. Efect asupra florei microbiene gram pozitive şi gram negative; în concentraţii mari distruge M. tuberculosis. |  |  |  |
| LOT 41 Anaerobic indicator (N100) |  |  |  |  |  | Anaerobic indicator (resazurin) cutie cite 100 buc |  |  |  |
| LOT 42 Agar pentru mobilitate |  |  |  |  |  | Compozitie: Peptonă de caseină- 20,0g ; peptonă de carne-6,1 g; Agar-3,5 g;Condiții de păstrare 150 -300 C |  |  |  |
| LOT 43 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth 0,5 kg |  |  |  |  |  | Compoziție: Casein peptone-17 , yeast extract -6,0 , sodium cloride – 5,0 , soy peptone-3,0, dipotassium phosphate-2,5, D-glucose-2,5 Condiții de păstrare a mediului deshidratat 150 -300 C |  |  |  |
| LOT 44 Cooked M Medium (R.C. Medium) |  |  |  |  |  | Compoziție: infuzie de inima d ebovina - 454g, proeazopepton -20,0g, glucoză- 2,0g, clorura de natriu 5,0g. Borcan max 500g, Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C. |  |  |  |
| LOT 45 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set |  |  |  |  |  | Set contine: Lacticyte test cartridges tip X4-100 buc, fiole cu colorant liofilizat -400 buc, vârfuri pentru pipete-800 buc |  |  |  |
| LOT 46 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards) |  |  |  |  |  | Set trebuie sa contina 5 standarde cu numarul cunoscut de celule somatice(Liofilized long-term cell count standards Set SCC1-SCC5) |  |  |  |
| LOT 47 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579 |  |  |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 14000 |  |  |  |
| LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi |  |  |  |  |  | Supliment – solutie de iodin iodid pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin, ISO 6579 1flacon = 50 ml; Componenta: Iod 10 g Iodid de potasiu 25 g Apă 100 ml 14000 |  |  |  |
| LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Viflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella OMAflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella OMCflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMAflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMBflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMCflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella HMD |  |  |  |  |  | Antiser diagnostic pentru salmonella HMDflacon cite 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella O:9 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12 |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r |  |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |  |
| LOT 64 Tryptone soya bulion (TSB) |  |  |  |  |  | Compozitia: digest pancreatic de caseină 17 g, digest enzimatic de soia bean 3,0 g, clorura de sodium 5,0 g, dipotassium hydrogen phosphate 2,5 g, glucose monohydrat 2,5 g. Borcan de max 500g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C |  |  |  |
| LOT 65 Acetonitril |  |  |  |  |  | Ambalaj original, hypergrade for LC-MS puritatea >99.9% |  |  |  |
| LOT 66 Material de referinta : Methyl cis-13 docosenoate |  |  |  |  |  | Standard analitic , Product Number: 45659: puritatea: ≥ 99.0% (GC) densitatea 0.870g/ml at 20 C (lit.) |  |  |  |
| LOT 67 Roxithromicina d7 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥98.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 68 Prednisolone d8 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 69 Cortisone d8 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 70 Dexamethasone d5 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 71 Isoflupredone d3 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 72 Triamcinolone acetonid d6 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 73 InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 |  |  |  |  |  | InfinityLab Poroshell 120 SB C-18 2.1 x 100mm, 2.7 Micron Compatibil cu sistemele Agilent LCMS Ultivo. |  |  |  |
| LOT 74 Set anual consumabile generatorul de azot |  |  |  |  |  | Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemului Agilent LCMS Ultivo. |  |  |  |
| LOT 75 Chloramphenicol-D5 |  |  |  |  |  | Puritatea ≥97.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |
| LOT 76 Solutie pentru dezinfectarea miinilor |  |  |  |  |  | Solutie cu acţiune: bactericidă, virulicidă |  |  |  |
| LOT 77 Alcool |  |  |  |  |  | Ch.p.a, ambalat in borcane de plastic a cite 1000 ml |  |  |  |
| LOT 78 Saci autoclavabile, dim. 415x600 |  |  |  |  |  | Saci autoclavabile, saci din polietilena dim. 415x600 |  |  |  |
| LOT 79 Manusi, marimea L |  |  |  |  |  | Manusi din nitril, marimea L, ambalate in cutie a cite 100 buc |  |  |  |
| LOT 80 Manusi, marimea M |  |  |  |  |  | Manusi din nitril, ambalate in cutie a cite 100 buc |  |  |  |
| LOT 81 Manusi, marimea S |  |  |  |  |  | Manusi din nitril, ambalate in cutie a cite 100 buc |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1.1 Mediu semi FRAZER pentru selecția primară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer; kg; 44; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1.2 Mediu FRAZER pentru selecția secundară cu suplimente de la același producător : supliment selectiv pentru mediul Frazer; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1.3 Agar Oxford de bază (Oxford agar) cu supliment de la același producător: supliment selectiv pentru Listeria cu formula de oxford; kg; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 1.4 Agar ALOA mediu de bază cu supliment de la același producător: selectiv + supliment diferențial; kg; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.1 Apă peptonată; kg; 14; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.2 Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin cu suplimente de la acelasi producator; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.3 Mediul Rappaport-Vasiliadis cu soia; kg; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.4 Bismut sulfit agar; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.5 Mediu cu xiloza, lizin decarboxiloza ( XLD agar); kg; 24; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2.6 Agar hromogenic pentru identificare a speciilor de Salmonella cu supliment de la acelasi producator; kg; 13; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 mCCd agar (ISO 10272-2:2018); kg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Columbia blood agar (ISO 10272-2:2018); kg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5Tryptone soya yeast extract agar (TSYEA); kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Tryptone soya agar (TSA); kg; 1,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Solutie salina peptonata; kg; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 L-Rhamnoza-disc; flacon; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; Lot 9 D-Xyloza-disc; flacon; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Glycerol HI-LR; l; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Plasma de iepure liofilizata 6x5ml (detectia coagulazei stafilococice); cut; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Stripuri cu reactiv pentru reactie oxidaza Compozitia: N,N,N,N,-tetrametil-fenilendiamina dihidroclorica-1,0g.; cutii; 35; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Agar medium Plate Count agar; kg; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Agar medium Milk Plate Count agar; kg; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Acid clorhidric HCl; L; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Clorura de sodiu NaCl; Kg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 Fosfat dipotasic K2HPO4; Kg; 3,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 Apa oxigenata (peroxid de hidrogen) H2O2 33-35 %; L; 35; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 Clorura de potasiu KCl; Kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Hidroxid de sodiu NaOH; Kg; 0,4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Iodura de potasiu KI; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 Iod cristalic I; Kg; 0,2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Sulfit de sodiu Na2SO3; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 24 Clorura de fier FeCl3; Kg; 1,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min; Set; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LO 26 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 20 min; Set; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 20 min; Set; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min; Set; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 29 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus; Flacon; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 30 Gazpachete pentru Campylobacter; set; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 31 Anaero Gen 2,5L; set; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 32 Egg yolk emulsion; flacon; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 33 Supliment telurit 1% pentru mediul Gioliti cantoni; flacon; 40; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 34 Set McFarland Standard (1,2,3,4); set; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 35 Set pentru vopsirea pe gram; set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 36 Ecocid C; kg; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 37 Standard Buffer pH 4,0 ± 0,01, cu certificat trasabil; l; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 38 Standard Buffer pH 7,0 ± 0,01, cu certificat trasabil; l; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 39 Standard Buffer pH 10,0 ± 0,01, cu certificat trasabil; l; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 40 Cloramina; kg; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 41 Anaerobic indicator (N100); cutii; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 42 Agar pentru mobilitate; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 43 TSYEB Broth (Tryptone soy yeast extract broth 0,5 kg; kg; 0,5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 44 Cooked M Medium (R.C. Medium); kg; 6,0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 45 Set Lacticyte somatic counter test pentru determinarea numarului celulelor somatice Set; set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 46 Set de 5 Standarde cu numarul celulelor somatice iofilizat (Liofilized long-term cell count standards); set; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 47 Iodin iodid solution pentru mediu Mediu Muller-Kaufmann tetrationat cu novobiocin ISO 6579; flacon; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella A-E+Vi; flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA; flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB; flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC; Flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA; flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB; flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella HMD; Flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella O:4; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella O:6; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella O:7; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella O:9; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella O:12; flacon; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella H:G; flacon; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:r; flacon; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 64 Tryptone soya bulion (TSB); kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 65 Acetonitril; L; 40.0; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 66 Material de referinta : Methyl cis-13 docosenoate; ml; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 67 Roxithromicina d7; mg; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 68 Prednisolone d8; mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 69 Cortisone d8; mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 70 Dexamethasone d5; mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 71 Isoflupredone d3; mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 72 Triamcinolone acetonid d6; mg; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 73 InfinityLab Poroshell 120 SB C-18; buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 74 Set anual consumabile generatorul de azot; Set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 75 Chloramphenicol-D5; Mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 76 Solutie pentru dezinfectarea miinilor; l; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 77 Alcool; l; 80; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 78 Saci autoclavabile, dim. 415x600; buc; 3000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 79 Manusi, marimea L; cutii; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 80 Manusi, marimea M; cutii; 65; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 81 Manusi, marimea S; cutii; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)