| Anexa 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]. |
| Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice (Manșon terminal și clemă de fixare) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Manșon terminal |  |  |  | Tip manșon: terminal Montare: Exterior Număr de conductori în cablu: 3 Izolația cablului: Hârtie impregnată cu ulei; Secțiunea conductorului mm2: 70-120; Materiale: Termocontractabile; Tensiune nominală: 10kV. |  |  |
| Clemă de fixare cablu |  |  |  | Tip: Clemă de fixare cablu; Montare: Exterior; Materialul clemei: Plastic rezistent la razele UV; Materialul șuruburilor: Oțel galvanizat; Diapazonul d prindere mm: 90-150; Numărul de cabluri: 1. |  |  |