Aprob:

Director IMSP SCTO

_________ Serghei STEPA

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Reactive și Consumabile pentru Laboratorul conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022(Repetat)

prin procedura de achiziție

Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

- Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-23-30

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/file/d/10mDppCilH6DRrtsxvx2xXzS7J6CIfUcg/view

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Lotul 34 Reagenți pentru analizorul biochimic “RESPONS 910” sistem închis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Cantitatea |
| 1 | ALAT/GPT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 2 | ASAT/GOT | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 3 | Albumina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 4 | Fosfotaza alcalină | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 5 | Alfa-Amilaza | Ambalaj cu cod de bare 4x120teste | set | 3 |
| 6 | Bilirubina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 7 | Bilirubina directă | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 8 | Colesterol | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 3 |
| 9 | Creatinina | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 4 |
| 10 | Glucoza | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 7 |
| 11 | Ureea | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 5 |
| 12 | Acid uric | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 2 |
| 13 | Proteina totală | Ambalaj cu cod de bare 4x200teste | set | 6 |
| 14 | Cleaner respons 910 | Ambalaj cu cod de bare 4x60ml | set | 5 |
| 15 | Calibrator universal cu parametri pentru Respons 910 | Flacocne de 3 ml | flacoane | 10 |
| 16 | Control cu valori normale p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 17 | Control cu valori patologice p/u Respons910 | Flacoane de 5ml | flacoane | 10 |
| 18 | Cuve de reagenți | 256x15 | cutie | 10 |
| 19 | Lampă fotometrică |  |  | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 160000.00 |  |  |  |  |

1. Documente de calificare pentru analizor de la producător, anexa pentru calibrator universal și controale.

2. Cerințe reagenți-containere compatibile cu RESPONS 910, cu cod de bare, mono- și bireagenți.  3.Calibrator universal din ser uman cu toți parametrii indicați în lista de reagenți.

4.Control Normal și Patologic din ser uman cu indicii pentru toți parametrii indicați în lista de reagenți cu valori pentru RESPONS 910.

| Lotul 36 Expres teste diagnostice pentru analiza urinei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Ord | Denumirea | Cerințe pentru reagenți | Unit | Canti tatea |
| 1 | Leucocite, nitrați, urobilinogen, proteina, pH, sânge, SG, corpi cetonici, bilirubina, glucoza | Stripuri pentru analizatorul de urină compatibil cu Clinitek Status+ | Set (100 teste) | 50 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 10000.00 |  |  |  |  |

| Lotul 56 Consumabile pentru analizorul electroliti E1, sistem inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
| 1 | Cartus 300 oQC | Cartus 300 oQC | buc | 12 |
| 2 | Hirtie pentru imprimanta | Hirtie pentru imprimanta | 1x5 | 1 |
| 3 | Control Nivel 1 | Control Nivel 1 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 4 | Control Nivel 2 | Control Nivel 2 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| 5 | Control Nivel 3 | Control Nivel 3 | Set 1ml x 30 fl | 1 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 152846.00 |  |  |  |  |

| Lotul 57 Consumabile pentru analizorul gaze Epoc, system inchis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Unitatea de masura | Cantitatea |
|  | Cartus de unica folosinta | Cartus de unica folosinta | buc | 100 |
| Valoarea estimativă totală pe lot 16500.00 |  |  |  |  |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din momentul semnarii contractului  pînă la  pînă la 31.12.2022, zilnic, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice. | da |
|  | La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în termen de trei zile | La solicitare operatorii economici vor prezenta mostre în termen de trei zile. | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitația electronică, 3 runde , pasul minim 1%.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 01.03.2023

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Persoană de contact: 078913550

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Coșpormac Igor ______________________