| Specificaţii tehnice Anexa 22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Bălți Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Bălți, str. 31August, 73 |  |  |  | 1. Controlul climatizatorului în toate regimele de lucru; 2. Curățarea filtrelor evaporatorului; 3. Curățarea evaporatorului blocului interior; 4. Curățarea ventilatorului blocului interior; 5.Verificarea etanșărilor de conexiune (la țevi, evaporator, condesor); 6. Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; 7. Testarea blocului de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; 8. Diagnostica termofizică a climatizatorului; 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizatorului, verificarea funcționalității; 10. Verificarea funcțonalității și curățarea sistemului de drenaj a climatizatorului; 11. Curățarea blocului extern de impurități; 12. Curățarea blocului intern de impurități; 13. Lubrifierea elementelor mobile. |  |  |  |
| Biroul de probațiune Anenii Noi Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectoratul regional de probațiune Sud Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Basarabeasca, str. Gării, 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Edineț Briceni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Briceni, str. Independenței, 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Cahul Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Strășeni Călărași Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Călărași, str. Ștefan cel Mare, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Comrat C-Lunga Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov, 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Cimișlia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Cimișlia, bd. M. Viteazul nr. 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Comrat Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Comrat, str. Tretiacov, 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Criuleni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Criuleni, bd. Biruința, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Drochia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Drochia, str. C. Cecal, 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Dubăsari Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, r-l Dubăsari, satul Ustia, str. Ștefan cel Mare, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Edineț Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Edineț, str. Sfîntul Vasile, 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Fălești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Fălești, str. M. Eminescu, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Florești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Florești, str. Frunze, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Leova Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Leova, str. Independenței, nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Orhei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Drochia Rîșcani Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Rîșcani, str. 31 August, 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Sîngerei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Sîngerei, str. N.Testemiţeanu, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Soroca Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Strășeni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Căușeni Ștefan Vodă Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Cahul Taraclia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Ungheni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ungheni, str. Decebal, 6/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Biroul de probațiune Chișinău Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspectoratul Național de Probațiune Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de deservire și alimentare și/sau suplinirea aparatelor de aer condiționat cu freon/agent frigorific |  |  |  | După necesitate, conform actului de prestare a serviciilor (planificat 500g per unitate) |  |  |  |
| Servicii de demontare de echipament de aer condiţionat, mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2 |  |  |  | Verificarea funcţionării echipamentelor de aer condiționat. Recuperarea agentului frigorific. Demontarea suportului exterior. Demontarea unităţii din exterioare şi interioare. |  |  |  |
| Servicii de montare de echipament de aer condiţionat, or. Fălești, str. M. Eminescu, 9, et. 1 |  |  |  | Servicii de montare a aparatelor de aer condiționat (demontate din mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2, vezi poz. 1.28 ), instalarea blocului interior și exterior, suportul (console), traseu frigorific pînă la 5m, cablu pînă la 5 m, inclusiv cablu canal, alte materialele necesare pentru prestarea serviciului. Deservirea aparatelor de aer condiționat: -Monitorizarea funcționării telecomenzii sistemului și reprogramarea acesteia dacă este necesar. -Verificarea funcționalității jaluzelelor echipamentelor climatice echipate cu un mecanism de acționare -Monitorizarea stării paletelor ventilatorului și a motoarelor electrice ale sistemului de aer condiționat. - Controlul/testarea funcționării echipamentelor în toate regimurile. - Verificări de sistem referitoare la eventuale scurgeri de freon. - Monitorizarea funcționării compresoarelor sistemului pentru prezența zgomotului străin. - Deservirea și schimbarea filtrelor la necesitatea înlăturarea impurităților. Spălarea blocului interior și exterior. |  |  |  |
| Semnătura autorizată: Administrator _______________________ L.Ș. Specificații de preț Anexa 23. Numărul procedurii de achiziție:. Obiectul de achiziției: Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Servicii. 50730000-1; Lotul 1 Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat; În termen de 30 zile lucrătoare din momentul înregistrării contractului la MF-trezoreria de Stat, conform pozițiilor indicate în pct. 8 din Anunțul de participare; MD55TRPBAA222500A00837AC. 1; Biroul de probațiune Bălți Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Bălți, str. 31August, 73; buc; 4. 2; Biroul de probațiune Anenii Noi Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 6; buc; 3. 3; Inspectoratul regional de probațiune Sud Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Basarabeasca, str. Gării, 14; buc; 2. 4; Biroul de probațiune Edineț Briceni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Briceni, str. Independenței, 44; buc; 5. 5; Biroul de probațiune Cahul Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71; buc; 1. 6; Biroul de probațiune Strășeni Călărași Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Călărași, str. Ștefan cel Mare, 4; buc; 2. 7; Biroul de probațiune Comrat C-Lunga Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov, 20; buc; 4. 8; Biroul de probațiune Cimișlia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Cimișlia, bd. M. Viteazul nr. 48; buc; 3. 9; Biroul de probațiune Comrat Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Comrat, str. Tretiacov, 42; buc; 3. 10; Biroul de probațiune Criuleni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Criuleni, bd. Biruința, 12; buc; 3. 11; Biroul de probațiune Drochia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Drochia, str. C. Cecal, 29; buc; 4. 12; Biroul de probațiune Dubăsari Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, r-l Dubăsari, satul Ustia, str. Ștefan cel Mare, 6; buc; 1. 13; Biroul de probațiune Edineț Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Edineț, str. Sfîntul Vasile, 108; buc; 4. 14; Biroul de probațiune Fălești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Fălești, str. M. Eminescu, 9; buc; 2. 15; Biroul de probațiune Florești Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Florești, str. Frunze, 32; buc; 6. 16; Biroul de probațiune Leova Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Leova, str. Independenței, nr. 5; buc; 1. 17; Biroul de probațiune Orhei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2; buc; 4. 18; Biroul de probațiune Drochia Rîșcani Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Rîșcani, str. 31 August, 16; buc; 3. 19; Biroul de probațiune Sîngerei Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Sîngerei, str. N.Testemiţeanu, 1; buc; 1. 20; Biroul de probațiune Soroca Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 19; buc; 6. 21; Biroul de probațiune Strășeni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 56; buc; 2. 22; Biroul de probațiune Căușeni Ștefan Vodă Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Ștefan Vodă, str. Păcii, 6; buc; 3. 23; Biroul de probațiune Cahul Taraclia Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32; buc; 4. 24; Biroul de probațiune Ungheni Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Ungheni, str. Decebal, 6/4; buc; 2. 25; Biroul de probațiune Chișinău Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5; buc; 16. 26; Inspectoratul Național de Probațiune Servicii de deservire și întreținere a utilajului/echipament de aer condiționat, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 1; buc; 22. 27; Servicii de deservire și alimentare și/sau suplinirea aparatelor de aer condiționat cu freon/agent frigorific; buc; 5. 28; Servicii de demontare de echipament de aer condiţionat, mun. Hîncești, str. 31 August 3, et. 2; buc; 2. 29; Servicii de montare de echipament de aer condiţionat, or. Fălești, str. M. Eminescu, 9, et. 1; buc; 2. TOTAL. Prestatorul Semnătura autorizată: Administrator _______________________ L.Ș. |