Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Reagenți și consumabilelor de laborator pentru anul 2022 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Lotul 1 Reactivi, calibratori, material de control, piese de schimb pentru Analizatorul biochimic automat A15 Biosystems, Spania (sistem închis) 33600000-6 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT) ml 1200 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT/GPT) ml 1200 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP ml 500 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 ALBUMIN ml 500 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 alpha-AMYLASE - DIRECT ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 BILIRUBIN (TOTAL) ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 BILIRUBIN (DIRECT) ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CALCIUM-ARSENAZO ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CHOLESTEROL ml 1200 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CREATININE ml 1200 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE ml 500 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 GLUCOSE ml 2000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 IRON-FERROZINE ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 PROTEIN (TOTAL) ml 500 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 TRIGLYCERIDES ml 1200 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 UREA/BUN - UV ml 1400 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 URIC ACID ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CHOLESTEROL LDL DIRECT ml 1600 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CHOLESTEROL HDL DIRECT ml 1600 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 MAGNEZIU ml 300 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN ml 15 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) ml 75 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) ml 75 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA ml 72 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) ml 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) ml 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDARD ml 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 A15 WASH SOLUTION CONTAINER WITH SCREW-TOP buc 2 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 A15 ARM BEARING SET (set de rulmenti) set 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 OPERATING ARM HOSE buc 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lampă pentru A15 cu instalare buc 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Ac pentru Byosistem A15 buc 1 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 CONCENTRATED WASHING SOLUTION ml 100 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 WASHING SOLUTION ml 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 REACTION ROTOR buc 500 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 SAMPLE WELLS buc 1000 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA Total lot 1 Lotul 2 Reactivi şi material de control pentru Analizatorul de urină DIRUI H-500 33600000-6 H 11 (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, pH, Density, Leucocytes) set 80 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Control urina Normal set 2 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Control urina Patologic set 2 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA Total lot 2 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA Lotul 3 Reactivi şi consumabile pentru Analizatorul hematologic automat BC-3600, Mindray (sistem închis) 33600000-6 M-30CFL LYSE set 7 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 M-30D DILUENT set 18 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 M-30R RINSE (II) set 15 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Cleanser set 10 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Set de control set 10 Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA Total lot 3 Lotul 4 Specificaţii sistema hemostaza pentru coagulometrul Teco Coatron X Pro, sistem închis 33600000-6 Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Set pentru determinarea fibrinogenului Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 IBS Buffer pentru fibrinogen Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD. Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Cuvete de reacție Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA Total lot 4 Lotul 5 Reactivi, accesorii și consumabile pentru investigații citologice prin metoda Papanicolau 33600000-6 Colorant Papanicolau (Haematoxylin Stain) Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Colorant Papanicolau (PAP Stain EA50) Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Colorant Papanicolau (PAP Stain OG6) Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Soluție de spălare (nonxilene based clering agent) Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Gel pentru vopsea (DPX mounting medium) Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Stativ pentru lame sticlă Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA Total lot 5 33600000-6 Lotul 6 Eprubetă cu capilar inclus Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 7 Scarificator automat Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 8 Eprubetă vidată cu valvă (pentru coagulogramă) cu capac, etichetă, volum 3 ml Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 9 Eprubetă K3EDTA cu valvă, volum 1 ml Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 10 Eprubetă conică din polistiren, transparentă, volum 10 ml Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 11 Eprubetă cu gel pentru separarea serului, cu valvă, volum 5 ml Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 12 Eprubetă pentru VSH cu valvă Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 13 Eprubetă conică transparentă, cu capac, volum 10 ml Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 14 Termohârtie 57 mm Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA 33600000-6 Lotul 15 Termohârtie 50*25*12mm Pe parcursul anului 2022 MD24TRPCCC518430A00104AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________