## Sheet3
Nr. Lot | Denumire lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea | CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE CORJAN VIORICA (0026) | CENTRUL DE MEDICINA LEGALA (0035) | II CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE BLEGA LILIA (0128) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI (0161) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU (0162) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA (0163) | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI (0164) | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI (0165) | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR (0173) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI (0195) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA (0200) | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU (0214) | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSAUTI (0233) | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI (0254) | IMSP CENTRUL DE SANATATE MINDRESTI (0310) | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI (0316) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA (0318) | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI (0323) | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUSESTII NOI (0346) | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI (0365) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA (0379) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARIGRAD (0382) | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI (0390) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC (0399) | IMSP CENTRUL DE SANATATE VORNICENI (0408) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI (0414) | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI (0415) | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA (0417) | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII (0420) | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTEMITANU (0421) | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 (0431) | IMSP POLICLINICA DE STAT (0432) | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA (SDMC) (0618) | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE (0438) | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE (0439) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 (0441) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4 (0445) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL (0447) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL DE STAT (0452) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL (0456) | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI (0457) | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR (0458) | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA (0460) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461) | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET (0466) | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI (0467) | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI (0470) | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA (0472) | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI (0484) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL (0576) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII (0440) | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) BĂDICENI | Cantitatea | Suma estimată fără TVA
1 | Dulap medicamente cu safeu, dotare de baza ( 007950 ) | Dulap medicamente cu safeu, dotare de baza Cod M100000 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicametelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu inetrior Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile minim 4 Culoare vopsit alb Uși exterioare2 uși cu blocare deschidere la min. 170⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru droguri periculoase fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 2 |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | [16 empty] | 6 | 175000
2 | Dulap medicamente cu safeu, dotare medie ( 008512 ) | Dulap medicamente cu safeu, dotare medie Cod M100001 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicametelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt și safeu inetrior Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel / metal de minim 0.8 mm rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile minim 4 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare deschidere la min. 170⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru droguri periculoase fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 1 | [25 empty] | 1 | 33333.33
3 | Dulap medicamente cu safeu, dotare avansata ( 008513 ) | Dulap medicamente cu safeu, dotare avansata Cod M100002 Descriere Dulap cu rafturi pentru stocarea medicametelor și a obiectelor parafarmaceutice, cu lacăt Parametru Specificație Carcasa de bază din oțel de minim 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică rezistenta la uzură/coroziune și substanțe dezinfectante Structura suprafețelor placă bilaminată, grosimea minim 20 mm Picioare de suport 4 picioare, reglabile Compartimente pentru medicamente minim 45 Rafturi reglabile pe înălțime minim 5 Culoare vopsit alb Uși exterioare 2 uși cu blocare, lacăt deschidere la min. 170⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă garnituri antipraf pe perimetru Despărțituri pe interior Despărțitură de tip ușă minim 2 unități rotire (deschidere) la min. 80⁰ compartimente pentru medicamente minim 8 fiecare ușă Safeu pentru medicamente cu risc ridicat fabricat din metal prevazut cu lacăt Dimensiuni 100 x 60 x 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [34 empty] | 1 | [26 empty] | 1 | 41666.67
4 | Dulap medical cu o usa ( 008514 ) | Dulap medical cu o ușă Cod M100100 Descriere Dulap din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 0.8 mm rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din oțel inoxidabil minim 3, reglabile pe înălțime, cu grosime minim 0.8 mm Ușa o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner încuiere uși cu lacăt Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înalțime 160 cm, ±10 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [20 empty] | 7 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 7 |  |  | 2 | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 27 | 180000
5 | Dulap medical cu o usa, AISI 304 ( 008515 ) | Dulap medical cu o usa, AISI 304 Cod M100101 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304, satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Ușă 1 ușă, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 70 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înalțime 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 3 | 35000
6 | Dulap medical cu două uși și safeu ( 008516 ) | Dulap medical cu două uși și safeu Cod M100110 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușa din oțel emailat da, cu lacăt și două rafturi reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [10 empty] | 2 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 5 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 14 | 105000
7 | Dulap medical cu două uși, safeu și sertar ( 008517 ) | Dulap medical cu două uși, safeu și sertar Cod M100120 Descriere Dulap cu safeu din oțel emailat cu o ușă și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat cu grosime minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Partea de sus cu ușa din sticlă o ușă de sticlă termorezistentă, cu ramă din metal, cu mâner Safeu din oțel, incorporat cu lacat și chei minim un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Partea de jos o ușa din oțel emailat da, cu lacăt și un raft reglabile pe înălțime, cu grosime minim 1.2 mm Sertar 1 unitate cu mâner Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 60 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime 180 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [5 empty] | 1 | 3 | [11 empty] | 1 | [16 empty] | 2 | [18 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 11 | 87083.33
8 | Dulap medical din metal cu 2 usi ( 008518 ) | Dulap medical din metal cu 2 usi Cod M100130 Descriere Dulap cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor consumabilelor Parametru Specificație Carcasa de bază cu grosimea min. 0.8 mm vopsit cu pulbere epoxidică, alb Rafturi reglabile cu grosimea min. 0.8 mm minim 4 Uși din oțel emailat 2 uși cu mânere da uși blocare (cu lacat) da Picioare de suport 4 picioare, reglabile Dimensiuni 100 x 40 x 170 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [18 empty] | 4 |  |  | 10 | [10 empty] | 1 | [14 empty] | 19 | 142500
9 | Dulap medical cu 2 usi, AISI 304 ( 008519 ) | Dulap medical cu 2 usi, AISI 304 Cod M100135 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 satin rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 2 uși, fabricate din inox AISI 304 satin încuiere uși cu lacăt incastrat Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 100 cm, ±10 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înalțime 190 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 13 | [25 empty] | 13 | 184166.67
10 | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla ( 008520 ) | Dulap medical din metal cu 2 usi de sticla Cod M100140 Descriere Dulap din metal vopsit pe suprafață în culoare alb cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice Parametru Specificație Carcasa de bază metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Rafturi din metal reglabile minim 5 Uși minim 2 uși cu sticla cu rama din metal uși blocare (cu cheie) da Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lățimea 80, ±5 cm Adâncimea 40, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 5 |  |  | 6 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 20 | 108333.33
11 | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla ( 008522 ) | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Cod M100150 Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse partea de sus partea de jos Partea de susdotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mânereîncuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inoxidabil, raglabile pe înălțime Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 11 |  |  | 20 | [10 empty] | 2 | [14 empty] | 40 | 266666.67
12 | Dulap medical cu 3 usi, AISI 304 ( 008523 ) | Dulap medical cu 3 usi, AISI 304 M100160 Descriere Dulap din oțel inoxidabil AISI 304 pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inoxidabil AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici Rafturi din inox AISI 304 minim 4, reglabile pe înălțime Uși 3 uși, fabricate din inox AISI 304 încuiere uși cu lacăt incadrat Picioare 6 picioare Dimensiuni Lungime 140 cm, ±5 cm Adâncime 45 cm, ±5 cm Înalțime 190 cm, ±10 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 1 | [28 empty] | 6 | [24 empty] | 1 | 8 | 133333.34
13 | Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla ( 008524 ) | Dulap medical cu 4 usi Cod M100170 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat / acoperit cu pulbere, rezistent la zgâriere, antiseptice și dezinfectanți de orice tip rezistent la dezinfectanți chimici Grosimea oțel carcasei minim 0.6 mm Grosimea oțel ușiminim 0.7 mm Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Culoarea dulap Albă Dimensiuni Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 170 -190 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 8 |  |  | 9 | [12 empty] | 2 |  | 2 | [10 empty] | 22 | 146666.67
14 | Dulap medical cu 4 usi, AISI 304 ( 008525 ) | Dulap medical cu 4 usi, AISI 304 Cod M100175 Descriere Dulap medical destinat pentru păstrarea medicamentelor, instrumentelor, documentației medicale, fișelor pacientelor în organizații și încăperi medicale. Parametru Specificație Carcasa de bază oțel inox satin AISI 304, grosimea minim 1.2 mm rezistent la dezinfectanți chimici Format din două compartimente suprapuse, egale după mărime partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Partea de jos dotat cu 2 uși de oțel inox satin AISI 304, cu mânere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi fabracate din oțel inox AISI 304, raglabile pe înălțime, suport de greutate minim 30 kg Picioare 4 picioare, reglabile Dimensiuni Lungime 110 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înalțime min. 190 -200 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 1 | [25 empty] | 1 | 18333.33
15 | Troleu multifunctional, standard (masa pentru anesteziolog), de baza ( 008526 ) | "Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog),de bază" Cod M200000 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 4 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Sertare glisante / rabatabile minim 4, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 60 x h100 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 5 | [25 empty] | 5 | 75000
16 | Troleu multifunctional, standard (masa pentru anesteziolog), mediu ( 008527 ) | Troleu / cărucior multifuncțional, standard (masă pentru anesteziolog), mediu Cod M200001 Descriere Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență cu 5 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor de resuscitare cardio pulmonară Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu și/sau oțel inoxidabil Blatul mesei Plastic ABS, grosime minim 5mm Rotile 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Suport butelie de oxigen da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da "Coșuri pentru medicamente, pe suport partea de sus a troleului"minim în două rânduri, câte minim 5 coșuri în fiecare rând (total minim 10 coșuri) Raft pentru defibrilator da Raft lateral glisant da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Sertare minim 5, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Coș deșeuri de 10 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 50 x 90 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [40 empty] | 3 | 6 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 11 | 229166.67
17 | Troleu multifunctional, medical ( 008528 ) | Troleu multifuncțional, medical Cod M200010 Descriere Troleu multifuncțional, medical cu 2 sertare pentru stocarea medicamentelor și a seturilor medical Parametru Specificație Carcasa de bază aluminiu / oțel inoxidabil / oțel vopsit și finisaj exterior din plastic Blatul mesei oțel inoxidabil 304, satin Rotile pivotante 4 rotile , 2 cu frână Ø minim 125 mm Protecție antișoc la cele 4 colțuri da Mâner pentru manevrare da Suport din ABS pentru cateter si sonda da Suport pentru monitor da Suport reglabil pe înălțime pentru perfuzie da Partea laterală dotat cu măsuță retractabilă da Sertare glisante / rabatabile minim 2, cu lacăt central Cu amortizoare de deschidere/închidere lentă Cu compartimente de divizare Parte de jos 2 uși cu mânere Coș deșeuri de min 5 litri partea laterală Dimensiuni 80 x 55 x 100(h) cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [43 empty] | 2 | 5 | [5 empty] | 8 | [10 empty] | 15 | 125000
18 | Masă pentru manipulație 2 rafturi ( 008529 ) | Masă pentru manipulație 2 rafturi Cod M300000 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel acoperit cu pulbere albă, min. 1.5mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±7 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 10 | 3 | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 12 |  |  | 10 | [5 empty] | 12 |  |  | 6 |  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 | 12 | [5 empty] | 89 | 222500
19 | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 ( 008530 ) | Masă pentru manipulație 2 rafturi, AISI 304 Cod M300001 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 2 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 4 |  | 3 |  | 5 | [16 empty] | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 23 |  | 2 | [13 empty] | 53 | 176666.67
20 | Masă pentru manipulație 3 rafturi ( 008531 ) | Masă pentru manipulație 3 rafturi Cod M300002 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei oțel cu acoperire pulbere, min. 1.5mm Rafturi 3 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână diametru minim 50 mm Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [30 empty] | 0 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 7 |  |  |  | 8 | 26666.64 | 26666.64
21 | Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 ( 008532 ) | Masă pentru manipulație 3 rafturi, AISI 304 Cod M300003 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumente chirurgicale, medicamente și echipamente Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inoxidabil satin, grosimea minim 1 mm Rafturi 3 unități, cu mărginele ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm sarcina suportată de rafturi: minim 25 Kg Mâner pentru transportare da Rotile de cauciuc pivotante 4 rotile, min. 2 cu frână Rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică da Dimensiuni 70 x 45 x 85 cm, ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 1 |  |  | 1 | [25 empty] | 2 | 9333.33
22 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar ( 008533 ) | Masa pentru manipulare cu 1 sertar Cod M300011 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus fabricat din inox AISI 304, cu mărginile ridicate, cu mâner Mînere pentru transportarea mesei da, 2 Raft din partea de jos fabricat din inox AISI 304, cu mărginile ridicate Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Culori alb/bej Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  |  | 9 | 5 | [26 empty] | 4 |  |  | 1 | [21 empty] | 2 |  |  |  | 21 | 87500
23 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 ( 008534 ) | Masa pentru manipulare cu 1 sertar, AISI 304 Cod M300012 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft din partea de jos da, cu mărginile ridicate Sarcina maximală minim 25 kg Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 13 | 10 | 1 |  |  |  |  | 3 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 71 | 266250
24 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 ( 008535 ) | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi, AISI 304 Cod M300013 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304, grosimea minim 1 mm finisaj satin rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Protecția suprafeței un strat de protecție realizat prin pasivare chimică, (conform standardului ASTM A967), pentru a asigura rezistența sporită la coroziune Sertar cu raft din partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  |  | 6 | [27 empty] | 11 |  |  | 3 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [9 empty] | 2 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 28 | 140000
25 | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi ( 008536 ) | Masa pentru manipulare cu 1 sertar si 2 rafturi Cod M300014 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft, localizat partea de sus da, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 2 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 70x50x85(h) ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [13 empty] | 10 | [10 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 26 | 119166.67
26 | Masă pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 ( 008537 ) | Masa pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 Cod M300015 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel inoxidabil AISI 304 grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar cu raft din partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90 ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [20 empty] | 7 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 15 | 100000
27 | Masă pentru manipulare cu 2 sertare, AISI 304 ( 008538 ) | Masa pentru manipulare cu 2 sertare Cod M300016 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 2 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 100 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | [20 empty] | 9 | [8 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 19 | 95000
28 | Masă medicală cu 3 sertare si raft ( 008539 ) | Masă medicală cu 3 sertare si raft Cod M300017 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Raft în partea de jos 1 unități, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [5 empty] | 3 | 6 | [25 empty] | 6 |  |  | 5 | 4 | [7 empty] | 10 | [16 empty] | 34 | 212500
29 | Masă medicală cu 3 sertare ( 008540 ) | Masă medicală cu 3 sertare si lacat Cod M300018 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 3 unități, cu mâner minim un sertar cu lacăt Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 30 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [29 empty] | 1 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 2 |  | 1 | [14 empty] | 9 | 52500
30 | Masă medicală cu 4 sertare ( 008541 ) | Masă medicală cu 4 sertare Cod M300019 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material oțel acoperit cu pulbere albă grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertar partea de sus 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus, deasupra sertarului 1 unitate, cu mărginile ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 0.8 mm Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x50x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 8 | [22 empty] | 1 |  |  | 9 | 60000
31 | Masă medicală cu 4 sertare, AISI 304 ( 008542 ) | Masă medicală cu 4 sertare, AISI 304 Cod M300020 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor în sălile de operație și vestiarele instituțiilor medicale Parametru Specificație Tip material Oțel inoxidabil satin, AISI 304, grosimea minim 1 mm grosimea minim 1 mm rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Sertare 4 unități, cu mâner Mânere pentru transportarea mesei da, 2 unități Raft în partea de sus cu mărginile ridicate Rotile de cauciuc pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână diametru minim 50 mm Dimensiune 65x45x90(h) ± 5 cm Sarcina maximă pe masă minim 40 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 1 |  |  | 10 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 12 | 140000
32 | Masuta mobila pentru pansament, AISI 304 ( 008543 ) | Masuță mobilă pentru pansament, AISI 304 Cod M300030 Descriere concepute pentru depozitarea consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor Parametru Specificație Tip material confecționat integral din oțel inoxidabil AISI 304" metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 3 rafturi cu balustrade anti-cadere pe rafturile inferioare coș deșeuri cu acționare prin pedală, confecționat din oțel inoxidabil AISI 304 sertar pe șine cu mâner Suport sticle Maniere pentru transportarea mesei da, 2 Rotile da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 75x50(h)x120 ± 5 cm Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri da Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [30 empty] | 0 |  | 2 |  |  | 3 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 6 | 70000.2 | 70000.2
33 | Masuta mobila pentru pansament ( 008544 ) | Masuță mobilă pentru pansament Cod M300031 Descriere concepute pentru proceduri de pansamente Parametru Specificație Tip material carcasă confecționat din oțel metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Măsuța dotată cu 2 rafturi cu balustrade anti-cadere din oțel inoxidabil AISI 304, statin bol pentru pansamente din oțel inoxidabil AISI 304, statin sertar pe șine cu mâner Maniere pentru transportarea mesei da, minim 1 Rotile pivotante da, min. 4 din cauciuc, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 40x80(h)x60 ± 5 cm Încărcarea pe masă min. 30 kg. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 4 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9 | 52500
34 | Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 ( 008546 ) | Masă pentru instrumente cu roți, 120x60x85, AISI 304 Cod M300101 Descriere Masă specializată, confecționată integral din inox pentru instrumentar chirurgical în sala de operații Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor inox satin, minim AISI 304 grosimea minim 1.2 mm Rafturi minim 2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Rotile pivotante 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 1 |  | 6 | [14 empty] | 7 | 32083.33
35 | Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 ( 008547 ) | Masă pentru instrumente, 120x60x85, AISI 304 Cod M300102 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  | 1 | [30 empty] | 2 |  |  | 9 | [14 empty] | 2 | [10 empty] | 14 | 52500
36 | Masă pentru instrumente, 150x60x85, AISI 304 ( 008548 ) | Masă pentru instrumente, 150x60x85, AISI 304 Cod M300103 Descriere Masă specializată din inox pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm inox satin, minim AISI 304 Polița inferioară sarcina suportată de raft: minim 40 Kg Dimensiuni 150 x 60 x 85 cm, ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | [14 empty] | 9 | 45000
37 | Masă cu 2 sertare din stinga, AISI 304 ( 008549 ) | Masă cu 2 sertare din stinga, AISI 304 Cod M300110 Descriere Masă cu 2 sertare din stinga, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu bordură la partea de perete a mesei 10 - 15 cm oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [17 empty] | 2 | [14 empty] | 1 |  |  | 2 | [25 empty] | 5 | 50000
38 | Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 ( 008550 ) | Masă cu 2 sertare din dreapta, AISI 304 Cod M300111 Descriere Masă cu 2 sertare din dreapta, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu bordură la partea de perete a mesei 10 - 15 cm oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Sertare 2 sertare montate în partea stângă cu mânere Dimensiuni 120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 20000
39 | Masă cu bordură, AISI 304 ( 008551 ) | Masă cu bordură, AISI 304 Cod M300112 Descriere Masă cu bordură, specializată din oțel inox aisi 304 pentru instrumentar chirurgical. Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor cu grosimea minim 1.2 mm oțel inox satin, minim AISI 304 Suprafața mesei cu rebord la partea de perete a mesei oțel inox AISI304 satin, min.1.5mm sarcina suportată minim 60 Kg Bordura în partea de perete/spate a mesei înălțimea 10 - 15 cm Dimensiuni120 x 60 x 85 cm, ±5 cm Picioare reglabile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  | 1 | [33 empty] | 5 | [25 empty] | 6 | 35000
40 | Masuta Mayo cu 3 roti ( 008552 ) | Masuta Mayo cu 3 roti Cod M300200 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă metal cu rezistență la dezinfectanși chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încarcare minim 15 Kg Suprafața de lucru oțel inoxidabil Rotirea suprafeței de lucru ± 35 ⁰ Rotile pentru manevrare minim 3, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 70x50 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 2 | [8 empty] | 6 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 9 | 90000
41 | Masuta Mayo cu 4 roti, AISI 304 ( 008553 ) | Masuta Mayo cu 4 roti, AISI 304 Cod M300201 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm Oțel inoxidabil AISI 304 satin Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 120 cm, ±5 cm Sarcina maximă de încarcare minim 15 Kg Rotirea suprafeței de lucru da Suprafața de lucru cu margine anticădere oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 40x60 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [20 empty] | 8 | 36666.67
42 | Masuta Mayo cu 5 roti ( 008554 ) | Masuta Mayo cu 5 roti Cod M300202 Descriere Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator Parametru Specificație Structură carcasă cu grosimea minim 1 mm metal cu rezistență la dezinfectanși chimici Înălțime reglabilă cu fixare de la 95 la 125 cm, ±15 cm Sarcina maximă de încarcare minim 30 Kg Suprafața de lucru cu margine anticădere oțel inox AISI 304, stain, grosimea minim 1 mm Rotile pentru manevrare minim 5, cel puțin 2 cu frână Ø minim 50 mm Dimensiuni suprafață de lucru 70x50 ± 5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 10 | [8 empty] | 12 |  | 5 | [14 empty] | 27 | 180000
43 | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), de baza ( 008555 ) | Cărucior / Troleu pentru colectarea lengeriei (salon), de baza Cod M400000 Descriere Troleu pentru colectare și transportare albituri Parametru Specificație Structura carcasă metal rezistent la dezinfectanți Material container coș impermiabil Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm Dimensiuni 100 x 60 x 100 cm, ±10 cm Mâner pentru transportare da Accesorii coș min 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 7 | 49000 | 49000
44 | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu ( 008556 ) | Cărucior pentru colectarea lengeriei (salon), mediu Cod M400001 Descriere Cărucior pentru colectare și transportare lengerie Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș stofă rezistentă la spălări multiple Cărucior integral lavabil da Cărucior compus din 2 părți prima parte, atașament pentru saci (lingerie murdară) partrea a doua, rafturi minim 2 pentru lengeria curată Sarcina maximă de încărcare minim 80 Kg Rotile cel puțin 4 roți, Ø minim 125 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 2 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  |  | 2 | [25 empty] | 8 |  | 0 |  |  | 6 | [8 empty] | 7 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 27 | 157499.91 | 157499.91
45 | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), cu 2 saci ( 008557 ) | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), cu 2 saci Cod M400002 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare în timp ce distribui lenjerie curată la patul pacientului Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox Cauciucuri de protecție colțuri minim 4, anti-coliziune perete Rafturi pentru distribuție lenjerie curată minim 2 Coș cu capac pentru colectare rufe murdare tip: suspensie sac minim 2 Sac colectare rufe minim 2 Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 130 x 60 x 100 ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [36 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | 3 |  |  |  | 6 | 85000 | 20000
46 | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), AISI 304 ( 008558 ) | Carucior pentru colectarea lengeriei (salon), AISI 304 Cod M400003 Descriere Acest cărucior permite colectarea rufelor murdare la patul pacientului" Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel inox AISI 304 Mâner pentru transportare 2 unități Rotile 4 rotile, 2 cu frână Ø minim 120 mm Dimensiuni 80 x 60 x 90 ±5 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 0 |  |  | 1 | [25 empty] | 1 | 6666.67 | 6666.67
47 | Carucior cu 2 saci (sala operatie) ( 008559 ) | Cărucior cu 2 saci (sala operație) Cod M400100 Descriere Cărucior cu 2 saci Parametru Specificație Structura carcasă oțel inoxidabil / oțel vopsit oțel rezistent la dezinfectanți Material container coș impermiabil Deschiderea coșului prin apăsarea unei pedale da Baza plastic rigid (ABS) / oțel inoxidabil AISI 304 cu autosuport cu margini înalte Inel de prindere a sacului da Două tuburi verticale din oțel inoxidabil (AISI 304), ce prinde baza și susține inelul de fixare a scaului da Rotile cel puțin 4 cu frână, Ø minim 150 mm minim 2 roți cu frâne Tampoane din cauciuc pe toate 4 colțuri Mâner pentru manevrare / transportare minim 1 Dimensiuni 100 x 50 x 100 cm, ±10 cm Accesorii saci minim 4 buc. Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 6666.67 | 205000
48 | Carucior cu sac ( 008560 ) | Cărucior cu sac Cod M400101 Descriere Cărucior cu coș de tip suspensie sac, cu pedală și capac pentru colectare lenjerie / deșeuri medicale Parametru Specificație Structura carcasei și a suprafețelor oțel vopsit și plastic ABS Coș cu capac pentru colectare lenjerie tip: suspensie sac minim 3 celule/coșuri sudate de baza garnitură pentru fixare sac deschidere capac acționată de pedală Sac colectare lenjerie minim 3 Mâner de transport da Rotile 6 rotile, min. 2 cu frână Dimensiuni 60 x 110 x 90 ±10 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 1 |  |  | 2 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 4 | 36666.67 | 360000
49 | Carucior transportarea repartizare alimentelor ( 008561 ) | Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor Cod M400200 Descriere Troleu / cărucior pentru transportarea și repatizarea alimentelor la pacienți Parametru Specificație Carcasa oțel inoxidabil AISI 304, satin, grosimea min. 1mm țeavă de inox Prevăzut cu două blaturi tavă cu mărginile ridicate da Încărcarea maximă minim 30 kg Mâner de transportare da Dimensiuni 75 x 40 x 85 cm, ±7 cm Rotile pivotante din cauciuc da, min 4, toate cu frână diametru minim 100 mm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 2 | 1 |  | 6 | 1 | [6 empty] | 2 | 6 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 22 | 91666.67 | 604166.67
50 | Scaun sala de operatie cu rotile, de baza AISI 304 ( 008562 ) | Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază AISI 304 Cod M500000 Descriere Scaun medical fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304 Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Scaun fabricat integral din oțel inoxidabil AISI 304 Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 29 cm Suport pentru picioare utilizator da Ajustare înălțime minim 15 cm, ±5 cm Picioare scaun minim 4 unități Greutatea suportată minim 120 kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 2 | [25 empty] | 1 | [13 empty] | 4 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 9 | 26250 | 268750
51 | Scaun sala de operatie cu rotile, de baza ( 008563 ) | Scaun pentru sala de operatie cu rotile, de bază Cod M500001 Descriere Taburet medical cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Suprafața de suport Rezistentă la uzură, și dezinfectanți chimici Carcasa de baza din plastic / metal rezistent la dezinfectanți chimici Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 32 cm Ajustare înălțime 55 - 65 cm, ±3 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile pivotante Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 6 | [25 empty] | 1 |  |  | 20 | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 1 |  |  |  | 30 | 75000 | 238000
52 | Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza ( 008566 ) | Scaun sala de operatie cu rotile cu speteaza Cod M500004 Descriere Taburet medical cu tapițerie lavabilă, cu rotile pentru aplicări de pansamente de durată Parametru Specificație Structura suprafeței de suport inox, minimum AISI 304 Suport pentru spate da Diametrul suprafeței de suport Ø, minim 30 cm Ajustare înălțime 50 - 66 cm, ±5 cm Baza din aluminiu minim 5 rotile Cu rotire la 360˚ da Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 4 | [37 empty] | 4 |  | 1 | [14 empty] | 9 | 52500 | 220833.33
53 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor Adult 130 kg ( 008567 ) | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, Adult 130 kg Cod M500100 Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 130 Kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 9 | [5 empty] | 2 |  | 7 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 30 | 112500 | 112500
54 | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor Adult 200 kg ( 008568 ) | Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg Cod M500110 Descriere Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul instituției. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor." Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Tip de funcționare manual Utilizarea scaunului interior, exterior Caracteristici Cadru contrucție oțel vopsit / inox / alumin Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Înălțimea totală ≥ 90 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 4 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 3 | [9 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 35 | 175000 | 175000
55 | Paravan medical, 2 segmente ( 008569 ) | Șârmă (paravan) medical, 2 segmente Cod M600000 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil Sârma formată din 2 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 2 roți și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 120 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [5 empty] | 2 | 9 |  |  |  | 5 | [17 empty] | 6 | [5 empty] | 5 | [8 empty] | 4 | 1 | [16 empty] | 32 | 53333.33
56 | Paravan medical, 3 segmente ( 008570 ) | Șârmă (paravan) medical, 3 segmente Cod M600001 Descriere Paravan destinat pentru sali de terapie intensiva, lavabil, antibacterial, antistatic și rezistent la foc, fără să-și modifice forma după spălare. Parametru Specificație Tip material carcasă tub vopsit cu pulbere epoxidică sau oțel inoxidabil Sârma formată din 3 segmente da Draperie ignifugă, lavabilă da Picioare reglabile minim 4 roți și minim 2 picioare fixe Dimensiuni L – minim 180 cm, H – minim 180 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [6 empty] | 4 |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 6 |  |  | 3 | 25 |  | 1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 58 | 116000
57 | Suport cu bol pentru deseuri medicale, AISI 304 ( 008572 ) | Suport cu bol pentru deșeuri medicale, AISI 304 Cod M600095 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe oțel inoxidabil AISI 304 metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare bol Ø minim 50 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă în diapazonul 70-100 cm Bază metalicămin., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 2 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 3 | 12500
58 | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale ( 008573 ) | Suport cu două boluri pentru deseuri medicale Cod M600100 Descriere Suport cu bol pentru deșeuri medicale utilizat în sălile de intervenții chirurgicale Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Bol detașabil din inox pentru descărcare și sterilizare 2 boluri Ø minim 35 ± 5 cm Volum, minim 6 litri Înălțime (podea - suport bol) Reglabilă sau fixă în diapazonul 70-120 cm Bază metalică min., 5 roți pivotante min. 2 roți cu frâne Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 8333.33
59 | Suport pentru casolete ( 008574 ) | Suport pentru casolete Cod M600200 Descriere Suport pentru casolete tip KCK-18, 18 L, cu mecanism de deschidere a capacului prin carabinieră Parametru Specificație Carcasă și suprafețe metal rezistent la dezinfectanți chimici Rotile cu blocare da Fixarea casoletei cu clefoane/suport pentru casoleta din partea inferioara Capacul casoletei fixare de carabinieră cu ridicare la apasare pe pedală cu reglare a înălțimii de deschidere da Distanța mecanismelor de prindere pentru casolete de dimensiuni standart de la 110 până la 400 mm Carcasa bazei din 3 suporturi cu rotile Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [35 empty] | 22 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 31 | [16 empty] | 57 | 237500
60 | Noptiera ( 008575 ) | Noptieră Cod M600300 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Blat suplimentar de masă cu reglare pe înălțime și cu rotire la min 330 Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [5 empty] | 5 | [26 empty] | 0 |  |  | 5 | [8 empty] | 6 | [12 empty] | 22 |  |  |  | 38 | 285000 | 285000
61 | Noptiera de bază ( 008576 ) | Noptieră de bază Cod M600301 Descriere conceput pentru amplasarea și depozitarea documentelor, medicamentelor, lucrurilor, vesela, articolelor de igienă și alte obiecte personale mici ale pacientului. Partea inferioară este proiectată ca un dulap cu ușă. Partea superioară conține un sertar extensibil și un blat acoperit cu melamină. Parametru Specificație Tip material metal rezisten la uzură și substanțe pentru dezinfectare chimică Dotată cu sertar și un dulap cu un raft da, cu mâner la sertar și la ușa dulapului Rotile da, min 4, cel puțin 2 cu frână Dimensiune 45x45x75 ± 5 cm Culori alb/berj/gri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [32 empty] | 0 |  |  | 50 | [8 empty] | 30 |  |  | 30 | [9 empty] | 25 |  |  |  | 135 | 562500.45 | 562500.45
62 | Stativ perfuzii ( 008577 ) | Stativ perfuzii Cod M600400 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da, min 4, cel puțin 2 cu frână Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | 2 |  |  |  |  | 2 | 7 | 4 | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 15 | 4 | 0 |  |  | 45 | 12 | 15 |  | 5 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 6 | [5 empty] | 10 | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 175 | 218750 | 218750
63 | Stativ perfuzii ( 008578 ) | Stativ perfuzii, fără roți Cod M600401 Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice pentru sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | [5 empty] | 3 | 1 |  |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 5 | 5 | [5 empty] | 0 |  |  | 88 |  |  |  |  | 5 |  | 10 | 25 | 15 | 53 | 20 | 30 |  |  |  | 30 | 30 |  | 36 | 15 | 6 | 10 |  |  |  | 406 | 236831.98 | 236831.98
64 | Stilaj cu 3 rafturi ( 008579 ) | Sistem de rafturi Cod M600500 Descriere Structură cu rafturi din metal, vopsit culoare alb, pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, dispozitive medicale. Parametru Specificație Carcasa metal cu acoperire rezistentă la dezinfectanți chimici Picioare cu 4 picioare reglabile Rafturi încărcătură per raft: minim 40 Kg distanța între raft-uri 40 cm 3 rafturi(inclusiv raftul de sus) Dimensiuni Lungime 80 cm Adâncime 40 ±5 cm Înalțime min. 140-160 cm Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată |  |  |  |  | 5 | 2 | [26 empty] | 0 |  |  | 15 | 6 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 2 |  |  |  | 36 | 150000.12 | 150000.12
65 | Masa de naștere | Masa de naștere "Masa de naștere este un echipament medical specializat, conceput pentru sălile de obstetrică și ginecologie, destinat să asigure confortul pacientei și acces optim pentru personalul medical pe durata travaliului și a nașterii. " Masa de naștere este un echipament medical specializat, conceput pentru sălile de obstetrică și ginecologie, destinat să asigure confortul pacientei și acces optim pentru personalul medical pe durata travaliului și a nașterii. da Construcția mesei este realizată din oțel tubular vopsit electrostatic, rezistent la coroziune, dezinfectanți și umiditate, oferind durabilitate și stabilitate în exploatare. da Suprafața mesei este tapitată cu material medical impermeabil și ignifugat, ușor de curățat, care asigură igiena și confortul pacientei. da Masa este împărțită în trei secțiuni reglabile — cap, trunchi și picioare — care permit ajustarea poziției pacientului în funcție de necesitățile procedurii medicale, da pozițiile Trendelenburg da anti‑Trendelenburg. da Înălțimea mesei poate fi reglată hidraulic sau electric, în funcție de model, iar suporturile pentru picioare și brațe sunt detașabile și reglabile, oferind fixare și stabilitate. da Masa dispune de accesorii precum tavă pentru instrumentar, mânere laterale ergonomice și telecomandă pentru reglaje electrice la modelele avansate. da "Capacitatea de încărcare a mesei este de minimum 120–150 kg, conform standardelor medicale. " da "Întreținerea și curățarea mesei se realizează ușor, materialele fiind rezistente la dezinfectanți și substanțe uzuale în mediul spitalicesc." da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni" | Bucată | [35 empty] | 2 | [25 empty] | 2 | 41666.67
66 | Scaune de laborator | Scaune de laborator Cu spatar; da Reglabil pe inaltime în diapazon minim de 42-54 cm da sezutul moale acoperit cu vinil, cu suprafata din pielea ecologica pentru a suporta prelucrarea cu substante dezinfectante; da Picioare cromate cu rotile da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni" | Bucată | [37 empty] | 7 | [23 empty] | 7 | 5833.33
67 | Masa de laborator | Masa de laborator Marime: 1200x600x900 mm; da Blat de lucru: grosime minim 35 mm; da HPL (laminat compact), suprafata neteda (neporoasa), rezistent la acizi si temperaturi da Picioare reglabile (+/- 20-25 mm) pentru nivelare da Talpi antiderapante da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni | Bucată | [37 empty] | 2 | [23 empty] | 2 | 11666.67
68 | Stativ perfuzii | Stativ perfuzii Descriere Stativ destinat pentru menținerea sticle, pungilor de perfuzie Parametru Specificație Suport reglabil pe înălțime da Confecționat din inox da Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie da încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Rotile pivotante da Termenul de garanție "minim 2 ani echivalent la 24 luni" | Bucată | [59 empty] | 25 |  | 25 | 9062.5
69 | Masă, pat multifuncțional p/u masaj | Masă, pat multifuncțional p/u masaj "Dispozitiv destinat unor scopuri medicale speciale pentru paciențic cu diferite patologii cu scopul efectuării terapiei manuale, mobilizări, posturări ect." Dimensiuni 205x69 cm, ±5 cm Reglare pe înălțime în diapazon minim de 51-99cm Greutatea maximă de lucru minim 220kg Formată pe 5 secțiuni cu reglarea pe pivot da Ajustarea inaltimii electric/hidraulic Inclinarea sectiune cap în diapazon minim de +85gr -35gr Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni | Bucată | [57 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 41666.67
70 | Cușetă medicală | Cușetă medicală Descriere "Cușetă medicală pentru fizioproceduri" Parametru Specificaţie Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit Saltea obligatoriu Dimensiune, cm ≥ 190x65x79 Greutate pacient maxim, kg ≥ 150 Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni | Bucată | [57 empty] | 17 |  |  |  | 17 | 35416.67
71 | Scarita medicala cu o treapta | Scarita medicala cu o treapta "Structura robusta nedemontabila integral din inox medical care poate fi tratat cu orice copozitie dezinfectanta." Dimensiuni: lungimea-600mm, ±20 mm latimea-400mm, ±20 mm "inaltimea piciorului 150mm, ±10 mm acoperita cu spuma poliuretanica antiderapanta." Scheletul prevazut cu sistem antiderapaj si protectie podea. Sarcina maxima admisa minim 150kg Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 25 | [16 empty] | 25 | 72916.67
72 | Cărucior transport echipament reutilizabil | Cărucior transport echipament reutilizabil Cărucior transport echipament reutilizabil (tip container inox/metal) "Cărucior - Transport echipamente reutilizabile contaminate din bloc operator către zona de spălare/decontaminare " Structură: tablă metalică ranforsată / oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) Finisaj: inox satinat sau vopsit electrostatic (rezistent la dezinfectanți medicali) Pereți laterali: plini, nervurați pentru rigidizare (ca în imagini) Colțuri: rotunjite pentru igienizare ușoară Etanșeitate: fără muchii tăioase, suduri continue Dimensiuni: Lungime: 1500 mm Lățime: 800 mm Înălțime: 1000 mm Capacitate volum: minim 200 litri Sarcină utilă: minim 150 kg Sarcină utilă: min. 100–250 kg (distribuit uniform) Structură rezistentă la șocuri mecanice și utilizare intensivă Sistem de mobilitate 4 roți pivotante 360° Diametru roți: 100–125 mm Material roți: cauciuc/TPR (non-marking, silențios) Minim 2 roți cu frână Opțional: protecții din cauciuc la colțuri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 3 | [16 empty] | 3 | 37500
73 | Cărucior transport echipament reutilizabil | Cărucior transport echipament reutilizabil Cărucior transport echipament reutilizabil (tip container inox/metal) "Cărucior - Transport echipamente reutilizabile contaminate din bloc operator către zona de spălare/decontaminare " Structură: tablă metalică ranforsată / oțel inoxidabil (preferabil AISI 304) Finisaj: inox satinat sau vopsit electrostatic (rezistent la dezinfectanți medicali) Pereți laterali: plini, nervurați pentru rigidizare (ca în imagini) Colțuri: rotunjite pentru igienizare ușoară Etanșeitate: fără muchii tăioase, suduri continue Dimensiuni: Lungime: 1000 mm Lățime: 700 mm Înălțime: 400 mm Capacitate volum: minim 200 litri Sarcină utilă: minim 100 kg Sarcină utilă: min. 100–150 kg (distribuit uniform) Structură rezistentă la șocuri mecanice și utilizare intensivă Sistem de mobilitate 4 roți pivotante 360° Diametru roți: 100–125 mm Material roți: cauciuc/TPR (non-marking, silențios) Minim 2 roți cu frână Opțional: protecții din cauciuc la colțuri Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 12500
74 | Scaun pentru transportul pacienților către sala de operație | Scaun pentru transportul pacienților către sala de operație "Echipament medical destinat transportului pacienților în interiorul unităților sanitare, între secții, bloc operator, sală de intervenții, imagistică sau ATI, asigurând siguranță, stabilitate și confort pacientului." Construcție: Cadru din oțel inoxidabil sau oțel vopsit electrostatic / aluminiu medical Structură rezistentă la dezinfectanți medicali Capacitate de încărcare minimă: 150 kg Construcție stabilă, anti-răsturnare Dimensiuni orientative: Lățime totală: 60 – 75 cm Lungime: 90 – 120 cm Înălțime totală: 100 – 130 cm Greutate scaun: 20 – 35 kg Sistem de ședere: Șezut ergonomic, tapițat Spătar înalt, ergonomic Material: piele ecologică medicală / poliuretan medical Material impermeabil și ușor de dezinfectat Rezistent la: alcool, clor, dezinfectanți medicali Spătar: Spătar reclinabil sau fix ergonomic Unghi reglabil: 90° – 160° (dacă este model reclinabil) Suport pentru cap reglabil sau fix Suport pentru picioare Suporturi pentru picioare rabatabile Reglaj pe înălțime Suport gambe (opțional) Platformă antiderapantă Suport pentru brațe Cotiere capitonate Rabatabile pentru transfer pacient Material lavabil și rezistent Sistem de deplasare: 4 roți pivotante Diametru roți: 125 – 200 mm Roți din cauciuc medical / poliuretan Sistem de frânare pe minim două roți Siguranță pacient: Centură de siguranță Stabilitate ridicată Margini rotunjite Sistem anti-răsturnare Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni | Bucată | [44 empty] | 4 | [16 empty] | 4 | 66666.67
75 | Suport pentru sac de deșeuri medicale cu pedală – inox | Suport pentru sac de deșeuri medicale cu pedală – inox Construcție: Material: oțel inoxidabil AISI 304 (standard medical) Structură rigidă, sudată Finisaj: satinat / ușor de dezinfectat Sistem operare: Acționare cu pedală (hands-free) Capac rabatabil (cu arc sau amortizor) Sistem de fixare sac (inel sau cadru) Dimensiuni (tipice pentru modelul din imagine): Înălțime: ~850–1000 mm Lățime: ~350–450 mm Deschidere superioară: ~300–400 mm Capacitate: Pentru saci: 60 – 120 litri Bază: Platformă stabilă + pedală frontală Uneori prevăzut cu roți (modelul tău pare fix) Greutate: aproximativ 8 – 15 kg Alte caracteristici: Operare fără contact (igienă crescută) Rezistență la dezinfectanți Compatibil cu saci standard medicali Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 16 | [16 empty] | 16 | 40000
76 | Cărucior medical din inox cu 2 polițe, mobil | Cărucior medical din inox cu 2 polițe, mobil Construcție: Material: oțel inoxidabil AISI 304 (calitate medicală) Structură sudată / rigidizată Finisaj: satinat (ușor de curățat și dezinfectat) Colțuri rotunjite pentru siguranță și igienă Dimensiuni (tipice): Lungime: 600 – 800 mm Lățime: 400 – 500 mm Înălțime: 800 – 900 mm Polițe: Număr polițe: 2 Tip: polițe pline din inox Margine superioară ușor ridicată (anti-alunecare) Capacitate încărcare: o~30–50 kg / poliță o~80–100 kg total Sistem mobilitate: 4 roți pivotante Ø75–100 mm Minim 2 roți cu frână Material roți: cauciuc / poliamidă (silencioase, non-marking) Alte caracteristici: Mâner lateral din inox pentru manevrare Stabilitate ridicată Compatibil cu dezinfectanți medicali Rezistență la coroziune și uzură intensivă Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni | Bucată | [44 empty] | 24 | [16 empty] | 24 | 120000
77 | Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe dreapta | "Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe dreapta" Caracteristici constructive și funcționale Masă cu blat de lucru și chiuvetă integrată, cu posibilitatea instalării bateriei sanitare (robinet). Configurație compartimentată: Partea dreaptă: compartiment cu 2 uși batante; lățime totală: aproximativ 900 mm (≈ 450 mm fiecare ușă); spațiu destinat instalării chiuvetei și depozitării. "Ușile sunt prevăzute cu balamale metalice rezistente cu deschidere largă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. " Partea stângă: 3 sertare: 2 sertare superioare: aproximativ 700 mm lățime × 180 mm înălțime; 1 sertar inferior: aproximativ 700 mm lățime × 360 mm înălțime. "Sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice telescopice cu extracție completă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. " "Destinată depozitării: medicamentelor; materialelor parafarmaceutice; consumabilelor medicale. " Materiale și construcție Carcasa de bază: realizată din material rezistent la utilizare intensivă (ex: PAL melaminat, MDF tratat sau inox); grosime minimă recomandată: ≥18 mm (pentru PAL/MDF) sau echivalent; rezistență la: dezinfectanți chimici; umiditate; uzură mecanică. "Blatul de lucru: material rezistent la substanțe chimice și umiditate (ex: inox, HPL compact sau echivalent); " ușor de curățat și dezinfectat; prevăzut cu chiuvetă încorporată. Picioare 8 picioare stabile; reglabile pe înălțime pentru nivelare; prevăzute cu protecție antiderapantă. Dimensiuni: Lungime: 1600 mm ±20 mm, Adâncime: 600 mm ±20 mm, Înălțime: 850 mm ±20 mm. Cerințe suplimentare: Muchii și colțuri rotunjite pentru siguranță, Sistem de închidere sigur și durabil pentru uși și sertare, Compatibilitate cu instalații sanitare standard, Suprafață ușor de dezinfectat, conform normelor pentru secții ATI. Garanție Minim 48 luni (4 ani). | Bucată | [44 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 9000
78 | Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe stânga | Masă pentru indicații medicale în terapie intensivă, cu chiuvetă integrată pe stânga Caracteristici constructive și funcționale Masă cu blat de lucru și chiuvetă integrată, cu posibilitatea instalării bateriei sanitare (robinet). Configurație compartimentată: Partea stânga: compartiment cu 2 uși batante; lățime totală: aproximativ 900 mm (≈ 450 mm fiecare ușă); spațiu destinat instalării chiuvetei și depozitării. Ușile sunt prevăzute cu balamale metalice rezistente cu deschidere largă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. Partea dreapta: 3 sertare: 2 sertare superioare: aproximativ 700 mm lățime × 180 mm înălțime; 1 sertar inferior: aproximativ 700 mm lățime × 360 mm înălțime. Sertarele sunt prevăzute cu glisiere metalice telescopice cu extracție completă, sistem de închidere amortizată (soft-close) și deschidere prin mâner sau push-to-open, asigurând funcționare stabilă, silențioasă și rezistență la utilizare intensivă și dezinfectanți. Destinată depozitării: medicamentelor; materialelor parafarmaceutice; consumabilelor medicale. Materiale și construcție Carcasa de bază: realizată din material rezistent la utilizare intensivă (ex: PAL melaminat, MDF tratat sau inox); grosime minimă recomandată: ≥18 mm (pentru PAL/MDF) sau echivalent; rezistență la: dezinfectanți chimici; umiditate; uzură mecanică. " Blatul de lucru: material rezistent la substanțe chimice și umiditate (ex: inox, HPL compact sau echivalent); " ușor de curățat și dezinfectat; prevăzut cu chiuvetă încorporată. Picioare 8 picioare stabile; reglabile pe înălțime pentru nivelare; prevăzute cu protecție antiderapantă. Dimensiuni: Lungime: 1600 mm ±20 mm, Adâncime: 600 mm ±20 mm, Înălțime: 850 mm ±20 mm. Cerințe suplimentare: Muchii și colțuri rotunjite pentru siguranță, Sistem de închidere sigur și durabil pentru uși și sertare, Compatibilitate cu instalații sanitare standard, Suprafață ușor de dezinfectat, conform normelor pentru secții ATI. Garanție Minim 48 luni (4 ani). | Bucată | [44 empty] | 1 | [16 empty] | 1 | 9000
79 | Masa servit la pat TM 5001 utilizată în spitale și clinici medicale | Masa servit la pat TM 5001 utilizată în spitale și clinici medicale Caracteristici:Cadrul de metal,acoperit cu pulbere electrostatică(RAL 7035); Partea de sus din PAL ajustarea se realizează manual; 4 roți pivotante; Dimensiuni: Lungime-72cm, Lățime-42cm, Înălțime-78-113cm Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni | Bucată | [44 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | 7200
| TOTAL | [63 empty] | 1977 | 7733345.17